Cuprins

1.	INTRODUCERE	4

1.1.	Direcţii de acţiune	10

1.2.	Obiective generale	10

2.	ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE	11

2.1.	Date generale	11

2.1.1.	Geografia şi geologia	11

2.1.1.1.	Descriere poziţie geografică	11

2.1.1.2.	Suprafaţa judeţului	11

2.1.1.3.	Distribuţia asezărilor umane	11

2.1.1.4.	Peisaj şi specificităţi locale	12

2.1.1.5.	Geologie	12

2.1.1.6.	Hidrologie	13

2.1.1.7.	Vegetaţie	15

2.1.1.8.	Resurse	15

2.1.2.	Clima	15

2.1.3.	Date demografice	16

2.1.4.	Situaţia economică	16

2.1.5.	Turism	18

3.	OBIECTIVELE SPECIFICE SECTORULUI SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE	20

3.1.	SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE ŞI EPURARE  A APELOR UZATE	20

3.1.1.	Analiza situaţiei existente în judetul Brăila privind  Sistemul de  alimentare cu apă	21

3.1.2.	Analiza situaţiei existente în judeţul Brăila privind Sistemul de colectarea şi tratarea apelor uzate	23

3.1.3.	Descărcarea apelor uzate industriale	32

3.1.4.	Evacuarea nămolului	32

3.1.5.	STRATEGIA LA NIVEL DE JUDEŢ	33

3.1.5.1.	Strategia generală	33

3.1.5.2.	Strategia detaliată	47

3.2.	SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂŢILOR	63

3.2.1.	Evaluarea situaţiei actuale şi a situaţiei prognozate	65

3.2.2.	Strategia generală	77

3.2.3.	Strategia detaliată	87

3.3.	SERVICIUL DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA	100

3.4.	SERVICIUL DE TRANSPORT LOCAL	102

3.4.1.	Analiza situaţiei existente a serviciul de transport public local la nivelul judeţului Brăila			105

3.5.	SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC	110

3.5.1.	Analiza situaţiei existente a Serviciul de iluminat public la nivelul judeţului Brăila	110

3.5.2.	Strategia generala	110

3.5.3.	Strategia detaliată	111

4.	MANAGEMENTUL SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE	114

4.1.	Principii generale	114

4.2.	Linii directoare adresate autorităţilor administraţiei publice locale	116

4.2.1.	Servicii adaptate nevoilor	116

4.2.2. Punerea în practică a unui sistem de evaluare a performanţei	116

4.2.3.	Măsuri de stimulare a dezvoltării serviciilor şi a infrastructurii	117

4.2.4.	Cooperarea intercomunitară	117

4.2.5.	Alte forme de cooperare	117

4.2.6.	Informaţie şi publicitate	117

4.2.7.	Simplificare administrativă	118

4.2.8.	Modul de tratare a petitiilor utilizatorilor	118

4.2.9.	Participarea utilizatorilor la gestimea serviciilor comunitare de utilităţi publice	118

4.3.	Furnizarea/prestarea serviciilor comunitare de utilităţi publice	118

4.3.1.	Gestiunea serviciilor	118

4.3.2.	Finanţarea serviciilor comunitare de utilităţi publice	120

4.3.3.	Modernizare şi inovare	120

4.4.	Gestiunea performantei	120

4.4.1.	Principiile evaluării performantei	120

4.4.2.	Punerea în practicǎ a sistemului de evaluare	121

4.4.3.	Ameliorarea gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice    locale	121

4.5.	Concesiunea serviciului public către sectorul privat	121

4.5.1.	Decizia de concesiune	121

4.5.2.	Clauze contractuale	122

4.5.3.	Finanţarea serviciilor în cazul gestiunii delegate	122

4.6.	Cooperarea	123

4.6.1.	Cooperarea cu sectorul privat	123

4.6.2.	Cooperarea intercomunitară	123

5.	FUNDAMENTAREA STRATEGIEI PRIVIND ACCELERAREA DEZVOLTĂRII SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE	123

6.	PILONUL 1 - CREAREA CADRULUI INSTITUŢIONAL DURABIL	125

6.1.	Nivelul central	125

6.1.1.	Autorităţile responsabile	125

6.2.	Nivelul local	125

6.2.1.	Autoritaţile adiministraţiei publice locale	125

7.	PILONUL 2 - REORIENTAREA POLITICII DE TARIFARE ŞI FINANŢARE A ACTIVITĂŢILOR OPERAŢIONALE ŞI A INVESTIŢIILOR AFERENTE SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE	127

7.1.	Consideratii generale	127

7.2.	Analiza necesarului de investiţii	127

7.3.	Surse de finanţare	128

7.3.1.	Fonduri de la Uniunea Europeană	128

7.3.2.	Resurse de la instituţiile financiare locale, de la instituţii financiare internaţionale şi/sau obţinute prin PPP	130

7.3.3.	Bugetul de stat	131

7.3.4.	Bugetul local	131

7.3.5.	Principiul acoperirii costurilor	132

7.3.6.	Participarea sectorului privat	132

7.3.7.	Alte surse de finanţare	133

7.4.	Probleme fiscale	133

7.5.	Metodologia pentru crearea unui fond de tip IID	134

7.6.	Metodologia de subvenţionare	134

8.	PILONUL 3 - CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE ABSORBŢIE A FONDURILOR DE INVESTIŢII	134

8.1.	Asistenţa pentru elaborarea, monitorizarea şi evaluarea strategiilor locale, municipale	135

8.2.	Asistenţa pentru fazele de pregătire a proiectului	135

8.3.	Asistenta în procesul de imbunatǎţire operaţionalǎ şi financiară	135

9.	MĂSURI LA NIVEL LOCAL	136

9.1.	Consideratii generale	136

9.2.	Pregătirea strategiilor locale sau municipal	136

9.3.	Planul de implementare	136

10.	MONITORIZAREA SI EVALUAREA STRATEGIEI JUDETENE	137

Anexa nr.1 Plan de implementare măsuri pentru accelerarea dezvoltării serviciului de alimentare cu apă şi canalizare	139

Anexa nr.2 Plan de implementare măsuri pentru accelerarea dezvoltării serviciului de salubrizare	149

PLANUL DE MĂSURI ŞI ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI JUDEŢENE	165

STRATEGIA JUDEŢEANĂ

PRIVIND ACCELERAREA DEZVOLTĂRII SERVICIILOR

COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE JUDEŢUL BRĂILA

2012 - 2017

- INTRODUCERE

Strategia judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, definite ca atare în legislaţia în vigoare, este elaborata in baza HG 246/2006, are ca obiectiv fundamental, îndeplinirea la nivel local a angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice pe care România şi le-a asumat, prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, precum şi conformarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu angajamentele României incluse în planurile de implementare pentru aquis-ul comunitar.

Legislaţia din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice realizează

armonizarea cu acquis-ul comunitar , prin :

- descentralizarea serviciilor publice şi creşterea responsabilităţilor autorităţilor locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate populaţiei ;

- extinderea sistemelor centralizate pentru serviciile de bază (alimentare cu apă, canalizare, salubrizare) şi creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii;

- redefinirea conceptelor şi mecanismelor de protecţie socială a segmentelor defavorizate ale populaţiei şi reconsiderarea raportului preţ / calitate ;

- promovarea principiilor economiei de piaţă şi reducerea gradului de monopol;

- atragerea capitalului privat în finanţarea investiţiilor din domeniul infrastructurii locale ;

- instituţionalizarea creditului local şi extinderea contribuţiei acestuia la finanţarea serviciilor comunitare.

Cadrul legislativ pentru  organizarea, conducerea şi administrarea serviciilor comunitare de utilităţi publice:

- Hotărârea nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 13/2008;

- Ordinul nr. 20 din 12 februarie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de soluţionare a neînţelegerilor precontractuale privind furnizarea/prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală;

- Ordinul nr. 140 din 3 februarie 2003 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor şi a autorizaţiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, condiţiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora;

- H.G. nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Cadrul legislativ pentru  organizarea, conducerea şi administrarea servicului public de alimentare cu apă şi de canalizare:

- Legea nr.241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 13/2008 ;

- Ordinul nr.65 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor /tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare ;

- Ordinul nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare ;

- Ordinul nr.89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare ;

- Ordinul nr.90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Cadrul legislativ pentru  organizarea, conducerea şi administrarea servicului public de salubrizare a localităţilor:

- Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor ;

- Legea  nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

- Ordinul comun al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministerului Integrării Europene nr. 1364/1499 pentru aprobarea Planurilor regionale de gestionare a deşeurilor ;

- Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor ;

- Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor nr. 775/2006 pentru aprobarea listei localităţilor izolate care pot depozita deşeurile municipale în acele depozite cu condiţia sã îndeplinească unele din prevederile HG nr. 349/ 2005 privind depozitarea deşeurilor ;

- Hotararea Guvernului nr. 128/ 2002 privind incinerarea deşeurilor ;

- Ordonanţa de Urgenţã nr. 196/2005 aprobatã şi modificatã de Legea nr.105/25.04.2006 privind Fondul de Mediu;

- Hotărârea nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor ;

- Ordinul MMGA şi al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 344/708/ 2004 privind aprobarea normelor tehnice pentru protecţia mediului, şi în particular, a solului, când nãmolul provenit de la staţiile de epurare este folosit în agriculturã;

- Hotararea Guvernului nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate ;

- Hotararea Guvernului Nr. 1132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;

- HG nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz ;

- Hotărârea nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje , modificată şi completată;

- Hotărârea nr. 1470 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor ;

- Hotărârea nr. 1037 /2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

- Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor;

- Ordinul nr.110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de

salubrizare a localitatilor;

- Ordinul nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;

- Ordinul nr.112/2007 privind aprobarea Contractului - cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor;

Cadrul legislativ pentru  organizarea, conducerea şi administrarea servicului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat:

- Legea nr. 325/14.07.2006 serviciului public de alimentare cu energie termică;

- Ordonanţa de urgenţă nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice;

- Ordinul nr.91/20.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică;

- Ordinul nr.92/20.03.2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică;

- Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public de alimentare cu energie termic;

- Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 92/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică publicat;

- Ordinul presedintelui ANRSC nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica;

- Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 255/2006 privind modificarea şi completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica;

- Metodologia de repartizare si facturare a consumurilor individuale de energie termica, in imobile de tip condominium;

- Contract-cadru de furnizare a energiei termice pentru utilizatorii de tip urban;

- Conventie-cadru de facturare individuala a consumurilor de energie termică;

- Normativ tehnic privind conditiile de montare si exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum;

- Ordinul presedintelui ANRSC nr. 259/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea in domeniul montarii si exploatarii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum in imobile de tip condominium;

- Ordinul presedintelui ARNSC nr. 659/2005 privind modificarea si completarea Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Servicii Publice de Gospodarie Comunala nr. 259/2004 pentru aprobarea normelor privind autorizarea in domeniul montarii si exploatarii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum in imobile de tip condominiu.

Cadrul legislativ pentru  organizarea, conducerea şi administrarea servicului public de transport public local:

- Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local ;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere ;

- Ordonanţa Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare ;

- Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 243 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi, publicat în Monitorul Oficial nr. 851/12.12.2007;

- Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, publicat în Monitorul Oficial nr. 23/11.01.2008;

- Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

- Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local ;

- Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local.

Cadrul legislativ pentru  organizarea, conducerea şi administrarea servicului public de transport public local:

- Legea nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public ;

- Ordinul nr. 77 / 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public local;

- Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de iluminat public;

- Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de iluminat public;

- Ordinul comun nr. 5/93/2007 al preşedintelui A.N.R.E. şi al preşedintelui A.N.R.S.C. de aprobare a Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

La legislaţia primară enumerată mai sus se adaugă legislaţia internă secundară în domeniu, precum şi dispoziţiile comunitare aplicabile în urma intrării României în Uniunea Europeană.

Serviciile comunitare de utilităţi publice, avute în vedere de prezenta strategie sunt servicii de interes public local - comunal, orăşenesc, municipal, judeţean - înfiinţate şi organizate de autorităţile administraţiei publice locale, gestionate şi exploatate sub conducerea, coordonarea, responsabilitatea şi controlul acestora, prin care se asigură următoarele utilităţi:

- alimentare cu apă;

- canalizarea şi epurarea apelor uzate;

- colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;

- salubrizarea localităţilor şi managementul deşeurilor solide;

- alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;

- transport public local;

- iluminat public.

Dimensiunea economico-socială a serviciilor comunitare de utilităţi publice, din judeţul Brăila, justifică adoptarea şi implementarea unui set de măsuri organizatorice, avȃnd ca obiectiv dezvoltarea durabilă, atingerea standardelor Uniunii Europene, accesul la fondurile comunitare, organizarea acelor servicii comunitare in raport de cerintele populatiei.

Pentru realizarea strategiei, s-a realizat o analiza-diagnostic a situatiei existente la nivelul tuturor localitatilor, evaluandu-se intregul sistem de servicii comunitare, precum si necesarul investitional si structura institutionala la nivel local.

Analiza la nivel local a fost realizată prin consultarea tuturor agentilor implicati in sfera serviciilor comunitare de UTILITĂŢI publice, respectandu-se autonomia locala.

Pentru motivele prezentate mai sus, Consiliul Judeţean Brăila a elaborat şi a supus spre aprobare în anul 2007 o strategie judeţeană pe termen lung, cu orizont 2017, destinată accelerării, modernizării şi dezvoltării infrastructurii tehnico-utilitare aferente serviciilor comunitare de utilităţi publice.

În scopul dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a reformei acestui domeniu de activitate, cu implicaţii economico-sociale majore, s-au avut în vedere urmatoarele orientări:

- organizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice în raport cu cerinţele populaţiei;

- introducerea standardelor de calitate (indicator de performanţă) în baza cărora serviciile comunitare de utilităţi publice să poată fi monitorizate şi evaluate;

- liberalizarea pieţei serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi eliminarea din legislaţie a tuturor barierelor instituţionale care împiedică investiţiile private în infrastructura aferentă utilităţilor publice;.

- promovarea relaţiilor contractuale echilibrate, orientate către rezultat, bazate pe conceptul gestiunii delegate;

- instituirea unui sistem de monitorizare şi evaluare a executării contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- simplificarea procedurilor de emitere a avizelor, acordurilor, licenţelor şi/sau autorizaţiilor;

- armonizarea legislaţiei cu privire la sistemul de subvenţii pentru sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice cu legislaţia comunitară în domeniu şi la îmbunătăţirea sistemului de tarifare;

- adoptarea unor proceduri şi mecanisme specifice pentru monitorizarea şi evaluarea performanţelor serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- continuarea procesului de descentralizare având în vedere limitarea sferei de intervenţie a Consiliului Judeţean Brăila la nivel local numai pentru situaţiile în care anumite servicii publice, programe sau proiecte nu pot fi realizate cu resurse locale şi de către autorităţile locale; procesul de descentralizare se va desfăşura cu respectarea principiului eficacităţii, economicităţii, eficienţei şi cuantificării rezultatelor pe trei direcţii: întărirea autonomiei locale, descentralizarea administrativă şi descentralizarea fiscală;

- corelarea planurilor de amenajare a teritoriului cu proiecte de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- redimensionarea rolului consiliului judeţean în privinţa furnizării / prestării serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- focalizarea activităţii consiliului judeţean pe realizarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară de interes judeţean;

- consultarea publicului pentru stabilirea standardelor de calitate (indicatorilor de performanţă) pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi evaluarea acestora;

- extinderea gestiunii delegate a serviciilor comunitare de utilităţi publice bazată pe contracte de concesiune, promovarea privatizării operatorilor furnizori/prestatori ai serviciilor comunitare de utilităţi publice şi atragerea investiţiilor private în dezvoltarea şi modernizarea sistemelor comunitare de utilităţi publice;

- introducerea, la nivel judeţean, a funcţiei de manager/director general al serviciilor de utilităţi publice, care să preia activitatea  preşedinţilor/vicepreşedinţilor consiliului judeţean legată de conducerea, coordonarea, monitorizarea şi controlul serviciilor comunitare de utilităţi publice de interes local, respectiv judeţean;

- clarificarea principiilor şi mecanismelor decizionale cu privire la iniţierea, fundamentarea, aprobarea şi finanţarea investiţiilor publice de interes local;

- introducerea manualului de audit urban al Uniunii Europene pentru evaluarea stadiului de dezvoltare şi pentru estimarea necesarului de investiţii în infrastructura edilitar-urbană;

- eliminarea distorsiunilor care afectează concurenţa pe piaţa serviciilor comunitare de utilităţi publice şi reducerea prin reglementări adecvate a influenţelor caracterului de monopol al acestor servicii;

- promovarea privatizării operatorilor producători şi distribuitori de energie termică şi a implicării sectorului privat în finanţarea, realizarea şi exploatarea de noi capacităţi de producţie a energiei termice, bazate pe cogenerare şi pe resursele naturale nepoluante şi regenerabile (energie geotermală, energie solară, gaz de fermentaţie, biomasă);

- asigurarea unui regim de funcţionare de bază pentru centralele în cogenerare, dictat de necesarul urban de energie termică;

- promovarea unei politici stimulative de readucere a localităţilor care au abandonat sistemul centralizat de alimentare cu energie termică înapoi la situaţia încălzirii sigure şi cu căldură ieftină;

- implementarea programului de contorizare a căldurii la branşamentul utilizatorului prin contoare de bloc sau scară şi trecerea intensivă la contorizarea individuală a locuinţelor;

- clarificarea rolului şi atribuţiilor statului, ale autorităţilor publice locale şi ale operatorilor şi asigurarea autonomiei funcţionale şi financiare a acestora;

- elaborarea unei strategii adecvate, specifice sferei serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu privire la privatizarea operatorilor, inclusiv a celor din sectorul alimentării centralizate cu energie termică pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum;

- reorganizarea gestiunii centralelor electrice de termoficare prin trecerea lor în totalitate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale şi clarificarea statutului juridic şi tehnic al centralelor termice şi electrice de termoficare (cogenerare) administrate de autorităţile locale;

- utilizarea şi aplicarea principiului „poluatorul plăteşte” în sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi internalizarea costurilor de mediu;

- introducerea la nivelul operatorilor serviciilor comunitare de utilităţi publice a Sistemului de Management de Mediu ISO 14001;

- continuarea programelor privind alimentarea cu apă a satelor şi lansarea programului de realizare a sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate în localităţile rurale şi localităţile declarate oraşe, dar care nu dispun de infrastructura edilitar-urbană aferentă;

- asigurarea fondurilor necesare, inclusiv prin utilizarea Fondului de mediu, pentru realizarea investiţiilor de mediu necesare implementării angajamentelor asumate de România în procesul de negociere a capitolului 22 al acquis-ului comunitar, în special pentru implementarea directivelor U.E. costisitoare, legate de controlul poluării, calitatea apei, managementul deşeurilor, calitatea aerului;

- implementarea Planului regional de gestionare a Deşeurilor şi a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, prin: dezvoltarea unui sistem integrat de management al deşeurilor municipale în localităţile urbane şi rurale, inclusiv implementarea sistemelor de colectare selectivă şi valorificare a deşeurilor şi ambalajelor la nivelul persoanelor fizice, instituţiilor publice şi agenţilor economici; constituirea parteneriatelor de tip public-privat în ceea ce priveşte reducerea generării, refolosirea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor municipale; implementarea reglementărilor care transpun legislaţia comunitară privind depozitarea şi incinerarea deşeurilor;

- realizarea unor sisteme integrate de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate la standardele europene, fie prin realizarea unor noi sisteme tehnico-edilitare, fie prin modernizarea şi retehnologizarea celor existente, atât la nivelul localităţilor urbane, cât şi la nivelul localităţilor rurale;

- pregătirea unui portofoliu de proiecte eligibile pentru construcţia, dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi a sistemelor de canalizare pentru localităţile urbane şi rurale prin diverse programe de finanţare;

- utilizarea transparentă şi creşterea capacităţilor de atragere, utilizare şi absorbţie a fondurilor post aderare, prin pregătirea unui portofoliu de proiecte şi obiective de investiţii specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de utilităţi publice.

În elaborarea Strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, au fost stabilite o serie de etape, după cum urmează:

- misiunea;

- obiectivele;

- analiza situaţiei existente;

- necesarul de investiţii pentru a atinge obiectivele şi prioritizarea acestora;

- analiza instituţională;

- sursele de finanţare;

- planul de implementare;

- monitorizarea şi ajustarea strategiei.

În ceea ce priveşte stabilirea necesarului de investiţii, s-au avut în vedere următoarele etape:

- analiza situatiei existente a serviciilor comunitare de UTILITĂŢI publice si a necesitatilor obiective ale comunitatilor locale;

- elaborarea si aprobarea unor strategii proprii locale;

- identificarea obiectivelor de investitii necesare la nivelul fiecarei comunitati locale;

- prioritizarea obiectivelor de investitii;

- identificarea resurselor: umane, materiale şi financiare, necesare pentru realizarea proiectelor;

- elaborarea si aprobarea studiilor de fezabilitate.

  - Direcţii de acţiune

Strategia judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice are la bază următoarele direcţii de acţiune:

- definirea şi stabilirea cadrului instituţional şi organizatoric necesar îmbunătăţirii managementului serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- stabilirea atribuţiilor, componenţelor şi responsabilităţilor între factorii implicaţi în înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, gestionarea şi exploatarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi partajarea acestora pe baza principiului descentralizării serviciilor publice, autonomiei locale, subsidiarităţii şi proporţionalităţii;

- crearea cadrului şi a instrumentelor necesare gestionării eficiente a fondurilor de investiţii necesare modernizării şi dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferentă serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- popularizarea procedurilor specifice şi facilitarea accesului la resursele financiare necesare accelerării dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- utilizarea eficientă a resurselor–umane, materiale, financiare – disponibile, proprii sau atrase;

- susţinerea efectivă şi coerentă, prin programe şi politici locale adecvate, în deplină concordanţă cu cele guvernamentale, a reabilitării, modernizării şi dezvoltării la standardele U.E. a serviciilor comunitare de utilităţi publice, în special în zonele defavorizate, ca factor esenţial pentru menţinerea şi întărirea coeziunii economico-sociale;

- transferul gradual, prin politica corespunzătoare a guvernului, a componentei de protecţie socială din zona operaţională în zona exclusivă a administraţiei publice locale judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale.

Direcţiile de acţiune adoptate trebuie avute în vedere, însuşite şi aplicate atât de către autorităţile administraţiei publice locale judeţene cât şi de către cele ale administraţiei publice locale municipale, orăşeneşti şi comunale în pregătirea şi adoptarea propriilor strategii de accelerare a dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice.

  - Obiective generale

Strategia judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice are următoarele obiective generale:

- atingerea conformităţii cu prevederile legislaţiei UE aplicabile serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea acquis-ului comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- atingerea conformităţii cu standardele comunitare privind calitatea si cantitatea serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- cresterea capacităţii de absorbţie a resurselor financiare alocate din fonduri comunitare si de atragere a fondurilor de investiţii;

- crestera capacităţii de elaborare, promovare si finanţare a proiectelor de investiţii aferente infrastructurii de interes local;

- cresterea graduală a capacităţii de autofinanţare a serviciilor comunitare de utilităţi publice si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, corespunzător nivelului acceptat de Uniune Europeană;

- satisfacerea cerinţelor de interes public ale colectivităţilor locale si cresterea bunăstării populaţiei;

- adoptarea unor norme juridice si reglementări care să faciliteze modernizarea si dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, deschiderea pieţei, eficientizarea furnizării/prestării serviciilor si cresterea calităţii acestora.

- ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE

# Date generale

    - Geografia şi geologia

      - Descriere poziţie geografică

Judeţul Brăila este situat în partea sud-estică a României, ocupând o parte din

Lunca Siretului inferior, o parte din Câmpia Bărăganului, mici porţiuni din Câmpia

Sălcioara si Câmpia Buzăului iar în est, cuprinde Insula Mare a Brăilei.

Este intersectat de paralela de 450 latitudine nordică (Viziru, Tufeşti) si de meridianul de 280 longitudine estică (est de Brăila si Mărasu) si are următoarele coordinate geografice:

- 28010' longitudine estică (comuna Frecăţei);

- 27028' latitudine vestică (comuna Galbenu);

- 45028' latitudine nordică (comuna Măxineni);

- 44044' latitudine sudică (comuna Ciocile).

Se învecineaza cu judeţul Galaţi la nord, judeţul Tulcea la est, judeţele Constanţa si Ialomiţa în sud şi judeţul Buzău la vest.

Reşedinţa de judeţ este municipiul Brăila.

      - Suprafaţa judeţului

Tabel: Suprafaţa judeţului Brăila

| Suprafaţa totală km2 | 4565,76 |
| --- | --- |
| Suprafaţa agricolă | 3884,28 |
| Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră | 278,06 |
| Ape şi bălţi | 321,96 |
| Alte suprafeţe | 281,46 |

Sursa: Breviarul statistic judeţean 2006

      - Distribuţia asezărilor umane

Tabel: Organizarea administrativă a teritoriului

|  | Suprafaţa totală km2 | Nr. locuitori | Densitate populaţie loc/km2 | Nr. oraşe si municipii | Nr. municipii | Nr. comune | Nr. sate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brăila | 4566 | 362352 | 79,36 | 4 | 1 | 40 | 140 |

Date statistice INS, populatia stabilă la 1 iulie 2008

Tabel : Gospodării

| Nr. Crt. | Tip localitate | Nr. gospodării | Nr. mediu pers/gospodărie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Total judeţ | 128551 | 2.87 |
| 2. | Municipii | 75851 | 2.81 |
| 3. | Oraşe | 7438 | 3.06 |
| 4. | Comune | 45262 | 2.95 |

Date statistice INS, 1 iulie 2007

      - Peisaj şi specificităţi locale

Fiind situat în câmpie, relieful este în general uniform cu aspectul unui ses, cu altitudini ce nu depasesc 50m, peisajul fiind monoton si fara bariere naturale, singurele accidente de teren fiind apele curgatoare, crovurile si depresiunile lacustre.

Relieful este reprezentat in proportie de 58% printr-o campie tabulara, de tip Bărăgan, care apartine partii de NE a Câmpiei Române, iar 42% din suprafata judetului este ocupata de luncile Dunării, Siretului, Buzăului si Calmatuiului, care constituie subunitati distincte in cadrul campiei. Cea mai mare parte din suprafata (cu exceptia luncii Dunării) se extinde in arealul partii de NE a Câmpiei Române.

Cea mai mare altitudine a judetului se afla in arealul comunei Zăvoaia (51 m), din Câmpia Calmăţui, iar cea mai joasa (6 m) altitudine in Balta Brăilei.

Relieful de câmpie este relativ uniform, cu interfluvii netede, întinse, care formează aşanumitele câmpuri (Viziru, Ianca, Mircea Vodă, Mohreanu, Roşiori), acoperite în mare parte cu depozite loessoide.

În această zonă se află Balta Brăilei sau Insula Mare a Brăilei, are o lungime de 60 km şi o lăţime de 20 km, ocupă o suprafaţă de cca 96.000 ha, fiind îndiguită, desecată şi redată circuitului agricol. În vestul Insulei Mari a Brăilei se află Parcul Natural „Balta Mică a Brăilei”, desemnat de Secretariatul Convenţiei RAMSAR - Zona umedă de importanţă internaţională.

      - Geologie

Teritoriul judeţului se afla pe un fundament de platforma, ce coboara puternic dinspre Dobrogea de vest si nord-vest, ca si dinspre Platforma Moesica spre nord-est, respectiv catre curbura Carpatilor.

Fundamentul este constituit din sisturi verzi si se afla la zi pe dreapta Dunarii, iar sub valea Buzaului coboara la 3500 m.

Peste fundament s-a depus o stiva sedimentara incepand cu tortonianul, dar in special cu sarmatianul (marne, nisipuri, gresii). Urmeaza meotianul (nisipuri, marne, gresii), apoi dacianul si levantinul, reprezentate prin nisipuri, argile si marne, ultimul avand grosimi de circa 1000 m.

Cuaternarul are circa 400 m grosime si este constituit din Strate de Candesti (nisipuri, pietrisuri cu intercalatii argiloase), Strate de Fratesti (nisipuri si pietrisuri), un complex marnos (marne, argile si nisipuri) si apoi nisipurile de Mostistea. Deasupra se afla 10 - 30 m de leoss; pe dreapta Buzăului şi Călmăţuiului sunt si nisipuri eoliene.

Solurile judeţului Brăila se clasifica din punct de vedere geomorfologic in: cernoziomuri cambice, freatic umede, gleizate, salinizate/alcalizate (194.390 ha), soluri aluviale salinizate si/sau alcalizate (108.845 ha), solonceacuri alcalizate (7.764 ha), solonceacuri salinizate (7.770 ha), lacoviste salinizate (46.648 ha), psamosoluri (23.320 ha) si altele.

Majoritatea solurilor sunt favorabile agriculturii constituind una dintre bogăţiile judeţului Brăila.

      - Hidrologie

Apele curgătoare de pe teritoriul judeţului Brăila, aparţin urmatoarelor bazine hidrografice: de fluviul Dunărea,  râurile Siret, Buzău şi Călmăţui.

1. Bazinul Hidrografic al fluviului Dunărea

Dunărea în cadrul judeţului este reprezentată prin braţele principale – Cremenea si Măcin (Dunărea Veche) – si braţele secundare – Vâlciu, Mănusoaia, Pasca, Calia,   Arapu – în arealul Bălţii Brăilei – si prin Dunărea propriu-zisă din dreptul municipiului Brăila si până la confluenţa cu Siretul.

Dunărea Veche sau braţul Măcin, care formează si limita estică a judeţului, are 96 Km lungime, un coeficient mare de meandrare (1,24) si o lăţime medie de 250 m. Panta mică, ca urmare a gradului mare de meandrare, face ca acest braţ să transporte o cantitate mică de apă (13%) din debitul total de la Hârsova (5949 m3/s).

Braţul Cremenea, cel mai important, are o lungime mai mică (70 Km), o pantă de scurgere mai mare si o lăţime medie de 500 m. Dacă caracteristica braţului Măcin este gradul de meandrare, cea a braţului Cremenea este gradul de despletire. Din braţul Măcin (numai la 2 Km de la bifurcaţie) se desprinde braţul Vâlciu care se varsă apoi în Cremenea.

Debitul maxim la asigurarea de 1% a fost estimat pentru Hârsova la 15.080

m3/s si pentru Brăila la 14.620 m3/s.

Debitul minim se înregistrează în două perioade (toamna si iarna), cel de iarnă fiind mai scăzut faţă de cel de toamnă. La asigurarea de 99,9% la staţia hidrometrică Brăila debitul minim a fost apreciat la 1000 m3/s.

Dunărea are o mare importanta economica, atit din punct de vedere al alimentarii cu apa a municipiului Brăila cit si a sistemelor de irigatii. In anul 2003

consumul de apă realizat din fluviul Dunărea reprezintă circa 93,5 % din totalul volumului de apă captat la nivelul întregului judeţ.

2. Bazinul Hidrografic al râului Siret

Siretul formează limita dintre judeţele Brăila si Galaţi, între localitatea Corbu Vechi si confluenţa cu Dunărea pe 47,4 Km lungime. În acest sector, pe partea dreaptă, la Voinesti, Siretul primeste apele Buzăului.

Faţă de debitul mediu multianual (153 m3/s), analizat la staţia hidrometrică Lungoci, situată în amonte de câţiva kilometri, la vârsarea în Dunăre, debitul maxim este de 4500 m3/s (asigurarea de 1%), iar cel minim de 26 m3/s (asigurarea de 95%).

Mineralizarea apei redusă (375 mg/l) si tipul hidrochimic (bicarbonat si cloruratcalciu) fac ca apa din Siret să fie folosită în bune condiţii în irigaţii.

3. Bazinul Hidrografic al râului Buzău

Buzăul pe teritoriul judeţului, se desfăsoară pe o lungime de 141 Km, între Făurei si confluenţa cu Siretul la Voinesti.

Buzăul transportă o cantitate redusă de apă la niveluri medii multianuale, respective 25,4 m la staţia hidrometrică Băinţa, situată la 10 Km amonte de limita judeţului. Faţă de debitul mediu multianual, valorile extreme (maxime si minime) sunt foarte distanţate. Astfel, debitul maxim la asigurarea de 1% este apreciat la 1800 m3/s, iar cel minim de 0,200 m3/s.

În prezent apele din Buzău sunt folosite într-o proporţie redusă, cu totul local, în irigaţii. Faţă de apele Dunării si Siretului, cele ale Buzăului prezintă calităţi potabile mai reduse.

4. Bazinul Hidrografic al râului Călmăţui

Călmăţuiul pe teritoriul judeţului Brăila are aproximativ jumătate din lungimea totală  (70 Km din 145 Km total) si se desfăsoară între localităţile Jugureanu si Gura Călmăţuiului.

Din observaţiile hidrometrice efectuate la Cireşu, reiese că debitul mediu multiannual este de 1,20 m3/s, iar la vărsare se apreciază la 1,4 m3/s. În raport cu debitul mediu, cel minim este destul de ridicat, 0,200 m3/s, aceasta datorită alimentării din pânza freatică.

Mineralizarea apelor Călmăţuiului este ridicată (1,5 – 2 g/l) iar tipul hidrochimic, sulfatat sodic, permit ca apele să fie folosite puţin în irigaţii.

Lacurile

Lacurile din judeţul Brăila sunt de trei categorii: clasto-carstice (lacurile cantonate in depresiuni de tasare in loess sau crovuri), numite si lacuri de crov, Lacurile de meandru si de brat parasit si lacurile din lunca Dunări.

Lacuri de crov constituie singurele elemente hidrografice care se întâlnesc pe câmpuri, existenţa lor fiind în strânsă legătură cu procesele de tasare în depozitele loessoide.

Acestea sunt grupate în două zone distincte: prima, în Câmpia Brăilei, cu lacurile Ianca, Plopu, Iazu-Movila Miresii, Secu-Movila Miresii, Lutu Alb, Esna si valea Esnei; a doua, în Câmpia Călmăţuiului cu lacurile Plascu, Colţea, Chichineţu, Tătaru si Unturos.

Forma acestor depresiuni este circulară, ovală sau neregulată, cu fundul plat, cu adâncimi obisnuite de 2,5 m si maxime de 5-10 m (Ianca 9m, Plopu 10m, Iazu-Movila Miresii 11m, Lutu Alb 11m, Tătaru 12m, Plascu 7m, Chichineţu 8m, Colţea 6m).

Suprafaţa depresiunilor de tip crov variază de la câţiva zeci de metri pătraţi până la 8-10 Km2 (Ianca 3,32 Km2, Iazu – Movila Miresii 1,8 Km2 , Plopu 1,80 Km2, Tătaru 3,28 Km2, Plascu 1,88 Km2).

Dintre lacurile menţionate în Câmpia Brăilei, salinitatea cea mai mare o are lacul Iazu – Movila Miresii, al cărui nămol cu calităţi terapeutice se foloseste pentru băi pe scară locală. Tipul hidrochimic al lacurilor din această zonă este clorurat sodic pur.

În Câmpia Călmăţuiului, lacurile au o salinitate mai redusă. În schimb, tipul hidrochimic sulfatat sodic este net diferit de cel al lacurilor din Câmpia Brăilei.

Lacurile de meandru si de brat parasit se gasesc indeosebi in lunca Dunarii (Blasova 400 ha), Japsa Plopilor (76 ha), pe terasa Calmatuiului (Sarat Batogu, Bentu Batogu) precum si in apropiere de Brăila (Lacu Sarat).

De asemenea exista si lacuri de acumulare precum lacurile Galbeni si Satuc pe paraul Valea Boului, precum si Mircea Vodă pe Buzoel Nord, a caror apa este folosita la irigat.

O importantă categorie a apelor de suprafaţă o constituie lacurile terapeutice sărate, cu namol sapropelic. Acestea sunt: Lacu Sărat I şi II, Câineni Băi, Movila Miresii, Batogu.

Resursele de apă

Cele mai mari resurse de apă sunt asigurate de fluviul Dunărea, utilizându-se pentru irigaţii, piscicultură, industrie si alimentări cu apă a populaţiei. Râul Siret ca si râul Buzău asigură o mică parte din cerinţa de apă pentru irigaţii si piscicultură.

Apele de adâncime, în marea majoritate nu îndeplinesc condiţii de potabilitate si din acest motiv, sistemul de alimentare cu apă din foraje de medie si mare adâncime, nu este dezvoltat. Volumele de apă captate din subteran sunt utilizate în industrie si ferme agricole.

Resursele de apă teoretice si tehnic utilizabile stabilite de Direcţia Apelor Ialomiţa- Buzău, pentru anul 2006, sunt:

Tabel : Resursele de apă

| Resursa | Resurse teoretice (milioane mc) | Resurse utilizabile (milioane mc) |
| --- | --- | --- |
| Ape de suprafaţă | 2.387 | 1.502 |
| Ape subterane | 687 | 202 |

      - Vegetaţie

Aceasta se grupează în două mari areale biogeografice: arealul de stepă, reprezentat prin spaţiile interfluviale (Câmpia Brăilei si Câmpia Călmăţuiului) si arealul de luncă, bine reprezentat prin luncile Dunării, Siretului si Buzăului.

      - Resurse

Principalele zăcăminte din judeţul Brăila sunt:

Zăcămintele de ţiţei şi gaze se află situate în două unităţi geologice distincte şi anume:

În cadrul zonei sud-estice a Platformei Moesice sunt puse în evidenţă şi se află în exploatare o serie de zăcăminte de ţiţei şi gaze pe aliniamentul structural orientat sud-vest nord-est Urziceni-Gârbova-Brăgăneasa-Padina-Jugureanu-Oprişeneşti- lopu-Bordei Verde- Lişcoteanca-Stăncuţa-Berteşti.

În zona vestică a ridicării Bordei Verde-Însurăţei, într-o zonă delimitată convenţional, între această ridicare şi râul Dâmboviţa, se întâlnesc zăcăminte de ţiţei şi gaze asociate în lungul anticlinalului principal Moara Vlăsiei-Urziceni-Jugureanu. Dintre acestea sunt exploatate zacămintele de ţiţei Jugureanu şi Padina.

Zăcămintele de gaze libere în zona de sud-est a Platformei Moesice au fost puse în evidenţă şi se află în exploatare la Oprişeneşti, Bordei Verde, Lişcoteanca, Berteşti, Stăncuţa, Jugureanu, Padina, Gardiştea, Balta Albă.

Zăcămintele de balast din judeţul Brăila apar la Gradiştea şi Ibrianu, în albia majoră a râului Buzău. S-au utilizat pentru amenajări de drumuri şi în construcţii.

Zăcăminte de argilă aluvionară cu intercalaţii nisipoase şi granule de CaCO3 la Baldovineşti, argilă prăfoasă nisipoasă la Brăila, cu rezerve de bilanţ de circa 1200 mii t şi argilă marnoasă cu înalt grad de refractaritate la Făurei-rezerve de bilanţ de circa 8200 mii t. Depunerile loessoide formează materia primă pentru ceramică inferioară, aceste argile fiind utilizate la fabricarea cărămizilor.

Ape minerale şi termale

În judeţul Brăila există patru sonde cu ape geotermale, două la Însurăţei, una la Mihai Bravu şi alta la Victoria. Apa are o temperatură la gura sondei de 90-95oC. Sondele aparţin S.C. FORADEX S.A. Bucureşti şi sunt în custodia primăriilor locale. Apa are un puternic caracter clorurat-sodic-sulfatic-potasic-magnezianocalcic.

Actualmente nu sunt utilizate. În trecut a fost utilizată o singura sondă în Însurăţei pentru preparare agent termic pentru locuinţe.

    - Clima

Clima este temperat-continentala, moderata, caracterizata prin omogenitate, ca urmare a uniformitatii reliefului de campie, cu nuante mai excesive in vest manifestate prin ierni friguroase (viscole puternice), si veri calduroase si secetoase

(cu temperatura maxima absoluta înregistrata pe tara -44,5°C) si mai moderate în est, in Lunca Siretului si Insula Mare a Brailei, cu vanturi dominante din nord, nordest.

Situat in apropierea Marii Negre, judetul Brăila are temperaturi medii mai ridicate cu 1,5 grade celsius fata de restul cimpiei.

Temperatura medie anuala este de 10,5 °C, maxima absoluta inregistrata in anul 1951, ajungind la 44,5 °C, minima absoluta scazind pina la -30°C (anul 1942).

Temperaturile medii lunare multianuale cele mai mici se realizează în ianuarie, luna cea mai rece, când în aer se înregistrează - 30C (-2,10C Brăila). Luna cea mai caldă este iulie, când temperaturile medii multianuale variază între 22,10C la Ion Sion si 23,10C la Brăila.

Umiditatea relativa anuala a aerului ajunge la peste 72%, iarna depasind 80%, in timp ce vara reprezinta 65%.

Precipitatiile anuale sunt reduse (in medie 456 litri apa/m.p.) si au caracter

torential vara. Cantitatea anuala de precipitatii nu acopera necesitatile obtinerii unor productii agricole mari, deficitul de apa fiind acoperit prin irigatii.

Stratul de zăpadă nu este continuu si de lungă durată ca în alte regiuni ale ţării. Din observaţiile făcute la staţiile climatice rezultă că stratul de zăpadă persistă, în medie, 40 de zile în câmpie si 30 de zile în Balta Brăilei. Numărul zilelor cu ninsoare este în medie, între 15-20 în câmpie si 10-15 în Balta Brăilei. Grosimea medie a stratului de zăpadă este destul de mică, sub 10 cm (staţia Brăila).

Datorită uniformităţii reliefului si a vântului puternic de nord-est si nord, în timpul iernii zăpada este spulberată si troienită în jurul localităţilor sau a altor obstacole.

    - Date demografice

Localităţile, în număr de 144 sunt grupate în 44 de UAT5. Dintre acestea :

- 4 UAT sunt urbane, însumând un număr de 13 localităţi ( 4 localităţi urbane propriuzise si 9 sate aparţinătoare) ;

- 40 UAT sunt rurale (comune) însumând 131 sate.

Tabel: Organizarea administrativă a teritoriului

|  | Suprafaţa totală km2 | Nr. locuitori | Densitate populaţie loc/km2 | Nr. oraşe si municipii | Nr. municipii | Nr. comune | Nr. sate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brăila | 4566 | 362352 | 79,36 | 4 | 1 | 40 | 140 |

Date statistice INS, populatia stabilă la 1 iulie 2008

Ierarhizarea localităţilor urbane si rurale din judeţul Brăila include următoarele ranguri stabilite prin Legea nr. 351/2001:

- Rangul I - municipiul Brăila, municipiul resedinţă de judeţ este un centru de importanţă naţională, cu influenţă potenţial europeană funcţionând ca un system urban împreună cu municipiul Galaţi; centru industrial, administrativ si cultural important, pol regional important în zona de sud-est a României;

- Rangul III- 3 localităţi urbane, orase de importanţă judeţeană sau zonală, cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi sau de servire în cadrul zonei imediate: orasele Ianca, Făurei, Însurăţei;

- Rang IV- 40 sate resedinţe de comune ;

- Rang V- 91 sate componente ale comunelor si 9 sate aparţinătoare de orase.

    - Situaţia economică

Principalele ramuri ale economiei care caracterizeaza judetul:

- agricultura;

- industrie;

- constructii;

- comert cu ridicata si amanuntul;

- hoteluri si restaurante;

- transport si depozitare;

- activitaii financiare;

- prestari servicii.

Activitati importante pentru dezvoltarea economiei locale sunt agricultura si industria.

Starea generală a economiei judeţului

Din datele furnizate de Directia Generala a Finantelor Publice Brăila, la 31.12.2010 institutia gestiona 14.871 persoane juridice (din care 13.550 persoane juridice active fiscal si 1.321 inactive fiscal ), 10.697 persoane fizice si 70.086 - alti contribuabili.

In structura, din totalul de 95.654 contribuabili administrati la sfarsitul anului 2010, situatia acestora se prezinta astfel:

| Total contribuabili administraţi la 31.12.2010 | 95.654 |
| --- | --- |
| Persoane juridice | 14.215 |
| Sedii secundare | 656 |
| Persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent | 8.879 |
| Persoane fizice care exercită profesii libere | 1.228 |
| Asociaţii familiale | 590 |
| Alţi contribuabili persoane fizice | 70.086 |

Agricultura

Judeţul Brăila este situat în sud-estul României, ocupand o parte din Lunca Siretului Inferior, o parte din Câmpia Bărăganului, mici portiuni din Câmpia Sălcioara si Câmpia Buzăului, pe un teritoriu de 4.766 km2, reprezentând 2% din suprafata totala a tarii, inscriindu-se in judetele de marime medie. Suprafata agricola insumeaza 387.646 ha, din care Insula Mare a Brailei se intinde pe aproximativ 70.000 ha.

Agricultura reprezinta ramura de baza a economiei brailene, terenurile agricole ocupand peste 84% din suprafata totala a judetului, si antreneaza peste 30% din populatia activa a judetului.

Suprafaţa cultivată la principalele culturi în anul 2009 – 2010

| Cultura | Total suprafaţă | Din care: sector privat |
| --- | --- | --- |
| Grâu | 77.268 | 77.009 |
| Porumb boabe | 69.572 | 69.211 |
| Floarea soarelui | 63.247 | 62.682 |
| Rapiţă | 31.316 | 30.853 |
| Orz + orzoaică | 36.133 | 35.884 |
| Soia | 9.001 | 8.826 |
| Legume total | 2.475 | 2.473 |
| Cartofi total | 407 | 405 |
| Ovăz | 3.053 | 3.008 |
| Orez | 6.248 | 6.247 |
| Vii pe rod | 4.519 | 4.519 |
| Livezi pe rod | 453 | 453 |

Situaţia din sectorul zootehnic în anul 2010

- mii capete –

| Animale | Total |
| --- | --- |
| Bovine | 59.002 |
| Porcine | 290.669 |
| Ovine şi caprine | 323.496 |
| Păsări | 2.315.962 |

Din datele furnizate de Direcţia Regională de Statistică Brăila, efectivul de salariati la sfarsitul anului, pe sectoare de activitate, se prezinta astfel:

- persoane -

| Judeţul Brăila | Anul 2010 |
| --- | --- |
| Total judeţ, din care pe sectoare de activitate: | 66.541 |
| - Agricultura, vanatoare si servicii anexe; Silvicultura si pescuit | 3.190 |
| - Industrie si constructii | 26.137 |
| - Servicii | 37.214 |

Cifra de afaceri in anul 2010 in judeţul Brăila  a fost de 1841,3 mil.lei preţuri curente, mai mare cu 16,7% faţă de anul 2009.

    - Turism

Datorită poziţiei sale geografice si ca renumit port la Dunăre aflat la confluenţa unor mari drumuri comerciale ale Ţării Romînesti, dar si din sud-estului Europei, pe meleagurile Brăilei au poposit si s-au stabilit negustori din diverse zone, cu precădere din sudul Dunării. Populaţiile nou venite au format comunităţi etnice care si-au adus aici cultura si tradiţia zonei de origine care a interferat cu cea a populaţiei locale.

Multiculturalismul orasului Brăila si-a pus amprenta asupra vieţii sociale si economice, sporindu-i valoarea etnoculturală si implicit cea turistică.

Resursele turistice naturale

Cadrul natural al judeţului se prezintă destul de monoton, dar are în componenţă si areale de mare atractivitate turistică. Acestea sunt legate în principal de hidrografie - cursul fluviului si lacurile, destul de numeroase, cu apă sărată sau dulce si de vegetaţia forestieră si ierboasă asociată Luncii Dunării si mai ales Parcului Natural, asemănătoare Deltei:

- Fluviul Dunărea se ramifică, iniţial în două braţe – Dunărea Veche si Cremenea, care închid între ele Insula Mare a Brăilei, apoi, Braţul Vâlciu, desprins din Dunărea Veche, delimitează, împreună cu Braţul Cremenea, Balta Mică a Brăilei, declarat teritoriu cu regim protectiv, sub numele de Parcul Natural Balta Mică a Brăilei;

- Parcul Natural Balta Mică a Brăilei  reprezintă în plan turistic o resursă importantă în dezvoltarea si promovarea turismului ecologic si stiinţific;

- Rezervaţia naturală Pădurea Cameniţa, în suprafaţă de 1,30 ha, se află pe teritoriul comunei Suţesti;

- Rezervaţia naturală Lacul Jirlău – Vişani, este un lac format pe cursul inferior al râului Buzău, situat pe teritoriul administrativ al comunelor Jirlău, Vişani si Galbenul si are o suprafaţă a luciului de apă de 930 ha.

- Pădurea Viişoara este situată pe teritoriul administrativ al orasului Însurăţei si al comunei Berteştii de Jos, la circa 10 km de oras, se întinde pe circa 600 hectare. Valoareapentru turism este dată de speciile forestiere componente (stejarul brumăriu, stejarul, frasinul, arţarul tătăresc)

- Lacurile de câmpie si de luncă de pe teritoriul judeţului Brăila sunt numeroase, peste 30 la număr. Cele mai importante pentru dezvoltarea turismului sunt cele sărate, cu caracter terapeutic (Lacul Sărat (Brăila, Lacul Balta Albă, Lacul Movila Miresii, Lacul Câineni ) si cele foarte slab mineralizate, utilizate ca lacuri piscicole  (Lacul Lutu Alb, Lacul Lutu Alb, Lacul Zăton ).

Principalele obiective turistice:

Obiectivele turistice antropice ale judeţului sunt preponderent culturale si concentrate în cea mai mare parte în municipiul Brăila. Multe din acestea au fost declarate monumente si incluse pe Lista monumentelor istorice 2004, judeţul Brăila totalizând 163 de obiective, din care municipuilui îi revin 115. O bună parte din acestea au valoare pentru turism, putând fi introduse în circuite la nivel judeţean sau naţional.

Oraşul Brăila este atestat documentar pentru prima dată în anul 1368, într-un document de pe vremea domnitorului provinciei Ţării Românesti, Vlaicu Vodă, care menţionează intensificarea comerţului pe „drumul Brăilei”. Centrul vechi al orasului, organizat în formă de semicerc faţă de cursul Dunării, cuprinde ansambluri de locuinţe si case individuale a căror valoare culturală si istorică a determinat includerea lor pe Lista monumentelor istorice si protejate prin legi special, intre acestea, reprezentative pentru turism sunt:

- Muzeul Judeţean Brăila - a fost înfiinţat prin decret regal, în anul 1881;

- Clădirea Teatrului „Maria Filotti” (1896) – este o instituţie culturală, cu o tradiţie de peste o sută de ani, bogată în reprezentaţii teatrale de prestigiu. Clădirea a fost inaugurată la 11 decembrie 1896, sub numele de “Teatrul Rally” si a găzduit actori de marcă ai teatrului românesc (Hariclea Darclée, Maria Filotti); în anul 1969 primeste numele renumitei artiste, originală din Brăila. Dispune de o sală de spectacole în stil italian cu 369 de locuri, Sala Studio si Sala de conferinţe; în foaiere se pot organiza întruniri, expoziţii, concerte;

- Biserica „Sf. Arhanghel Mihail” (înc. sec. al XVIII-lea) – este cea mai veche biserică din cele existente în Brăila; iniţial a funcţionat ca lăcas de cult musulman (geamie), în anul 1831 a fost transformată în biserica ortodoxă;

- Biserica „Sf. Nicolae” (1860 . 1865) – este pictată de pictorul Petre Alexandrescu, absolvent al Academiei de Pictură din Roma, cel care realizase la acea dată si picture bisericii Mănăstirii Antim din Bucuresti, într-un stil de inspiraţie renascentistă italiană si a fost sfinţită de catre Episcopul Dunării de Jos Galaţi;

- Biserica „Buna Vestire” – fostă biserică greacă, construită în 1872, în stil bizantin, cu aprobarea domnitorului Al. I. Cuza;

-  Biserica „ Sf. Apostoli Petru si Pavel” (1872-1894);

- Palatul Agriculturii (1923 – 1929) – a fost construit după planurile arhitectului Florea Stănculescu;

- Moara Violatos (1898) – clădire construită de Anghel Saligny;

- Silozurile Anghel Saligny (1887 – 1891) – construite după planurile inginerului român Anghel Saligny, la care s-au folosit, pentru prima oară în lume, prefabricate de beton armat;

- Gara fluvială (1906 – 1907);

- Ansamblul Piaţa Traian (sec. al XIX-lea);

- Ansamblul Str. M. Eminescu (sec. al XIX-lea);

- Casa memorială „Panait Istrati” (sf. sec. XIX);

- Casa Petre Ştefănescu Goangă (sf. sec. XIX);

- Casa Ana Aslan (sf. sec. XIX);

- Casa D. D. Perpesicius (mijlocul sec. XIX);

- Fântâna arteziană – Piaţa Traian, în parc;

- Faleza Dunării – un loc de plimbare si agrement pentru turisti si localnici;

- Parcul – monument, amplasat în SV orasului, un loc de recreere întins pe o suprafata de 90 ha.

- Mănăstirea Măxineni (1636 – 1637, ref. în 1859) – monument de arhitectură, inclus pe Lista monumentelor istorice, este una dintre cele mai importante si frumoase ctitorii ale lui Matei Basarab, realizată ante 1637;

-Conacul Orezeanu (1908), comuna Traian - monument de arhitectură, inclus pe Lista monumentelor istorice.

-Ansamblul de arhitectură populară, satul Corbii Mari, comuna Măxineni – cuprinde perimetrul din vatra satului, între locuinţele Chirpac Nicolae – Sandu Virgil.

-Biserica „Sf. _Nicolae” (înc. sec. XIX) – satul Lacul Rezii, orasul Însurăţei.

-Mănăstirea Lacu Sarat - staţiunea Lacu-Sărat, construcţie în întregime din lemn, amplasată într-un cadru natural atactiv; este un important punct de atracţie pentru turistii sosiţi în staţiune.

-Zona etnografică Brăila– cercetările ultimelor decenii au evidenţiat un bogat fond autohton de cultură populară românească, în care se remarcă: locuinţa, construită în sistemul „paiantei”, amenajarea interiorului, stergare cusute din cânepă, din bumbac gros numit „tiriplic” si din borangic, ţesăturile din lână numite „foiţe” de perete, de pat, scoarţa si păretarul – decorate cu motive geometrice si antropomorfe stilizate realizate predominant în rosu si negru, mestesuguri legate ocupaţiile tradiţionale (pescuit, păstorit, „prisecărit”, agricultura, vânătoare, viticultură); costumul popular seîncadrează în portul popular al Dunării de Jos; obiecte din creaţia populară locală se află în Muzeul Brăilei – colecţia de etnografie si artă populară.

Judeţul Brăila cuprinde următoarele categorii de arii protejate conform art. 5, alin (1) din O.U.G. nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice::

a) de interes naţional: parcuri naturale (Balta Mică a Brăilei), rezervaţii natural (Lacul Jirlău, Pădurea Camniţa), arii în regim provizoriu de ocrotire (Lacul Tătaru);

b) de interes internaţional: zone umede de importanţă internaţională, rezervaţii ale biosferei (Insula Mică a Brăilei);

c) de interes comunitar sau situri “NATURA 2000” : situri de importanţă comunitară, arii speciale de conservare, arii de protecţie specială avifaunistică:

- ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni

- ROSCI0006 Balta Mică a Brăilei

- ROSCI0012 Braţul Măcin

- ROSCI0259 Valea Călmăţuiului

- ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău

- ROSPA0005 Balta Mică a Brăilei

- ROSPA0006 Balta Tătaru

- ROSPA0040 Dunărea Veche-Braţul Măcin

- ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat

- ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior

- ROSPA0077 Măxineni

- Lacul Tătaru

d) de interes judeţean sau local: stabilite numai pe domeniul public/privat al unităţilor administrativ-teritoriale (Pădurea Viisoara, monument al naturii - Popina Blasova);

# OBIECTIVELE SPECIFICE SECTORULUI SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE

  - SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE ŞI EPURARE  A APELOR UZATE

Serviciul public de alimentare cu apă, canalizare si epurare a apelor uzate este reglementat prin Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă si de canalizare.

Cerintele directivelor europene specifice acestui domeniu sunt transpuse în totalitate în legislatia românească prin: Legea nr. 458/2002 privind calitate apei potabile, modificată si completată de către Legea nr. 311/2004, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată si complectată de Hotărârea Guvernului nr. 352/2005 si de Hotărârea Guvernului nr. 210/2007.

În conformitate cu angajamentele asumate de Guvernul Românei prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, au fost aprobate Planurile de Implementare a Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, respectiv a Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orăsenesti modificată de către Directiva 98/15/CE.

Obiectivul conformării cu acquis-ul comunitar privind calitatea apei potabile este de a proteja sănătatea oamenilor de efectele adverse ale contaminării apei destinate consumului uman si de asigura că apa destinată consumului uman este potabilă si curată. Obiectivul conformării cu legislatia privind epurarea apelor uzate orăsenesti este de a proteja mediul înconjurător de efectele adverse ale descărcărilor în receptorii naturali a apei uzate colectate de pe teritoriul localitătilor si a apei uzate provenite din anumite sectoare industriale, în special în industria alimentară.

La nivelul judeţului Brăila, serviciile de alimentare cu apa si de canalizare  sunt asigurate de S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA S.A. care detine atat licenta de operare A.N.R.S.C., cat si Autorizatiile de Mediu si de Gospodarirea Apelor.

# Analiza situaţiei existente în judetul Brăila privind  Sistemul de  alimentare cu apă

Din punct de vedere teritorial-administrativ judeţului Brăila are patru localităţi urbane: municipiul Brăila si orasele Făurei, Ianca, Însurăţei, 40 comune si 140 sate totalizând o populaţie de 362 352 locuitori. De sisteme centralizate de alimentare cu apă benefeciază toate cele patru localităţi urbane si 47 de localitati rurale.

Principala sursă de apă pentru localităţile judeţului Brăila o constituie sursa de suprafaţă, fluviul Dunărea, din care sunt alimentate cele doua mari sisteme zonale de alimentare cu apa ale judetului, si anume:

1. Sistem zonal Brăila

Tratarea apelor de suprafata pentru Sistemul zonal Brăila  se face prin doua statii de tratare : Staţia de tratare Chiscani cu capacitatea de 800 l/s, si Staţia de tratare Brăila cu capacitatea de 600 l/.

Sistemul de alimentare cu apa al municipiului Brăila furnizeaza in prezent apa pentru Brăila si unele localitati rurale, Chiscani, Vărsătura, Lacu Sărat, Baldovineşti, Pietroiu, Cazasu, Tudor Vladimirescu, Scorţaru Vechi, Comăneasca, Mărtaceşti, Siliştea.

O parte din aceste localitati dispun de sisteme de alimentare cu apa realizate din fonduri proprii, avand mai mult sau mai putin capacitatea de a acoperi necesarul pentru toti locuitorii. O alta parte din satele respective au beneficiat de fonduri prin OG 7/2006.

2. Sistem Regional Ianca – Gropeni ce consta din:

- captare de suprafaţă – priză de mal pe Dunăre: în zona localităţii Gropeni, având ocapacitate de 1.560 mc/h;

- conducta de aductiune;

- trei statii de tratare Gropeni (80mc/h), Ianca (648 ma/h) si Movila Miresii (80 mc/h), asigura alimentarea cu apa potabila a unui numar de 13 comune.

- retele de distributie a apei in localitatile racordate

Sistemul  Regional Ianca – Gropeni asigura apa potabila pentru orasul Ianca si 13 comune, astfel:

- ramura Gropeni - statia de tratare Gropeni- furnizeaza apa potabila pentru Gropeni, Tufeşti, Tichileşti;

- ramura Ianca – Movila Miresii

- statia de tratare Ianca - furnizeaza apa potabila pentru: Ianca, Oprişenesti, Plopu, Perişoru, Târlele Filiu, Berleşti, Făurei, Bordei Verde, Gabrielescu, Lişcoteanca, Gradiştea, Ibrianu, Maraloiu, Mircea Vodă, Deduleşti, Surdila Găiseanca, Filipeşti, Surdila Greci, Făurei Sat, Horia, Brateşul Vechi,Şuteşti, Mihail Kogâlniceanu;

- statia de tratare Movila Miresii - furnizeaza apa potabila pentru:  Movila Miresii, Tepes Vodă, Esna, Gemenele, Racovita, Custura, Corbeni, Rîmnicelu, Boarca, Constantinesti, Mihail Kogalniceanu, Urleasca,Traian;

- statia de potabilizare  Unirea recent construita,  racordata la sistemul regional - furnizeaza apa potabila pentru Unirea, Valea Canepii, Viziru, Lanurile. Sursa de apa de suprafata fiind fluviul Dunarea nu vor fi probleme in privinta

refacerii fara perturbatii a resurselor de apa necesare bunei functionari a surselor de apa existente, exceptiile fiind reprezentate de unele perioade de inghet de scurta durata.

- Sisteme independente - Sursa de apă subterană

- apa de profunzime din puţuri forate la mare adâncime, aici mentionam comunele: Roşiori, Victoria, Mihai Bravu, Însurăţei si Lacu Rezii.

- apa provenita din puturi forate la mai mica adancime in  localitatile Bărăganu, Berteştii de Jos, Berteştii de Sus, Gura Calmatui, Galbenu, Drogu,Satuc, Zamfiresti, Pantecani, Jirlău, Măxineni, Corbu Nou, Latinu, Romanu, Oancea, Salcia Tudor, Ariciu, Cuza Vodă, Scorţaru Nou, Gurguieti, Pitulati, Sihleanu, Silistraru, Stăncuţa, Cuza Vodă, Vădeni.

Aceste sisteme constau din foraje si retele de distributie, tratare/clorare sau inmagazinare, acestea din urma mai mult sau mai putin prezente in schemele tehnologice ale acestor localitati.

Sursa de apă subterană  se caracterizează în general printr-un deficit de debit al apelor. Calitatea apei prelevate din subteran este în general corespunzătoare, fiind necesară doar clorarea acesteia.

- Apa de fântană

Din aceasta categorie fac parte satele: Maru Rosu, Valea Calmatui (aferente orasului Însurăţei),  Spiru Haret (Berteştii de Jos), Ciocile, Chichinetu, Chioibasesti, Odaieni, ( Ciocile),  Cireşu, Batogu, Ionesti, Scarlatesti, Vulureni (Cireşu), Dudesti, Tataru, Bumbacari (Dudesti), Frecăţei, Agaua, Cistia, Salcia, Stoenesti, Titcov ( Frecăţei), Gavani (Gemenele), Măraşu, Bandoiu, Tacau, Magureni, Plopi (Măraşu), Voinesti, Corbu Vechi ( Măxineni), Pribeagu, Coltea, Florica (Roşiori), Gulianca, Olaneasca (Salcia Tudor), Cotu Lung, Cotu Mihalea, Muchea, Vamesu (Siliştea), Stanca, Polizesti (Stăncuţa), Albina(Tichileşti), Silistraru, Caldarusa (Traian), Ulmu, Jugureanu (Ulmu), Zăvoaia, Dudescu (Dudescu).

Aceste localitati nu au sistem de alimentare cu apa si folosesc apa de fantana.

Fantanile sunt neigienizate, nu au perimetre de protectie, capace, galetile nu sunt protejate si se folosesc atat pentru oameni cat si pentru adaparea vitelor sau a cailor, pantele de scurgere nu sunt corespunzatoare, nu sunt etanse, etc, ceea ce face ca de multi ani peste 95% din probele de apa de fantana sa fie necorespunzatoare chimic si microbiologic.

Transportul apei se realizeaza prin retele de conducte cu vechime mare, din materiale ca PEID, PVC , PREMO sau AZBOCIMENT. Aceasta situatie duce la numeroase avarii si pierderi de apa.

In perioada  2001 – 2007,  prin programele „SAPARD”, „HG 687/ 1997”, OG 7/2006si  si„HG 577/1997” au fost executate sisteme de alimentare cu apă  in orasul Făurei, comunele Bărăganul, Berteştii de Jos, Cazasu, Gradiştea, Jirlău, Rîmnicelu, Roşiori,  Salcia Tudor, Surdila Greci, Traian, Tudor Vladimirescu, Unirea, Victoria, Viziru, unde s-au utilizat materiale si tehnologii performante.

In municipiul Brăila din numarul total de locuitori, cca. 97% sunt racordati la sistemul de alimentare cu apa. Branşarea populaţiei şi a agenţilor economici la sistemul de alimentare cu apă în oraşul Ianca, este realizată în proporţie de 79%.

In orasul Însuratei bransarea populatiei si a agentilor economici este realizata in proportie de 93%,din care cca. In orasul Făurei bransarea populatiei la retea este realizata in proportie de cca.98%.

Contorizarea consumului de apă în mediul urban este realizată în proporţie de cca. 90%. Excepţie face orasul Însurăţei unde contorizarea s-a realizat până în prezent numai pentru cca. 50% din populaţia bransată la sistemul de alimentare cu apă.

In mediul rural, procentul de contorizare este mai scăzut, situându-se în jurul valorii de 50%.

Sursele de apă sunt exploatate la capacităţi mari pentru acoperirea pierderilor mari de apă, atât cele reale cât şi cele comerciale. S-a constatat că marea parte a rezervoarelor de înmagazinare prezintă uzuri mari la instalaţiile hidraulice. De asemenea, transportul apei se realizează prin reţele de conducte cu vechime mare. Această situaţie duce la numeroase avarii şi pierderi de apă. De aici rezultă nevoia urgentă de reabilitare a acestor componente ale sistemului de alimentare cu apă.

    - Analiza situaţiei existente în judeţul Brăila privind Sistemul de colectarea şi tratarea apelor uzate

Reţele pentru canalizarea apelor uzate există în toate orasele judeţului - Brăila, Făurei, Ianca, Însurăţei - si numai în trei comune –Cireşu, Gropeni, Movila Miresii.

Epurarea apelor uzate colectate se face în doar 4 localităţi, orasele Făurei, Ianca, Însurăţei si localitatea Movila Miresii.

În Municipiul Brăila, sistemul de canalizare funcţionează în proporţie de 95% gravitaţional, restul fiind sub presiune. Reţeaua de canalizare are o lungime totală de 262 km, Reţelele au fost realizate în perioada 1916-1984, 2006-2007. Cele din prima perioadă au un grad de uzură de cca. 20 – 70%.

In decembrie 2011 s-a pus in functiune statia de epurare realizata din fonduri ISPA. Statia de epurare a fost dimensionata pentru o populatie de 270.000 de locuitori si pentru industrie, la debitul Q zi max=1.650 l/s=145.000 mc/zi.

Nu exista retea de canalizare pe toate strazile municipiului.

Reţelele de canalizare existente în oraş sunt în general subdimensionate, necesitând extindere şi reabilitare.

Oraşul Ianca dispune de un sistem centralizat de canalizare constituit din: reţea de canalizare a apelor uzate (15.75 km), staţie de pompare a apelor uzate, staţie de epurare a apelor uzate şi conducta de refulare OL 400 ce deversează apa epurată în râul Buzău. La această reţea sunt racordate cele 37 de blocuri din Ianca şi circa 30 de gospodarii individuale. Colectoarele sunt realizate în1979 si prezintă un grad de uzură, estimat la 60%.

Sistemul de canalizare al oraşului Ianca preia o parte din apele uzate aferente localităţilor rurale aparţinătoare : Plopu, Oprişeneşti, Căldăruşa, Perişoru, Berleşti şi Tîrlele Filiu.

Orasul Însurăţei dispune de o  reţea de canalizare a este realizată în cea mai mare parte în sistem unitar, cu lungimea de 3,5 km, realizata in1972,  grad de uzura estimat - 80%. Sistemul de canalizare deserveşte un numar de 10 blocuri si institutiile existente.

Reţea de colectare a apelor pluviale este constituită din rigole stradale.

Atât apele uzate menajere, cât şi cele pluviale, sunt colectate gravitaţional, ajungând în felul acesta la statia de epurare.

Staţia de epurare a fost construită în perioada 1970-1971 şi dată în funcţiune în 1972-1973. În prezent staţia de epurare functionează numai cu treapta mecanică. Debitele de apa uzată la intrarea în staţia de epurare sunt de 25 mc/zi.

Oraşul Făurei, reţeaua de canalizare s-a realizat în anul 1974, odată cu construirea primelor blocuri si acoperă doar zona centrală a oraşului, existand mai multe zone alimentate cu apă potabilă şi fără canalizare centralizată.

Apele uzate se scurg gravitaţional până la staţia de repompare, de unde sunt pompate pe conducta de refulare până în staţia de epurare.

Epurarea apelor uzate se realizează în staţia de epurare mecano – chimică, etapa veche cu capacitate de 3.000 locuitori echivalenţi.

Pe amplasamentul staţiei de epurare mecano-chimice s-a construit în anul 1989 staţia nouă de epurare, cu instalaţii de epurare mecano-biologice, de fermentare şi deshidratare a nămolului cu capacitatea de 100-120 l/s, in prezent se afla in conservare, nefiind terminata. Treapta mecanica a noii statii nu fost construita.

Localităţile limitrofe municipiului Brăila şi anume Chiscani şi Cazasu, sunt racordate la sistemul de canalizare existent în municipiu, apele uzate fiind transportate prin canalele colectoare spre emisarul Dunăre.

De asemenea sistemul de canalizare al oraşului Ianca preia o parte din apele uzate aferente localităţilor rurale aparţinătoare : Plopu, Oprişeneşti, Căldăruşa, Perişoru, Berleşti şi Tîrlele Filiu.

Comunele Cireşu, Gropeni si Movila Miresii au reţele de canalizare. dar pe o lungime extrem de mică. În satul Movila Miresii există si staţie de epurare. Aceasta prelucrează un debit de apă uzată de 213mii m3/an, deversând apa epurată în râul Buzău. Staţia este în stare degradată, în aceste condiţii ea se află în proces de retehnologizare. Se va introduce în procesul tehnologic o staţie de epurare monobloc, care va completa staţia veche cu treaptă biologică, treaptă necesară asigurării efluentului o calitate corespunzătoare normelor în vigoare (NTPA 001/2002, normative ce reglementează calitatea efluentului staţiilor de epurare).

In comuna Mircea Vodă – sate Mircea Vodă şi Deduleşti, există sistem de canalizare şi staţie de epurare  realizat prin programul OG 7/2006 si este în curs de realizare sistem de canalizare şi staţie de epurare pentru comunele Măxineni – sat Măxineni, Chiscani, Gropeni.

Toate celelalte comune din judeţ nu au sisteme de canalizare centralizate.

In ceea ce priveste canalizarea apelor pluviale, in mediul urban apele pluviale sunt colectate prin retele centralizate in municipiul Brăila, canalizarea pluviala fiind separata de cea menajera, iar in mediul rural colectarea si evacuarea apelor pluviale este realizata prin intermediul santurilor,rigolelor stradale amplasate in general de-a lungul cailor de comunicatii.

In multe localitati santurile nu sunt intretinute, ceea ce creaza probleme in colectarea apelor pluviale, existand zone cu riscuri in inundarea gospodariilor.

Reteaua pluviala in mediul rural, dupa datele furnizate, nu este pe deplin functionala, neexistand o amenajare si o organizare prealabila a executiei de lucrari de intretinere din partea administratiilor locale sau ale cetatenilor.

In acest sens, se impune realizarea la nivelul localitatilor a unor planuri de situatie structurate si bine organizate in ceea ce priveste realizarea sistemului de santuri si rigole pentru evacuarea apelor pluviale.

Tabel : SITUAŢIA EXISTENTĂ PENTRU SISLEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ  ŞI SISTEMUL DE CANALIZARE ÎN JUDEŢUL BRĂILA

la 31 decembrie 2011

| Nr. Crt. | Localitate | Populaţie | Sursa de apă / Sistem de alimentare cu apă | Sistem de canalizare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Brăila | 216.321 | Sistem Brăila | Canalizare menajera, pluviala Statie Epurare |  |
| 2 | Ianca | 11.265 | Sistem Regional |  |  |
|  | Ianca |  | Are sistem de alimentare cu apa Retea distributie 70,32 km Aductiun 37.5 km | Retea Canalizare 7,85km, SE |  |
|  | Perişoru |  |  | nu are sistem de canalizare |  |
|  | Plopu |  |  |  |  |
|  | Berlesti |  |  |  |  |
|  | Oprisenesti |  |  |  |  |
|  | Tarlele Filiu |  |  |  |  |
| 3 | Însuratei | 7.295 | Puţ forat |  |  |
|  | Însurăţei |  | Are sistem de alimentare cu apa Retea 42,5 km,rezervor 2500 mc, 50 mc | Canalizare menajera 6.05 km, SE |  |
|  | Lacu Rezii |  |  | nu are sistem de canalizare |  |
|  | Maru Rosu |  | - |  |  |
|  | Valea Calmatui |  | - |  |  |
| 4 | Făurei | 4.149 | Sistem regional Retea distributie 19,45km | Canalizare menajera 2,47km, SE |  |
| 5 | Bărăganul | 3.461 | Puţ forat Aductiune 1,05 km, distributie 26,50 km | nu are sistem de canalizare | Reabilitat prin OG 7/2006 |
| 6 | Berteştii de Jos | 3.178 | Puţ forat | nu are sistem de canalizare | Reabilitat prin HG 577/ 97 |
|  | Berteştii de Jos | 909 | Are sistem de alimentare cu apa Retea distributie 20,00 km |  |  |
|  | Berteştii de Sus | 358 |  |  |  |
|  | Gura Calmatui | 390 |  |  |  |
|  | Spiru Haret | 1.521 | - |  |  |
| 7 | Bordei Verde | 2.849 | Sistem regional | nu are sistem de canalizare | Realizat prin OG7/2006 |
|  | Bordei Verde | 1.457 | SP+ rezervor 200 mc, retea 17,71km |  | Reabilitare si extindere |
|  | Gabrielescu | 784 | Aductiune 5.8 km, distributie 6.95 km |  |  |
|  | Liscoteanca | 608 | Aductiune 8,8km, distributie 5,44 km |  |  |
| 8 | Cazasu | 3.096 | Sistem Brăila aductiune.=4,875km, distributie 21,08km |  | Realizat prin HG 577/1997 |
| 9 | Chiscani | 5.555 | Sistem Brăila |  |  |
|  | Chiscani | 4.028 | are sistem de alimentare cu apa aductiune 3,80 km, retea distributie 31,07 km | are sistem de canalizare 2,50 km |  |
|  | Varsatura | 310 |  | nu are sistem de canalizare |  |
|  | Lacul Sarat | 1.217 |  |  |  |
| 10 | Ciocile | 2.958 | Puţ forat | nu are sistem de canalizare | In executie HG 577/1997 Reabilitare si extindere alimentare cu apa |
|  | Ciocile | 2.048 | nu are sistem de alimentare cu apa |  |  |
|  | Chichinetu | 471 |  |  |  |
|  | Chioibasesti | 267 |  |  |  |
|  | Odaieni | 172 |  |  |  |
| 11 | Cireşu | 3.367 | Sistem regional | nu are sistem de canalizare |  |
|  | Cireşu | 1.016 | nu are sistem de alimentare cu apa |  |  |
|  | Batogu | 709 |  |  |  |
|  | Ionesti | 90 |  |  |  |
|  | Scarlatesti | 909 |  |  |  |
|  | Vultureni | 643 |  |  |  |
| 12 | Dudeşti | 3.893 | Puţ forat | nu are sistem de canalizare | In executie HG 577/1997 Alimentare cu apa sat Dudesti si Tataru |
|  | Dudesti | 1.699 | nu are sistem de alimentare cu apa |  |  |
|  | Bumbacari | 42 |  |  |  |
| 13 | Frecăţei | 1.609 | Puţ forat | nu are sistem de canalizare |  |
|  | Frecăţei | 411 | nu are sistem de alimentare cu apa |  | In executie HG 577/1997 sistem de alimentare cu apa |
|  | Agaua | 505 |  |  |  |
|  | Cistia | 17 |  |  |  |
|  | Salcia | 71 |  |  |  |
|  | Stoenesti | 37 |  |  |  |
|  | Titcov | 568 |  |  |  |
| 14 | Galbenu | 3.368 | Put forat | Nu are sistem de canalizare |  |
|  | Galbenu | 1.084 | retea distributie = 5,0km |  |  |
|  | Drogu | 944 | retea distributie = 4,50km |  |  |
|  | Panteceni | 178 | retea distributie = 1,0km |  |  |
|  | Satuc | 765 | retea distributie = 3,00km |  |  |
|  | Zamfiresti | 397 | retea distributie = 2,00km |  |  |
| 15 | Gemenele | 1.845 | Sistem regional | Nu are sistem de canalizare |  |
|  | Gemenele | 1.632 | Aductiune 12km, distributie 20km |  |  |
|  | Gavani | 213 | Aductiune 2.0 km, distributie 3.0km |  |  |
| 16 | Gradiştea | 2.401 | Sistem regional | Nu are sistem de canalizare |  |
|  | Gradiştea | 1.320 | Aductiune 1,6 km, distributie 21.15km |  | Realizat prin HG 577/1997 |
|  | Ibrianu | 763 | Aductiune 4,070 km, distributie 9,535km |  | Realizat prin OG 7 /2006 |
|  | Maraloiu | 318 |  |  |  |
| 17 | Gropeni | 3.335 | Sistem regional Aductiune 1,6 km, distributie 23,00 km | Nu are sistem de canalizare | In executie prin OG 7 /2006 Sistem de canalizare |
| 18 | Jirlău | 3.343 | Put forat , Retea distributie 17,43 km | Nu are sistem de canalizare | Realizat alimentare cu apa prin OG 7 /2006 |
| 19 | Măraşu | 3.316 | Put forat |  |  |
|  | Măraşu | 1.046 | Nu are sistem de alimentare cu apa | Nu are sistem de canalizare |  |
|  | Bandoiu | 458 |  |  |  |
|  | Tacanu | 834 |  |  |  |
|  | Magureni | 649 |  |  |  |
|  | Plopi | 329 |  |  |  |
| 20 | Măxineni | 3.559 | Put forat | Nu are sistem de canalizare | In executie prin OG 7/2006 sistem de canalizare |
|  | Măxineni | 1.499 | are sistem de alimentare cu apa Retea distributie 37,70 km |  |  |
|  | Corbu Nou | 956 |  |  |  |
|  | Latinu | 672 |  |  |  |
|  | Voinesti | 104 | - |  |  |
|  | Corbu Vechi | 328 | - |  |  |
| 21 | Mircea Vodă | 3.486 | Sistem regional | are sistem de canalizare |  |
|  | Mircea Vodă | 2.495 | Aductiune 2,0 km, Distr. 14,20 km | relete 9,60 km, statie pompare, statie epurare (OG7/06) |  |
|  | Dedulesti | 991 |  |  |  |
| 22 | Movila Miresii | 4.343 | Sistem regional |  | Realizat alim. cu apa prin |
|  | Movila Miresii | 3.052 | Aductiune 4,97 km, distr. 26,87km | are sistem de canalizare 4,40km | HG 577/1997 |
|  | Tepes Vodă | 947 |  | Nu are sistem de canalizare |  |
|  | Esna | 344 |  | Nu are sistem de canalizare |  |
| 23 | Racovita | 1.293 | Sistem regional | Nu are sistem de canalizare | In executie prin OG 7/2006 Extindere gospodarie apa |
|  | Racovita | 679 | are sistem de alimentare cu apa retea distributie 17,00 km |  |  |
|  | Corbeni | 140 |  |  |  |
|  | Custura | 474 |  |  |  |
| 24 | Rîmnicelu | 2.197 | Sistem regional | Nu are sistem de canalizare |  |
|  | Rîmnicelu | 1.425 | Aductiune 8,55 km, distr. 9,3950 km |  | Realizat extindere alimentare cu apa prin HG 577/1997 |
|  | Constantinesti | 411 | Aductiune 0,55 km Distributie 2,52km |  |  |
|  | M. Kogalniceanu | 276 | Aductiune 2,96km,distr.3,74 km |  |  |
|  | Boarca | 85 | Distributie 2,10km |  |  |
| 25 | Romanu | 1.938 | Put forat | Nu are sistem de canalizare | In executie prin OG 7/2006 |
|  | Romanu | 1.466 | are sistem de alimentare cu apa |  | Extindere alimentare cu apa |
|  | Oancea | 472 |  |  |  |
| 26 | Roşiori | 2.925 | Put forat | Nu are sistem de canalizare |  |
|  | Roşiori | 1.736 | Aductiune 0,52km, Distributie 3,76 km, |  | realizat prin HG 687/97 |
|  | Coltea | 598 | - |  |  |
|  | Florica | 475 | - |  |  |
|  | Pribeagu | 116 | - |  |  |
| 27 | Salcia Tudor | 2.786 | Put forat | Nu are sistem de canalizare |  |
|  | Salcia Tudor | 760 | Captare 2 puturi si reabilitare 1, Aductiune 630 m, rezervor 100 mc,ST, distributie L= 16350 ml |  | PIF 2011 HG 577/97 |
|  | Ariciu | 185 |  |  |  |
|  | Cuza Vodă | 953 | Are sistem de alimentare cu apa =14,5 km |  |  |
|  | Gulianca | 479 | Nu are sistem de alimentare cu apa |  |  |
|  | Olaneasca | 409 | Nu are sistem de alimentare cu apa |  |  |
| 28 | Scorţaru Nou | 1.387 | Put forat | Nu are sistem de canalizare | In executie HG 577/1997 Racordarea la sistemul regional de alimentare cu apa |
|  | Scorţaru Nou | 492 | are sistem de alimentare cu apa retea distridutie 37,00 km |  |  |
|  | Pitulati | 344 |  |  |  |
|  | Sihleanu | 316 |  |  |  |
|  | Gurguieti | 235 |  |  |  |
| 29 | Siliştea | 1.886 | Sistem Brăila | Nu are sistem de canalizare | Realizat prin OG 7 /2006 |
|  | Siliştea | 862 | are sistem de alimentare cu apa Aductiune 12,73km, distrib. 5,76km |  |  |
|  | Martasesti | 193 |  |  |  |
|  | Muchea | 404 | Nu are sistem de alimentare cu apa |  |  |
|  | Cotu Mihalea | 118 | Nu are sistem de alimentare cu apa |  |  |
|  | Vamesu | 34 | Nu are sistem de alimentare cu apa |  |  |
|  | Cotu Lung | 275 | Nu are sistem de alimentare cu apa |  |  |
| 30 | Stăncuţa | 3.700 | Put forat | Nu are sistem de canalizare |  |
|  | Stăncuţa | 1.635 | are sistem de alimentare cu apa retea distributie 20,40 km |  |  |
|  | Cuza Vodă | 1.530 |  |  |  |
|  | Stanca | 377 | Nu are sistem de alimentare cu apa |  |  |
|  | Polizesti | 158 |  |  |  |
| 31 | Surdila Găiseanca | 2.649 | Sistem regional | Nu are sistem de canalizare - |  |
|  | Surdila Găiseanca | 1.777 | are sistem de alimentare cu apa Aductiune 1,80 km, distrib. 19,46 km |  |  |
|  | Filipesti | 872 |  |  |  |
| 32 | Surdila Greci | 1.547 | Sistem regional | Nu are sistem de canalizare | Realizat prin OG 7 /2006 |
|  | Surdila Greci | 654 | are sistem de alimentare cu apa Aductiune 11,40km, distrib. 17,5 km |  |  |
|  | Făurei Sat | 376 |  |  |  |
|  | Horia | 404 |  |  |  |
|  | Bratesu Vechi | 113 |  |  |  |
| 33 | Şuţeşti | 4.537 | Sistem regional | Nu are sistem de canalizare |  |
|  | Şuţeşti | 4.151 | are sistem de alimentare cu apa Aductiune 5,0 km, distrib. 25,50 km |  |  |
|  | Mihail Kogalniceanu | 386 |  |  |  |
| 34 | Tichileşti | 3.815 | Sistem regional | Nu are sistem de canalizare |  |
|  | Tichileşti | 3.526 | Aductiune 6,63km, distrib. 13,01 km |  |  |
|  | Albina | 289 | Nu are sistem de alimentare cu apa |  |  |
| 35 | Traian | 3.611 | Sistem regional | Nu are sistem de canalizare |  |
|  | Traian | 1.142 | Aductiune 9,64 km, distrib. 11,15km |  | Realizat PHARE 2006 |
|  | Silistraru | 862 | Put forat |  |  |
|  | Urleasca | 1.397 | Sistem regional retea alim. cu apa 12,50km |  |  |
|  | Caldarusa | 210 | Nu are sistem de alimentare cu apa- |  |  |
| 36 | Tudor Vladimirescu | 2.130 | Sistem regional | Nu are sistem de canalizare |  |
|  | Tudor Vladimirescu | 941 | are sistem de alimentare cu apa aductiune 20,09 km, distributie 27,49km |  | realizat prin OG 7 /2006 |
|  | Scorţaru Vechi | 968 |  |  |  |
|  | Comaneasca | 221 |  |  |  |
| 37 | Tufeşti | 5.816 | Sistem regional Aductiune 12,2km, distrib. 35,00 km | Nu are sistem de canalizare |  |
| 38 | Ulmu | 4.157 | Put forat | Nu are sistem de canalizare | In executie HG 577/1997 |
|  | Ulmu | 3.033 | Aductiune 1,90, distrib. 32,2 km Nu este functional |  | Reabilitare si extindere |
|  | Jugureanu | 1.124 |  |  |  |
| 39 | Unirea | 2.586 | Sistem regional | Nu are sistem de canalizare | realizat prin OG 7 /2006 |
|  | Unirea | 1.179 | are sistem de alimentare cu apa Aductiune 8,0km, distrib. 10,0 km |  |  |
|  | Valea Canepii | 1.407 |  |  |  |
| 40 | Vădeni | 3.722 |  | Nu are sistem de canalizare |  |
|  | Vădeni | 2.142 | Put forat, retea = 12 km |  |  |
|  | Baldovinesti | 1.056 | Sistem Brăila, retea 8,94km |  |  |
|  | Pietroiu | 524 | Sistem Brăila, retea 4,26 km |  |  |
| 41 | Victoria | 3.979 | Put forat | Nu are sistem de canalizare |  |
|  | Victoria | 2.339 | Retea distrubutie 33,200 km Retea aductiune 0,426 km |  | realizat prin HG 687/97 |
|  | Mihai Bravu | 1.640 |  |  |  |
| 42 | Vişani | 2.670 | Put forat | Nu are sistem de canalizare |  |
|  | Vişani | 1.936 | are sistem de alimentare cu apa retea distributie 20,155km |  |  |
|  | Caineni Bai | 485 |  |  |  |
|  | Plasoiu | 249 |  |  |  |
| 43 | Viziru | 6.134 | Sistem regional | Nu are sistem de canalizare | realizat prin OG 7 /2006 |
|  | Viziru | 3.892 | are sistem de alimentare cu apa retea aductiune 11,631km, retea distributie 17,785 km |  |  |
|  | Lanurile | 2.242 |  |  |  |
| 44 | Zăvoaia | 3.354 | Put forat | Nu are sistem de canalizare |  |
|  | Zăvoaia | 2.468 |  |  | Extindere in executie prin HG 577/1997 |
|  | Dudescu | 886 |  |  |  |
|  |  | 366.811 |  |  |  |

    - Descărcarea apelor uzate industriale

“Strategia privind managementul apelor uzate industriale” implica cunoasterea performantelor reale ale sistemului, performante tehnice si economice si este parte a strategiei generale de dezvoltare a operatorului. Obiectivul final al prezentei Stategii este acela de a furniza instrumente eficiente de management al apelor uzate industriale.

Scopul acestei strategii este de a evalua practicile actuale privind deversarile de ape uzate industriale fie in reteaua de canalizare, fie in statiile de epurare, precum si urmarirea implementarii principiului “Poluatorul Plateste”.

Operatorul Regional al sistemelor de canalizare orasenesti – SC CUP DUNAREA BRĂILA SA – monitorizeaza calitatea apelor uzate din reteaua publica si are posibilitatea de a aplica penalitati conform principiului „Poluatorul Plateste”.

Principiul „Poluatorul Plateste” este relativ clar reflectat in contractele dintre agentii economici si operatorul de servicii de apa, astfel incat agentii industriali sa fie stimulati sa-si amelioreze calitatea evacuarilor de ape uzate.

Principalul obiectiv in viitor este de a capabiliza Operatorul Regional sa exploateze integral sistemele de canalizare din judet cu respectarea prevederilor Directivei 91/271/CEE si cu un management modern al calitatii, la nivelul exigentelor europene (ISO 9001).

    - Evacuarea nămolului

In judetul Brăila, la nivelul anului 20010 existau 4 statii de epurare orasenesti, 3 situate in zona urbana (Ianca, Făurei si Însurăţei) si una in zona rurala (com. Movila Miresii), din care sunt in stare de functionare doar 3 statii.

Apele uzate epurate descarcate in statiile de epurare mentionate provin de la populatie si de la agenti economici, fiind transportate prin retelele de canalizare sau colectate cu ajutorul vidanjelor de la unitatile neracordate la reteaua de canalizare.

Statia de epurare a orasului Ianca, cu treapta mecano-biologica, este o statie veche, cu o exploatare si intretinere necorespunzatoare.

Statia de epurare Însurăţei, cu treapta mecano-chimica, are un debit mic, si fluctuant, fiind depasita fizic.

Orasul Făurei dispune de 2 statii de epurare, una veche si una noua. In prezent  cea veche nu mai functioneaza  iar cea noua se afla in conservare, nefiind terminata.

Cantitatile de namol relativ mici separate sunt eliminate in principal, prin depozitare in depozitele de deseuri, utilizarea in agricultura fiind aleatorie.

Nu exista instalatii de tratare/valorificare/eliminare a namolurilor, respectiv gospodarii de namol.

Conform noilor reglementari, statiile de epurare vor fi retehnologizate, astfel incat sa asigure gestionarea corespunzatoare a namolului. Avand in vedere prevederile HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor si referitoare la obiectivele de eliminare a deseurilor biodegradabile, in vigoare din anul 2006, nu mai este permisa depozitarea namolurilor de epurare nestabilizate in depozite.

Pentru municipiul Brăila cantitatile de namol provenita de la statia de epurare, pusa in functiune in decembrie 2011, se va depozita la depozitul de deseuri Muchea in proportie de 60% pana in anul 2013, dupa care se va depozita la depozit numai 30% din cantitatea de namol generat.

Intrucat cantitatea de namol ce se poate duce la depozitul de deseuri este limitata de raportul 10/1 (deseuri namol) este necesar a se gasi o solutie  de depozitare pentru surplusul de namol ce nu poate fi preluat.

Principalele prevederi cu privire la depozitarea namolurilor, cuprinse in Ordinul Ministrului mediuluisi al gospodaririi apelor nr. 757/2004 cu privire la aprobarea normelor tehnice de depozitarea deseurilor, sunt:

• Namolul se depoziteaza amestecat cu deseuri menajere in proportie de 1:10.

• Namolul de la epurarea apelor uzate poate avea o umiditate de cel mult 65%.

• Deseurile nepericuloase care nu provin din gospodarii (namol, deseuri prafoase, deseuri industriale, deseuri voluminoase) se depun pe depozitele de clasa b numai amestecate cu deseuri menajere.

• Modul de depunere depinde de fiecare tip de deseu in parte (namol, deseuri minerale sau biologice, deseuri voluminoase etc.), precum si de conditiile meteorologice si de forma si dimensiunile depozitului.

• Pentru a evita aparitia deteriorarilor stratului de impermeabilizare, pe o adancime de 1 m sub stratul de sustinere nu se depun deseuri de namol, deseuri voluminoase sau de materiale dure (lemn, fier, pietre dure cu dimensiuni mai mari de 10 cm).

    - STRATEGIA LA NIVEL DE JUDEŢ

      - Strategia generală

Obiectivele de dezvoltare propuse au în vedere eliminarea deficienţelor, reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, reducerea costurilor de operare până la un nivel suportabil, îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate şi siguranţă ale populaţiei.

Obiective specifice urmarite in realizarea serviciilor de alimentare cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate:

-asigurarea unei distributii permanente a apei pentru toti consumatorii racordati in sistem;

-asigurarea calitatii apei, indiferent de sursa apei brute si conditiile meteorologice;

-asigurarea presiunii in reteaua de distributie pentru toti consumatorii;

-dezvoltarea si modernizarea continua a sistemelor de procesare si distributie a apei potabile;

-inlaturarea pierderilor fizice de apa, prin interventii rapide la avarii;

-contorizarea in proportie de 100% a consumatorilor;

-intretinerea sistemelor existente la un nivel operational maxim in baza unor programe de reparatii riguroase;

-reducerea consumurilor energetice prin functionarea statiilor de pompare, dupa programe optimizate in functie de particularitatile fiecarui sistem administrat;

-cresterea permanenta a calitatii serviciilor, prin dotari cu aparate si dispozitive permanente;

-cresterea vitezei de reactie la urgente si sesizari;

-masuri de implementare a unor noi surse de finantare pentru investitii si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurarea apei uzate;

-obtinerea licentei de operare si autorizarea sistemelor concesionate;

-implementarea sistemului management integrat-calitate mediu;

-promovarea unui management performant care sa asigure functionarea sigura si in conditii de eficienta economica a sistemului de producere si distributie a apei, asigurarea unui raport pret-calitate optim, durabilitatea serviciului,colaborarea interactiva cu utilizatorii;

Este necesar să se ia în calcul faptul că apa potabilă nu poate fi privită pur si simplu ca o marfă, ci ca o componentă vitală a necesitătilor umane.

Strategia generala de dezvoltare a judetului, are in vedere aspecte legate de evolutia demografica, descrisa la nivel de judet si oras, de pierderile de apa in sisteme, nivel de contorizare, debite specifice ale consumatorilor din mediul urban si rural, debite pentru consumurile de apa potabila in institutii si centrele comerciale, precum si cele din industrie.

Obiectivul principal al strategiei la nivel de judeţ este de a identifica măsurile prioritare cele mai puţin costisitoare (soluţii tehnice şi instituţionale) pentru atingerea obiectivelor ţintă definite la nivel de judeţ. Strategia ţine cont de următoarele:

- Obiectivele naţionale;

- Obiectivele la nivel de judeţ şi perioada aferentă de realizare;

- Analiza opţiunilor se bazează pe Evaluarea situaţiei existente şi pe proiecţii.

In calitate de tara membra a Uniunii Europene, România este obligata sa isi imbunatateasca calitatea factorilor de mediu si sa indeplineasca cerintele Acquis-ului european. In acest scop, România a adoptat o serie de Planuri si Programe de actiune atat la nivel national cat si local, toate in concordanta cu Documentul de Pozitie al Romaniei.

Tratatul de Aderare, cap. 22. Cele mai importante sunt: Planul de Dezvoltare Nationala,	Cadrul National de referinta pentru perioada de programare 2007-2013, Programul Operational Sectorial de Mediu. De asemenea la nivel regional s-au elaborat Planuri Locale pentru Protectia Mediului, iar la nivel local toti agentii economici au fost obligati sa elaboreze si sa aprobe planuri de conformare.

Sunt prezentate in detaliu obiectivele nationale in domeniul apei si apei uzate, resursele de apa, situatia apelor uzate, reteaua publica de alimentare cu apa potabila, calitatea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, gestionarea namolului provenit de la epurarea apelor uzate orasenesti, UTILITĂŢIle de apa si apa uzata in zona rurala, UTILITĂŢI de management al apelor, regionalizarea serviciilor de apa, corelarea obiectivelor strategice nationale si europene din domeniile apa si apa uzata.

Sunt mentionate de asemenea, obiectivele in sectorul alimentarii cu apa si canalizarii in judetul Brăila (PLAM), si analizate comparativ cu documentele de pozitie ale Romaniei.

Romania, ca Stat Membru,  beneficiaza de Fonduri Structurale si de Coeziune. Prin urmare alocarea anuala pentru sectorul  de mediu, incepand cu 2007, a crescut substantial. Astfel, Romania trebuie sa dezvolte un numar mare de proiecte.

In vederea asigurarii unei absorbtii eficiente si a utilizarii Fondurilor UE, Ministerul Mediului, ca Autoritate de Management pentru POS Mediu, a elaborat acest document strategic  (POS Mediu) pregatit in concordanta cu strategiile locale, Planul National de Dezvoltare si Cadrul Strategic National de Referinta  pentru perioada 2007-2013 .

Obiectivul global al POS Mediu il constituie protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata in Romania, urmarindu-se conformarea cu prevederile Acquis-ului de mediu. Obiectivul consta in reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeana si Romania cu privire la infrastructura de mediu, atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ.

Având în vedere că în conformitate cu Programul Operaţional pentru Mediu (POS – Mediu), se pot finanţa cu prioritate proiectele regionale, în scopul reducerii atât a costului investiţiilor cât şi a costurilor ulterioare de operare şi întreţinere, s-a elaborat Master Planul judeţului Brăila. Obiectivul general al acestui Master Plan este de a oferi o bază de decizie pentru o strategie locală pentru dezvoltarea sectorului de apă şi apă uzată, în concordanţă cu obiectivele generale negociate de România în cadrul procesului de aderare.

Pornind de la obiectivul general al Mastre Planului, s-au stabilit principalele obiectivele la nivel de judet:

Obiectivul 1: conformarea cu angajamentele de tranzitie si obiectivele intermediare convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei pentru implementarea Directivei 91/271/CEE cu privire la colectarea si tratarea apelor uzate urbane in judetul Brăila.

Termenele de conformare sunt:

- la 31 decembrie 2013, conformarea cu dispozitiile privind extinderea sistemului de colectare, trebuie realizata in aglomerarile urbane cu un echivalent-locuitor mai mare de 10.000,

- la 31 decembrie 2018, conformarea cu dispozitiile privind extinderea sistemului de colectare, trebuie realizata in aglomerarile urbane cu un echivalent-locuitor intre 2.000 - 10.000;

- la 31 decembrie 2015, conformarea cu dispozitiile privind echiparea cu statii de epurare, directiva trebuie realizata in aglomerarile urbane cu un echivalent-locuitor mai mare de 10.000;

- la 31 decembrie 2018, conformarea cu dispozitiile privind echiparea cu statii de epurare, directiva trebuie realizata in aglomerarile urbane cu un echivalent-locuitor intre 2.000 - 10.000;

Obiectivul 2: realizarea conformitatii cu Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in legislatia romaneasca prin Legea nr. 458/2002 cu privire la calitatea apei potabile (modificata prin Legea nr. 311/2004).

Termenele de conformare sunt:

- pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate in  localitati cu mai putin de 10000 de locuitori;

- pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate si turbiditate in localitati cuprinzand intre 10 000 si 100 000 de locuitori;

- pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, pesticide, fier si mangan in localitati cu peste 100 000 de locuitori;

- pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu si pesticide in localitati cu mai putin de 10 000 de locuitori;

- pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide si mangan in localitati cuprinzand intre 10 000 si 100 000 de locuitori.

- Pana la 22 decembrie 2015, pentru acele sate care nu sunt conectate la o retea de alimentare cu apa, autoritatile locale au responsabilitatea sa identifice solutii

alternative si sa asigure conectarea la un sistem centralizat de alimentare deja

existent sau sa investeasca pentru a dezvolta altul nou.

Obiectivul 3: imbunatatirea performantelor operatorului regional al judetului pentru asigurarea viabilitatii finaciara si operationala a acestuia, respectiv pentru dezvoltarea durabila a sistemelor de apa si canalizare ale judetului.

Obiectivele de mai sus vor conduce la o serie de activitati dupa cum urmeaza.

Ordinea lor de succesiune trebuie sa fie in conformitate cu programarea tintelor la nivel national si judetean, mentionate anterior si sa se adapteze conditiilor particulare din cadrul judetului Brăila, si anume:

• Constructia/modernizarea surselor de apa destinate pentru alimentarea cu apa potabila;

• Constructia/reabilitarea statiilor de tratare;

• Extinderea/reabilitarea retelelor de distributie a apei si de canalizare;

• Constructia/retehnologizarea statiilor de epurare;

• Constructia/reabilitarea instalatiilor de tratare a namolurilor;

• Contorizare, echipament de laborator, detectarea pierderilor de apa, etc.

• Asigurarea unor masuri pentru intarirea capacitatii institutionale si asistenta tehnica pentru imbunatatirea capacitatilor manageriale si introducerea unor principii moderne de operare.

Determinarea aglomerărilor pentru serviciile de apă uzată în judeţul Brăila,a fost realizată folosind următoarele criterii:

Conformare:      aglomerări > 10.000 P.E. dată conformare 2015,

aglomerări < 10.000 P.E. dată conformare 2018,

aglomerări < 2.000 P.E. dată conformare 2037.

Strategia generala pentru judetul Brăila, in legatura cu investitiile propuse pentru imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare si in conformare cu directivele Europene mentionate anterior, este urmatoarea:

Tabel : Strategia generala pentru judetul Brăila

| Perioada | Măsuri |
| --- | --- |
| 2007 - 2008 | Crearea Operatorului Regional si a Asociatiei Municipalitatilor / Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara |
| 2008 - 2009 | Lansarea planului de actiune pentru remedierea acviferului : studiu hidro-geologic ce include investigatii detaliate in legatura cu sursa poluarii apelor, etc. |
| 2008 - 2013 | Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa in orasele cu prioritate 1 (ex. aglomerarile cu cel mai mare numar de populatie, procent scazut de conexiuni, o clasare inalta a costurilor nonmonetare, costuri investitionale specifice scazute) |
| 2008 -2015 | Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa in localitatile cu prioritate 2 (ex. aglomerarile cu cel mai mare numar de populatie, procent scazut de conexiuni, o clasare inalta a costurilor nonmonetare, costuri investitionale specifice scazute) |
| 2008 - 2015 | Reducerea pierderilor de apa pana la 16 % prin introducerea Sistemelor Automate de Control a pierderilor de apa |
| 2008 - 2018 | Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa in localitatile cu prioritate 3 (ex. aglomerarile cu un numar mai scazut de populatie, procent scazut de conexiuni, o clasare inalta a costurilor nonmonetare, costuri investitionale specifice scazute) |
| 2008 - 2015 | Reabilitarea sistemului de canalizare in aglomerarile urbane de peste 10.000 de locuitori echivalenti pentru a reduce infiltratiile. |
| 2008 – 2037 | Cresterea numarului de bransamente la sistemul de alimentare cu apa pentru aglomerarile cu mai putin de 2.000 de locuitori. |
| 2013 – 2015 | Extinderea sistemelor de canalizare in aglomerari de peste 10.000 de locuitori echivalenti |
| 2008 – 2013 | Construirea si retehnologizarea de statii de epurare pentru aglomerari cu mai putin de 100.000 locuitori echivalenti. |
| 2008 – 2018 | Construirea si retehnologizarea de statii de epurare pentru aglomerari cu mai putin de 10.000 locuitori echivalenti. |

Potrivit politicii stabilite la nivel national si reflectate in POS Mediu 2007-2013, atingerea acestui obiectivelor  este conditionata de parcurgerea unui proces de regionalizare, caracterizat prin implementarea  unui cadru institutional, adecvat pentru a imbina serviciile de alimentare cu apa si de canalizare legate de ariile de dezvoltare din regiunea respectiva, in cadrul unui proces de operare in comun. In acest mod se urmareste sa se asigure concentrarea serviciilor furnizate catre un grup de unitati administrativ-teritoriale dintr-o anumita zona geografica.

Elementele institutionale cheie ale regionalizarii sunt urmatoarele:

• Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI);

• Operatorul Regional (OR);

• Contractul de Delegare a gestiunii.

In prezent cadrul institutional de la nivelul judetului Brăila aferent regionalizarii este definitivat in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cele institutionale stabilite prin Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013.

Unitatile administrativ teritoriale a 44 de localitati, din judetul Brăila, impreuna cu Consiliul Judetean Brăila, in baza hotararilor autoritatilor deliberative ale acestora, s-au asociat si au pus bazele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “DUNAREA” Brăila, inregistrata in Registrul asociatiilor si Fundatiilor la Judecatoria Brăila sub nr. 1/ 08.01.2008.

Unitatile administrativ-teritoriale asociate sunt: judetul Brăila; municipiul Brăila; orasele: Făurei, Ianca si Însurăţei, precum si un numar de 40 (patruzeci) de comune: Bărăganul, Berteştii de Jos, Bordei Verde, Cazasu, Chiscani, Ciocile, Cireşu, Dudesti, Frecăţei, Galbenu, Gemenele, Gradiştea, Gropeni, Jirlău, Măraşu, Măxineni, Mircea Vodă, Movila Miresii, Racovita, Rîmnicelu, Romanu, Roşiori, Salcia Tudor, Scorţaru Nou, Siliştea, Stăncuţa, Surdila Găiseanca, Surdila Greci, Şuţeşti, Tichileşti, Traian, Tudor Vladimirescu, Tufeşti, Ulmu, Unirea, Vădeni, Victoria, Vişani, Viziru si Zăvoaia.

Conform Statutului, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară DUNĂREA Brăila s-a  constituit in scopul reglementarii, infiintarii, organizarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional, destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de UTILITĂŢI publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.

Obiectivele principale ale Asociatiei sunt urmatoarele :

a) sa incheie Contractul de Delegare cu Operatorul, prevazut la art.17 alin.2 litera (a) din prezentul Statut, in numele si pe seama Asociatilor, care vor avea impreuna calitatea de “Delegatar”, conform art.30 din Legea nr.51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

b) sa exercite drepturile specifice de control si informare, privind Operatorul, conform prezentului Statut si Actului Constitutiv al Operatorului;

c) sa constituie interfata pentru discutii si sa fie un partener activ pentru autoritatile administratiei publice locale in ceea ce priveste aspectele de dezvoltare si de gestiune a Serviciului, in scopul de a coordona politicile si actiunile de interes intercomunitar;

d) sa aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului;

e) sa monitorizeze derularea proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului;

f) sa monitorizeze executarea Contractului de Delegare si sa informeze regulat Asociatii despre aceasta;

g) sa identifice si sa propuna orice actiuni vizand realizarea obiectivelor Asociatilor in legatura cu Serviciul.

1. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care sa asigure pe de o parte sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare si / sau baza suport a contractarii de credite rambursabile sau partial rambursabile, iar pe de alta parte sa nu se depaseasca limitele de suportabilitate ale populatiei;

2. aplicarea principiului solidaritatii;

3. implementarea si aplicarea permanenta a principiului poluatorul plateste;

4. cresterea progresiva a nivelului de acoperire a Serviciului;

5. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului si gestiunea administrativa si comerciala eficienta a acestuia;

6. mentinerea calitatii tehnice si intretinerea eficienta a echipamentelor si lucrarilor legate de Serviciu;

7. buna gestiune a resurselor umane.

h) sa acorde sprijin Asociatilor si Operatorului in vederea obtinerii resurselor financiare necesare implementarii Strategiei de Dezvoltare.

i) sa fie un pol al competentelor administrative, financiare, tehnice si economice in beneficiul Autoritatilor Locale si al Serviciilor.

Operatorul Regional reprezinta societatea comerciala cu capital social integral al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara. Operatorul Regional asigura, potrivit reglementarilor in vigoare, atat gestiunea propriu-zisa a serviciului/activitatii de alimentare cu apa si de canalizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea, functionarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare aferente acestora, cat si implementarea programelor de investitii publice de interes zonal sau regional realizate in comun in cadrul Asociatiei, destinate infiintarii, modernizarii si/sau, dupa caz, dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activitati;

Operatorul Regional din judeţul Brăila este S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA S.A.

Compania a fost înfiintata în 2007 prin reorganizarea Regiei Autonome „APA” Brăila,conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Brăila nr. 294/28.09.2007. Potrivit Actului Constitutiv si a modificarilor sale ulterioare, principalul obiect de activitate al societatii consta in:

• Tratarea, transportul si distributia apei;

• Colectarea, transportul si epurarea apelor uzate.

In vederea eficientizarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul judetului Brăila si in scopul conformarii cu cerintele imperative ale POS Mediu, autoritatile locale au decis ca realizarea Operatorul Regional sa se faca prin intermediul fuziunii prin absorbtie dintre S.C. CUP DUNĂREA BRĂILA S.A., in calitate de societate absorbanta, si S.C. JUDETEANA DE APA S.A. Brăila, in calitate de societate absorbita.

Relatia dintre autoritatile locale, in calitate de membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară DUNĂREA Brăila si S.C. CUP DUNĂREA BRĂILA S.A, Operatorul Regional, este reglementata prin prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 670 / 10.09.2009

Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a fost atribuit direct in baza hotararilor privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. CUP DUNAREA BRĂILA S.A., adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrative teritoriale, membre ale ADI “DUNAREA” Brăila, precum si a Hotararii nr. 11/14.07.2009 a Adunarii Generale a Asociatiei privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul S.C. CUP DUNAREA BRĂILA S.A.

Prin aceste hotarari au fost aprobate: delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, Contractul de Delegare a gestiunii serviciului, precum si lista bunurilor din domeniul public si privat aferente sistemului public de alimentare cu apa si canalizare care au fost concesionate prin Contractul de Delegare catre S.C. CUP DUNAREA BRĂILA S.A.

Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a fost incheiat in data de 14.07.2009 intre ADI “DUNAREA” Brăila, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, care au impreuna calitatea de delegatar, si S.C. CUP DUNAREA BRĂILA S.A., in calitate de delegat. Contractul este incheiat pentru o perioada de 49 (patruzeci si noua) de ani de la data intrarii sale in vigoare.

Atribuirea Contractului de Delegare a gestiunii s-a realizat in conformitate cu cerintele POS Mediu 2007- 2013, precum si cu prevederile art. 31¹ din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de UTILITĂŢI publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 21¹ din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Incheierea Contractului de Delegare asigura baza organizarii operationale si institutionale a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare furnizat/prestat in judetul Brăila,  definitiveza constituirea cadrului institutional din judetul Brăila si confirma existenta unor elemente institutionale functionale si integral implementate.

Acesta stabileste cadrul privind indicatorii de performanta prevazuti in sarcina Operatorul Regional, precum si monitorizarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare.

Contractul de Delegare contine, de asemenea, dispozitii exprese privind preturile si tarifele practicate de Operatorul Regional pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare. Astfel, preturile si tarifele practicate de S.C. CUP DUNAREA BRĂILA S.A. trebuie sa aiba la baza principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activitatilor, sa descurajeze risipa si consumul in exces si sa fie stabilite tinand cont de gradul de suportabilitate al utilizatorilor.

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 51/2006, tarifele practicate pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare trebuie sa fie fundamentate, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritatea de reglementare competenta, pe baza cheltuielilor de productie si exploatare, a cheltuielilor de intretinere si reparatii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, a costurilor pentru protectia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivand din Contractul de Delegare a gestiunii. De asemenea, structura tarifelor trebuie sa fie corelata cu gradul de suportabilitate al utilizatorilor in scopul descurajarii risipei si consumului in exces.

La data intrarii in vigoare a Contractului de Delegare, Operatorul Regional  a aplicat preturile si tarifele avizate si aprobate conform reglementarilor in vigoare pentru fiecare localitate in parte membra a ADI „DUNĂREA” Brăila, valabile la acea data.

La nivelul Operatorului Regional a fost stabilit un Plan de Afaceri pe baza caruia a fost intocmita strategia de stabilire a preturilor si a tarifelor. Strategia este stabilita in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de UTILITĂŢI publice si este stabilita pentru o durata de 4 (patru) ani incepand cu data intrarii in vigoare a Contractului de Delegare.

Potrivit Strategiei de stabilire a preturilor si tarifelor, sunt stabilite ajustari ale preturilor si tarifelor in fiecare an la data de 1 mai, atat cu inflatia cumulata pe ultimul an, cat si in termeni reali, exceptand anul 2009, cand ajustarea se va face la 1 iulie si anul 2011, cand ajustarea se va face la intrarea in functiune a noii Statii de epurare din municipiul Brăila.

In urma aplicarii metodologiei  de calcul a preturilor si tarifelor stabilite prin Contractul de Delegare se va ajunge la 1 iulie 2013 la aplicarea unui pret si a unui tarif unic pentru toate localitatile din aria de operare a S.C. CUP DUNAREA BRĂILA S.A., atat la serviciul de alimentare cu apa, cat si la cel de canalizare. In situatia in care o localitate nu are serviciu de alimentare cu apa sau de canalizare, in momentul in care va beneficia de un astfel de serviciu va fi aplicat pretul si, dupa caz, tariful existent la data respectiva in orasul Ianca.

In cazul localitatilor in care situatia preturilor si tarifelor nu este foarte clara, sau in cazul in care dupa inceperea operarii se constata modificari semnificative in nivelul costurilor de operare comparativ cu evidentele prezentate de fostul operator (unitatea administratiei publice locale) inainte de preluarea de catre S.C. CUP DUNĂREA BRĂILA S.A., in cel mult 6 luni de la inceperea operarii, Operatorul Regional are posibilitatea sa modifice strategia de stabilire a preturilor si tarifelor pe baza costurilor de operare inregistrate.

In cazul localitatilor care au sisteme de alimentare cu apa si/sau de canalizare (in principal comune din judet), dar care nu au fost incluse in strategia de stabilire a preturilor si tarifelor la data semnarii Contractului de Delegare, strategia de unificare a preturilor si tarifelor pentru acestea va fi realizata de catre S.C. CUP DUNAREA BRĂILA S.A. in maximum 3 luni de la preluarea operarii pe baza urmatoarelor principii:

- Seva tine cont de costurile reale de operare inregistrate in primele luni de operare dupa preluarea serviciilor considerand si sezonalitatea productiei;

- Preturile de apa si tarifele la canalizare vor trebui sa egalizeze pretul si tariful unic si in aceste localitati cel tarziu 1Mai 2013;

- Daca preturile si tarifele existente in aceste localitati sunt mai mari decat pretul si tariful unic, acestea vor fi mentinute constant pana in momentul in care vor fi egalate de pretul si tariful unic. A cestea vor fi scazute doar la 1 mai 2013 in scopul unificarii preturilor si tarifelor la intreaga arie a delegarii catre Operator.

Planul de afaceri intocmit de Operatorul Regional va fi actualizat pana la 1 ianuarie a fiecarui an, iar preturile si tarifele vor include toate costurile ocazionate de sarcinile aparute ulterior semnarii Contractului de Delegare a gestiunii.

Planul de investitii pe termen lung are scopul de a prezenta măsurile pe termen lung (perioada 2007 – 2037) care sunt necesare pentru:

• eliminarea deficientelor, reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare in conformitate cu angajamentele asumate de Romania;

• îndeplinirea standardelor pentru sistemele de apă potabilă şi apă uzată. Au fost analizate atât partea de reţele, cât şi cea de tratare;

• reducerea costurilor de operare pana la un nivel suportabil;

• imbunatatirea conditiilor de sănătate şi siguranţă.

Masurile de investitii propuse vor avea un impact pozitiv asupra mediului, ele actionand pe mai multe cai, in mod direct sau indirect, si anume: reducerea poluarii si imbunatatirea calitatii apei, reducerea poluarii punctiforme si difuze a solului, facilitarea adaptarii la schimbarile climatice si facilitarea protectiei solului fata de eroziunea prin apa si vant, protejarea si imbunatatirea conditiilor si functiilor ecosistemelor terestre si acvatice impotriva degradarii antropogene, a fragmentarii habitatului si a defrisarii, pastrarea diversitatii naturale a faunei, florei si a habitatelor in zonele protejate si potentialele arii Natura 2000, facilitarea imbunatatirii sanatatii umane prin implementarea unor masuri care urmaresc prevenirea poluarii, limitarea utilizarii resurselor naturale epuizabile, imbunatatirea comportamentului de responsabilitate ecologica a sectoarelor guvernamental, privat si public, prin promovarea problemelor de mediu, etc.

Master Planul este dezvoltat pe doua componente: alimentarea cu apa si apa uzata (inclusiv colectarea, si tratarea apei si depozitarea namolului). Pentru ambele componente, au fost prezentate diferite solutii tehnice si au fost comparate alternative.

Investitiile atat pentru sectorul de apa potabila (obiectivul 2) cat si pentru sectorul de canalizare (obiectivul 1) au fost prioritizate functie de termenele de conformare in 3 etape dupa cum urmeaza:

Etapa 1: 2007 – 2013 – toate masurile incluse in aceasta faza sunt legate de elaborareaaplicatiei pentru Fondurile de coeziune care trebuie sa aiba in anexa Studiul de Impact asupra Mediului si Studiul de Fezabilitate asa cum este prezentat in acest Master Plan. In concordanta cu cerintele de calitate a apei si obiectivele POS Mediu, aceasta prima faza a proiectului cauta sa imbunatateasca standardele alimentarii cu apa indiferent de marimea localitatii si sa imbunatateasca colectarea si epurarea apei uzate pentru localitati cu mai mult de 10.000 populatie echivalenta. Potrivit celor prezentate in Planul de Dezvoltare, atentia acestei faze se concentreaza mai departe pe o imbunatatire semnificativa a retelelor pentru a reduce pierderile si infitratiile de apa, cat se poate de mult. Operatorul va imbunatati in aceasta faza managementul activelor prin implementarea unei rutine de operare-intretinere pro-activa, dintre care programele de detectarea pierderilor de apa, sunt in mod particular importante. La modul general, accentul va fi pe consolidarea nivelului serviciului.

Etapa 2: 2014 – 2018 – a doua faza a proiectului dureaza din 2014 pana in 2018.

Localitatile cu o populatie mai mica de 2.000 de locuitori vor face subiectul acestei faze. Localitatile mai mici vor fi incluse doar din motive stringente de protectia mediului sau daca se solicita actiuni pentru asigurarea realizarii beneficiilor rezultate din alte investitii in aceste localitati. In aceasta faza, se urmareste continuarea imbunatatirii nivelului de servicii. Supozitiile care au fost facute pana acum in prezentul document (MP) pentru diversi parametri, pot fi modificate in faza a doua pe masura ce se identifica si se dezvolta, (de exemplu pentru: cresterea populatiei, cererea specifica de apa, schimbari semnificative in consumul comercial/industrial, etc.).

Etapa 3: 2019 – 2037 – in partea a treia a proiectului, investitiile majore nu mai sunt necesare. Sistemele sunt suficient de dezvoltate, standardele de tratare sunt bine stabilite si numarul consumatorilor poate creste marginal (din cauza ca ratele de conectare sunt considerate deja mari). In consecinta, toate activitatile sunt orientate pe imbunatatirea continua a rutinei de operare si mentinerea unui standard ridicat al serviciilor.

In consecinta, pentru ca judetul Brăila sa poata realiza investitiile propuse si pentru a se conforma cu cerintele standardelor Europene, trebuie sa ia urmatoarele masuri:

• Concentrarea pe reabilitarea sistemelor existente in localitatile mari (numai 2 orase au mai mult de 10.000 populatie echivalenta).

• Acoperirea intregului judet in ceea ce priveste alimentarea cu apa, pentru a atinge cotele de bransare cerute.

• Pentru sectorul de colectare si epurare a apelor uzate este necesara luarea in considerare a localitatilor mai mari de 2.000 p.e. pentru a atinge cotele de bransare cerute (35% din populatie locuieste in zone rurale).

• Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile incluzand localitati importante.

Identificarea si evaluarea optiunilor s-a facut pe baza principalelor criterii: costurile de investitie si de exploatare, riscuri de mediu, riscuri legate de sanatate, riscuri de implementare, concordanta cu standardele UE si nationale.

Din punct de vedere tehnic optiunile analizate au luat in considerare urmatoarele: amplasarea siturilor; solutii centralizate/descentralizate; optiuni tehnologice (considerand consturile de investitii, operare si intretinere); compararea celor mai importante optiuni pe baza costurilor; includerea in compararea costurilor a optiunilor semnificative de costuri si beneficii economice, in mod deosebit pentru externalizari de mediu pentru a justifica cel putin solutiile de cost; optiuni institutionale pentru diferite “optiuni tehnice”.

Pentru evaluarea alternativelor din punct de vedere al protectiei mediului s-a facut o ierarhizare a lucrarilor propuse functie de marimea impactului si a fost aleasa alternative cu cel mai mic impact negativ asupra mediului In urma analizei din punct de vedere tehnico-economic si al impactului asupra mediului, au fost propuse urmatoarele optiuni pentru infrastructura de apa si apa uzata:

• infrastructura de alimentare cu apa:

− „sistemul zonal Brăila” format din aglomerarile Brăila, Chiscani, Cazasu împreună aglomerarea Vădeni si alte zone rurale ce cuprind 8 localităţi cu populatie mai mica de 2000 locuitori echivalenti;

− sistemul regional, ramura Ianca – Movila Miresei si extinderea acestuia pentru zona de sud – vest a judetului (58 de localitati cu 81.604 locuitori echivalenti) realizarea lucrarilor: captare de mal si statie de tratare pentru debitul necesar sistemului, conducte de apa potabila de la statia de tratare la localitatile racordate, statii de clorare, extinderi si reabilitari de rezervoare de inmagazinere, extinderi si reabilitari de retele de distributie; sisteme locale pentru celelalte localitati.

• infrastructura de apa uzata:

− in etapa de finantare 2007 – 2013 se vor realiza lucrarile: staţie de epurare Brăila pentru apele uzate din clusterul Brăila format din din aglomerarile Brăila, Chiscani, Cazasu si Vădeni; retelele de transport spre staţia de epurare Însurăţei pentru  clusterul Însurăţei format din aglomerarile Însurăţei, Viziru, Lanurile si Tufeşti; retelele de transport spre staţia de epurare Făurei pentru clusterul Făurei format din aglomerarile Făurei şi Surdila Găiseanca ;

− in etapa de finantare 2015 – 2018 se vor realiza statii de epurare in localitatile: Şuţeşti, Tichileşti, Bărăganu, Jirlău, Gropeni, Victoria, Tataru, Ciocile, Vişani si Dudesti.

Tabel:  PLAN DE INVESTIŢII PE TERMEN LUNG ( MASTER PLAN )

| Nr. Crt. | Localitatea | Cost (EURO) | Faza 1 2007- 2013 | Faza 2 20014- 2018 | Faza 3 2019- 2037 | Surse de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Finanţare Fonduri Coeziune (2007-2013) | Finanţare din alte fonduri 2007-2013 | Finanţare din alte fonduri 2013-2037 |
| I | Sistemul zonal Brăila | 99.376.813 | 81.511.813 | 6.645.000 | 11.220.000 | 48.096.650 | 33.415.163 | 17.865.000 |
|  | Alimentare cu apă | 26.065.000 | 9.745.000 | 5.100.000 | 11.220.000 | 9.745.000 | 0 | 16.320.000 |
|  | Apă uzată | 73.311.813 | 71.766.813 | 1.545.000 |  | 38.351.650 | 33.415.163 | 1.545.000 |
| II | Sistemul regional Gropeni - Ianca |
|  | Alimentare cu apă | 22.015.720 | 11.755.360 | 10.260.360 |  | 11.755.360 |  | 10.260.360 |
| III | Zona urbana |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Însurăţei | 15.068.860 | 13.193.860 | 1.875.000 |  | 13.193.860 |  | 1.875.000 |
|  | Alimentare cu apă:extindere captare foraje, reabilitare st. clorare, retea de distributie | 3.010.000 | 1.135.000 | 1.875.000 |  | 1.135.000 |  | 1.875.000 |
|  | Apă uzată: reabilitare st. epurare, st. pompare, colector, extindere retea canalizare | 12.058.860 | 12.058.860 |  |  | 12.058.860 |  |  |
| 2 | Ianca | 6.914.590 | 6.570.590 | 344.000 |  | 6.570.590 |  | 344.000 |
|  | Alimentare cu apă:reabilitare st. clorare, retea de distributie | 917.500 | 917.500 |  |  | 917.500 |  |  |
|  | Apă uzată, reabilitare statie epurare, statie pompare, colector, extindere retea canalizare | 5.997.090 | 5.653.090 | 344.000 |  | 5.653.090 |  | 344.000 |
| 3 | Făurei | 5.833.800 | 4.583.800 | 1.250.000 |  | 4.583.800 |  | 1.250.000 |
|  | Alimentare cu apă:reabilitare st. compare, aductiune, retea de distributie | 2.262.500 | 1.012.500 | 1.250.000 |  | 1.012.500 |  | 1.250.000 |
|  | Apă uzată: reabilitare st. epurare, st. pompare, colector, extindere retea canalizare | 3.571.300 | 3.571.300 |  |  | 3.571.300 |  |  |
| IV | 21 Aglomerari mai mari de 2000 l.e. |
| 1 | Tufeşti | 4.725.000 | 4.725.000 |  |  | 4.725.000 |  |  |
|  | Alimentare cu apă, extindere retea distributie | 150.000 | 150.000 |  |  | 150.000 |  |  |
|  | Apă uzată:colector.St.pompare, retea canalizare | 4.575.000 | 4.575.000 |  |  | 4.575.000 |  |  |
| 2 | Gropeni | 3.583.870 |  | 3.583.870 |  |  |  | 3.583.870 |
|  | Alimentare cu apă: reabilitare retele distributie | 420.000 |  | 420.000 |  |  |  | 420.000 |
|  | Apă uzată:st. epurare, colector, retele canalizare | 3.163.870 |  | 3.163.870 |  |  |  | 3.163.870 |
| 3 | Tichileşti | 3.752.170 |  | 3.752.170 |  |  |  | 3.752.170 |
|  | Alimentare cu apă: extindere retele distributie | 150.000 |  | 150.000 |  |  |  | 150.000 |
|  | Apă uzată:st. epurare, colector, retele canalizare | 3.602.170 |  | 3.602.170 |  |  |  | 3.602.170 |
| 4 | Băraganu | 4.440.610 |  | 4.440.610 |  |  |  | 4.440.610 |
|  | Alimentare cu apă, reabilitare retele distributie | 700.000 |  | 700.000 |  |  |  | 700.000 |
|  | Apă uzată:st. epurare,colector,St.pompare, retele canalizare | 3.740.610 |  | 3.740.610 |  |  |  | 3.740.610 |
| 5 | Jirlău | 3.655.350 |  | 3.655.350 |  |  |  | 3.655.350 |
|  | Alimentare cu apă:reechipare foraje, st. clorare, reabilitare retele distributie | 509.640 |  | 509.640 |  |  |  | 509.640 |
|  | Apă uzată:st. epurare, colector, St.pompare, retele canalizare | 3.145.710 |  | 3.145.710 |  |  |  | 3.145.710 |
| 6 | Victoria | 4.236.750 |  | 4.236.750 |  |  |  | 4.236.750 |
|  | Alimentare cu apă: extindere retele distributie | 192.500 |  | 192.500 |  |  |  | 192.500 |
|  | Apă uzată:st. epurare, colector, St.pompare, retele canalizare | 4.044.250 |  | 4.044.250 |  |  |  | 4.044.250 |
| 7 | Viziru | 4.099.000 | 4.099.000 |  |  | 4.099.000 |  |  |
|  | Alimentare cu apă, extindere retea distributie | 150.000 | 150.000 |  |  | 150.000 |  |  |
|  | Apă uzată:colector.St.pompare, retea canalizare | 3.949.000 | 3.949.000 |  |  | 3.949.000 |  |  |
| 8 | Chiscani | 3.955.000 |  | 3.955.000 |  |  |  | 3.955.000 |
|  | Alimentare cu apă, reabilitare retele distributie | 350.000 |  | 350.000 |  |  |  | 350.000 |
|  | Apă uzată:colector,St.pompare, retele canalizare | 3.605.000 |  | 3.605.000 |  |  |  | 3.605.000 |
| 9 | Vădeni | 3.892.256 |  | 3.892.256 |  |  |  | 3.892.256 |
|  | Alimentare cu apă:racord sistem Brăila, st.clorare, st. pompare, aductiune, extindere retele distributie, rezervor imagazinare | 1.132.256 |  | 1.132.256 |  |  |  | 1.132.256 |
|  | Apă uzată:colector,St.pompare, retele canalizare | 2.760.000 |  | 2.760.000 |  |  |  | 2.760.000 |
| 10 | Ulmu | 5.145.402 |  | 5.145.402 |  |  |  | 5.145.402 |
|  | Alimentare cu apă:racord sistem Gropeni-Ianca, st.clorare, st. pompare, extindere retele distributie, rezervor imagazinare | 1.197.892 |  | 1.197.892 |  |  |  | 1.197.892 |
|  | Apă uzată: st. epurare, colector,st.pompare, retele canalizare | 3.947.510 |  | 3.947.510 |  |  |  | 3.947.510 |
| 11 | Şuţeşti | 4.333.840 |  | 4.333.840 |  |  |  | 4.333.840 |
|  | Alimentare cu apă, reabilitare retele distributie | 420.000 |  | 420.000 |  |  |  | 420.000 |
|  | Apă uzată:st. epurare,colector, retele canalizare | 3.913.840 |  | 3.913.840 |  |  |  | 3.913.840 |
| 12 | Surdila Găiseanca | 1.495.000 |  | 1.495.000 |  |  |  | 1.495.000 |
|  | Alimentare cu apă; extindere retele distrib., rezervor imagazinare | 330.000 |  | 330.000 |  |  |  | 330.000 |
|  | Apă uzată:colector, St.pompare, retele canalizare | 1.165.000 |  | 1.165.000 |  |  |  | 1.165.000 |
| 13 | Zăvoaia | 5.039.975 |  | 5.039.975 |  |  |  | 5.039.975 |
|  | Alimentare cu apă:racord sistem Gropeni-Ianca, st.clorare, st. pompare, aductiune, retele distributie, rezervor imagazinare | 1.390.225 |  | 1.390.225 |  |  |  | 1.390.225 |
|  | Apă uzată:st. epurare, colector, St. pompare, retele canalizare | 3.649.750 |  | 3.649.750 |  |  |  | 3.649.750 |
| 14 | Tataru | 3.680.622 |  | 3.680.622 |  |  |  | 3.680.622 |
|  | Alimentare cu apă:racord sistem Gropeni-Ianca, st.clorare, st. pompare, aductiune, retele distributie, rezervor imagazinare | 1.140.122 |  | 1.140.122 |  |  |  | 1.140.122 |
|  | Apă uzată:st. epurare, colector, St. pompare, retele canalizare | 2.540.500 |  | 2.540.500 |  |  |  | 2.540.500 |
|  | Ciocile | 3.186.545 |  | 3.186.545 |  |  |  | 3.186.545 |
|  | Alimentare cu apă:racord sistem Gropeni-Ianca, st.clorare, st. pompare, aductiune, retele distributie, rezervor imagazinare | 823.295 |  | 823.295 |  |  |  | 823.295 |
|  | Apă uzată:st. epurare, colector, St. pompare, retele canalizare | 2.363.250 |  | 2.363.250 |  |  |  | 2.363.250 |
| 15 | Vişani | 2.977.795 |  | 2.977.795 |  |  |  | 2.977.795 |
|  | Alimentare cu apă:racord sistem Gropeni-Ianca, st.clorare, aductiune, retele distributie, rezervor | 1.314.645 |  | 1.314.645 |  |  |  | 1.314.645 |
|  | Apă uzată:st. epurare, colector, St. pompare, retele canalizare | 1.663.150 |  | 1.663.150 |  |  |  | 1.663.150 |
| 16 | Dudesti | 3.165.938 |  | 3.165.938 |  |  |  | 3.165.938 |
|  | Alimentare cu apă:racord sistem Gropeni-Ianca, st.clorare, aductiune, retele distributie, rezervor | 1.402.063 |  | 1.402.063 |  |  |  | 1.402.063 |
|  | Apă uzată:st. epurare, colector, St. pompare, retele canalizare | 1.763.875 |  | 1.763.875 |  |  |  | 1.763.875 |
| 17 | Cazasu | 3.360.000 |  | 3.360.000 |  |  |  | 3.360.000 |
|  | Alimentare cu apă: reabilitare retele distributie | 540.000 |  | 540.000 |  |  |  | 540.000 |
|  | Apă uzată:colector, St.pompare, retele canalizare | 2.820.000 |  | 2.820.000 |  |  |  | 2.820.000 |
| 18 | Lanurile | 2.297.000 |  | 2.297.000 |  |  |  | 2.297.000 |
|  | Alimentare cu apă:extindere retele distributie | 400.000 |  | 400.000 |  |  |  | 400.000 |
|  | Apă uzată:colector, St.pompare, retele canalizare | 1.897.000 |  | 1.897.000 |  |  |  | 1.897.000 |
| 19 | Movila Miresei | 3.138.400 |  | 3.138.400 |  |  |  | 3.138.400 |
|  | Alimentare cu apă:reabilit. St. clorare, retele distributie | 597.000 |  | 597.000 |  |  |  | 597.000 |
|  | Apă uzată:colector, St.epurare, reabilit. colector, retele canalizare | 2.541.400 |  | 2.541.400 |  |  |  | 2.541.400 |
| 20 | Mircea Vodă | 1.810.000 |  | 1.810.000 |  |  |  | 1.810.000 |
|  | Alimentare cu apă:reabilit. St. clorare, retele distributie | 610.000 |  | 610.000 |  |  |  | 610.000 |
|  | Apă uzată: extindere retele canalizare | 1.200.000 |  | 1.200.000 |  |  |  | 1.200.000 |
| V | Zone Rurale, aglomerari mai mici de 2000 l.e. | 124.444.500 | 0 | 0 | 124.444.500 |  |  | 124.444.500 |
|  | Berteştii de Jos, Bordei Verde, Cireşu, Frecăţei, Galbenu,Gemenele, Gradiştea, Măraşu, Măxineni, Racovita, Rîmnicelu, Romanu, Roşiori, Salcia Tudor,Scorţaru Nou, Siliştea, Stăncuţa,Surdila Greci,Traian, Tudor Vladimirescu, Unirea, Blasova |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alimentare cu apă:52 foraje, 53 racord la sisteme existente,105 statii clorare si pompare,15,7km aductiune, 52,5 retea distributie | 46.924.500 |  |  | 46.924.500 |  |  | 46.924.500 |
|  | Apă uzată: 73500 l.e. st. epurare, 15,7 km colector, 96 st.pompare, 48km retele canalizare | 77.520.000 |  |  | 77.520.000 |  |  | 77.520.000 |
| Total alimentare cu apa | 115.114.858 | 24.865.360 | 32.104.998 | 58.144.500 | 24.865.360 | 0 | 90.249.498 |
| Total apa uzata | 234.509.948 | 101.574.063 | 55.415.885 | 77.520.000 | 68.158.900 | 33.415.163 | 132.935.885 |
| TOTAL GENERAL | 349.624.806 | 126.439.423 | 87.520.883 | 135.664.500 | 93.024.260 | 33.415.163 | 223.185.383 |

      - Strategia detaliată

Strategia pe termen scurt

Pentru identificarea componentelor prioritare a fost dezvoltata schema pentru evaluarea celor mai relevante componente propuse in prima faza (pana in anul 2013).

S-au prevazut cu prioritate lucrarile de protectie a emisarilor prin:

- reabilitarea statiilor de epurare existente si echiparea cu treapta tertiara (sistem

de epurare avansat pentru tratarea P si N) a celor care deservesc aglomerarile mai mari de 10.000 populatie echivalenta;

- lucrari de extindere de retele de canalizare;

- lucrari de reabilitare a retelelor de canalizare (unde este strict necesar).

In cadrul sistemelor de alimentare cu apa s-a prevazut:

- reabilitarea si extinderea unor surse existente (Însurăţei), pentru conformare la Directiva 98/83/CE, Legea 458/2002 (completata cu Legea 311/2004 si STAS 1342/91);

- reabilitarea statiilor de tratare pentru conformare la Directiva 98/83/CE, Legea 458/2002, (completata cu Legea 311/2004 si STAS 1342/91);

- extinderi de retele de distributie, precum si lucrari de reabilitare a retelelor de distributie (unde este strict necesar).

Având în vedere situaţia existentă, în acord cu Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice privind calitatea apei potabile şi construirea sistemelor de colectare, canalizare, epurare şi evacuare a apelor uzate, pentru atingerea obiectivelor prezentate,  sunt in curs de derulare lucrari de investitii finantate din fonduri europene, bugetul se stat sau bugetul local conform POS Mediu, HG 577/1997, OG 7/ 2006.

Prin Master Plan au fost identificate investitiile necesare pe termen lung in domeniul alimentarii cu apa si canalizare a localitatilor din judetul Brăila pentru a fi conforme cu Directivele UE şi ierarhizarea proiectelor prioritare pentru atingerea obiectivelor-ţintă naţionale cu cele mai reduse costuri.

Faza 1 – perioada 2010 – 2013,  prevede Reabilitarea şi extinderea capacităţii Staţiilor de tratare de a face faţă cerinţelor de tratament necesare până în 2013.

Proiectul “ Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Brăila”  este finantat din fonduri europene in conformitate cu POS Mediu, conform Contractului de Finantare nr. 102833 din 22.11.2010 incheiat intre Ministerul Mediului si Padurilor in calitata de Autoritate de Management si S.C. Compania  de UTILITĂŢI Publice Ddunarea  BRĂILA, in calitate de beneficiar.

Beneficiarii finali ai acestui proiect sunt Consiliul Judetean Brăila si unitatile administrativ teritoriale Brăila, Chiscani, Vădeni, Ianca, Însurăţei, Făurei,Viziru, Tufeşti, prin S.A. (S.C. CUP DUNAREA BRĂILA S.A.), in calitate de Operator Regional la nivelul acestui judet.

In cadrul Proiectului se propun lucrari de investitii pentru aglomerarile:

- Brăila (Brăila, Baldovinesti, Varsatura, Lacul Sarat) cu o populatie de 218.744 locuitori;

- Ianca (Ianca,) cu o populatie de 6.504 locuitori;

- Însurăţei cu o populatie de 7.295 locuitori;

- Făurei cu o populatie de 4.149 locuitori;

- Tufeşti  cu o populatie de 5.816 locuitori;

- Viziru cu o populatie de 3.892 locuitori;

totalizand 250.175 locuitori, reprezentand 68,2% din totalul populatiei judetului Brăila.

Deasemenea sunt elaborate sau in curs de elaborare  Studii tehnice pentru realizarea unor obiective de interes.

Portofoliul de proiecte in derulare,  Studii tehnice  eleborate sau in curs de elaborare sunt prezentate in talelele de mai jos.

Planul de implementare măsuri pentru accelerarea dezvoltării serviciului de alimentare cu apă şi canalizare  este prezentat in Anexa nr.1.

Tabel: Obiective şi rezultate pentru fiecare etapă a MP - ului, pentru fiecare aglomerare

(În concordanţă cu prevederile Directivei 98/271 care au fost negociate în Capitolul nr. 22 din Tratatul de Aderare al României)

| Aglomerarea | Etapa 1 (până în 2013) | Etapa 2 (până în 2015) | Etapa 3 (până în 2018) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rezultatele pentru Etapa 1 | Rezultatele pentru Etapa 2 | Rezultatele pentru Etapa 3 |
| Brăila | In conformitate cu articolele 5(2) si 8 ale Directivei 98/83/CE: ▪ Reabilitare sursa de apa, ▪ Reabilitare statie de tratare Chiscani, ▪ Extindere retea de distributie – 7,5 km, In conformitate cu art. 3 si in legatura cu art.& Anexele din Directiva 91/271/CEE pentru proiecte pentru canalizare si sisteme de colectare: ▪ Extindere retea de canalizare si colectoare principale – 267 km, ▪ Reabilitare statii de pompare – 9 buc. In conformitate cu art. 10 si in legatura cu art. 4,5,7 & Anexele din Directiva 91/271/CEE pentru constructia / reabilitarea statiilor de epurare urbane. ▪Introducere treapta de tratare tertiara la statia de epurare Brăila, Descrierea stadiului la sfarsitul primei etape: 1. Calitatea apei va coincide cu standardele de calitate 2. Retelele de canalizare vor satisface 100 % necesitatile populatiei 3.Tratarea apelor uzate va avea eficienta100%. | In conformitate cu art. 14 din Directiva 91/271/CEE si in legatura cu alte directive UE pentru tratarea namolurilor. ▪ Instalaţie pentru valorificarea nămolului Descrierea stadiului la sfarsitul celei de- a doua etape: Calitatea apei va coincide cu standardele de Calitate; Retelele de canalizare vor satisface 100 %. necesitatile populatiei; 3. Tratarea apelor uzate va avea eficienta100% |  |
| Însurăţei | In conformitate cu articolele 5(2) si 8 leDirectivei 98/83/CE: ▪ Extindere sursa de apa, ▪ Reabilitare statie de clorare, ▪ Extindere retea de distributie 2,0 km; In conformitate cu art. 3 si in legatura cu art. & Anexele din Directiva 91/271/CEE pentru proiecte pentru canalizare, sisteme de colectare. ▪ Extindere retea de canalizare si colector principal 43,5 km; ▪ Statii de pompare apa uzata – 3 buc. In conformitate cu art. 10 si in legatura cu art 4,5,7 & Anexele din Directiva 91/271/CEE constructia / reabilitarea statiilor de epurare urbane. ▪ Reabilitare si extindere statie de epurare M+B+T Descrierea stadiului la sfarsitul primei etape: 1. Calitatea apei va coincide cu standardele de calitate 2. Retelele de canalizare vor satisface 100 % necesitatile populatiei 3.Tratarea apelor uzate va avea eficienta100%. |  |  |
| Ianca | In conformitate cu articolele 5(2) si 8 ale Directivei 98/83/CE ▪ Reabilitare statie de clorare, In conformitate cu art. 3 si in legatura cu art. & Anexele din Directiva 91/271/CEE pentru proiecte pentru canalizare si sisteme de colectare. ▪Extindere retea de canalizare si colector principal 17,0 km; ▪ Statii de pompare apa uzata – 2 buc In conformitate cu art. 10 si in legatura cu art. 4,5,7 & Anexele din Directiva 91/271/CEE pentru constructia / reabilitarea statiilor de epurare urbane. ▪ Reabilitare si extindere statie de epurare M+B+T Descrierea stadiului la sfarsitul primei etape: 1. Calitatea apei va coincide cu standardele de calitate 2. Retelele de canalizare vor satisface 100 % necesitatile populatiei 3.Tratarea apelor uzate va avea eficienta100%. | In conformitate cu art. 14 din Directiva 91/271/CEE si in legatura cu alte directive UE pentru tratarea namolurilor. ▪ Instalaţie pentru valorificarea nămolului Descrierea stadiului la sfarsitul celei de-a doua etape: 1.Calitatea apei va coincide cu standardele de calitate, 2. Retelele de canalizare vor satisface 100 %. necesitatile populatiei, 3.Tratarea apelor uzate va avea eficienta100% |  |
| Făurei | In conformitate cu articolele 5(2) si 8 ale Directivei 98/83/CE ▪ Extindere retea de distributie 1,5 km, In conformitate cu art. 3 si in legatura cu art. & Anexele din Directiva 91/271/CEE pentru proiecte pentru canalizare si sisteme de colectare. ▪Extindere retea de canalizare si colector principal 21,5 km; ▪ Reechipare statie de pompare apa uzata – 1 buc In conformitate cu art. 10 si in legatura cu art. 4,5,7 & Anexele din Directiva 91/271/CEE pentru constructia / reabilitarea statiilor de epurare urbane. ▪ Reabilitare si extindere statie de epurare M+B Descrierea stadiului la sfarsitul primei etape: 1. Calitatea apei va coincide cu standardele de calitate 2. Retelele de canalizare vor satisface 100 % necesitatile populatiei 3.Tratarea apelor uzate va avea eficienta100%. | Descrierea stadiului la sfarsitul celei de-a doua etape: 1.Calitatea apei va coincide cu standardele de calitate, 2. Retelele de canalizare vor satisface 100 %. necesitatile populatiei, 3.Tratarea apelor uzate va avea eficienta100% |  |
| Tufeşti | In conformitate cu articolele 5(2) si 8 ale Directivei 98/83/CE ▪ Extindere retea de distributie 3,0 km, In conformitate cu art. 3 si in legatura cu art. & Anexele din Directiva 91/271/CEE pentru proiecte pentru canalizare si sisteme de colectare. ▪Extindere retea de canalizare si colector principal 36,0 km; ▪ Statie de pompare apa uzata – 1 buc In conformitate cu art. 10 si in legatura cu art. 4,5,7 & Anexele din Directiva 91/271/CEE pentru constructia / reabilitarea statiilor de epurare urbane. ▪ Epurarea apelor se realizeaza in statia de epurare Însurăţei, Descrierea stadiului la sfarsitul primei etape: 1. Calitatea apei va coincide cu standardele de calitate , 2. Retelele de canalizare vor satisface 100 % necesitatile populatiei, 3.Tratarea apelor uzate va avea eficienta100%. | Descrierea stadiului la sfarsitul celei de-a doua etape: 1.Calitatea apei va coincide cu standardele de calitate, 2. Retelele de canalizare vor satisface 100 %. necesitatile populatiei, 3.Tratarea apelor uzate va avea eficienta100% |  |
| Viziru | In conformitate cu articolele 5(2) si 8 ale Directivei 98/83/CE ▪ Extindere retea de distributie 1,5 km, In conformitate cu art. 3 si in legatura cu art. & Anexele din Directiva 91/271/CEE pentru proiecte pentru canalizare si sisteme de colectare. ▪Extindere retea de canalizare si colector principal 31,3 km; ▪ Statie de pompare apa uzata – 2 buc In conformitate cu art. 10 si in legatura cu art. 4,5,7 & Anexele din Directiva 91/271/CEE pentru constructia / reabilitarea statiilor de epurare urbane. ▪ Epurarea apelor se realizeaza in statia de epurare Însurăţei, Descrierea stadiului la sfarsitul primei etape: 1. Calitatea apei va coincide cu standardele de calitate 2. Retelele de canalizare vor satisface 100 % necesitatile populatiei 3.Tratarea apelor uzate va avea eficienta100%. | Descrierea stadiului la sfarsitul celei de-a doua etape: 1.Calitatea apei va coincide cu standardele de calitate, 2. Retelele de canalizare vor satisface 100 %. necesitatile populatiei, 3.Tratarea apelor uzate va avea eficienta100% |  |

Tabel: PROIECTE TEHNICE ÎN CURS DE DESFĂŞURARE ÎN JUDEŢUL BRĂILA

- Finanţat în baza contractului de Finanţare nr. 102833/22.11.2010, încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi SC Compania de Utilităţi Publice Dunărea Brăila SA

Prin POS Mediu Axa 1. REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA  SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE JUDEŢUL BRĂILA

Valorile nu contin TVA.

| Unitatea Administrativ Teritorială | Investiţie | Valoare (preţuri curente) (Euro) | Sursa de finanţare | Termen PIF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT BRĂILA (Brăila, statiunea Lacu Sarat) | Sistem de alimentare cu apa: Reabilitare captare Chiscani,statie tratare Chiscani, 3 st. Pompare, 3 st.clorinare, 1 st clorinare noua, reabilitare 3 rezervoare, Reabilitare retea distr. 11.629 ml, extindere retea distributie 17.287 ml Bransamente noi si reabilitate 6831 buc | 11.213.397 | Grant UE 77,18% Buget Stat 11,80% Buget Local 1,81% Operator 9,21% | Dec. 2013 |
|  | Sistem de canalizare: Reabilitare retea canalizare 13.338 ml, 7 statii pompare Extindere retea canalizare 62.994 ml. | 20.279.732 |  |  |
| UAT VĂDENI (sat Baldovinesti) | Sistem de alimentare cu apa: Reabilitare retea distributie apa 6.000 ml | 695.195 | Grant UE 77,18% Buget Stat 11,80% Buget Local 1,81% Operator 9,21% | Dec. 2013 |
|  | Sistem de canalizare: Extindere retea canalizare 4.400 ml, 1 statie pompare, refulare 5.200 ml | 1.016.933 |  |  |
| UAT CHISCANI (sat Varsatura) | Sistem de alimentare cu apa: Reabilitare retea distributie apa 2.811 ml, Bransamente noi si reabilitate 169 buc | 364.453 | Grant UE 77,18% Buget Stat 11,80% Buget Local 1,81% Operator 9,21% | Dec. 2013 |
|  | Sistem de canalizare: Extindere retea canalizare 2.010 ml, | 387.711 |  |  |
| UAT IANCA (Ianca, Plopu, Perişoru) | Sistem de alimentare cu apa: Extindere Retea distributie 1.217ml, Reabilitare retea distributie 10.881 ml, 1 statie pompare, 1 statie clorinare, Rezervor 2500mc. Bransamente noi si reabilitate 530 buc | 1.352.441 | Grant UE 77,18% Buget Stat 11,80% Buget Local 1,81% Operator 9,21% | Dec. 2013 |
|  | Sistem de canalizare: Reabilitare retea canalizare 5.287 ml Extindere retea canalizare 14.066 ml, 2 statii pompare, cond.refulare 23.977 ml ( la SE Făurei) | 8.134.984 |  |  |

| UAT FĂUREI | Sistem de alimentare cu apa: St. Pompare, st. Clorare, retea distributie 8.211 ml, construire rezervor nou 2500 mc. Bransamente noi si reabilitate 282 buc | 601.430 | Grant UE 77,18% Buget Stat 11,80% Buget Local 1,81% Operator 9,21% | Dec. 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistem de canalizare: Reabilitare retea canalizare 2.174 ml, statie epurare, 1 statie pompare. Extindere retea canalizare 13.298ml, 1 statie pompare noua, conducta refulare 7.306ml | 6.423.547 |  |  |
| UAT ÎNSURĂŢEI | Sistem de alimentare cu apa: Reabilitare 5 foraje, 1 st. Pompare, 1 st. Clorinare, , retea distributie 7.245 ml, retea aductiune 1.477 ml, construire rezervor 2500 mc Bransamente noi si reabilitate 245 buc | 1.468.526 | Grant UE 77,18% Buget Stat 11,80% Buget Local 1,81% Operator 9,21% | Dec. 2013 |
|  | Sistem de canalizare: Reabilitare retea canalizare 3.348 ml, 1 st. Pompare, statie epurare. Extindere retea canalizare 35.381 ml, 1 statie pompare, cond.refulare 1.691ml | 8.977.498 |  |  |
| UAT VIZIRU | Sistem de alimentare cu apa: Extindere Retea distributie 20.962 ml. Bransamente noi 915 buc. Constr. Rezervor 300 mc. | 2.166.736 | Grant UE 77,18% Buget Stat 11,80% Buget Local 1,81% Operator 9,21% | Dec. 2013 |
|  | Sistem de canalizare: Extindere retea canalizare 24.013 ml, 1 statie pompare, cond.refulare 10.484 ml ( la SE Însurăţei) | 5.525.999 |  |  |
| UAT TUFEŞTI | Sistem de alimentare cu apa | 0.000 | Grant UE 77,18% Buget Stat 11,80% Buget Local 1,81% Operator 9,21% | Dec. 2013 |
|  | Sistem de canalizare: Extindere retea canalizare 29.414 ml, 2 statii pompare, cond.refulare 12.669 ml ( la SE Însurăţei) | 6.899.008 |  |  |
| SISTEM REGIONAL (Cons. Judeţean) | Sistem de alimentare cu apa: Constructie statie. Tratare la Gropeni, Constructie 2 st. Pompare Reabilitare 2 st. Pompare, conducta aductiune 75.880 ml. | 20.241.210 | Grant UE 77,18% Buget Stat 11,80% Buget Local 1,81% Operator 9,21% | Dec. 2013 |
|  | Sistem de canalizare | 0.000 |  |  |
| TOTAL BRĂILA | Sistem de alimentare cu apa | 38.103.389 |  |  |
|  | Sistem de canalizare | 57.645.411 |  |  |
| TOTAL GENERAL BRĂILA | 95,748.800 |  |  |

Tabel: PROIECTE TEHNICE ÎN CURS DE DESFĂŞURARE ÎN MUNICIPIUL BRĂILA

| Nr. crt. | Denumirea proiectului | Valoare (euro/ lei) | Stadiul lucrării | Sursa finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viabilizare teren Ansamblu Locuinte Brailta etapa II Reabilitare retea apa= 450 ml, retea canalizare= 750 ml | 839.803 Lei | 90 % | BL 100% |
| 2 | Viabilizare teren atribuit cf. Legii 15/2003 - Str. Mecanizatorilor Reabilitare retea apa - 1.448 ml, retea canalizare 2.022 ml. | 3.792.865 Lei | 90 % | BL 100% |
| 3 | Viabilizare amplasament locuinte pentru tineri in regim de inchiriere Brailita, etapa III retele apa = 413 ml, retele canalizare = 710 ml. | 2.173.500 Lei | 10% | BL 100% |
| 4 | Viabilizare Strada Cimbrului Reabilitare retea apa = 1755ml Reabilitare retea canalizare= 1850ml. | 8.314.800 Lei | 30% | BL 100% |
| 5 | POR - Axa 2 - Modernizare Bulevardul Dorobantilor Reabilitare retele de apa- 9500ml Reabilitare retele de canalizare - 8250ml Reabilitare Canal Colector Germany - 4500ml | 23.482.900 Euro | In derulare 2010-2013 | FEDR - 85% Buget Stat 13% Buget Local 2% |
| 6 | POR - Axa 1 - Modernizarea si reabilitarea Calea Galati , tronsonul cuprins intre B-dul Dorobantilor si Str. Mircea Malaieru colt cu St. Costache Negruzzi Reabilitare retea apa - 227,5 ml Reabilitare retea canalizare - 398,8 ml | 1.855.700 Euro | In derulare 2011-2012 | FEDR - 85% Buget Stat 13% Buget Local 2% |
| 7 | POR – Axa1 - Modernizarea si reabilitarea Str.Calea Calarasilor pe tronsonul cuprins intre B-dul Dorobantilor si B-dul Independentei Reabilitare retea apa - 1.119 ml Reabilitare retea canalizare - 1.400 ml | 6.538.700 Euro | In derulare 2011-2012 | FEDR- 85% Buget Stat 13% Buget Local 2% |
| 8 | POR - Axa 1- Reabilitare pasaj pietonal platou Piata Independentei reabilitare la infrastructura de apa, apa uzata si apa pluviala, alimentari fantani arteziene | 1.123.500 Euro | In derulare 2011-2012 | FEDR -85% Buget Stat 13% Buget Local 2% |
| 9 | POR - Axa 1 - Reabilitare zona Promenada cuprinsa intre Str. Calea Calarasilor si Faleza Dunarii reabilitare la infrastructura de apa, apa uzata, apa pluviala, alimentari fantani arteziene, | 3.188.700 Euro | In derulare 2011-2012 | FEDR - 85% Buget Stat 13% Buget Local 2% |
| 10 | Extindere retele UTILITĂŢI publice apa - canal pe Sos. Rimnicu Sarat pana la Sos. de Centura Extindere retea apa - 1.740 ml Extindere retea canalizare - 1.130 ml | 568.060 Euro | In derulare 2010-2012 | BL 100% |

Tabel: PROIECTE TEHNICE ÎN CURS DE DESFĂŞURARE ÎN JUDEŢUL BRĂILA

| Nr. crt. | Localitatea | Denumirea proiectului | Valoare (euro/ lei) | Stadiul lucrării | Sursa finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | BERTEŞTII DE JOS | Infiintare sistem Alimentare cu apa potabila Sat Spiru Haret Conducta aductiune = 2.630 ml, retea distributie = 11.530 ml | 384.874 euro | 81 % | Bugetul local |
| 2. | CHISCANI | Constructia sistemului de canalizare al apelor uzate in comuna Chiscani, judetul Brăila Colectoare canalizare in localitatile Chiscani si Varsatura conducte de refulare la statia de epurare a Municipiului Brăila 2. Statii de pompare (SP2 SI SP3) | 737.200 euro | 99 % | OG 7/2006 |
| 3. | CIOCILE | Reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apa in comuna Ciocile, satele Ciocile, Chichinetu, Chioibasesti, Odaeni Captarea 9 puturi forate, (2 existente) la adancime de 30 - 35 m, rezervor de inmagazinare 250 mc, reteaua de distributie L=13.800ml, aductiune 2700m | 4.581.400 lei | 70 % | HG nr.577/1997 |
| 4. | DUDEŞTI | Sistem centralizat de alimentare cu apa in localitatile Dudesti si Tataru, comuna Dudesti, judetul Brăila Captare 4 puturi forate, cu H=70 m, rezervoar de inmagazinare 320 mc, statii de pompare, statii de clorare in cele 2 localitati; Reteaua de distributie 16.600 ml, aductiune 8.050 ml | 4.454.120 lei | 45 % | HG nr.577/1997 |
| 5. | FRECĂŢEI | Reabilitare si extindere alimentare cu apa in comuna Frecăţei, satele Frecăţei, Agaua, Titcov si Salcia Frecăţei-Agaua-Salcia: 3 puturi forate x 40-70 ml,Conducta aductiune L= 130,63 m, rezervor de inmagazinare 200 mc, conducta aductiune L= 7.208 ml, reteaua de distributie L= 12.264 ml. Titcov: 1 put forat, conducta aductiune L= 1454 ml, 1 rezervor de inmagazinare 150 mc, reteaua distributie L= 5676 ml | 9.618.062 lei | 80 % | HG nr.577/1997 |
| 6. | GRADIŞTEA | Alimentare cu apa a Loc. Ibrianu si Maraloiu Retea aductiune 4.070 ml Retea distributie 9.535 ml Bazin de inmagazinare = 200 mc. | 1.131.000 lei | 80 % | OG 7/2006 |

| 7. | GROPENI | Construire statie de tratare a apelor uzate si a sistemului de canalizare in comuna Gropeni, judetul Brăila Retea canalizare L= 7.000 ml, 2 statii de pompare, conducta de refulare L= 1.400 ml. Statie epurare Qzi med = 588 m³/zi. | 892.232 euro | 95 % | OG 7/2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | MĂRAŞU | Reabilitare si extindere alimentare cu apa in comuna Măraşu, satele Măraşu, Bandoiu, Magureni, Plopi si Tacau Rezervor inmagazinare. = 1 buc.x 400mc, Retea aductiune. = 250 ml, Retea distributie = 17.500 ml, Captare 3 puturi forate x 25 m adancime si 4 puturi forate x 70 m adancime. | 20.000.000 lei | PT realizat | HG nr.577/1997 |
| 9. | MĂXINENI | Constructia unui sistem centralizat de canalizare a apei si a unei statii de epurare si tratare a apelor uzate in localitatea Măxineni, judetul Brăila conducta de refulare + gura de varsare; 2 statia de pompare tr.II; statia de pompare tr.I; statie de epurare, reteade canalizare =5,40km | 1.105.105 euro | 99 % | OG 7/2006 |
| 10. | MIRCEA VODĂ | Canalizare in sistem centralizat si statie de epurare in localitatile Mircea Vodă si Dedulesti, comuna Mircea Vodă, judetul Brăila reţea de canale colectoare a apelor uzate menajere - 4.700ml; staţia de pompare a apei uzate; staţia de pompare a apei epurate; statie de epurare; conducta de refulare. | 1.000.000 euro | 80 % | OG 7/2006 |
| 11. | RACOVIŢA | Extindere gospodarie apa in localitatea Racovita, comuna Racovita, judetul Brăila Comuna Racovita propune extinderea capacitatii de inmagazinare a “Gospodariei de Apa” din localitatea Racovita, cu racordare la sistemul de pompare a acestei noi capacitati din conducta de aductiune Ianca – Gradiştea. | 236.686 euro | 90 % | OG 7/2006 |
| 12. | ROMANU | Extinderea si modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu apa in localitatile Oancea si Romanu, Retea distributie pt localitatile Romanu si Oancea L= 31,35 km, Realizare statie de tratarea apei (deznisipare si dezinfectare). | 428.720 euro | 60 % | OG 7/2006 |

| 13. | SALCIA TUDOR | Alimentare cu apa comuna Salcia Tudor, satele Salcia Tudor, Ariciu. Captare 2 puturi forate la 180 si200 m, retea aductiune, 1SP, rezervor 100 mc, retea de distributie L= 16.350 ml | 2.010.345 lei | 100 % | HG nr.577/1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | SCORŢARU NOU | Reabilitare si extindere alimentare cu apa com. Scorţaru Nou, satele Scorţaru Nou, Gurguieti, Pitulati, Sihleanu Racordarea la sistemul de alimentare cu apa potabila a Movilei Miresii prin realizarea retelei de aductiune pe tronsoanele: Gemenele - Scorţaru Nou in L= 6 km; Scorţaru Nou - Pitulati L= 2,1 km, Scorţaru Nou - Gurguieti L= 2,4 km. Se va construi un rezervor imagazinare de 200 mc. | 1.640.725 lei | 80 % | HG nr.577/1997 |
| 15. | STĂNCUŢA | Sistemul de canalizare proiectat se compune din:colectoare de canalizare principale; colectoare de canalizare secundare; L= 6.5 km, cămine de vizitare; staţie de pompare pentru ape uzate; staţie de pompare pentru ape epurate; staţie de epurare a apelor uzate. | 574.890 euro | 35 % | OG 7/2006 |
| 16. | ULMU | Reabilitare si extindere alimentare cu apa com. Ulmu, satele Ulmu, Jugureanu Captarea 3 puturi forate x 90 ml adancime, rezervor de inmagazinare 300 mc, reteaua de distributie L= 32.140ml, aductiune 1.900ml. | 4.978.570 lei | 97 % | HG nr.577/1997 |
| 17. | ZĂVOAIA | Reabilitare si extindere alimentare cu apa com. Zăvoaia, satele Zăvoaia si Dudescu Captarea 10 puturi forate, pe o adancime de 30 - 35 m, un rezervor de inmagazinare 300 mc, reteaua de distributie localitatea Zăvoaia L= 24435 ml, iar pentru localitatea Dudescu L= 10274 ml. | 5.900.593 lei | 80 % | HG nr.577/1997 |

OG 7/2006 Programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural

HG nr. 577/1997 Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a satelor

Tabel : STUDII TEHNICE ELABORATE SAU ÎN CURS DE ELABORARE PENTRU REALIZAREA UNOR OBIECTIVE DE INVESTIŢII

| Nr. crt. | Unitatea Administrativ Teritorială | Denumire investiţie /Obiective investiţie | Valoare Euro / Lei ( fara TVA) | Stadiul fizic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BRĂILA | POR - Axa 1- Reabilitarea Parcului Monument din Municipiul Brăila Reabilitare retea apa= 100 ml Reabilitarea retea de canalizare = 250 ml Reabilitare sistem de irigatii parc= 5500 ml | 9.010.650 lei | SF In evaluare la ADR |
|  |  | Extindere retele apa si canalizare in Municipiul Brăila pe strazi care nu sunt incluse in Proiectul POS Mediu Extindere retea apa = 8.500 ml Extindere retea de canalizare = 15000 ml | 8.760.000 lei | SF in curs de elaborare |
|  |  | Retea de apa pe Strada Viilor Sistem de apa = 610 ml | 118.000 lei | SF+PT |
|  |  | Reabilitare conducte refulare Apollo Conducte refulare L = 726 ml | 1.575.000 lei | SF in curs de elaborare |
| 2. | ÎNSURĂŢEI | Conducta aductiune apa potabila din orasul Însurăţei in satele Marul Rosu si Lacu Rezi Conducta aductiune PEHD L = 4.900 ml. | 385.000 lei | SF |
| 3. | CHISCANI | Extindere canalizare comuna Chiscani, judetul Brăila Extindere canalizare 4.226 ml, Statie pompare SP1 conducta. refulare PE Dn 160 =1.830 ml Reechipare SP2,SP3 | 1.123.741 euro | SF+PT 2010 |
|  |  | Imbunatatirea retelei publice de apa in sat Lacu Sarat, Extindere reteadistributie =3.650 ml | 116.862 euro | SF- 2009 |
|  |  | Extinderea retelei publice de apa in localitatea CHISCANI jud. Brăila Sat Chiscani, sat Varsatura L=2.400 ml Conducta PE Dn = 1350m Varsatura Dn 110 = 1050 m | 817.855 lei | SF + PT |
| 4. | CIOCILE | Infiintare sistemului de canalizare (retea de canalizare si statie deepurare) al comunei Ciocile, judetul Brăila. Colector canalizare PVC =9.918 ml, 1 SP, SE mecano-biologica Q 400mc/zi, Cond refulare PE =1.830 m | 1.999.170 euro | Sf - 2008 |
| 5. | CIREŞU | Infiintare sistem centralizat de canalizare in satele Cireşu, Batogu, Scarlatesti judetul Brăila. ( proiect integrat depus spre finantare prin PNDR,mas .322) Cireşu Colectoare PVC=4.360ml, 2 SP , SE mecano biologic Q=42.4 mc/zi, Conducta . refulare = 260 ml Scarlatesti SE mecano biologic Q=27,6 mc/zi, Colectoare PVC=2.015ml, 1SP, cond.refulare =420 ml Batogu SE mecano biologic Q=15.8 mc/zi Colectoare PVC=1.675 ml, 3 SP, cond. refulare = 2.110 ml | 1.134.862 euro | SF-2010 |
| 6. | DUDEŞTI | Infiintarea sistemului de canalizare (retea de canalizare si statie de epurare) in comuna Dudesti, judetul Brăila. Colector principal si secundar =14.211 ml, 2 SP, SE mecano-biologica, Q 400mc/zi, Cond refulare dn 110=2270 m. | 1.999.737 euro | SF-2008 |
| 7. | GRADIŞTEA | Infiintare retea canalizare si statie de epurare in localitatea Gradiştea, judetul Brăila Colectoare canalizare =11610ml 5 SP, SE mecano-biologica Qmax 500mc/zi,Cond refulare =220 ml, | 1.195.922 euro | SF- 2009 |
| 8. | JIRLĂU | Canalizare menajera si statie de epurare , canalizare pluviale, Com Jirlău (Proiect integrat privind infrastructura drumuri, asfaltare strazi comunale ) Statie de vacum si pompare, SE mecano-biologica, Qmax 250mc/zi Canalizare menajera vacumatica PVC=3.122 ml, Cond refulare =400 m, Canalizare pluviala 5 strazi Florilor,Bisericii,Scolii,Primariei Morii Vechi =4.900 ml (Rigole betonate =2x1164 m str Marginea la proiectul de asfaltare) | 1.598.266 euro | SF- 2010 |
| 9. | MĂXINENI | Reabilitare, modernizaresi extindere alimentare cu apa loc. Măxineni reabilitare foraje, cond. Aductiune = 940 ml, rezervor 150 mc, statie pompare, reabilitare retea distributie =13.998m, extindere retea =726 ml | 1.100.523 euro | SF |
|  |  | Racordare la alimentare cu apa din system centralizat Brăila, loc. Măxineni, Latinu,Corbu Nou Gospodarie de apa Latinu, Măxineni, SP, retele aductiune = 11.100 ml. | 2.513.500 lei | SF in curs de elaborare |
| 10. | MIRCEA VODĂ | Extindere retea distributie In localitatile Dedulesti L=2.000 ml si Mircea Vodă L=4.000 ml | 600.000 lei | SF |
|  |  | Reparatii bazin imagazinare , dotari cu echipamente de pompare | 1. 680.000 lei | PT |
| 11. | RACOVIŢA | Retele de canalizare si statie de epurare a apelor uzate in satele Custura si Racovita, judetul Brăila. (depus spre finantare prin PNDR,mas .322) Colectoare canalizare PVC L = 15.225 ml 2 SP , SE mecano biologic monocompacta Q=250,0 mc/zi,Cond. Refulare PEDn = 2.075 ml | 1.847.957 euro | SF -2008 |
| 12. | RÎMNICELU | Infiintarea sistemului de canalizare ( retea de canalizare si statie de epurare) al satelor Rîmnicelu si Constantinesti, com. Rîmnicelu, judetul Brăila. (depus spre finantare prin PNDR,mas .322) Colectoare canalizare PVC = 14.203 ml, 2 SP, SE mecano biologic Q=200,0 mc/zi Cond. Refulare PEDn = 4700 m | 1. 956.020 euro | SF -2008 |
|  |  | Infiintarea sistemului de canalizare ( retea de canalizare si statie de epurare) al satelor Mihail Kogalniceanu si Boarca, com. Rîmnicelu, Colectoare canalizare PVC = 7.658 ml, 1 SP, SE mecano biologic | 1.395.000 euro | SF |
| 13. | ROŞIORI | Infiintare alimentare cu apa potabila in localitatile Florica, Coltea, com. Roşiori Cond. Aductiune = 7.115 ml FLORICA Retea distributie PEHD Lt =3.260 ml COLTEA Retea distributie PEHD Lt = 3490 m | 445.675 euro | SF- 2010 |
|  |  | Infiintare sistem de canalizare localitatea Roşiori, Florica si Coltea, com Roşiori Roşiori Colectoare canalizare PVC= 3.595 ml, 1 SP, SE mecano biologic monocompacta Q=45,0mc/zi Cond. Refulare PE= 1.175 ml Florica Colectoare canalizare PVC = 3 880 ml, 1 SP SE mecano biologic monocompacta Q=45,0mc/zi Cond. Refulare PE= 765 ml Coltea Colectoare canalizare PVC = 4 010 ml, 1 SP SE mecano biologic monocompacta Q= 45,0mc/zi Cond. Refulare PEDn 1= 820m | 360.520 euro | SF |
| 14. | SALCIA TUDOR | Racordare la alimentare cu apa din system centralizat Brăila in loc. Salci Tudor, Cuza Vodă, Gulianca, Olaneasca Gospodarie de apa Gulianca, SP, rete aductiune = 7.150 ml | 1.762.400 lei | SF in curs de elaborare |
|  |  | Modernizarea infrastructurii de baza prin infiintare retea canalizare si statie epurare sat. Salcia Tudor Colectoare canalizare PVC = 10.010 ml, SP – 15 Buc SE M+B Qmax=692,0mc/zi,Cond. Refulare =200ml | 1.995.860 euro | SF -2008 |
| 15. | SILIŞTEA | Extinderea alimentare cu apa Muchea –retea 5 300 ml; Cotu Lung – 4 850 ml; Cotu Mihalea – 2 100 ml; Vamesu – 2 500 ml. | 75.000 euro | SF |
|  |  | Racordare la alimentare cu apa din system centralizat Brăila, in localitatile Siliştea, Muchea, Cotu Lung, Vamesu, Cotu Mihalea Gospodarie de apa Muchea, rezervor 100mc, SP, retea aductiune =11.040 ml | 1.222.900 lei | SF in curs de elaborare |
|  |  | Infiintare sistem de canalizare sat Siliştea | 800.000 euro | SF in curs de elaborare |
| 16. | SURDILA GĂISEANCA | Extinderea retelei publice de apa in loc. Surdila Găiseanca (depus spre finantare prin PNDR,mas .322) PE Dn 90 – 1 600 m | 76.677 euro | SF -2009 |
|  |  | Infiintare retele publice de apa uzata (canalizare si statie de epurare) in localitatile Surdila Găiseanca si Filipesti, comuna Surdila Găiseanca, judetul Brăila. (depus spre finantare prin PNDR,mas .322) Retea distributie = 16 348 ml, Cond. Refulare PE=3.830 ml 5 SP, SE mecano biologic Q max =500mc/zi. | 2.100.730 euro | SF-2009 |
| 17. | SURDILA GRECI | Infiintare sistem de canalizare comuna Surdila Greci Satele Surdila Greci, Făurei Sat, Bratesu Vechi, Horia. | 2.500.000 euro | SF in curs de elaborare |
| 18. | ŞUŢEŞTI | Reabilitare retea distributie apa potabila L= 12.310 ml Sistem public centralizat de canalizare si statie de epurare a efluentului uzat menajer in com. Şuţeşti, jud. Brăila (depus spre finantare prin PNDI, Retea canalizare L= 10.839 ml, 14 SP, SE mecano biologic Q=117,0 mc/zi, Cond. Refulare = 92.4m | 5.037.775 euro | SF -2010 |
| 19. | TICHILEŞTI | Infiintare retea alimentare cu apa in sat Albina, com. Tichileşti Aductiune PEID =2.60 KM Retea distributie PEID = 4,432 km, Nr.gosp195 | 132.379 euro | SF + PT – 2010 |
|  |  | Infiintare sistem de canalizare comuna Tichileşti, judetul Brăila. Colectoare canalizare PVC L= 13.880 ml, 3 SP, SE mecano biologic Q=525,0 mc/zi,Cond. Refulare PE = 2.950 ml | 2.086.237 euro | SF- 2010 |
| 20. | TRAIAN | Infiintare retea de alimentare cu apa in loc. Silistraru si Caldarusa, com Traian Caldarusa Retea Aductiune =5 487m Retea Distributie L =2 639 ml, Rezervor metalic V=80 mc SP (1+1) CONTAINER Q=42MC/H Silistraru Retea AductiuneL=11 456ml, Rezervor metalic V=100 mc, Retea Distributie L = 11 888ml, SP (1+1)CONTAINER Q=50MC/H | 899.550 euro | SF- 2010 |
| 21. | UNIREA | Extindere sistem public centralizat de alimentare cu apa Retea distributie sat Valea Canepii = 4,400 km Retea distributie sat Unirea = 6,500 km | 409.009 lei | SF |
|  |  | Infiintare retea canalizare si statie de epurare in comuna Unirea, judetul Brăila. Retea canalizare = 12.844 ml | 12.317.990 lei | SF |
| 22. | VĂDENI | Racordare la alimentare cu apa din system centralizat Brăila Gospodarie de apa Vădeni, SP | 583.400 lei | SF in curs de elaborare |
| 23. | VICTORIA | Modernizare infrastructura de baza prin infiintarea retelei de canalizare si statie de epurare in comuna Victoria, judetul Brăila. Mihai Bravu: Retea canalizare L= 10.135 ml Victoria: Retea canalizare L= 12.416 ml, 5 SP, Cond. Refulare L= 730ml, SE mecano biologic Q=70,0 mc/h | 2.327.370 euro | SF -2008 |
| 24. | VIŞANI | Infiintare sistem de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in loc. Vişani si Caineni Bai, jud. Brăila Retea canalizare L =13,20 km 3 SP, Cond. Refulare = 6,10 km SE comparta modupara, Mecano –biologica Q=225 mc/zi | 2.495.397 euro | SF -2010 |
| 25. | ZĂVOAIA | Infiintare retea de canalizare al comunei Zăvoaia, localitatile Dudescu si Zăvoaia Colectoare canalizare PVC L= 31.149 ml 3 SP, Cond. Refulare PEDn 110= 1160m | 2.551.500 euro | SF–2007 |
|  |  | Infiintarea statiei de epurare a comunei Zăvoaia SE mecano biologic Q=400 mc/zi | 654.911 euro |  |
| 26. | STĂNCUŢA | Infiintare retele publice de apa uzata si SE in loc Stăncuţasi imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in loc Cuza Vodă Proiect intrgrat SE monobloc , menano-biologica, Qzimax=486 mc/zi Retea canalizare L= 9,731 km, conducta refulare L=2.020ml 3 SP. | 1.780.830 euro | SF -2008 |
| 27. | FRECĂŢEI (BLASOVA) | RETELE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE Retea canalizareL= 3090 m, 2 SP, SE1- modul mecano-biologic, Q=125mc/zi SE2- compacta sistem baterie Q=20 mc/zi | 1.118.154 euro | SF- 2009 |
|  |  | Alimentare cu apa potabila Put forat 3x60m = 180m, Retea Aductiune =1500 ReteaDistributie L= 3925m, Rezervor 200mc metalic Punct exploatare:Statie tratare, statie pompare, spatiu personal, grup sanitar | 4.77.147 euro | SF + PT - 2009 |
| 28. | Judeţul BRĂILA | Extindere Sistem regional in vederea alimentarii cu apa a UAT Vădeni, Romanu, Măxineni, Salcia Tudor | 10.919.280 lei | SF in curs de elaborare |
|  |  | Inlocuire aductiune apa potabila Movila Miresii DJ 221 Conducta aductiune PEHD = 10.000 ml | 738.000 lei | SF in curs de elaborare |
|  |  | Reabilitare drum acces Uzina de apa Gropeni DJ 212 Drum acces L = 920 ml,l = 6 ml. | 88.000 lei | SF in curs de elaborare |

# SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂŢILOR

Serviciul public de salubrizare a localităţilor este organizat şi funcţionează în baza Legii nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localitatilor, precum şi, complementar, în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare.

Implementarea în România a politicii UE privind gestiunea deşeurilor se asigură prin Strategia naţionala de gestionare a deşeurilor şi Planul Naţional de gestionare a deşeurilor - PNGD, documente care au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului Naţional de gestionare a deşeurilor.

Strategia şi Planul Naţional de gestionare a deşeurilor prevăd următoarele obiective strategice:

a) dezvoltarea cadrului instituţional şi organizatoric;

b) conştientizarea factorilor implicaţi;

c) intensificarea preocupǎrilor privind reducerea cantităţilor de deşeuri generate;

d) exploatarea tuturor posibilităţilor tehnice şi economice privind recuperarea şi reciclarea deşeurilor;

e) dezvoltarea metodelor şi sistemelor pentru sortarea la sursa şi/sau înainte de depozitare;

f) dezvoltarea de tehnologii şi facilităţi de tratare a deşeurilor conforme cu normele europene şi naţionale;

g) dezvoltarea unor tehnologii de eliminare finalǎ a deşeurilor conforme cu cerinţele europene şi naţionale.

De asemenea, PNGD propune, într-o abordare regională, un sistem integrat de management al deşeurilor în conformitate cu principiile UE privind managementul deşeurilor:

a) prevenirea producerii de deşeuri: aplicarea tehnologiilor curate, economisirea materialului în timpul manufacturarii şi introducerea standardelor

noi de manufacturare pentru producerea bunurilor; prevenirea producerii deşeurilor necesitǎ şi o schimbare în comportamentul consumatorilor, prin orientarea preferinţelor acestora spre produsele cu o viaţǎ mai lungă;

b) reciclarea deşeurilor urbane: nivelul reciclǎrii materialelor recuperabile din deşeurile urbane va fi gradual crescut de la 1%, în prezent, la 60% în 2020;

c) reciclarea deşeurilor speciale: rate speciale de recuperare au fost stabilite pentru deşeurile din impachetare, deşeurile petroliere şi deşeurile bateriilor şi acumulatorilor din plumb.

Conform Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor, organizarea activităţilor de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor municipale este una dintre obligaţiile administraţiei publice locale.

PNGD reprezintă instrumentul care stabileşte un sistem unitar pentru managementul deşeurilor municipale, prevede stabilirea gradualǎ la nivel naţional a unui sistem de management al deşeurilor municipale şi constǎ în:

a) colectarea / colectarea selectivǎ;

b) transportul şi transferul deşeurilor;

c) recuperarea şi reciclarea anumitor fracţiuni din deşeurile municipale cu accent pe ambalajele de plastic (PET);

d) recuperarea energiei;

e) tratarea deşeurilor şi neutralizarea acestora;

f) depozitarea (eliminarea finalǎ) în depozite controlate, conforme cu legislaţia de mediu în vigoare.

g) gestionarea corespunzǎtoare a Deşeurilor periculoase provenite din activitǎţile medicale.

Pentru implementarea colectării selective este necesară introducerea sau modernizarea serviciului de colectare, sistemul dezvoltându-se în acelaşi timp cu procesul de conştientizare şi informare a cetăţenilor.

România, în urma procesului de negociere cu U.E., a obţinut o etapizare a implementǎrii acestui tip de sistem, astfel:

a)  2004-2006, experimentare (proiecte pilot), conştientizare populaţie;

b)  2007-2017, extinderea colectării selective la nivel naţional;

c) 2017-2022, implementarea colectării selective în zone mai dificile (locuinţe colective, mediu rural dispersat, zone montane).

Transpunerea în legislaţia internǎ a cerinţelor Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor s-a realizat prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

Prin aceasta hotărâre se introduce următoarea clasificare a depozitelor de deşeurilor, în funcţie de natura deşeurilor depozitate:

a) depozite pentru deşeuri periculoase - clasa "a";

b) depozite pentru deşeuri nepericuloase - clasa "b";

c) depozite pentru deşeuri inerte - clasa "c".

Depozitele de deşeuri vor fi realizate şi exploatate conform legislaţiei naţionale specifice, armonizatǎ cu legislaţia comunitarǎ. În scopul reglementării activităţii de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, care transpune în legislaţia naţionalǎ Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, cu amendamentele ulterioare. Pentru a minimiza costurile şi impactul asupra mediului, activităţile de transport vor fi optimizate. Va fi realizată o reţea de staţii de transfer, luând în calcul distanţele ce sunt acoperite pentru colectare, recuperare, tratament şi depozitare.

În vederea implementǎrii Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, autorităţile locale - comunitare, orăşeneşti, municipale – au următoarele responsabilităţi:

a) urmăresc şi asigurǎ:

- îndeplinirea prevederilor din planurile de gestionare a deşeurilor şi asigurǎ curăţenia localităţilor prin: sistemul de colectare, transport, neutralizare, valorificare, incinerare şi depozitare finalǎ;

- implementarea şi controlul funcţionǎrii sistemului, inclusiv respectarea etapizǎrii colectării selective a deşeurilor;

- dotarea căilor de comunicaţie şi a locurilor publice de colectare cu un număr suficient de recipiente pentru colectarea selectivǎ a deşeurilor;

- colectarea selectivǎ şi transportul la timp al întregii cantităţii de deşeuri produse pe teritoriul localităţilor;

b) aprobǎ studii şi prognoze privind gestionarea deşeurilor;

c) hotărăsc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţii economici, în scopul realizării unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor;

d) acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului.

e) hotărăsc asocierea cu societatea civilǎ (ONG-uri) în vederea accesǎrii şi implementǎrii fondurilor structurale şi guvernamentale.

    - Evaluarea situaţiei actuale şi a situaţiei prognozate

Date generale

Sursele generatoare pe categorii de deseuri sunt urmatoarele:

• gospodariile: genereaza deseuri menajere colectate in amestec (fiind principalul flux de deseuri, cu un continut important al fractiei biodegradabile), deseuri menajere colectate separate (in vederea reciclarii-recuperarii de material: hartie si carton, plastic, sticla, metal, lemn; include si o mica fractie biodegradabila si alte fractii), deseuri voluminoase (reprezentate de deseuri cu forme si volumuri necorespunzatoare pentru a fi depuse in containerele de colectare – piese de mobilier, utilaje de bucatarie, etc), deseuri menajere periculoase (reprezentate de mici cantitati de baterii pentru aparataj electronic, medicamente expirate, resturi de vopsele si diluanti, etc), deseuri menajere necolectate (deseuri generate in general in mediul rural de catre populatia nedeservita de operatori de salubritate si depozitate ilegal);

• sectorul industrial: genereaza deseuri similare in compozitie celor menajere, provenite din diferite activitati ale industriei (cladiri administrative, cantine, etc), deseuri industriale ne-periculoase (deseuri in general depozitate in depozite proprii);

• sectorul comercial si institutional: genereaza deseuri similare in compozitie celor menajere, deseuri din ambalaje (parte din aceste deseuri sint reciclate si recuperate, parte din aceste cantitati sunt returnate producatorilor sau sunt depuse la depozit), deseuri voluminoase, deseuri medicale periculoase si deseuri periculoase, cele din urma nefacand obiectul acestui Plan de Investitii pe Termen Lung;

• sectorul de constructii: fluxul principal este constituit de deseuri din constructii si demolari (includ diverse cantitati de lemn, metal, sticla, plastic, etc – mare parte a acestor material sunt recuperate, restul consituie un refuz inert, care de obicei se depoziteaza);

• sectorul municipal: este reprezentat de diverse tipuri de deseuri rezultate din activitatile de curatenie si intretinere a infrastructuii municipal – deseuri stradale (rezultate din curatenie, din pubelele publice, reprezinta un amestec de fractii biodegradabile, materiale recuperabile, dar si praf si alte resturi), deseuri din piete (in general resturi specifice activitatii din piete – deseuri verzi, fractii biodegradabile, ambalaje, etc), deseuri din parcuri si gradini (deseuri verzi rezultate din activitatile de curatenie si intretinere a spatiilor verzi);

• activitati cu impact asupra mediului: namoluri (provenite din statiile de tratare ape uzate menajere), reziduuri de incinerare (constiuite din rezultatul incinerarii deseurilor); in cazul reabilitarii sau relocarii depozitelor rurale ne-conforme, cantitati importante de deseuri vor trebui redistribuite;

• fluxuri speciale de deseuri: deseuri periculoase, deseuri provenite din echipamente electrice si electronice, deseuri rezultate din scoterea din uz a autovehicolelor, deseuri de anvelope uzate.

Infrastructura existentă

Colectare şi transport

Situatia actuala in ceea ce priveste colectarea si transportul deseurilor in judetul Brăila, atat din punct de vedere al infrastructurii, activitatii economice cat si al managementului deseurilor, este prezentata in tabelul urmator:

Tabel: Rezumat al informatiilor principale privind situatia existenta in judetul Brăila

| Tabel centralizator |
| --- |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Gradul de acoperire cu servicii de salubritate (%) |
| În mediul urban |
| 95 | 76,90 | 74,14 | 62,37 | 64,14 |
| În mediul rural |
| 2,4 | 2,17 | 0,15 | 0,16 | 0,04 |
| Cantităţi totale de deşeuri colectate (tone) |
| 74.825 | 68.497 | 73.753 | 75.391 | 76.476 |
| Cantităţi de deşeuri colectate, pe categorii (tone) | An 2008 |
| Deseuri menajere colectate in amestec de la populatie | 49.849 |
| Deseuri asimilabile colectate in amestec din comert, industrie, institutii | 5.256 |
| Deseuri municipale si asimilabile colectate separat (exclusiv deseuri din constructii si demolari), din care: | 2.462 |
| - hartie si carton | 1.702 |
| - sticla | 86 |
| - plastic | 653 |
| - metale | 0 |
| - lemn | 21 |
| - biodegradabile | 0 |
| - altele | 0 |
| DEEE | 9 |
| Deseuri din gradini si parcuri | 2.630 |
| Deseuri din piete | 1.764 |
| Deseuri stradale | 14.506 |
| Deseuri generate si necolectate | 52.176 |
| Compoziţia deşeurilor menajere (%) | Urban | Rural |
| Hartie si carton | 9 | 4 |
| Sticla | 3 | 1 |
| Metale | 3 | 1 |
| Plastic | 9 | 6 |
| Lemn | 3 | 0 |
| Biodegradabile | 50 | 65 |
| Altele | 23 | 23 |
| Compoziţia fracţiei biodegradabile |
| Tip deseu | Continut de fractie biodegradabila (%) |
| Deseuri menajere colectate in amestec de la populatie | Urban | 50% |
|  | Rural | 65% |
| Deseuri asimilabile colectate in amestec din comert, industrie, institutii | 45% |
| Deseuri din gradini si parcuri | 80% |
| Deseuri din piete | 85% |
| Deseuri stradale | 15% |
| Tarife pentru serviciile de salubritate |
| Pentru populatie | -RON /luna de persoana- |
|  | SC BRAI-CATA SRL | 4,93 |
|  | SC ECO SA | 5,08 |
|  | SC RER ECOLOGIC SERVICE SRL Brăila | 5,40 |
|  | DSP Făurei | 1,32 |
|  | DSP Ianca | 2,50 |
|  | SPGC Însurăţei | 2,50 |
| Pentru agenti economici | -RON/mc- |
|  | SC BRAI-CATA SRL | 34,62 |
|  | SC ECO SA | 37,16 |
|  | SC RER ECOLOGIC SERVICE SRL Brăila | 35,02 |
|  | DSP Făurei | 13,63 |
|  | DSP Ianca | 40,15 |
|  | SPGC Însurăţei | 40,15 |
| Depozite existente în judeţ |
| Depozite conforme | Locatie depozit | Muchea |
|  | Suprafata (ha) | Total 4 celule: 18,08 Prima celula: 3,1 |
|  | Capacitatea proiectata (m3) | Total 4 celule: 1.668.800 m3 Prima celula: 434.000 m3 |
|  | Volum inmagazinat (m3) | 325.500 m3 (la sfarsitul anului 2008) |
|  | Stare actuala | In functiune din februarie 2002 |
| Depozite neconforme | Locatie depozit | Făurei |
|  | Suprafata (ha) | 1,5 |
|  | Capacitatea proiectata (m3) | 33.000 |
|  | Volum inmagazinat (m3) | 31.350 |
|  | Stare actuala | Se va sista depozitarea in anul 2017 |
|  | Locatie depozit | Ianca, Str. Viilor |
|  | Suprafata (ha) | 1,16 |
|  | Capacitatea proiectata (m3) | 25.000 |
|  | Volum inmagazinat (m3) | 12.500 |
|  | Stare actuala | S-a sistat depozitarea in 2009 |
| Operatori de salubritate |
| SC BRAI-CATA SRL | Deserveste Municipiul Brăila |
| SC ECO SA | Deserveste Municipiul Brăila |
| SC RER ECOLOGIC SERVICE SRL Brăila | Deserveste Municipiul Brăila |
| DSP Făurei | Deserveste orasul Făurei |
| DSP Ianca | Deserveste orasul Ianca |
| SPGC Însurăţei | Deserveste orasul Însurăţei |
| SC TRACON SRL | Operatorul depozitului Muchea |
| Dotarea operatorilor |
| Echipament de colectare | Dotarea operatorilor de salubritate cu echipamente pentru colectarea deseurilor menajere, in judetul Brăila, in anul 2008, includea: • 2689 pubele de 0,12 m3 • 6 containere de 2,1 m3 • 88 containere de 4 m3 • 4925 euro-containere 0,24 m3 • 419 euro-containere de 1,1 m3 |
| Echipament de transport | Dotarea operatorilor de salubritate cu echipamente pentru transportul deseurilor menajere, in judetul Brăila, in anul 2008, includea un numar de: - 47 mijloace de transport, cu o capacitate totala de 613 m3: - 22 camioane compactare, - 6 camioane – container, - 10 tractoare cu remorca, - 1 basculanta si - 8 mijloace de transport tip rotopres. |

Sursa: Institutul National de Statistica, PJGD Brăila, PRGD SUD EST

*estimari realizate de Consultantul Romair Consulting Ltd. Bucuresti

Depozite de deşeuri existente

Tabel: Situatia cantitatilor de deseuri depozitate in perioada 2004-2008 in  depozitele de deseuri din judetul Brăila

| Judeţ | Depozit | Cantităţi de deşeuri depozitate (tone/an) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Brăila | Muchea | 73.593,7 | 64.080,22 | 69.771,9 | 68.351,02 | 70.934,96 |
|  | Ianca | 240 | 712 | 750 | 543 | n/a |
|  | Făurei | 955 | 1295,7 | 800 | 729,5 | n/a |
| Total | 74.788,7 | 66.087,9 | 71.321,9 | 69.623,5 | 70.935 |

- Populatia prognozata in judetul Brăila este urmatoarea:

Tabel: Prognoza populatiei judetului Brăila, pe medii de rezidenta, in intervalul 2008-2038

| ANUL | UM | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 | 2032 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | pers | 362.352 | 347.955 | 331.078 | 312.798 | 293.683 | 278.038 | 254.098 |
| Urban | pers | 235.478 | 239.280 | 236.309 | 230.879 | 228.657 | 222.430 | 203.278 |
| Rural | pers | 126.874 | 108.675 | 94.768 | 81.919 | 65.027 | 55.608 | 50.820 |

Sursa: Institutul National de Statistica

- Conform proiectiilor realizate, cantitatile de deseuri ce vor fi generate in intervalul 2008-2038 sunt:

| Indicator | UM | Anul |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 | 2032 | 2038 |
| Deşeuri municipale colectate (deşeuri menajere şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii) | tone/an | 76.984 | 132.835 | 133.268 | 132.614 | 132.498 | 130.912 | 123.682 |
| Deseuri menajere colectate in amestec de la populatie | tone/an | 48.703 | 96.442 | 97.146 | 97.030 | 97.266 | 96.341 | 92.357 |
| Deseuri asimilabile din comert, industrie, institutii colectate in amestec | tone/an | 6.617 | 9.382 | 9.355 | 9.258 | 9.143 | 8.987 | 8.615 |
| Deseuri municipale (menajere si asimilabile) colectate selectiv | tone/an | 2.462 | 2.603 | 2.676 | 2.720 | 2.804 | 2.816 | 2.699 |
| Deseuri voluminoase | tone/an | 9 | 1.392 | 1.324 | 1.251 | 1.175 | 1.112 | 1.016 |
| Deseuri din gradini si parcuri | tone/an | 2.651 | 3.208 | 3.338 | 3.474 | 3.615 | 3.732 | 3.915 |
| Deseuri din piete | tone/an | 1.759 | 2.462 | 2.481 | 2.479 | 2.486 | 2.463 | 2.362 |
| Deseuri stradale | tone/an | 14.784 | 17.346 | 16.947 | 16.402 | 16.009 | 15.461 | 12.717 |

Sursa: PITL - judeţul Brăila „Sistem de management integrat al deseurilor”

- Analiza suficientei depozitului de deseuri de la Muchea releva o durata de viata de 18 ani (pana in 2026) daca nu se vor face acoperiri din deseu biostabilizat, respectiv 20 de ani (pana in 2028) daca deseul biostabilizat prelucrat in facilitatile de compostare se va utiliza ca pamant de acoperire necesar tehnologic.

- Namolul provenit din statiile de epurare din judet se va utiliza, dupa deshidratare pana la 80% umiditate, pe terenuri agricole si forestiere.

- Se preconizeaza ca in orizontul 2008-2038, cantitatea de deseuri generata la nivelul judetului Brăila va inregistra o tendinta crescatoare in evolutie iar compozitia deseurilor se va modifica, prezentand o evolutie ascendenta a proportiei de materiale provenite din ambalaje si o decrestere a ponderii deseurilor biodegradabile. Cresterea cantitatii de deseuri va fi puternica in primii ani ai orizontului de prognoza, urmand ca, dupa anul 2023, cantitatile sa scada pe fondul descresterii puternice a populatiei, desi indicii de generare a deseurilor cresc pe intreaga perioada.

In judetul Brăila, exista in acest moment un singur depozit de deseuri conform. Acesta este amplasat in localitatea Muchea, deserveste municipiul Brăila si este operat de catre SC Tracon SRL Brăila. In Depozitul Ecologic Muchea se elimina doar deseuri menajere si asimilabile acestora din comert, industrie si institutii.

Constructia depozitului Muchea a fost finantata din fonduri private asigurate de SC TRACON SRL, proprietarul depozitului. Depozitul Ecologic Muchea este administrat integral de catre SC TRACON SRL.

Depozitul se afla la 1,2 km vest de satul Muchea, in apropierea DJ 202 Focsani – Brăila. Terenul pe care este amplasat depozitul are o suprafata totala de 180.797 mp si este situat in extravilanul comunelor Siliştea si Vădeni, fiind detinut de SC TRACON SRL in baza unor contracte de concesiune incheiate cu UAT Siliştea si cu UAT Vădeni.

Depozitul are o capacitate proiectata de 1.668.800 mc, impartita in 4 celule, prima celula, avand capacitatea proiectata de 434.000 mc si o suprafata de 3,1 ha, a fost data in exploatare in anul 2002 si avea un grad de umplere de 75% la sfarsitul anului 2008.

Depozitul Ecologic Muchea este compus din: celula ecologica nr. 1 pentru depozitarea gunoiului menajer si a celui asimilabil din comert, industrie si institutii, o hala de intretinere, revizii si reparatii, basa dezinsectie roti autogunoiere, un depozit pentru combustibil, un bazin pentru rezerva de apa, un put forat, un corp administrativ, doua platforme de cantarire electronice capacitate de 60 tone, puturi pentru monitorizarea calitatii apelor subterane, un bazin pentru stocat lixiviat, UTILITĂŢI (alimentare cu energie electrica, post trafo, centrala termica, retea de alimentare cu apa si hidranti exteriori, retea de drenaj si evacuare a apelor, imprejmuiri, drum principal de acces, drumuri secundare). Dupa ce prima celula va fi umpluta cu deseuri, aceasta va fi etanseizata cu folie de polietilena, apoi va fi acoperita cu un strat de pamant de 1 metru, pe care se va planta vegetatie.

In ceea ce priveste extinderea depozitului prin constructia celulei nr. 2, fost intocmit deja Memoriul Tehnic pentru obtinerea certificatului de urbanism. Celula nr. 2 va avea o suprafata utila indiguita de 2,8 ha, suprafata construita de 3,068 ha si capacitate de depozitare de 392.000 mc, separata de celula 1 prin diguri de compartimentare. Conform Autorizatiei Integrate de Mediu nr 2/2005, SC TRACON SRL va asigura finantarea constructiei celorlalte 3 celule ale depozitului conform.

Deseurile colectate din orasul Ianca sunt depozitate in prezent in depozitul ecologic de la Galbinasi (judetul Buzau), ceea ce antreneaza costuri mari aferente transportului si depozitarii, acest lucru reflectandu-se in tariful perceput populatiei.

Pana in iulie 2009, deseurile colectate din orasul Ianca au fost depozitate in depozitul neconform din apropierea orasului, dar in prezent, in acest depozit a fost sistata activitatea de depozitare, in scopul conformarii cu legislatia in vigoare.

Deseurile colectate din orasul Făurei sunt depozitate in depozitul neconform din vecinatatea orasului, depozit ce are ca termen de sistare a depozitarii anul 2017.

Depozitarea deseurilor in conditii neecologice si levigatul au un efect poluator puternic asupra mediului inconjurator si asupra apelor subterane, atat in cazul depozitelor urbane, cat mai ales in cazul platformelor neecologice din mediul rural, unde nu exista nici un control adecvat sau o estimare foarte exacta a cantitatilor depuse.

Platformele rurale neecologice de deseuri au fost inchise, intreaga operatiune fiind finalizata pana la sfarsitul lunii iulie 2009. Inchiderea acestora a fost realizata si finantata de catre fiecare unitate administrativ-teritoriala de pe raza judetului Brăila.

Datorita faptului ca in iulie 2009 au fost inchise toate platformele rurale neecologice, a aparut necesitatea identificarii unei solutii temporare pentru colectarea deseurilor din mediul rural, pana la inceperea functionarii sistemului judetean de management integrat al deseurilor, in anul 2013.

In acest sens, solutia temporara aleasa consta in amenajarea unor puncte de colectare comunale. Deseurile menajere vor fi colectate in saci de plastic de la gospodariile din localitatile rurale si vor fi transportate la punctele de colectare, unde vor fi descarcate in containere metalice.

Transportul deseurilor menajere de la punctele de colectare pana la depozitul ecologic Muchea se face de catre operatorul de salubritate desemnat in urma procedurii de achizitie publica, Romprest SA Bucuresti. Transportul este realizat cu ajutorul unui cap tractor cu sistem de incarcare – descarcare – basculare cu carlig echipat cu containere metalice de capacitate mare.

Colectarea deseurilor menajere si transportul pana la punctul de colectare se realizeaza de catre fiecare Unitate Administrativ Teritoriala in parte.

Pornind de la aglomerarea localitatilor, pozitionarea geografica si reteaua de drumuri s-au stabilit zece puncte de colectare unde urmeaza sa fie colectate deseurile menajere. Punctele de colectare sunt amenajate pe platformele betonate din fostele CAP – uri si dotate cu cate un  container metalic de capacitate mare pentru colectarea si transportul deseurilor menajere.

Dupa umplerea  la capacitate, containerul este ridicat de un sistem de incarcare – descarcare – basculare cu carlig (cap tractor) si transportat la depozitul ecologic de deseuri Muchea. La punctul de colectare este lasat un container gol.

In acest sens Consiliul Judetean Brăila a achizitionat urmatoarele bunuri:

-  Containere metalice de 32 mc - 11 bucati (cate o bucata pentru fiecare punct de colectare, si unul pe mijlocul de transport).

-  Sistemul  de incarcare - descarcare - basculare cu carlig (Cap tractor) - 1bucata.

Conform Studiului de Fezabilitate, intocmit de ROMAIR CONSULTIG LTD, cele 11 containere de 32 mc si capul tractor  achizitionate,  vor fi integrate in proiectul „ Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Brăila”.

Tabel: Lista punctelor amenajate pentru colectarea deseurilor menajere si dotarea acestora

| Nr. Crt. | Punctul de colectare | Locul de amplasare | Comune arondate | Distanţa de la punctul de colectare la depozit MUCHEA (km) | Numărul de persoane deservite | Număr containere /volum container |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bărăganu | Platforma betonata fostul CAP | Bărăganu, Victoria, Roşiori, Dudesti | 80 | 14 012 | 1 buc/ 32 mc/ 11to |
| 2 | Cireşu | Platforma betonata fostul CAP | Cireşu, Ulmu, Ciocile, Zăvoaia | 107 | 13 579 | 1 buc/ 32 mc/ 11to |
| 3 | Şuţeşti | Platforma betonata fostul CAP | Şuţeşti, Gradiştea, Bordei Verde, Racovita, | 44 | 10 923 | 1 buc/ 32 mc/ 11to |
| 4. | Surdila Găiseanca | Platforma betonata fostul CAP | Surdila Găiseanca Mircea Vodă | 60 | 6 084 | 1 buc/ 32 mc/ 11to |
| 5. | Jirlău | Platforma betonata fostul CAP | Jirlău, Galbenu, Vişani | 97 | 9 250 | 1 buc/ 32 mc/ 11to |
| 6. | Frecăţei | Platforma betonata fostul CAP | Frecăţei, Măraşu | 68 | 4 757 | 1 buc/ 32 mc/ 11to |
| 7. | Măxineni | Platforma betonata fostul CAP | Măxineni, Salcia Tudor, Scorţaru Nou | 18 | 7 658 | 1 buc/ 32 mc/ 11to |
| 8. | Movila Miresii | Platforma betonata fostul CAP | Movila Miresii, Gemenele, Rîmnicelu | 38 | 8 378 | 1 buc/ 32 mc/ 11to |
| 9. | Traian | Platforma betonata fostul CAP | Traian, Romanu, Unirea | 35 | 8 151 | 1 buc/ 32 mc/ 11to |
| 10. | Tufeşti | Platforma betonata fostul CAP | Tufeşti, Viziru, Stăncuţa, Berteştii de Jos, Tichileşti | 50 | 22 440 | 1 buc/ 32 mc/ 11to |

Desi aceasta solutie va asigura un grad de acoperire cu servicii de salubritate de 100% in mediul rural, are caracter temporar, reprezentand o solutie de tranzitie pana la darea in exploatare a sistemului judetean de management integrat. Datorita faptului ca in aceasta solutie temporara colectarea deseurilor se realizeaza in sistem mixt, prin continuarea acestei solutii dupa 2013 nu vor putea fi atinse tintele referitoare la reciclarea deseurilor din ambalaje si cele referitoare la devierea de la depozitare a deseurilor biodegradabile.

In ceea ce priveste deseurile generate de populatia rurala in perioada de timp dintre momentul inchiderii platformelor rurale neecologice si intrarea in operare a solutiei temporare, in fiecare comuna din judetul Brăila au fost amenajate tarcuri speciale pentru colectarea PET-urilor si a deseurilor din plastic.

In mod uzual, in gospodariile rurale, deseurile din lemn sunt valorificate prin ardere pentru incalzirea locuintelor (prevazute majoritar cu sobe).

De asemenea, s-a incurajat compostarea individuala in gospodarii a deseurilor biodegradabile.

In vederea transportului deseurilor de la zonele de unde se colecteaza pana la depozitul regional de deseuri, exista anumite zone cu probleme in ceea ce priveste accesul, in speta comunele din Insula Mare a Brailei, respectiv Frecăţei, cu 6 sate componente si 1588 de locuitori si Măraşu, cu 6 sate componente si 3169 locuitori. Problemele se refera atat la starea precara a drumurilor (accesul in aceste comune se realizeaza prin DJ 212 A si DJ 212 B) cat si faptul ca o portiune de drum este reprezentata de trecerea peste Dunare cu bacul.

Desi in prezent sunt in implementare proiectele detaliate mai sus, acestea vor acoperi doar o mica parte a judetului Brăila, iar problema gradului scazut al reciclarii in actualul sistem de management al deseurilor din judetul Brăila nu va fi rezolvata.

De asemenea, gradul mic de colectare separata a materialelor reciclabile si, prin urmare, impuritatile prezente in materialele reciclabile, determina companiile de reciclare sa fie reticente la preluarea acestora.

Tintele specifice pentru recuperarea/reciclarea deseurilor provenite din ambalaje, asa cum sunt stabilite de legislatia nationala si a CE nu pot fi atinse daca nu se implementeaza un sistem de management integrat al deseurilor, incluzand facilitati de sortarea deseurilor, precum si o componenta de colectare selectiva a acestora.

Tarife şi costuri

Tarifele incasate de la populatie pentru serviciile de colectare a deseurilor difera in functie de operatorul de salubritate si localitatea in care functioneaza, dupa cum se poate observa din tabelul urmator:

Tabel: Tarifele percepute de operatorii de salubritate din judetul Brăila in anul 2008

| Operator | Oraş | Tarif persoane fizice | Tarif persoane fizice (preţuri comparabile) RON/luna de pers. | Tarif persoane juridice | Tarif persoane juridice (preţuri comparabile) RON/mc | Grad de colectare a tarifelor de la pers fizice % | Grad de colectare a tarifelor de la pers juridice % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC BRAI-CATA SRL | Brăila | 1,34 €/luna/ persoan | 4,93 | 9,4 €/mc | 34,62 | 70% | 75% |
| SC ECO SA | Brăila | 1,38 €/luna/ persoana | 5,08 | 10,09 €/mc | 37,16 | 65% | 69% |
| SC RER ECOLOGIC SERVICE SRL Brăila | Brăila | 5,4 lei/luna/ persoana | 5,40 | 9,51 €/mc | 35,02 | 60% | 85% |
| DSP Făurei | Făurei | 4,30 €/persoana/an | 1,32 | 3,70 €/mc | 13,63 | 65% | 95% |
| DSP Ianca | Ianca | 2,50 | 2,50 | 40,15 RON/mc | 40,15 | 100% | 98% |
| SPGC Însurăţei | Însurăţei | 2,50 (8€/ persoana/an) | 2,50 | 40,15 (4 €/ luna) | 40,15 | 80% | 89% |

In ceea ce priveste orasul Ianca, datorita faptului ca in luna iulie 2009, s-a sistat depozitarea deseurilor in depozitul neconform din vecinatatea orasului, ceea ce a antrenat costuri mai mari pentru transportul deseurilor catre depozitul conform, s-a inregistrat o crestere a tarifului pana la 6,3 RON/persoana/luna (fara TVA) si 89,83 RON/mc pentru agentii economici.

Operatorii de salubritate se confrunta cu o serie de probleme legate de incasarea tarifelor pentru colectarea deseurilor, printre care amintim:

- refuzul persoanelor fizice de a incheia contracte;

- declarare eronata a numarului de persoane ce locuiesc intr-un imobil;

- refuzul de a achita facturile emise;

- multi agenti economici pentru a evita plata facturilor inchid firmele fara a anunta in prealabil.

Proiecte care s-au implementat in judetul Brăila

Tabel - Proiecte de management al deseurilor care s-au implementat in Judetul Brăila

| Nr crt | Detalii proiect |
| --- | --- |
| 1. | Titlul proiectului | Statie de compostare pentru deseuri biodegradabile Ianca, judetul Brăila |
|  | Locatia / Zona vizata | Ianca, jud. Brăila |
|  | Stadiul la 01.02.2009 | Finalizat |
|  | Maturitate | Functioneaza din 10.12.2008 |
|  | An estimat de finalizare | 2008 |
|  | Descrierea proiectului (investitii realizate) | Prin construirea acestei statii se urmareste transformarea in ingrasamant agricol a gunoiului de grajd provenit din gospodariile orasului Ianca si ale localitatilor arondate, respectiv Perişoru, Berlescu, Tarlele Filiu, Oprisenesti si Plopu. Deseurile biodegradabile se colecteaza de la taranii care cresc animale si se depoziteaza pe o platforma betonata, cu capacitatea de 17.000 metri cubi. Pentru colectarea gunoiului de grajd, in fiecare gospodarie, s-au amplasat europubele speciale. S-a achizitionat un camion special pentru colectarea si transportul deseurilor biodegradabile. Capacitatea de depozitare a Statiei de compost este de 17.000 mc deseu biodegradabil, rezultand o cantitate de peste 5.000 tone de compost/ciclu de productie (6 luni), din care un procent de peste 50% va fi valorificat ca fertilizator agricol de catre fermele locale, iar 50% va fi oferit populatiei pentru fertilizarea terenurilor, proportional cu cantitatea de gunoi de grajd predat. |
|  | Valoare investitie | 762.450 euro |
|  | Sursa de finantare | Program PHARE 2004 CES “Schema de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor”. Linia de buget: Phare/2004/016-772.04.01.04.01.01 |
| 2. | Titlul proiectului | Reabilitarea sistemului de colectare si transport a deseurilor si extinderea sistemului de colectare selectiva in orasul Făurei, judetul Brăila |
|  | Locatia / Zona vizata | Făurei, jud. Brăila |
|  | Stadiul la 01.02.2009 | In implementare- actualmente finalizat |
|  | Maturitate | Studiu fezabilitate |
|  | An estimat de finalizare | 2010 |
|  | Descrierea proiectului (investitii realizate) | In cadrul acestui proiect s-au realizat: 15 platforme din beton armat de 6,00 x 6,50 m in care vor fi introduse containerele pentru colectare gunoi menajer nereciclabil; 40 platforme din beton armat de 1,00 x 2,50 m pe care se vor amplasa europubelele de colectare selectiva (PET, hartie, sticla etc); S-au achizitionat: 100 containere de 1100 l, pentru deseuri menajere nereciclabile; 25 containere de 1100 l, compartimentate pentru deseuri reciclabile colectate selectiv; 120 europubele din material plastic pentru colectare selectiva; 2 autoutilitare cu platforma hidraulica mixta, pentru transportul deseurilor; 6 persoane au fost angajate si instruite pentru exploatarea investitiei in vederea colectarii selective a deseurilor; S-a derulat o campanie de constientizare a populatiei cu privire la importanta colectarii selective a deseurilor. |
|  | Valoare investitie | 411.957,50 euro |
|  | Sursa de finantare | Program PHARE CES “Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu”. Linia de buget RO 2005/017-553.04.01.04.01 |
| 3. | Titlul proiectului | Implementarea unui sistem de management al deseurilor in orasul Însurăţei si satele componente |
|  | Locatia / Zona vizata | Însurăţei, jud. Brăila |
|  | Stadiul la 01.02.2009 | In implementare- actualmente finalizat |
|  | Maturitate | Studiu de fezabilitate |
|  | An estimat de finalizare | 2010 |
|  | Descrierea proiectului (investitii realizate) | Sistemul de management al deseurilor din orasul Însurăţei si satele limitrofe va presupune: • precolectarea selectiva a deseurilor menajere si a celor reciclabile; • transportul acestora la amplasamentul ecologic; • depozitarea deseurilor biodegradabile pe platforma statiei de compost; • depozitarea deseurilor reciclabile pe categorii pe platformele amenajate; • transformarea deseurilor biodegradabile in compost si folosirea acestuia ca produs cu valoarea ridicata in agricultura; • valorificarea deseurilor reciclabile: plastic, hartie, cu ajutorul operatorilor economici din domeniu. Se vor amenaja platforme de precolectare deseuri in zona tinta: gospodarii individuale, blocuri si institutii publice, 17 platforme noi de precolectare in orasul Însurăţei si 3 platforme noi in satele Lacu Rezii, Maru Rosu, Valea Calmatui. Fiecare platforma are suprafaţa de 10 mp si va fi dotata cu cate 4 europubele de 1,1 mc, pentru hartie, plastic, sticla si pentru deseuri menajere. Pentru componenta de colectare a deseurilor se vor achizitiona 2 autogunoiere (una de 10 mc pentru deseuri reciclabile si una de 16 mc pentru deseurile menajere). Pentru componenta de tratare a deseurilor se va realiza o facilitate de sortare si compostare care va include: • Platforma de compost de forma rectangulara cu pereti pe 3 laturi (fara latura frontala), cu o suprafata de 2500 mp. Pardoseala va fi din beton armat turnat in campuri iar peretii vor fi din prefabricate de beton armat, totul dimensionat sa reziste sarcinii specifice exercitate de volumele de gunoi depozitate, utilajelor si atingerii accidentale a peretilor de catre utilajele de incarcare-descarcare. Suprafata platformei de compostare corespunde cu depozitarea a doua cicluri de productie, reprezentand 6 luni de colectare a deseului menajer, al treilea ciclu de productie sa fie depozitat in locul primului (intre timp primul ciclu de productie se finalizeaza, compostul fiind indepartat). • Platforma de sortare pentru 2 sortatori cu dimensiuni: 2m x 8m. • Platforme pentru depozitare (hartie si carton, plastic, sticla), cu dimensiuni 3m x 3m. • Atelier auto/Spalatorie auto- structura metalica cu suprafata de 40 mp. • Cantar electronic tip bascula compus dintr-o platforma care suporta o masa de 30 de tone si cantar cu o capacitate de cantarire de pana la 20 de tone. • Cladirea administrativa de tip parter, asezata langa cantar, va cuprinde anumite incaperi utile activitatii de organizare si control: cabina de supraveghere, vestiar necesar pentru 6 persoane, grupurile sanitare si cabina de dus. Ca echipamente pentru componenta de tratare, se vor achizitiona: un incarcator frontal si un cantar bascula. |
|  | Valoare investitie | 779.600 euro |
|  | Sursa de finantare | Program Phare 2005 Coeziune economica si sociala - Schema de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor |
| 4. | Titlul proiectului | Infiintare puncte de colectare selectiva a deseurilor in mun. Brăila, orasul Ianca si comunele Tichileşti si Chiscani – proiect pilot |
|  | Actori implicati | S.C. Eco-Rom Ambalaje SA Consiliul Muncipal Brăila Consiliul Local Ianca Consiliul Local Tichileşti Consiliul Local Chiscani |
|  | Descrierea proiectului | Proiect pilot de colectare selectiva a deseurilor, pe 3 fractii, derulat de SC ECO-ROM Ambalaje S.A., o societate care pune la dispozitia agentilor economici ce introduc pe piata ambalaje de desfacere, produse ambalate sau ambaleaza astfel de produse, un sistem organizat de management al activitatii de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje. SC ECO-ROM Ambalaje S.A. a achizitionat din fonduri proprii o serie de clopote pentru colectarea selectiva a deseurilor din ambalaje si le-a plasat in cateva puncte de colectare pe raza municipiului Brăila, in orasul Ianca si in comunele Chiscani si Tichileşti, avand un contract incheiat cu operatorii de salubritate, municipalitatea Brăila si primariile orasului Ianca si comunelor Tichileşti si Chiscani. In municipiul Brăila colectarea selectiva a fost demarata in februarie 2009, existand 30 de puncte de colectare echipate cu containere de tip IGLOO de 2,5 mc pe 3 fluxuri: sticla, hartie/carton si plastic. In zonele limitrofe municipiului, exista 21 puncte de colectare echipate cu containere de 1,1 mc, pe 2 fluxuri: plastic si hartie/carton: 11 in Tichileşti, 2 in Varsatura, 4 in Chiscani, 2 in Lacu Sarat si 2 in Albina. In orasul Ianca, s-a implementat colecta selectiva incepand cu luna august 2009, existand 4 puncte de colectare, cu cate 3 conteinere de 1,1 mc pentru fractiile: sticla, hartie/carton si plastic. In cazul orasului Ianca recipientele de colectare selectiva nu sunt in proprietatea SC ECO-ROM Ambalaje S.A. |
| 5. | Titlul proiectului | ”Sistem de evacuare levigat Rampa de deseuri oras Făurei, Judetul Brăila” |
|  | Locatia / Zona vizata | Făurei, Judetul Brăila |
|  | Descrierea proiectului | Prin acest proiect s-a realizat drenul perimetral in lungime de 205m, compus dintr-un tub slitant acoperit de mai multe straturi filtrante. Tubulatura slitata la 90º- PVC Dn 75 asezata pe un pat de nisip de 10 cm. Inaltimea stratului de apa deasupra conductei colectoare este de 30cm. Apa colectata de drenuri este condusa catre Statia de pompare, iar de aici in Statia de epurare Făurei. Conducta de refulare are Dn 75 si este realizata din PEHD-PE80-SDR26, Pn4, cu o lungime de 512m. |
|  | Valoare investitie | 870 Euro |
|  | Sursa de finantare | Buget local |

Concluzii

Concluzia analizei este ca sistemul actual de management al deseurilor din judetul Brăila nu urmareste obiectivele strategiei nationale si europene de management al deseurilor. Cele mai mari probleme privesc:

- Eliminarea deseurilor in depozite de deseuri neconforme (1 depozit urban neconform functional – Făurei, 1 depozit in care a fost sistata depozitarea in luna iulie 2009 – Ianca si 138 platforme neecologice din mediul rural – inchise in luna iulie 2009), care au impact negativ asupra mediului;

- Nivelul scazut de racordare la serviciile de salubrizare la nivelul zonei rurale a judetului. In anul 2007 doar 0,16% din populatia rurala a judetului beneficia de servicii de salubritate. Avand in vedere tintele judetene privind gradul de acoperire cu servicii de salubritate, dupa inchiderea platformelor rurale neecologice, cateva din unitatile administrativ-teritoriale de pe raza judetului au demarat procedurile pentru asigurarea colectarii deseurilor. La nivelul lunii aprilie 2010, 5 comune din judetul Brăila au incheiate contracte de servicii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. Deseurile colectate din zona rurala sunt depozitate in prezent in depozitul conform din localitatea Muchea, detinut de SC TRACON SRL.

- Lipsa tratarii deseurilor biodegradabile, care sunt eliminate in prezent la comun cu toate deseurile, atat in depozitul conform de la Muchea, cat si in cel neconform de la Făurei. Neexistand o colectare separata a fractiei biodegradabile, tratarea acestora nu se poate realiza. Desi in judet a fost implementat un proiect PHARE pentru platforme de compost in orasul Ianca si in comunele invecinate, acestea sunt destinate doar gunoiului de grajd. De asemenea, in orasul Însurăţei este in derulare un proiect ce are ca scop construirea unei statii de compostare pentru deseurile menajere generate de oras. In prezent nu se practica devierea deseurilor biodegradabile de la depozitele de deseuri, asa cum se cere prin legislatia nationala si a CE;

- Gradul scazut al reciclarii. In prezent, la nivelul judetului, exista numai doi agenti ce colecteaza deseurile pentru reciclare. De asemenea, lipseste colectarea separata a materialelor reciclabile (desi este in curs de implementare un proiect pilot in acest sens) si, prin urmare, impuritatile prezente in materialele reciclabile determina companiile de reciclare sa fie reticente la preluarea acestora. Tintele specifice pentru recuperarea/reciclarea deseurilor provenite din ambalaje, asa cum sunt stabilite de legislatia nationala si a CE, nu pot fi atinse daca nu se implementeaza un sistem de management integrat al deseurilor, incluzand si o componenta de colectare selectiva a deseurilor, precum si facilitati pentru sortarea acestora.

- Echipamentul folosit pentru serviciile de salubrizare este invechit si uzat.

    - Strategia generală

Principalul scop al strategiei este acela de a identifica masurile prioritare cele mai avantajoase din punct de vedere al costurilor pentru atingerea tintelor judetene.

Obiective naţionale

Obiectivul national definit de “Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila (SNDD)” este “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor prin imbunatatirea gestionarii deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimum 30 de judete pana in anul 2015”.

La nivelul orizontului 2020

Obiectivul national este “Atingerea nivelului mediu actual al tarilor UE, la parametrii principali privind gestionarea responsabila a resurselor naturale”. In privinta managementului integrat al deseurilor la colectarea selectiva si valorificarea intr-o proportie mai mare a deseurilor reciclabile, inclusiv prin transformarea deseurilor organice in compost si utilizarea exclusiva, pentru mediul urban, a depozitelor ecologice. In mediul rural va creste gradul de implementare a sistemelor de management integrat al deseurilor.

La nivelul orizontului 2030

Obiectivul national este apropierea semnificativa de performantele de mediu ale celorlalte state membre ale UE. Romania se va alinia, in linii generale, la cerintele si standardele UE. Vor fi realizate prioritatile de actiune in domeniul deseurilor, imbunatatirii calitatii aerului, biodiversitatii si patrimoniului natural.

Planul National de Gestionare a Deseurilor (PNGD) este in curs de reactualizare.

Principiile specifice care stau la baza activităţilor de gestionare a serviciilor de salubrizare , în special pentru gestionarea deşeurilor şi care sunt parte integrantă a obiectivelor şi ţintelor stabilite la nivel judeţean :

• Principiul protecţiei resurselor primare – este formulat în contextul mai larg al dezvoltării durabile cu un accent deosebit pe utilizarea materiilor prime secundare ;

• Principiul măsurilor preliminare se referă la aplicarea stadiului existent de dezvoltare tehnologică în corelaţie cu cerinţele de protecţia mediului şi cu măsuri fezabile din punct de vedere economic;

• Principiul prevenirii stabileşte o ierarhie în activităţile de management al deşeurilor, ierarhie care situează pe primul loc evitarea generării deşeurilor, minimizarea cantităţilor depozitate, tratarea în vederea valorificării şi în vederea eliminării în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sanătatea populaţiei.

• Principiul poluatorul plăteşte corelat cu principiul responsabilităţii producătorului şi cel al responsabilităţii utilizatorului necesită un cadru legislativ şi economic adecvat în aşa fel încât costurile de management al deşeurilor să poată fi acoperite de generatorii de deşeuri ;

• Principiul substituţiei subliniază nevoia de a înlocui materiile prime periculoase cu materii prime nepericuloase, pentru a evita generarea deşeurilor periculoase ;

• Principiul proximităţii stabileşte că deşeurile trebuie tratate sau eliminate cât mai aproape posibil de locul unde au fost generate ;

• Principiul subsidiarităţii stabileşte că responsabilităţile să fie alocate la cel mai scăzut nivel administrativ faţă de sursa de generare, dar pe baza unor criteria uniforme la nivel regional şi naţional ;

• Principiul integrării stabileşte că activitatea de gestionare a deşeurilor este o parte integrantă a activităţilor social-economice care le generează .

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor (PJGD) constituie documentul de bază pentru proiecterea sistemului de management integrat al Deşeurilor. Pentru toate etapele de proiectare depăşind termenul de 2013 se consideră prevederile SNDD, care vizează orizonturile 2020-2030.

Scopul PJGD este de a stabili cadrul pentru asigurarea unui sistem durabil de gestionre a deşeurilor, care să asigure îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor.

Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor are ca scop:

- Definirea obiectivelor si tintelor judetene în conformitate cu obiectivele si tintele Planului Regional si National de Gestionare a Deseurilor.

- Abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deseurilor municipale la nivel judetean.

- Sa serveasca ca baza pentru stabilirea necesarului de investitii si a politicii în domeniul gestionarii deseurilor, pentru realizarea si sustinerea sistemelor de management integrat al deseurilor la nivel judetean.

- Sa serveasca ca baza pentru elaborarea proiectelor pentru obtinerea finantarii.

Optiunile de gestionare a deseurilor urmaresc, in ordine descrescatoare, urmatoarele prioritati:

1. prevenirea generarii excesive a deseurilor;

2. reducerea cantitatilor de deseuri generate;

3. valorificarea – prin refolosire, reciclare a materialelor si recuperarea energiei;

4. eliminarea deseurilor prin incinerare sau depozitare.

Avand in vedere aceste prioritati, ordinea obiectivelor definite de PJGD, cu termene permanente si definite este prezentata in tabelul urmator:

Tabel. Obiective şi ţinte pentru gestionarea deşeurilor la nivel judetean

| Domeniu | Obiective principale | Obiective secundare | Ţinte/ Termene limită |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Dezvoltarea politicii judetene | 1.1. Elaborarea de reglementari specifice judetene/locale in concordanta cu politica de gestionare a deseurilor si cu legislatia, pentru a implementa un sistem integrat eficient din punct de vedere economic si ecologic. | 1.1.1. Elaborarea unui ghid pentru organizarea la nivel local a gestionarii deseurilor in functie de principiile proximitatii si subsidiaritatii | Proces continuu |
|  |  | 1.1.2. Incurajarea autoritatilor locale din Judetul Brăila in elaborarea unei strategii in vederea organizarii impreuna a gestionarii deseurilor, in ceea ce priveste colectarea, eliminarea si colectarea selectiva a deseurilor in colaborare cu sectorul privat (Parteneriat Public Privat) |  |
|  |  | 1.1.3. Constientizarea populatiei de faptul ca gestionarea calificata a deseurilor este de cea mai mare importanta pentru sanatatea publicului (protejarea solului, apei si panzei freatice) |  |
|  | 1.2. Cresterea importantei aplicarii efective a legislatiei privind gestionarea deseurilo | 1.2.1. Crestrea importantei aplicarii legislatiei si controlului la nivelul autoritatilor de mediu care au responsabilitati in gestionarea deseurilor. | Proces continuu |
|  |  | 1.2.2. Intarirea cooperarii intre institutii in vederea aplicarii legislatiei – APM, Garda Nationala de Mediu si Consiliile Locale |  |
|  |  | 1.2.3. Cresterea eficientei structurilor institutionale la nivel judetean/ local, printr-o definire clara a responsabilitatilor | Proces continuu |
|  | 1.3. Cresterea eficientei implementarii legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor | 1.3.1. Informarea intensiva a tuturor factorilor interesati/implicati referitor la legislatia de protectia mediului | Proces continuu |
|  |  | 1.3.2. Cresterea importantei activitatilor de monitorizare si control efectuate de autoritatile competente ca APM, ARPM, ANPM in concordanta cu responsabilitatile acestora. |  |
| 2. Resurse umane | 2.1. Asigurarea necesarului de resurse umane ca numar si pregatire profesionala | 2.1.1. Asigurarea de personal suficient de bine instruit si care sa dispuna de logistica necesara la toate nivelele – regional, judetean, local. | Proces continuu |
|  |  | 2.1.2. Elaborarea unui program de instruire pentru Institutiile Locale privind: -problemele administrative; -problemele juridice; -controlul conformarii tehnice/inspectia instalatiilor; -inregistrarea datelor; -serviciile de licitare. |  |
| 3. Finantarea sectorului de gestioare a deseurilor | 3.1. Stabilirea si utilizarea sistemelor si mecanismelor economico-financiare privind gestionarea deseurilor, pe baza principiilor “poluatorul plateste” si subsidiaritatii. | 3.1.1. Dezvoltarea unui sistem viabil de gestionare a deseurilor care sa cuprinda toate etapele de la colectare, transport, valorificare, reciclare, tratare si eliminarea finala. | Proces continuu |
|  |  | 3.1.2. Optimizarea accesarii tuturor fondurilor disponibile la nivel national si international pentru investitii (fondul pentru mediu, fonduri private, fonduri structurale si altele). Pregatirea unei liste de investitii prioritare adaptata nevoilor Jud. Brăila si in concordanta cu nevoile Regiunii. | Proces continuu |
|  |  | 3.1.3. Imbunatatirea gestionarii deseurilor municipale si dezvoltarea de mecanisme economico-financiare care sa permita organizarea unei gestionari integrate bazata pe taxe convenabile pentru cetateni si care sa poata acoperi costurile de colectare, tratare si depozitare controlata efectuate intr-o maniera profesionista | Proces continuu |
|  |  | 3.1.4. Incurajarea utilizarii tuturor mecanismelor economico-financiare pentru colectarea separata a fluxurilor speciale de deseuri insemnand colectarea separata a bateriilor si acumulatorilor, a deseurilor menajere periculoase, a ambalajelor, a echipamentelor electrice si electronice si a vehiculelor scoase din uz. | Proces continuu |
| 4. Constientizarea factorilor implicati | 4.1. Promovarea unor sisteme de informare, constientizare si motivare a tuturor factorilor implicati. | 4.1.1. Cresterea comunicarii intre toti factorii implicati | Proces continuu |
|  |  | 4.1.2. Organizarea si supervizarea programelor de educatie si constientizare la toate nivelele. Ghiduri scolare speciale pentru profesori si pentru informarea elevilor. | Proces continuu |
|  |  | 4.1.3. Utilizarea tuturor canalelor de comunicatie (mass-media, web siteuri, seminarii, evenimente) pentru informarea publicului si pentru constientizarea anumitor grupuri tinta ale populatiei (copii, tineri, adulti, varsta a treia) si sprijinirea unitatilor private care finanteaza campaniile de constientizare. | Proces continuu |
|  |  | 4.1.4. Promovarea auditurilor de gestionare a deseurilor ca parte a procesului de planificare si a celui de supervizare si control. Pentru comunitati si intreprinderi mari se recomanda integrarea auditului de gestionare a deseurilor in procedurile de planificare si control. | Proces continuu |
| 5. Colectarea si raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor | 5.1. Obtinerea de date si informatii corecte si complete, adecvate cerintelor de raportare regionala, nationala si europeana. | 5.1.1. Imbunatatirea sistemului judetean/ local de colectare, procesare si analiza a datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor, utilizand un sistem integrat si de dublu control conectat cu Garda Nationala de Mediu. | Proces continuu |
| 6. Prevenirea generarii deseurilor | 6.1. Minimizarea cantitatii de deseuri generate | 6.1.1. Promovarea, incurajarea producatorilor in implementarea principiilor de prevenire. | Proces continuu |
|  |  | 6.1.2. Incurajarea consumatorilor sa implementeze principiul prevenirii generarii deseurilor. | Proces continuu |
| 7. Sisteme eficiente de gestionare a deseurilor | 7.1. Utilizarea eficienta a tuturor capacitatilor tehnice si a mijloacelor economice de valorificare a deseurilor | 7.1.1. Sustinerea dezvoltarii unei piete viabile de materii prime secundare si promovarea producerii si utilizarii produselor fabricate din materiale reciclate. | Proces continuu |
|  |  | 7.1.2. Realizarea reducerii cantitatilor totale de deseuri eliminate printr-o selectare optima a deseurilor si prin instalatii potrivite de tratare. | Data limita 2013 |
|  | 7.2. Sprijinirea dezvoltarii activitatilor de valorificare materiala si energetica | 7.2.1. Cresterea gradului de valorificare materiala (reciclare); reciclarea deseurilor menajere altele decat cele de ambalaje. | Permanent |
|  |  | 7.2.2 Promovarea valorificarii energetice prin co-incinerare in cazul in care valorificarea materiala nu este fezabila din punct de vedere tehnicoeconomic. | Termen limita: 2013 |
| 8. Colectarea si transportul deseurilor | 8.1. Asigurarea ca, capacitatea de colectare si transport a deseurilor este adaptata numarului de locuitori si cantitatilor de deseuri generate. | 8.1.1. Extinderea sistemelor de colectare a deseurilor municipale in mediul urban | Acoperire: 100% Termen limita: 2013 |
|  |  | 8.1.2. Extinderea sistemelor de colectare a deseurilor municipale in mediul rural | Acoperire: 80% Termen limita: 2009 |
|  |  | 8.1.3. Optimizarea schemelor de colectare si transport. | Proces continuu |
|  | 8.2. Asigurarea celor mai bune optiuni de colectare si transport a deseurilor corelate cu activitatile de reciclare si eliminare finala | 8.2.1. Organizarea colectarii separate a deseurilor municipale periculoase si nepericuloase. | Termen: Incepand cu 2007 |
|  |  | 8.2.2. Implementarea sistemelor de colectare selectiva a materialelor valorificate astfel incat sa se asigure atingerea obiectivelor legislative referitoare la deseurile de ambalaje si deseurile biodegradabile | Termen: Incepand cu 2007 |
|  |  | 8.2.3. Construirea de statii de transfer pe baza studiilor de fezabilitate si in corelatie cu anii de inchidere a depozitelor existente | 2007-2013 |
| 9. Tratarea deseurilor | 9.1. Promovarea tratarii deseurilor | 9.1.1. Imbunatatirea tratarii deseurilor pentru: -valorificare; -facilitarea manevrarii; -eliminarea componentelor periculoase; -diminuarea cantitatii de deseuri eliminate | Proces continuu |
| 10. Deseuri biodegradabile | 10.1. Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile, din gradini si parcuri, piete prin colectare separata | 10.1.1. Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile conform cu tintele ce au ca an de referinta anul 1995, | Reducerea la 75% pana in 2010 Reducerea la 50% pana in 2013 Reducerea la 35% pana in 2016 |
|  |  | 10.1.2. Directionarea investitiilor in instalatii de compostare si tratare, in vederea reducerii cantitatii de deseuri biodegradabile si in tehnologii avansate daca acestea vor fi fezabile din punct de vedere economic. | Incepand cu 2011 |
| 11. Deseuri de ambalaje | 11.1. Reducerea cantitatii de deseuri de ambalaje generate | 11.1.1. Sprijinirea campaniilor de informare in ceea ce priveste aspectele legate de deseurile de ambalaje | Proces continuu |
|  |  | 11.1.2. Crearea de conditii necesare pentru reciclarea ambalajelor, in sensul unei bune organizari a colectarii selective. | Proces continuu |
|  |  | 11.1.3. Optimizarea cantitatii de ambalaje pe produs ambalat |  |
|  | 11.2. Valorificarea si reciclarea deseurilor de ambalaje | 11.2.1. Valorificare totala: 34% Reciclare totala: 28% cu: -5% sticla -15% hartie si carton -15% metale | Termen limita: 2007 |
|  |  | 11.2.2. Valorificare totala: 40% Reciclare totala: 33% cu: -15% sticla -60% hartie si carton -50% metale | Termen limita: 2008 |
|  |  | 11.2.3. Valorificare totala: 45% Reciclare totala: 38% cu: -15% sticla -60% hartie si carton -50% metale | Termen limita: 2009 |
|  |  | 11.2.4 Valorificare totala: 48% Reciclare totala: 42% cu: -15% sticla -60% hartie si carton -50% metale | Termen limita: 2010 |
|  |  | 11.2.5 Valorificare totala: 53% Reciclare totala: 46% cu: -15% sticla -60% hartie si carton -50% metale -15% plastic -15% lemn | Termen limita: 2011 |
|  |  | 11.2.6 Valorificare totala: 57% Reciclare totala: 50% cu: -15% sticla -60% hartie si carton -50% metale -15% plastic -15%lemn | Termen limita: 2012 |
|  |  | 11.2.7 Valorificare totala: 60% Reciclare totala: 55% cu: -60% sticla -60% hartie si carton -50% metale -22,5% plastic -15% lemn | Termen limita: 2013 |
|  | 11.3. Crearea şi optimizarea schemelor de valorificare energetică a deşeurilor de ambalaje care nu pot fi reciclate | 11.3.1 Valorificarea sau incinerarea in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a minium 60 % din greutatea deseurilor de ambalaje | Termen limită: 2013 |
| 12. Deseuri din constructii si demolari | 12.1. Separarea pe fractii a deseurilor din constructii si demolari | 12.1.1. Tratarea deseurilor contaminate din constructii si demolari in vederea valorificarii materiale sau/si eliminarii finale | Incepand cu 2008 |
|  |  | 12.1.2. Tratarea deseurilor contaminate provenite din constructia de drumuri, cladiri sau sapaturi pentru valorificare sau/si eliminare finala. | Incepand cu 2008 |
|  |  | 12.1.3. Refolosirea si reciclarea deseurilor provenite din constructii si demolari, in cazul in care nu sunt contaminate | Incepand cu 2008 |
|  |  | 12.1.4. Crearea de capacitati de tratare si valorificare | Incepand cu 2008 |
|  |  | 12.1.5 Dezvoltarea tehnologiei de eliminare a deseurilor din constructii si demolari care nu pot fi valorificate | permanent |
| 13. Deseuri voluminoase | 13.1. Implementarea colectarii separate a deseurilor voluminoase | 13.1.1. Instalarea de puncte speciale pentru colectarea deseurilor voluminoase. | Incepand cu 2007 |
|  |  | 13.1.2. Stabilirea de scheme de colectare din usa in usa | Incepand cu 2007 |
|  |  | 13.1.3. Valorificarea deseurilor voluminoase colectate separat. | Incepand cu 2007 |
| 14. Namol provenit de la statiile de epurare oraseneti | 14.1. Managementul ecologic al namolului provenit de la statiile de epurare | 14.1.1. Promovarea folosirii namolului necontaminat ca ingrasamant in agricultura | Incepand cu 2007 |
|  |  | 14.1.2. Deshidratarea si pre-tratarea namolului in vederea co-incinerarii in fabrici de ciment sau incineratoare. | Incepand cu 2007 |
|  |  | 14.1.3. Promovarea utilizarii namolului pentru reabilitarea depozitelor necontrolate si ca material de etansare pentru depozitele ecologice. | Incepand cu 2007 |
|  |  | 14.1.1.Prevenirea depozitarii ilegale si a deversarii namolului in apele de suprafata. | Permanent |
| 15. Vehicule scoase din uz (VSU) | 15.1. Elaborarea unui sistem eficient pentru colectarea, valorificarea, reciclarea vehiculelor scoase din uz, in concordanta cu legislatia in vigoare | 15.1.1 Proiectarea sistemului care sa permita ultimului proprietar al masinii sa o depuna la un punct de colectare-valorificare gratuit – cu exceptiile prevazute de HG 2406/2005 | Incepand cu 2007 |
|  |  | 15.1.2. Stabilirea a cel putin un punct de colectare VSU pentru judetul Brăila Stabilirea unui punct de colectare VSU in fiecare oras cu mai mult de 100.000 de locuitori. | Octombrie 2006 REALIZAT |
|  |  | 15.1.3. Extinderea reutilizarii si reciclarii materialelor provenite de la VSU si valorificarea energetica a acelor materiale care nu pot fi reciclate. | Incepand cu 2007 |
|  |  | 15.1.4. Valorificarea a 75% din masa medie pe vehicul si an pentru VSU fabricate inainte de 1980 | Incepand cu 2007 |
|  |  | 15.1.5. Valorificarea a 85% din masa medie pe vehicul si an pentru VSU fabricate dupa 1980 | Incepand cu 2007 |
|  |  | 15.1.6. Reutilizarea si reciclarea a 70% din din masa medie pe vehicul si an pentru VSU fabricate inainte de 1980 | Incepand cu 2007 |
|  |  | 15.1.7. Reutilizarea si reciclarea a 80% din masa medie pe vehicul si an pentru VSU fabricate inainte de 01.01. 1980 | Incepand cu 2007 |
|  |  | 15.1.8. Reutilizarea si valorificarea a cel putin 95% din masa medie pe vehicul si an pentru toate VSU; | Incepand cu 2015 |
|  |  | 15.1.9. Reutilizarea si reciclarea a cel putin 85% din greutatea tuturor VSU | Incepand cu 2015 |
| 16. Echipamente electrice si electronice | 16.1. Organizarea colectarii separate a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) | 16.1.1. Stabilirea punctelor de colectare selectiva dupa cum urmeaza: -1 punct de colectare in fiecare din cele 6 judete -1 punct de colectare in fiecare oras cu >100000 locuitori -1 punct de colectare in fiecare oras cu > 20.000 locuitori | Termen limita: 31.12. 2005 31.12. 2005 31.12. 2006 |
|  |  | 16.1.2 Asigurarea functionarii punctelor de colectare conform prevederilor legale | permanent |
|  |  | 16.1.3. Organizarea colectarii selective a DEEE si a componentelor acestora, cu o tinta de cel putin: -2 kg/locuitor *an -3 kg/ locuitor * an -4 kg/ locuitor * an | Termen limita: 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 |
| 17. Deseurile periculoase din deseurile municipale | 17.1. Implementarea serviciilor de colectare si transport pentru deseurile periculoase | 17.1.1. Informarea si incurajarea cetatenilor sa separe componentele periculoase din deseurile menajere | Incepand cu 2008 |
|  |  | 17.1.2. Instalarea de puncte de colectare a deseurilor periculoase ce provin din deseurile menajere in cooperare cu sectorul comercial. | Pana in 2017 |
|  | 17.2. Eliminarea deseurilor periculoase in mod ecologic | 17.2.1. Dezvoltarea unui sistem logistic pentru deseurile periculoase | Incepand cu 2008 |
|  |  | 17.2.2 Asigurarea de capacitatii si instalatii in conformitate cu standardele europene. | Incepand cu 2008 |
|  |  | 17.2.3. Tratarea deseurilor periculoase in vederea reciclarii si utilizarii in procese tehnologice | Proces continuu |
| 18. Eliminarea deseurilor | 18.1. Eliminarea deseurilor in conditii de siguranta pentru mediu si sanatate a populatiei. | 18.1.1. Masuri in vederea reducerii numarului depozitelor neautorizate si a celor care nu s-au conformat si care trebuie inchise. | Incepand cu 2007 |
|  |  | 18.1.2. Inchiderea etapizata a tuturor depozitelor neconforme din zona rurala | Pana in 16.07.2009 REALIZAT |
| 2. Aspecte institutionale si organizatorice | 2.1 Dezvoltarea institutiilor regionale si locale si organizarea structurilor institutionale in vederea conformarii cu cerintele nationale | 2.1.1 Crearea de conditii pentru o structura institutionala mai eficienta in ceea ce piveste aspectele gestionarii deseurilor. | Proces continuu |
|  |  | 2.1.2. Intarirea capacitatii administrative a institutiilor guvernamentale la nivel de institutii regionale, judetene si locale cu competente si responsabilitati pentru implementarea legislatiei si controlului activitatii de gestionare a deseurilor | Proces continuu |

Sursa:  PJGD Brăila; PITL – judetul Brăila „Sistem de management integrat al deseurilor”

    - Strategia detaliată

Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) reprezintă documentul de programare care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene în vederea dezvoltării sectorului de mediu în România, în perioada 2007-2013.

POS Mediu a fost elaborat de către Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP), în calitate de Autoritate de Management pentru acest program, sub coordonarea Ministerului Finanţelor Publice, în calitatea sa de coordonator al procesului de pregătire a României pentru accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune (FSC) pentru perioada 2007-2013.

Unul din obiectivele specifice a POS Mediu este: Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judeţe până în 2015.

Realizarea acesui obiectiv va fi asigurata prin orientarea fondurilor alocate spre Axa prioritara 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric.

În cadrul acestei axe prioritare vor fi promovate cu prioritate proiecte de management integrat al deşeurilor, care să reflecte politica UE şi principiile din acest sector de mediu şi care sunt în conformitate cu Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor,Planurile Regionale de Gestiune a Deşeurilor şi cu Planurile Judeţene de Gestiune a Deşeurilor. Programele de investiţii vor include activităţi legate de managementul deşeurilor (prevenire, colectare separată, valorificare şi reciclare, tratare şi eliminare), în paralel cu închiderea depozitelor de deşeuri neconforme. Proiectele respective vor acoperi aglomerările urbane şi rurale, la nivel judeţean sau chiar regional. Îmbunătăţirea serviciilor de management al deşeurilor este o condiţie care trebuie legată de investiţiile din cadrul acestei axe prioritare.

Domenii majore de intervenţie finaţate prin POS Mediu privitoare la :

• Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor :

- Achiziţionarea şi instalarea sistemelor de colectare selectivă ;

- Construcţia facilităţilor de sortare, compostare şi reciclare;

- Achiziţionarea vehiculelor de transport al deşeurilor;

- Construcţia staţiilor de transfer şi a facilităţilor de eliminare a deşeurilor municipale;

- Recuperarea gazului provenit din depozite, acolo unde este cazul;

- Construirea unor facilităţi adecvate pentru deşeurile periculoase (deşeuri medicale, deşeuri provenite din echipamente electrice şi electronice, etc) şi alte tipuri specifice de deşeuri (deşeuri provenite din construcţii şi demolări, etc.);

- Închiderea depozitelor neconforme;

- Asistenţă tehnică pentru pregătire de proiecte, management şi supervizare, publicitate şi campanii de conştientizare a publicului (în legătură cu colectarea selectivă, sortarea, reciclarea, compostarea), îmbunătăţirea guvernării instituţionale, licitarea şi contractarea operatorilor de servicii de salubritate.

• Reabilitarea zonelor poluate istoric :

- reabilitarea şi ecologizarea terenurilor prin utilizarea măsurilor adecvate pentru categorii specifice de situri contaminate;

- asistenţă tehnică pentru pregătirea de proiecte, studii de opţiune, 	management şi supervizare şi publicitate.

La nivelul judetului Brăila a fost elaborat Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Brăila” care se afla in faza de aprobare a Studiului de Fezabilitate.

Studiu de Fezabilitate a fost elaborat cu asistenta tehnica oferita de societatea Romair Consulting Ltd. Bucuresti in cadrul proiectului „Asistenta tehnica pentru pregatirea Portofoliului de proiecte – sector deseuri 2 - RO 2006/018- 47.04.03.08.02, nr. Seap 63621”, proiect finantat in cadrul programului Phare CES 2006 „Dezvoltarea capacitatii administrative pentru managementul Fondurilor Structurale”, Prioritatea E „Sprijin pentru Ministerul Mediului pentru a se pregati ca Autoritate de Management si Organism Intermediar”, sub-proiectul 8 – „Asistenta tehnica pentru pregatirea portofoliului de proiecte”.

Prin intermediul acestui proiect, Consultantul a oferit asistenta tehnica pentru pregatirea a 7 proiecte de investitii in sectorul de deseuri, pentru judetele Brăila, Tulcea, Constanta, Iasi, Ialomita, Buzau si Prahova, in conformitate cu prevederile Axei prioritare 2 POS Mediu, domeniul major de interventie 1, “Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor”.

Contractul de asistenta tehnica a inceput la data de 30 Noiembrie 2008.

În cadrul acestei asistenţe tehnice, judeţul Brăila beneficiază de suport tehnic de specialitate din partea echipei de consultanţă ROMAIR Consulting Ltd. Bucuresti  pentru realizarea întregii documentaţii tehnice suport aferentă realizării unui proiect de gestiune integrată a deşeurilor la nivel judeţean. Proiectul final va beneficia apoi de finanţare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC).

Prin asistenţa tehnică s-a realizat:

- Master Planul privind realizarea unui Sistem Integrat de Gestiune al Deşeurilor în judeţul Brăila pentru perioada 2008-2038;

- Studiu de Fezabilitate;
- Analiza economico-financiara;
- Analiza institutionala;
- Studiu de evaluare a impactului asupra mediului;
- Aplicatia de finanţare;
- Documentatie de licitatie pentru contractele de servicii, lucrări şi achiziţii.

Scopul acestui proiect il reprezinta identificarea masurilor, pentru o perioada de 30 de ani (2009-2038), care trebuie indeplinite pentru dezvoltarea unui sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Brăila, in conformitate cu obligatiile legale.

Obiectivele generale ale proiectului sunt urmatoarele:

- Cresterea standardelor de viata si de mediu din judetul Brăila, vizand, in principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu;

- Dezvoltarea unui sistem durabil de management al deseurilor in judetul Brăila, prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate din judet.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt definite pe baza obiectivelor din cadrul POS Mediu si vizeaza:

- Cresterea gradului de acoperire cu servicii de salubritate la nivelul judetului Brăila, prin imbunatatirea managementului deseurilor;

- Asigurarea unor servicii de salubritate la standarde europene, percepand tarife

acceptabile pentru populatia din judet;

- Reducerea cantitatii de deseuri depozitate pe suprafata judetului Brăila;

- Cresterea cantitatii de deseuri reciclate si valorificate la nivelul judetului Brăila;

- Infiintarea la nivelul judetului Brăila a unor structuri eficiente de management al deseurilor.

Implementarea proiectului in judetul Brăila tinteste si atingerea  urmatoarelor obiective:

• asigurarea unui grad de acoperire cu servicii de salubritate de 100%, atat in urban, cat si in mediul rural;

• atingerea tintelor de reciclare/valorificare a deseurilor din ambalaje asa cum reies din Tratatul de Aderare si legislatia Romaniei;

• conformarea cu privire la Directiva UE privind depozitarea deseurilor biodegradabile la nivelul anului 2013;

• reducerea impactului de mediu aferent depozitului neconform din Ianca.

Proiectul se referă la implementarea unui sistem de management integrat al deseurilor pe toata raza judetului Brăila si cuprinde:

- Constructia  statiei de sortare cu o capacitate de 30.000 tone/an si a unei statii MBT cu o capacitate de 26.000 tone/an, pentru zona 1, langa depozitul conform  Muchea, situate pe amplasamentul comunei Vădeni cu o suprafata de 25.000 mp, identificat prin tarlaua 260, parcela 1799, langa depozitul conform  Muchea;

- Constructia unui depozit nou de deseuri (compus din 3 celule) cu o capacitate de 72.357 m3  pentru prima celula si a unei statii de sortare cu o capacitate de 5.000 tone/an, pentru zonele 2 si 3, situate pe amplasamentul orasului Ianca, cu o suprafata de 77 500 mp, identificat  prin tarlaua 17, parcela 60/2;

- Constructia unei statii de transfer cu o capacitate toatala de 5.000 tone/an, pentru zona 3, situata pe amplasamentul orasului Însurăţei, cu o suprafata de 7000 mp, identificat  prin tarlaua 101/1, parcela 733/1;

- Inchiderea depozitului de deseuri neconform situat pe amplasamentul orasului Ianca, cu o suprafata de 11.600 mp; identificat  prin tarlaua 71, parcela 478/1;

- Achizitionarea de echipamente pentru colectarea a deseurilor pentru toate localitatile din judetul Brăila.

Beneficiarii investitiilor din cadrul acestei axe prioritare sunt autoritatile locale prin Consililul Judeten Brăila.

Populatia care va beneficia de acest proiect (populatia aferenta anului 2008):

358.285 locuitori (dintr-un total judetean de 362.352) – 99% din populatia judetului Brăila va beneficia de proiect, dintre care:

• 231.411 locuitori din mediul urban (dintr-un total de 235.478 locuitori) – 98% din populatia urbana. Nu a fost inclusa populatia orasului Făurei, deoarece proiectul PHARE aflat in implementare la Făurei nu va fi integrat in viitorul sistem de  management judetean.

• 126.874 locuitori din mediul rural - 100% din populatia rurala

In scopul eficientizarii activitatilor aferente managementului deseurilor, in judetul Brăila au fost stabilite 3 zone de transport.

| Număr zonă, / populaţie deservită | Localităţi URBANE / populaţie deservită | Localităţi RURALE / populaţie deservită | Tip investiţie |
| --- | --- | --- | --- |
| ZONA 1 BRĂILA 249.734 | Mun. Brăila 212.981 | Cazasu, Chiscani, Frecăţei, Gemenele, Măraşu, Măxineni, Romanu, Salcia Tudor, Scorţaru Nou, Siliştea, Tichileşti, Tudor Vladimirescu, Vădeni. 36.753 | Statie tratare mecano-biologica, Statie sortare |
| ZONA 2 - IANCA 66.508 | Ianca, Făurei 15.263 | Bordei Verde, Cireşu, Galbenu, Gradiştea, Gropeni, Jirlău, Mircea Vodă, Movila Miresii, Racovita, Rîmnicelu, Surdila Găiseanca, Surdila Greci, Şuţeşti, Traian, Ulmu, Unirea, Vişani. 51.245 | Depozit nou Ianca, Statie sortare |
| ZONA 3 – ÎNSURĂŢEI 46.110 | Însurăţei 7.234 | Bărăganul, Berteştii de Jos, Ciocile,Dudesti, Roşiori, Stăncuţa, Tufeşti, Victoria,Viziru, Zăvoaia. 38.876 | Statie transfer |

Pornind de la aceasta zonare, s-au stabilit solutiile optime pentru fiecare componenta a sistemului de management integrat al deseurilor:

Colectarea deseurilor: se va realiza in sistem selectiv, bazat pe 4 pubele: hartie/carton, sticla, plastic/metal si rezidual, cu exceptia localitatilor din Insula Mare a Brailei, unde datorita conditiilor dificile de acces a fost propusa o colecta mixta.

In mediul urban, in zonele de case au fost prevazute cate doua pubele de 120 litri pentru fiecare gospodarie, una pentru colectarea plasticului si a metalului si una pentru colectarea deseurilor reziduale. Pentru deseurile din hartie/carton si sticla vor fi amenajate puncte de colectare alcatuite din cate doua containere de 1,1 mc.

Pentru zonele de blocuri cu mai putin de 5 etaje colectarea deseurilor se va realiza prin puncte de precolectare, cate un astfel de punct pentru fiecare bloc, incluzand containere de 1,1 mc: cate unul pentru fractiile reciclabile (hartie/carton, sticla si plastic/metal) si 2 pentru deseurile reziduale.

In ceea ce priveste blocurile inalte din municipiul Brăila (cu mai mult de 5 etaje), la fiecare scara a acestor blocuri vor fi amenajate puncte de colectare a deseurilor reciclabile cu 3 containere de 1,1 mc, in timp ce deseurile reziduale vor fi colectate in camerele speciale de la parterul blocurilor, ce in prezent functioneaza ca si ghene. La fiecare etaj al acestor blocuri va fi inchisa si sigilata ghena, astfel incat locatarii sa fie stimulati sa colecteze deseurile in sistem selectiv. Locuitorii blocurilor inalte din municipiul Brăila vor fi informati prin campanii de constienizare cu privire la sistemul de colectare selectiva ce va fi implementat, iar prin inchiderea ghenelor, nu vor avea alta alternativa decat colectarea selectiva a deseurilor, in recipientele ce vor fi achizitionate prin proiect. Aceasta masura este necesara intrucat, avand la dispozitie solutia mai usoara de a arunca deseurile pe toboganul special amenajat exista riscul ca cetatenii sa arunce toate deseurile in acest mod, fara a realiza colectarea selectiva. Avand in vedere spatiul in care vor fi colectate deseurile reziduale, si anume camerele special amenajate, pentru blocurile inalte au fost propuse pubele de 240 l in scopul unei manevrari mai usoare.

Pentru zonele rurale vor fi prevazute pentru fiecare gospodarie cate o pubela de 60 l pentru colectarea deseurilor reziduale si puncte de colectare a deseurilor reciclabile, cu 3 containere de 1,1 mc pentru colectarea hartiei/cartonului, sticlei si plasticului/metalului, cate un astfel de punct la fiecare 250 persoane, cu exceptia Insulei Mari a Brailei.

De asemenea, a fost prevazuta si o componenta de compostare individuala pentru deseurile menajere biodegradabile din mediul rural, respectiv, cate un recipient de 640 litri pentru fiecare gospodarie din mediul rural.

Pentru punctele de colectare investitiile vor cuprinde doar achizitia pubelelor si containerelor.

Pentru punctele de colectare care includ si deseuri reziduale (blocuri) vor fi folosite platformeleexistente, iar pentru punctele de colectare ce vor contine doar recipiente pentru fractiile reciclabile nu este necesara constructia de platforme, similar punctelor de colectare selectiva care exista in numeroase orase din tara (inclusiv cele care exista in prezent in municipiul Brăila).

Deseurile stradale vor fi colectate in sistem mixt, in timp ce deseurile din parcuri si gradini si cele din piete vor fi colectate in sistem dual: cate un recipient pentru colectarea fractiei organice si unul pentru restul deseurilor. Fractia organica din zona 1 va fi compostata in cadrul statiei MBT Vădeni, astfel incat compostul rezultat va avea o calitate mai buna si va putea fi valorificat.

Deseurile periculoase menajere, deseurile voluminoase si DEEE vor fi colectate prin campanii regulate din poarta in poarta, derulate de catre autoritatile locale cu sprijinul operatorilor de salubritate. Deseurile periculoase menajere colectate vor fi transportate catre statiile de sortare de la Vădeni si Ianca unde vor fi stocate temporar, apoi trimise pentru tratare si eliminare catre facilitatile speciale existente. Pentru fiecare statie de sortare vor fi necesare cate doua containere de 18 mc pentru deseuri periculoase. Furnizarea acestor containere va cadea in sarcina operatorilor statiilor de sortare, lucru care va fi specificat in caietele de sarcini aferente procedurilor de atribuire in urma carora vor fi desemnati acesti operatori. Ca si investitii, au fost incluse in proiect 2 masini de colectare a deseurilor periculoase. Costurile aferente colectarii si depozitarii deseurilor periculoase au fost incluse in Analiza Cost Beneficiu.

Deseurile voluminoase vor fi transportate catre statiile de sortare de la Vădeni si Ianca (via statia de transfer Însurăţei pentru deseurile din zona 3). In acest sens, au fost prevazute spatii pentru depozitarea temporara a deseurilor voluminoase, respectiv cate 2 containere de 18 mc, la fiecare dintre cele doua statii de sortare de la Ianca si Vădeni, si 2 containere de 18 mc la statia de transfer de la Însurăţei, incluse ca si costuri investitionale in devizele pe obiect aferente celor doua statii de sortare si a statiei de transfer. Dezmembrarea deseurilor voluminoase in vederea depozitarii/valorificarii, se va realiza in interiorul statiilor de sortare Ianca si Vădeni. Costurile aferente colectarii si tratarii deseurilor voluminoase au fost incluse in Analiza Cost Beneficiu.

Colectarea DEEE se va realiza ca si in prezent prin campanii de tipul “Marea debarasare“. Conform obligatiilor impuse prin HG 448/2005, in judetul Brăila functioneaza in prezent 3 puncte de colectare a DEEE, unul in municipiul Brăila si cate unul in orasele Ianca si Făurei.

Transportul deseurilor

Pentru zonele 1 si 2, deseurile colectate vor fi transportate direct catre facilitatile de sortare si apoi catre depozite.

Pentru zona 3, analiza efectuata a demonstrat necesitatea construirii unei statii de transfer a deseurilor, in zona orasului Însurăţei, cu o capacitate de 5.000 tone/an.

Zona 1: Masinile de colecta vor ridica deseul in zile diferite, in functie de natura lui: deseu reciclabil (pe fiecare tip de fractie), deseu rezidual si deseu mixt, atat din Municipiul Brăila, cat si din zona rurala. In Insula Mare a Brailei se va colecta doar mixt, datorita conditiilor dificile de acces.

In Municipiul Brăila, deseul reciclabil de hartie si carton va fi colectat de 3 ori pe luna, sticla o data pe luna, metalul si plasticul o data pe saptamana, in timp ce deseul rezidual va fi colectat de doua ori pe saptamana.

In ceea ce priveste frecventa colectarii in zona rurala, deseul reciclabil din hartie si carton va fi colectat de 2 ori pe luna, sticla o data pe luna, metalul si plasticul de 3 ori pe luna, in timp ce deseul rezidual va fi colectat o data pe saptamana.

Avand in vedere faptul ca in Insula Mare a Brailei conditiile de acces sunt dificile, s-a propus un sistem de colectare a tuturor deseurilor in regim mixt, o data pe saptamana.

Deseul reciclabil va fi transportat la statia de sortare de la Vădeni, in timp ce deseul rezidual va fi transportat la statia MBT din aceeasi locatie, ambele statii construite prin prezentul proiect.

Refuzul de sortare, deseul biostabilizat (rezultat in urma compostarii), precum si deseul biodegradabil ce va depasi capacitatea statiei MBT, se vor redirectiona catre Depozitul Conform de la Muchea. Deseul mixt colectat va fi transportat direct catre depozitul de la Muchea.

Zona 2: Colectarea in aceasta zona se va realiza pe tipuri de deseu, in functie de cantitatile generate. In orasul Ianca, frecventa colectarii va fi aceeasi ca si in Municipiul Brăila: deseul reciclabil de hartie si carton va fi colectat de 3 ori pe luna, sticla o data pe luna, metalul si plasticul o data pe saptamana, in timp ce deseul rezidual va fi colectat de doua ori pe saptamana.

In zona rurala, frecventa colectarii va fi de 2 ori pe luna pentru deseul reciclabil din hartie si carton, o data pe luna pentru deseul din sticla, de 3 ori pe luna pentru deseul din plastic si metal, in timp ce deseul rezidual va fi ridicat saptamanal.

Deseul reciclabil va fi transportat la statia de sortare de la Ianca, in timp ce deseul rezidual va fi direct transportat la depozitul conform de la Ianca, depozit ce se va construi prin proiect.

Refuzul de sortare se va redirectiona catre depozitul conform de la Ianca.

In Zona 3 se va realiza colectarea deseurilor doar din zona rurala, orasul Însurăţei avand in derulare un proiect PHARE prin care se va asigura colectarea deseurilor. La fel ca si in zona 2, deseul colectat din zona rurala va fi de tipul reciclabil – hartie/carton, sticla si plastic/metal - sirezidual. Frecventa colectarii va fi de 2 ori pe luna pentru deseul reciclabil din hartie si carton, o data pe luna pentru deseul din sticla, de 3 ori pe luna pentru deseul din plastic si metal, in timp ce deseul rezidual va fi ridicat saptamanal.

Sortarea deseurilor

In scopul atingerii tintelor de reciclare si valorificare a deseurilor din ambalaje, in judetul Brăila vor fi construite doua statii de sortare: una la Vădeni cu o capacitate de 30.000 tone/an si una la Ianca avand o capacitate de 5.000 tone/an.

Aceste statii vor prelucra deseurile reciclabile din hartie/carton, sticla, plastic si metal si vor facilita dezmembrarea deseurilor voluminoase, in scopul colectarii lemnului in vederea reciclarii sau valorificarii acestuia. Succesul de sortare in cadrul statiilor de la Ianca si Vădeni va fi de 85%.

Tratarea biologica a deseurilor

Tinta privind reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate in judetul Brăila, va fi atinsa prin constructia unei statii MBT cu platforma de compostare a deseurilor biodegradabile la Vădeni, avand o capacitate de 26.000 tone/an.

Statia MBT va primi deseuri verzi (din parcuri, gradini) si deseul rezidual colectat de la populatie, institutii si agenti economici. 40% din deseurile reziduale reprezinta materiale necompostabile colectate in pubela de rezidual, care vor fi separate fara a fi tratate, si apoi redirectionate catre depozitul conform de la Muchea pentru depozitare. Restul de 60% reprezinta fractia biodegradabila din deseul rezidual care intra in statia MBT pentru tratare.

Statia va include 6 biocelule, dintre care 5 vor composta fractia biodegradabila din deseurile reziduale care intra in statia MBT, iar una va composta fractia organica a deseurilor „verzi”, obtinandu-se un compost de calitate ce va fi valorificat prin vanzare.

Dupa tratarea deseurilor verzi in biocelula, materialul rezultat va fi supus maturarii in cadrul platformei special amenajate in statia MBT Vădeni. Compostarea deseului verde va fi de tip aerob, atat in faza tratarii in cadrul biocelulei cat si in faza ulterioara de maturare.

In ceea ce priveste deseurile reziduale, avand in vedere compozitia acestora, se estimeaza ca de la statia MBT va rezulta un refuz de sortare de aproximativ 40% din intrari, ce va fi depozitat la Muchea fara a fi compostat.

Depozitarea deseurilor

Depozitarea deseurilor generate in zona 1 se va realiza in depozitul conform existent, situat in aproprierea municipiului Brăila (in localitatea Muchea), aflat in proprietatea SC TRACON SRL, in timp ce pentru zonele 2 si 3 se va construi un nou depozit prin prezentul proiect, in orasul Ianca.

Capacitatea depozitului va fi de circa 46 t/zi (260 de zile lucratoare pe an), 12.000 t/an, capacitatea totala a depozitului fiind de 285.805 tone. Densitatea deseurilor va fi de 1,15 tone/mc, rezultand ocapacitate totala a depozitului de 248.526 mc. Durata de functionare a depozitului va fi de 26 de ani.

In depozitul conform de la Muchea, se vor putea depozita deseuri pana in anul 2020. Cu cel putin un an inainte ca depozitul sa isi atinga suficienta, se vor lua in considerare o eventuala extindere a depozitului de la Muchea sau identificarea unei noi locatii pentru constructia unui nou depozit, in vecinatatea municipiului Brăila, principalul generator de deseuri.

Inchiderea depozitelor neconforme

La nivelul judetului Brăila, exista un numar de 2 depozite urbane neconforme – in vecinatatea oraselor Ianca si Făurei, si un numar de 138 de platforme neecologice de deseuri in mediul rural.

Depozitul neconform de la Făurei are ca termen de inchidere anul 2017.

Prin intermediul prezentului proiect se va inchide depozitul neconform de la Ianca, unde depozitarea deseurilor a fost sistata in iulie 2009.

Principalii indicatorii tehnico-economici ai proiectului

Valoare proiect ( preturi curente): 	27.054.552 Euro inclusiv TVA, din care:

- 21.610.650 Euro - costuri eligibile

- 253.169 Euro - costuri neeligibile

- 5.190.733 Euro - valoare TVA

1. Contributia judetului Brăila la finantarea proiectului

| Contributia judetului Brăila la finantarea proiectului | EURO preturi curente |
| --- | --- |
| Contributia la finantarea costurilor eligibile | 2.605.472 |
| Contributia la finantarea costurilor neeligibile | 253.169 |
| Total | 2.858.641 |
| Contributie TVA | 5.190.733 |
| Total inclusiv TVA | 8.049.374 |
| Nota: TVA recuperabila va fi pre-finantata de catre Autoritatile Locale, recuperandu-se ulterior de la bugetul de stat |

- Planul financiar al investitiei

| COST | EURO preturi curente | DISTRIBUTIE % |
| --- | --- | --- |
| COSTURI ELIGIBILE |  |  |
| Finantare nerambursabila UE | 15.514.431 | 71,79% |
| Contributia judetului Brăila la finantarea costurilor eligibile | 2.605.472 | 12,06% |
| Contributia nationala la finantarea costurilor eligibile | 3.490.747 | 16,15% |
| TOTAL COSTURI ELIGIBILE | 21.610.650 | 100% |
| COSTURI NEELIGIBILE |  |  |
| Drum de acces statie sortare Vădeni | 105.487 | 1,94% |
| Drum de acces depozit Ianca | 147.682 | 2,71% |
| TVA | 5.190.733 | 95,35% |
| Contributia judetului Brăila la finantarea costurilor neeligibile | 5.443.902 | 100,00% |
| TOTAL COSTURI NEELIGIBILE | 5.443.902 | 100,00% |
| TOTAL (ELIGIBILE+NEELIGIBILE) | 27.054.552 |

- Alti indicatori economici

| INDICATOR | UM | VALOARE preturi curente |
| --- | --- | --- |
| Total investitie cu TVA | EURO | 27.054.552 |
| din care C+M cu TVA | EURO | 10.882.978 |
| Venit Financiar Net Actualizat al investitiei (FNPV/C) | EURO | -15.798.138 |
| Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei (FRR/C) | % | -11,8% |
| Venit Financiar Net Actualizat al capitalului(FNPV/K) | EURO | -2.217.926 |
| Rata interna de rentabilitate financiara a capitalului (FRR/K) | % | -2,2% |
| Venit economic net actualizat al investitiei (ENPV/C) | EURO | 13.307.638 |
| Rata interna de rentabilitate economica a investitiei (ERR/C) | % | 17,1% |

1. INDICATORI TEHNICI

| Recipiente de colectare | Descriere | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Urban |  |  |  |
| Pubela 120 l | 120 l | buc | 88.405 |
| Pubela 240 l | 240 l | buc | 5.369 |
| Container 1,1 mc | 1100 l | buc | 8.251 |
| Pubela 60 l | 60 l | buc | 0 |
| Cos de gunoi de 50 litri pentru deseu stradal | 50 l | buc | 1.913 |
| Pubela 240 l deseu stradal | 240 l | buc | 192 |
| Container 18 mc pentru deseu "verde" | 1800 l | buc | 3 |
| Compostor individual 640 l | 640 l | buc | 0 |
| Rural |  |  |  |
| Pubela 120 l | 120 l | buc | 1.767 |
| Pubela 240 l | 240 l | buc | 1.260 |
| Container 1,1 mc | 1100 l | buc | 1.369 |
| Pubela 60 l | 60 l | buc | 41.008 |
| Cos de gunoi de 50 litri pentru deseu stradal | 50 l | buc | 895 |
| Pubela 240 l deseu stradal | 240 l | buc | 456 |
| Container 18 mc pentru deseu "verde" | 1800 l | buc | 0 |
| Compostor individual 640 l | 640 l | buc | 41.008 |
| Containere pentru facilitati de transfer/sortare/tratare |  |  |  |
| Container metal 32 mc | 32 mc | buc | 11, achizitionate |
| Container metal 18 m3 pentru deseuri voluminoase | 18 mc | buc | 6 |
| Container metal 24 mc | 24 mc | buc | 6 |
| Puncte de precolectare |  |  |  |
| Urban |  | buc | 2.227 |
| Rural |  | buc | 419 |
| Vehicule transport |  |  |  |
| Masini colectare deseuri periculoase |  | buc | 2 |
| Vehicule transfer lung curier | Pana la 32 mc | buc | 5, din care 1 achizitionat |
| Statii/puncte transfer |  |  |  |
| Statii/puncte de transfer | 5.000 tone/an | buc | 1 |
| Facilitati de tratare |  |  |  |
| Facilitati de sortare | 35.000 tone/an | buc | 2 |
| Facilitati de tratare mecanobiologica/ compostare | 26.000 tone/an | buc | 1 |
| Depozitare |  |  |  |
| Depozit ecologic - 1 celula |  | buc | 1 |
| Suprafata celula 1 |  | ha | 1,17 |
| Volum depozit ecologic | Volum prima celula | mc | 72.500 |
| Suprafata totala depozit ecologic |  |  |  |
| Inchiderea depozitelor existente |  |  |  |
| Inchidere depozit neconform Ianca |  | depozit | 1 |

2. Indicatori fizici

| Indicator | UM | Inainte de proiect (2009) | Dupa proiect (2013) |
| --- | --- | --- | --- |
| Numar depozite ecologice | Nr. | 1 | 2 |
| Numar statii si puncte de transfer | Nr. | 0 | 1 |
| Numar statii de tratare mecanobiologica/ compostare | Nr. | 0 | 2, din care prin proiect 1 |
| Numar statii de sortare | Nr. | 0 | 3, din care prin proiect 2 |
| Inchidere depozite deseuri existente in zona urbana | Nr. | 0 | 1 |

3. Sistem de management al deseurilor

| Indicator | UM | Inainte de proiect 2009 | Inainte de proiect 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Acoperire servicii de colectare in zona urbana | % locuitori | 100,00% | 100% |
| Acoperire servicii de colectare in zona rurala | % locuitori | 12,66% | 100% |
| Sistem de colectare selectiva a deseurilor biodegradabile si din ambalaje | da/nu | nu | da |
| Cantitate deseuri depozitata in noul depozit ecologic | tone/an | 0 | 11.688 |
| Deseuri reziduale colectate selectiv | tone/an | 0 | 61.309 |
| Deseuri din ambalaje colectate selectiv | tone/an | 0 | 32.354 |
| Deseuri "verzi" si organice din piete colectate selectiv | tone/an | 2.087 | 3.604 |

- Durata de implementare a proiectului: 31 luni

Pentru toate investitiile care se vor realiza, se vor pregati dosare de licitatie, ele fiind impartite in trei categorii:

• Contracte de constructie (Inchiderea depozitului neconform de la Ianca si constructia depozitului conform Ianca, statia de transfer de la Însurăţei);

• Contracte de proiectare si constructie (Construirea statiei de sortare a deseurilor reciclabile si a statiei de tratare mecano-biologica a deseurilor biodegradabile din comuna Vădeni, Constructia statiei de sortare de la Ianca);

• Contracte de achizitii de echipamente care nu necesita montaj;

• Contracte de servicii (Asistenta tehnica pentru managementul si supervizarea executiei contractelor, publicitate si audit).

In tabelul urmator sunt prezentate contractele ce urmeaza a fi incluse in proiect, precum si platile directe ce vor fi efectuate de catre Beneficiar:

| Nr. | Contract | EURO preturi constante | EURO preturi curente |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Inchiderea depozitului neconform Ianca si construirea depozitului conform Ianca si a statiei de sortare Ianca | 5.468.730 | 5.775.981 |
| B. | Construirea statiei de transfer al deseurilor de la Însurăţei | 1.126.232 | 1.190.865 |
| C. | Constructia statiei de sortare Vădeni si a statiei MBT Vădeni | 5.894.443 | 6.218.959 |
| D. | Achizitii de echipamente pentru colectarea deseurilor | 5.684.194 | 6.071.401 |
| E. | Asistenta tehnica pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea SMID in judetul Brăila | 970.938 | 1.034.691 |
| F. | Asistenta tehnica pentru supervizarea contractelor aferente SMID din judetul Brăila | 409.500 | 431.970 |
| G. | Asistena tehnica furnizata de catre proiectant | 144.000 | 151.902 |
| H. | Asistenta tehnica pentru verificarea proiectelor aferente SMID in judetul Brăila | 9.000 | 9.315 |
| I. | Audit financiar al proiectului | 40.000 | 43.323 |
|  | Plati directe | EURO preturi constante | EURO preturi curente |
|  | Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 16.000 | 16.560 |
|  | Organizarea procedurilor de achizitie publica | 12.000 | 12.420 |
|  | Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului | 112.325 | 116.257 |
|  | Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului | 87.120 | 92.840 |
|  | Cheltuieli pentru bunuri necesare functionarii UIP | 9.600 | 9.936 |
|  | Cheltuieli diverse si neprevazute | 530.295 | 559.393 |
|  | Cheltuieli realizate inaintea semnarii contractului de finantare | 128.006 | 128.006 |
|  | TOTAL (fara TVA) | 20.642.383 | 21.863.819 |

Valoarea estimata pentru contractele A-C (in euro, fara TVA) nu include cheltuieli diverse si neprevazute.

Principalele entitati implicate in implementarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor la nivelul judetului Brăila sunt:

a. Consiliul Judetean Brăila – Beneficiarul proiectului, responsabil cu managementul eficient si implementarea proiectului;

b. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECO DUNAREA, care implica asocierea tuturor unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Brăila, cu exceptia orasului Făurei, in scopul realizarii in comun a Sistemului de Management Integrat al Deseurilor care va deservi intregul judet, precum si in scopul managementului comun al serviciilor de salubritate aflate in responsabilitatea fiecarei unitati teritoriale;

c. Unitatea de Implementare a Proiectului, infiintata in cadrul Consiliului Judetean pentru a asigura managementul proiectului in faza de implementare.

Exista si alte cerinte pentru a avea un cadrul institutional solid pentru proiectul de management al deseurilor:

• Contractele de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare vor fi atribuite conform prevederilor legii 51/2006, legii 101/2006 si O.U.G. nr. 34/2006 - procedura achizitiilor publice;

• Consiliul Judetean si toate unitatile administrativ-teritoriale, membre ale ADI, vor semna un Document de Pozitie pentru Implementarea Proiectului, prin care vor detalia conditiile specifice legate de implementarea proiectului;

• Serviciile de operare pentru fiecare depozit, statie de transfer, MBT, sortare vor fi atribuite unuia sau mai multor operatori care vor semna un contract de delegare cu Consiliul Judetean sau ADI in numele si pentru autoritatile administrativ-teritoriale care sunt beneficiarele respectivelor facilitati.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECO DUNAREA” Brăila

La nivelul judetului Brăila a fost constituita Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECO DUNAREA” Brăila in data de 10.07.2009 conform extrasului din registrul fundatiilor si asociatiilor, avand codul de inregistrare fiscala 25951818. In prezent, din ADI fac parte toate unitatile administrativ teritoriale, cu exceptia orasului Făurei.

Actul constitutiv si statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO DUNAREA, a fost revizuit  in conformitate cu HG nr. 855/2008 - pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice.

Aceasta Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara este o persoana juridica romana, fiind de utilitate publica, in conformitate cu prevederile legale. In conformitate cu prevederile actului constitutiv si ale statutului, conducerea asociatiei este indeplinita de catre:

- Adunarea Generala a Asociatilor, formata din toti reprezentantii asociatilor, desemnati prin hotarare a autoritatilor deliberative ale acestora.

- Consiliul Director format din presedinte si doi membri, nominalizati prin actul constitutiv.

- Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de catre o Comisie de Cenzori, alcatuita din minimum 3 membri desemnati de catre Adunarea Generala.

Membrii ADI au mandatat asociaţia, prin statutul acesteia, conform legii nr. 51/2006, modificată şi completată prin OUG nr. 13/2008, şi HG nr. 855/2008, pentru a exercita în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile ce le revin în legătură cu activităţile privind managementul deşeurilor, componente ale serviciilor lor de salubrizare. ADI va stabili politica regională de management a deşeurilor, strategia şi politica tarifară şi va monitoriza implementarea proiectului, precum şi modul de executare de către operatori a contractelor de delegare a gestiunii acestor activităţi legate de managementul deşeurilor.

Conform Statutului Asociatiei de Dezvoltare Eco Dunarea Brăila scopul Asociaţiei este promovarea şi reprezentarea intereselor unităţilor administrativ-teritoriale membre, în legătură cu:

a) înfiinţarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, finanţarea, monitorizarea şi controlul furnizării/prestării serviciilor publice comunitare de salubrizare a localităţilor;

b) funcţionarea, administrarea şi exploatarea în comun a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor comunitare de salubrizare a localităţilor;

c) realizarea în comun a proiectelor de investiţii publice pentru realizarea,  reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de salubrizare şi a sistemelor de utilităţi publice aferente.

Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:

a) să elaboreze şi să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului;

b) să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

c) să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general;

d) să elaboreze şi să aprobe caietul/caietele de sarcini şi regulamentul/regulamentele Serviciului;

e) să elaboreze şi să aprobe documentaţiile de atribuire a Contractului/Contractelor de Delegare şi sa stabileasca condiţiile de participare şi criteriile de selecţie a operatorilor, cu excepţia situaţiei atribuirii directe conform prevederilor art. 311 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

f) să încheie Contractul /Contractele de Delegare cu operatorii, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de UTILITĂŢI publice, cu modificările şi completările ulterioare; (In functie de specificul activitatilor care compun Serviciul, delegatar pot fi toti membrii Asociatiei pentru toate activitatile sau numai o parte din acestia pentru anumite activitati);

g) să monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare şi să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanţă, executarea lucrărilor încredinţate operatorilor şi calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, să aplice penalităţile contractuale;

h) să identifice şi să propună orice acţiuni vizând cresterea oportunităţilor de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

i) să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura  tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

Planul  de implementare măsuri pentru accelerarea dezvoltării serviciului de salubrizare este prezentat in Anexa nr.2.

# SERVICIUL DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA

Serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se desfăsoară în baza prevederilor Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, coroborate cu prevederile : Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată, modificată si completată prin Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 64/2003 (aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004) si prin Legea nr. 56/2006, Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a unor centrale termice si electrice de termoficare aflate în proprietatea Consiliilelor judetene sau locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 643/2003, Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintelor si prepararea apei calde de consum prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 430/2004 si modificată prin Legea nr. 228/2006, Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 609/2007, s.a.

Politicile si priorităţile privind restructurarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat au fost stabilite prin Strategia naţională privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 882/2004.

Principalele reglementări ale U.E. aplicabile domeniului încălzirii în sistem centralizat sunt:

- Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer proveniţi de la instalaţiile mari de ardere;

- Directiva 93/76/CE privind limitarea emisiilor de dioxid de carbon prin îmbunătăţirea eficienţei energetice;

- Directiva 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluării;

- Directiva 2004/8/CE privind promovarea cogenerării pe baza cererii de căldură utilă pe piaţa internă;

- Directiva 2002/91/CE privind performanţa energetică a clădirilor;

- Directiva 2004/8/CE privind producerea în cogenerare a energiei electrice bazată pe cererea de energie termică utilă.

În vederea armonizării legislaţiei interne cu legislaţia U.E. a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 322/2005 si prin Hotărârea Guvernului nr. 1.502/2006, care transpune în legislaţia internă prevederile Directivei 2001/80/CE.

Obligaţiile privind reducerea emisiilor la cos a instalaţiilor mari de ardere si încadrarea în prevederile Directivei 2001/80/CE, respectiv Hotărârii Guvernului nr. 541/2003, cu modificările si completările ulterioare, revin deţinătorilor de astfel de instalaţii iar procesul de modernizare a acestor instalaţii trebuie iniţiat si condus de autorităţile administraţiei publice locale.

Ţintele prioritare stabilite pentru instalaţiile mari de ardere din România

sunt următoarele:

a) reducerea sau limitarea emisiilor provenite din IMA, astfel încât sǎ se respecte integral prevederile Directivei 2001/80/CE;

b) stabilirea şi atingerea plafoanelor naţionale de reducere a emisiilor  provenite din IMA;

c) monitorizarea, evaluarea şi raportarea emisiilor de poluanţi proveniţi din IMA în conformitate cu prevederile Directivei 2001/80/CE.

În baza propunerilor operatorilor, respectiv a autorităţilor administraţiei publice locale au fost solicitate perioade de tranziţie care au fost acceptate de către Comisia Europeană.

Responsabilităţile specifice operatorilor, respectiv a autorităţilor administraţiei publice locale, cu privire la IMA sunt:

a) elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 541/2003;

b) alocarea fondurilor de investiţii, cu respectarea condiţiilor impuse prin Regulamentul Consiliului Concurenţei cu privire la ajutorul de stat pentru protecţia mediului şi prin Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat republicată, precum şi implementarea programelor de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi;

c) respectarea procedurilor specifice ale Directivei 2001/80/CE privind situaţiile de funcţionare necorespunzătoare a instalaţiilor sau de întrerupere a functionării echipamentelor de reducere a emisiilor;

d) monitorizarea emisiilor şi a parametrilor de proces, cu raportare la APM.

Conform datelor extrase din Recensământul Populaţiei si Locuinţelor din anul 2002, modul de încălzire al locuinţelor din judeţul Brăila se prezintă procentual astfel:

50 % sobe cu combustibil solid

34 % alimentare cu căldură din surse centralizate

7 % sobe funcţionând pe gaze naturale

5 % centrale termice individuale pe gaze naturale

4 % alte surse (centrale individuale pe combustibil solid, centrale individuale pe combustibil lichid, sobe pe combustibil lichid etc.)

La nivelul judetului Brăila exista sistem de alimentare cu energie termica centralizata doar la nivelul municipiului Brăila, prin CET SA Brăila.

CET SA Brăila produce, transporta, distribuie si furnizeaza energie termica in conformitate cu contractul de concesiune nr. 34.162/06.09.2006, incheiat cu Primaria municipiului Brăila.

Sistemul de producerea aenergiei termice consta din:

- Sursa CET km 10:

- Cazane de abur 139ata, 5400C ;3x150to/h,1x50-150to/h;(1x420to/h in conservare);

- Cazane de abur 17ata, 2500C ;3x105to/h in conservare;

- turbine in contrapresiune, 3x25MW, (1x50mw -in conservare)

- schimbatoare de caldura, 2x85Gcal/h, 2x30Gcal/h;

- Sursa CAF 15 Gcal/h – Viziru III

- Cazan de apa fierbinte, 1x15Gcal/h;

- 13 centrale termice de cvartal – cazane 1Gcal/h;

Sistemul de transport si distributie energie termica consta din:

- 58 puncte termice;

- 48 km retele primare de transport’

- 58 km retele secundare de transport.

Furnizarea energiei termice de către SC CET SA se realizează în baza contractelor cu  abonaţii care sunt constituiţi din:

-585 asociaţii de proprietari;

-320 consumatori individuali;

-90 institutii publice.

La nivelul oraselor si comunelor nu exista sistem de alimentare centralizat cu energie termica.

În mediul rural s-au implementat măsuri de asigurare a energiei termice prin centrale individuale în institutii publice (primarii, şcoli,).

Comuna Salcia Tudor  are intocmit Studiul de fezabilitate pentru proiectul „ Modernizarea sistemelor de clasice de incalzire prin sisteme care utilizeaza energie regenerabila”  in vederea realizarii incalzirii sediului Primariei cu centrala termica pe peleti, investitie cu finantare din fonduri UE – valoare 8 140 euro.

În perioada 2007-2013, în concordanţa cu programul de dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale, Strategia Judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, urmăreşte cu prioritate realizarea următoarelor obiective, în domeniul gestionării energiei termice în sistem centralizat:

- asigurarea continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica;

- asigurarea calitatii serviciului public de alimentare cu energie termica;

- asigurarea conditiilor pentru retehnologizarea capacitatilor de productie si a retelelor de furnizare a energiei termice;

- asigurarea accesibilitatii preturilor la consumator;

- asigurarea resurselor necesare serviciului public de alimentare cu energie termica;

- asigurarea sigurantei in functionare a serviciului public de alimentare cu energie termica;

- asigurarea transparentei costurilor in stabilirea preturilor energiei termice.

# SERVICIUL DE TRANSPORT LOCAL

Serviciul de transport public local este organizat si functionează în baza Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local. Definim programul de transport judetean ca fiind programul propus si aprobat de Consiliul Judetean prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulatie, capetele de traseu, statiile publice, numarul, tipul si capacitatea autovehiculelor necesare. Prin acest serviciu se asigura transportul persoanelor potrivit graficelor de circulatie pe traseele specificate conform programului de transport judetean.

Serviciile de transport public local de persoane cuprind:

- transport prin curse regulate;

- transport prin curse regulate speciale;

- transport cu autoturisme în regim de taxi;

- transport cu autoturisme în regim de închiriere.

Serviciile de transport public de persoane prin curse regulate se organizează de către autoritatile administratiei publice locale, cu respectarea următoarelor principii:

- promovarea concurentei între operatorii de transport;

- garantarea accesului egal si nediscriminatoriu al operatorilor de transport si al transportatorilor autorizati la piata transportului public local;

- garantarea respectării drepturilor si intereselor utilizatorilor serviciului de transport;

- respectarea drepturilor si intereselor legitime ale călătorilor;

- deplasarea în conditii de sigurantă si de confort a călătorilor;

- servicii de calitate în conditiile unor tarife accesibile pentru călători;

- sustinerea dezvoltării economice a localitătilor prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;

- consultarea asociatiilor reprezentative ale operatorilor de transport si ale transportatorilor autorizati.

Pentru asigurarea dezvoltarii durabile in domeniul transportului public local de calatori, Consiliile locale stabilesc stategia de dezvoltare, modernizare si functionare pe termen mediu si lung a acestor transporturi, tinand seama de planurile de urbanism si de programele de dezvoltare economico-sociala a localitatii. In exercitarea competentelor si a responsabilitatilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale vor stabili ca si obiective:

- îmbunătatirea conditiilor de viată a cetătenilor prin promovarea calitătii si eficientei transportului public local de persoane;

- cresterea calitătii vietii cetătenilor prin sustinerea dezvoltării economice a localitatilor si prin realizarea unei infrastructuri edilitare moderne;

- acordarea de facilitati unor categorii de persoane;

- asigurarea capacitatii suficiente de transport pe trasee aglomerate;

- transportul public trebuie să fie perceput de către publicul larg ca fiind un mijloc de transport confortabil si avantajos, care să ducă la restrângerea utilizării masinilor personale;

- organizarea compartimentelor de specialitate pentru transportul public local, fără personalitate juridică, în cadrul localitătilor;

- realizarea unor programe de investitii care să acopere necesitătile transportului public din fiecare localitate;

- corelarea retelelor serviciului de transport public local cu celelalte servicii de transport public judetean, regional si national prin coordonarea graficelor de circulatie ale operatorilor acestora;

- asigurarea finantării necesare dezvoltării componentelor sistemului de transport public local;

- asigurarea transparentei în procedurile de achizitie publică;

- informarea si consultarea periodică a populatiei asupra politicilor de dezvoltare durabilă, din domeniul serviciului public de transport judetean;

- corelarea capacitătilor mijloacelor de transport persoane cu fluxurile de călători existente;

- asigurarea continuitătii serviciilor de transport, prin programele de transport anuale corelate cu fluxurile de călători;

- atribuirea serviciilor de transport public judetean, operatorilor de transport autorizati;

- asigurarea infrastructurii de transport la un nivel calitativ superior;

- desfasurarea transportului public local de calatori pe criterii de competitivitate si concurentialitate;

- promovarea reabilitarii infrastructurii aferente transportului public local de calatori;

- monitorizarea si controlul periodic al activitatilor de prestare a transportului public local de calatori si luarea de masuri, in cazul in care operatorul de transport nu asigura performanta pentru care s-a obligat;

- analiza anuala a indicatorilor de performanta prevazuti in contractul de concesiune;

- adoptarea normelor locale si negocierea contractelor de concesiune a transportului public local de calatori, precum si a contractelor de concesiune a infrastructurii  aferente acestuia;

- informarea si consultarea periodica a calatorilor asupra politicilor de dezvoltare din domeniul transportului public de calatori,

- reorganizarea compartimentelor de specialitate pentru transportul public local, fara personalitate juridica, in cadrul Consiliului Judetean;

- asigurarea finantarii necesare dezvoltarii componentelor sistemului de transport public local;

- asigurarea transparentei in procedurile de achizitie publica;

- informarea si consultarea periodica a populatiei asupra politicilor de dezvoltare durabila, din domeniul serviciului public de transport judetean;

- corelarea capacitatilor mijloacelor de transport persoane cu fluxurile de calatori existente;

- asigurarea continuitatii serviciilor de transport, prin programele de transport anuale corelate cu fluxurile de calatori;

- atribuirea serviciilor de transport public judetean, operatorilor de transport autorizati;

- asigurarea infrastructurii de transport la un nivel calitativ superior;

- asigurarea capacitatii suficiente de transport pe rute aglomerate;

- cresterea gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale.

La nivel local, municipal sau judetean administratiile locale se vor concentra pe urmatoarele aspecte:

- intocmirea unor planuri directoare in vederea optimizarii rutelor pentru a permite municipalitatilor de a decide pastrarea sau modificarea actualelor rute;

- pregatirea unei strategii si politici de transport corespunzatoare;

- pregatirea programelor de investitii corespunzatoare si fezabile care pot oferi accesul usor la fondurile structurale ale UE,

- reabilitarea şi modernizarea traficului pe Bulevardul Dorobanţi ( Consiliul Local Municipal a întocmit un studiu de fezabilitate pentru modernizarea şi reabilitarea Bulevardului Dorobanţilor, şi studiul de fezabilitate privind modernizarea liniei de tramvai) precum şi optimizarea traficului pe celelalte străzi din municipiu;

- revitalizarea transportului în comun de călători, cu troleibuzul,în vederea reducerii poluării şi rezolvării problemelor de mobilitate ale cetăţenilor, pe raza municipiului , precum şi pe rutele Brăila – Galaţi şi Brăila - Cazasu;

- achiziţionarea de autobuze noi, conform normelor europene, de capacitate medie, de către Braicar;

- Consiliile locale pot adopta hotarari cu privire la urmatoarele:

- asocierea intercomunala in vederea realizarii unor investitii de interes comun in domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente transportului public local;

- concesionarea transportului public local de calatori si a infrastructurii aferente acestuia, apartinand patrimoniului public;

- acordarea de facilitati operatorilor de transport pentru incurajarea dezvoltarii transportului public local de calatori;

- elaborarea si aprobarea normelor locale si a regulamentelor de functionare a operatorilor de transport care desfasoara activitati de transport public local de calatori, pe baza normelor cadru aprobate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative;

- stabilirea, aprobarea si modificarea tarifelor pentru transportul public local, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare;

- stabilirea subventiei care se plateste de la bugetul local pentru acoperirea diferentei dintre costurile inregistrate de operatorul de transport pentru efectuarea transportului si sumele efectiv incasate ca urmare a vanzarii biletelor si a abonamentelor;

- asigurarea resurselor bugetare pentru sustinerea totala sau partiala a costurilor de transport pentru unele categorii defavorizate de calatori, stabilite prin hotarari ale Consiliilelor Locale,

- stabilirea prioritatilor in alocarea spatiilor rutiere, a statiilor si zonelor de parcare, precum si traseele de deplasare a vehiculelor;

- imbunatatirea capacitatii rutiere prin managementul traficului;

- limitarea sau reducerea rolului mijloacelor de transport in tranzit prin devierea acestora pe rute secundare;

- revizuirea traficului rutier si a sistemului de licentiere,

- asigurarea sigurantei in transportul public de calatori;

- optimizarea transportului prin reteaua de autobuze;

- dezvoltarea optima a retelei de transport electric (tramvai, troleibuze);

- elaborarea unui program de investitii la nivel local;

- implicarea sectorului privat in serviciul de transport local;

- stabilirea si organizarea traseelor in functie de cererea de transport local a beneficiarilor;

- modernizarea infrastructurii aferente vehiculelor rutiere;

- atragerea si utilizarea fondurilor nerambursabile.

Datorită lipsei de fonduri si expertizei institutionale insuficiente, municipalitătile întâmpină dificultăti în întretinerea atât a drumurilor publice cât si a sistemului de transport public. Aceasta conduce la deteriorarea pavajului drumurilor si a infrastructurii asociate din sectorul drumurilor urbane si la îmbătrânirea parcului de vehicule destinate transportului public local.

Este necesar un pachet important de măsuri pentru a facilita revenirea sectorului public de transport local la un nivel sustinut. Acest pachet va avea mai multe componente la nivel local, municipal si judetean, autoritătile administratiei publice locale concentrându-se pe:

a) întocmirea unor planuri-directoare, desfăsurarea de studii de optimizare a rutelor, permitând municipalitătilor să decidă dacă vor păstra retelele actuale de transport public sau le vor modifica;

b) pregătirea unei strategii si politici de transport corespunzătoare;

c) stabilirea unei autorităti de transport pentru oras;

d) pregătirea programelor de investitii corespunzătoare si fezabile care pot oferi accesul usor la fondurile structurale ale UE si, unde este cazul, conducerea studiilor de fezabilitate.

Strategia va determina distributia din punct de vedere institutional, al accesibilitatii si al mobilitatii judeţene si va specifica rolul autoritatilor implicate (administratiile judeţene si locale, utilizatori ai traseelor de transport, asociatii din sectorul privat) in formularea politicii si strategiei pentru furnizarea serviciilor de transport public judeţean , astfel:

a) infrastructura

- dreptul de proprietate si responsabilitate,

- capacitate locala si finantare;

- distribuirea manageriala, planificarea si criteriile de dezvoltare,

- intretinere si finantarea intretinerii, managementul si executarea lucrarilor etc.;

b) serviciile de transport public judeţean

- nevoile de transport (bunurile motorizate, cat si serviciile pentru pasageri, transportul de persoane) pe distante mari si mijloacele intermediare de transport pe distante scurte (transportul local);

- zonele cheie reprezintand rolul administratiilor in crearea unui mediu care sa ofere posibilitatea cresterii productiei si a serviciilor care sa ofere rolul sectorului privat si orice alte specte sociale si culturale;

- alte probleme importante incluzand alocarea responsabilitatilor intre autoritatile locale si centrale in furnizarea transporturilor.

c) localizarea facilitatilor fizice

- scoli, clinici, piete de desfacere, intreprinderi care sa ofere locuri de munca, zone turistice, etc.

Strategia de dezvoltare durabila a serviciului de transport public judeţean trebuie integrata în strategia de dezvoltare durabila a localităţilor, strategie elaborata de autorităţile administraţiei publice locale, municipale sau judeţene în colaborare cu toţi factorii de decizie implicaţi.

Strategia pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de transport public local trebuie să ţină seama si de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico socială şi de cerinţele de transport public local, evoluţia acestora, precum şi de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse şi emisii minime de noxe.

Un sistem efectiv si stabil de transport public local, trebuie sa indeplineasca cerintele utilizatorilor sai, si sa fie suportabili pentru platitorii de taxe, ceea ce impune necesitatea revizuirii radicale a intregului sector pentru alinierea la standardele corespunzatoare prevazute de Uniunea Europeana.

    - Analiza situaţiei existente a serviciul de transport public local la nivelul judeţului Brăila

La nivelul judeţului Brăila există 280 km modernizaţi din totalul drumurilor principale.

Lungimea drumurilor judeţene si comunale este de 923 km si se păstrează constant pentru toţi anii în care s-a realizat analiza.

La nivelul judetului Brăila, din totalul de 923 km care reprezintă lungimea drumurilor judeţene si comunale, doar pentru 47 de km s-au realizat îmbunătăţiri, în timp ce 507 km dispun de îmbrăcăminte usoară rutieră.

Din totalul de 1187 km care reprezintă lungimea drumurilor publice, doar pentru 280 de km s-au realizat îmbunăţăţiri, în timp ce 538 km dispun de îmbrăcăminte usoară rutieră.

Din totalul de 264 km care reprezintă lungimea drumurilor naţionale de pe teritoriul judeţului, s-au realizat îmbunătăţiri pentru 233 km, în timp ce 31 km dispun de îmbrăcăminte usoară rutieră.

În anul 2008 din 381 km care reprezintă lungimea străzilor orasenesti, doar pentru 140 de km s-au realizat îmbunătăţiri si modernizări, în timp ce 255 km dispun de îmbrăcăminte usoară rutier .

Municipiul Brăila este nod de circulaţie pentru 5 din cele 6 trasee de drumuri naţionale: DN 2B, DN 21, DN 22, DN 22B – drumuri principale - si DN 23 – drum secundar. Singurul drum care nu intersectează orasul este DN 21A – drum secundar – dispus pe direcţia vest-sud. Drumurile naţionale din judeţ au două benzi de circulaţie, cu lăţimi ale profilelor transversale cuprinse între 8-10 m. Conform rezultatelor Recensământului Naţional de Circulaţie din anul 2005, studiul Master Plan al transportului a inclus elaborarea unui model de trafic la scară naţională. Aplicat si în cazul de faţă a rezultat că judeţul Brăila este divizat în patru micro-zone de trafic: Brăila, Făurei, Viziru si Suţesti. Cel mai aglomerat sector este DN 22B, care leagă municipiile Brăila si Galaţi, celelalte sectoare de drum naţional care traversează teritoriul judeţului prezintă valori de trafic sub 10000 veh/24ore, la nivelul anului 2007, sub nivelul debitului admis pentru drumurile cu două benzi de circulaţie. Prognoza traficului până în 2025 a scos în evidenţă necesităţile de sporire a capacităţii de circulaţie pe DN 22B, DN 2B, DN 21 si pe DJ 221B. ( Planul judeţean de transport durabil –IPTANA 2008).

In Municipiul Brăila Serviciul de Transport Public Local de Călători Brăila a realizat, începând cu 01.03.2005, concesionarea unui număr de 12 trasee secundare pentru transportul călătorilor prin curse regulate, trasee concesionate de către 7 operatori de transport privaţi; aceştia utilizează un număr de 168 de microbuze, a căror vechime nu depăşeşte 5 ani. Traseele principale de transport călători în municipiu sunt operate de S.C. Braicar S.A., care le deserveşte cu 10 microbuze, 82 autobuze şi 39 de tramvaie.

In mediul urban, la nivelul oraselor Făurei, Ianca, Însurăţei, serviciul public de transport local nu este organizat, aspect motivat de ineficienta economica.	 In mediul rural nu exista transport public local in administrarea Consiliilelor locale, singurul tip de transport fiind transportul special destinat elevilor.

In Municipiul Brăila, s-au înlocuit treptat si tramvaiele vechi, cu consum mare de energie electrică, cu tramvaie aduse din Germania şi Olanda, cu un consum redus. De asemenea s-a modificat tensiunea de alimentare a reţelei de contact, de la 750 Vcc, la 600 Vcc, înregistrându-se la sfârşitul anului 2007 o diminuare a consumului de energie electrică de tracţiune cu 25% faţă de anul 2005.

In cursul anului 2007, Serviciul de Transport Public Local de Călători Brăila a realizat „Studiul de trafic pentru dezvoltarea şi optimizarea activităţii de transport în comun cu autobuze, tramvaie şi microbuze în municipiul Brăila” şi un studiu privind „Revizuirea amplasamentelor staţiilor de taxi şi reorganizarea şi reglementarea circulaţiei în zona istorică a municipiului Brăila”. În urma acestor studii, s-a dovedit necesitatea participării şi menţinerii operatorilor privaţi la asigurarea transportului public pe raza judetului Brăila.

Transportul local inter si intrajudetean este asigurat de transportatori privati cu sediul in judetul Brăila si in judetele limitrofe, existand un program aprobat de Consiliul Judetean in care sunt detaliate rutele, reperele orare si firmele specializate care opereaza transportul.

In vederea asigurarii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate la nivelul judetului Brăila si pentru satisfacerea nevoilor de transport ale tuturor cetatenilor judetului, s-a stabilit un numar de 50 trasee judetene principale si secundare, care fac legatura intre localitatile rurale si urbane ale judetului.

La nivelul Consiliului Judetean Brăila in cadrul Directiei Tehnice si de Gospodarire Comunala a fost infiintat Compartimentul Transport Public Local care functioneaza ca Autoritate judeteana de transport, prin Hotararea Consiliului Judetean Brăila nr.23/28.02.2008, cand a fost aprobata organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Brăila. Consiliul Judetean Brăila, prin Autoritatea de autorizare, in speta Compartimentul de Transport Public Local, organizeaza, reglementeaza, coordoneaza si controleaza prestarea serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, desfasurat intre localitatile judetului Brăila.

Consiliul Judetean Brăila nu detine parc auto propriu pentru transport public de persoane. De asemenea, nici un consiliu local (comune si orase) de pe teritoriul judetului nostru nu are organizat serviciu public de transport persoane.

Pentru a-si  putea indeplini atributiile ce-i revin in domeniul serviciilor de transport public judetean de persoane, Consiliul Judetean Brăila a parcurs pasii legali care s-au impus, dupa cum urmeaza :

-	Conform procedurilor stabilite de Ordinul ANRSCUP nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru de autorizare a autoritatilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, in temeiul Ordinului Presedintelui ANRSC nr.251/24.04.2008, s-a autorizat cu Autorizatia nr. 0129/24.04.2008,  Autoritatea de autorizare – in speta Compartimentul Transport Public Local, din cadrul Consiliului Judetean Brăila, pentru execitarea atributiilor in domeniul serviciilor de transport public local.

- Prin Hotararea Consiliului Judetean Brăila nr. 52/2008, a fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare al Compartimentului Transport Public Local.

- Aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public judetean de persoane in judetul Brăila prin Hotararea Consiliului Judetean Brăila nr. 17/2008.

- Aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate prin Hotararea Consiliului Judetean Brăila nr. 64/2008.

- A fost intocmit “Programul de transport public judetean de persoane  prin curse regulate pentru reteaua de trasee din judetul Brăila pentru perioada 1.07.2008 – 31.06.2011” iar ulterior, prin Hotararea CJ Brăila nr. 88/27.05.2011 s-a prelungit valabilitatea acestui program pana la 30.04.2013.

- Conform noilor reglementari legale, prin Hotararea CJ nr. 131/30.09.2011   s-a infiintat Comisia paritara pentru formularea propunerilor privind atribuirea licentelor de traseu pentru traseele regulate judetene in baza rezultatelor atribuirii electronice.

Modalitatea de atribuire a traseelor judetene a fost cea prevazuta de Ordinul nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, respectiv atribuirea traseelor s-a facut electronic prin sistemul national pentru fiecare judet, iar in baza rezultatelor acesteia, Comisia paritara formata din 4 reprezentanti ai Consiliului Judetean Brăila si 2 reprezentanti ai Autoritatii Rutiere Romane – Agentia Brăila, a emis hotarari privind traseele atribuite.

Conform Calendarelor privind atribuirea traseelor judetene din programul judetean de transport pentru 2008-2011 transmise de Ministerul Administratiei si Reformei Administrative, in cadrul Agentiei pentru Serviciile Societatii Informationale – ASSI SEAT  s-au desfasurat la Bucuresti sedinte de atribuire electronica.

Utilizand certificatul digital emis de ASSI SEAT, au fost introduse in baza de date a ASSI -  SEAT  Programul judetean de transport intocmit si aprobat de Consiliul Judetean Brăila si vechimea pe traseu a operatorilor de transport (comunicata de ARR – Agentia Brăila).

Consiliul Judetean Brăila a participat la 3 sedinte de atribuire cu cele 50 de trasee cuprinse in Programul judetean de transport, atribuindu-se un numar de 47 trasee unui numar de 17 operatori de transport, ramanand neatribuite prin nesolicitare, un numar de 3 trasee judetene.

De asemenea, prin Compartimentul Transport Public Local este reglementat si transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, care se  efectuează de operatorii de transport rutier în baza licenţei de traseu eliberate de Consiliul Judetean Brăila, cu avizul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

Transportul public local şi judeţean de persoane prin curse regulate speciale poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar sau cu cel care a angajat serviciul de transport, pentru transportul copiilor, elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul salariaţilor la şi de la instituţiile la care sunt angajaţi sau pentru transportul angajaţilor unui operator economic la şi de la locul de muncă.

Consiliul Judetean Brăila, prin Autoritatea de autorizare, in speta Compartimentul de Transport Public Local, organizeaza, reglementeaza, coordoneaza si controleaza prestarea serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, desfasurat intre localitatile judetului Brăila.

Cele 49 trasee cuprinse in Programul de transport public judetean de persoane prin curse pentru reteaua de trasee din judetul Brăila, pentru perioada 01.07.2008 – 30.06.2013 au fost atribuite operatorilor de transport desemnati castigatori la sedintele de atribuire electronica prin sistemul national, pentru fiecare judet, desfasurate in cadrul Centrului National pentru Managementul Societatii Informationale (fost ASSI) – serviciul de Atribuire Electronica in Transporturi (SAET).

- Transport public judetean de persoane prin curse regulate

Transportul public judetean de persoane prin curse regulate se desfasoara in baza “Programului de transport public judetean de persoane  prin curse regulate pentru reteaua de trasee din judetul Brăila pentru perioada 1.07.2008 – 30.04.2013”.

In vederea asigurarii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate la nivelul judetului Brăila si pentru satisfacerea nevoilor de transport ale tuturor cetatenilor judetului, s-au stabilit un numar de 49 trasee judetene principale si secundare, care fac legatura intre localitatile rurale si urbane ale judetului.

Pe cele 49 trasee atribuite sunt fost inscrise 329 curse care se efectueaza cu un numar de 73 mijloace de transport auto.

La data de 12.01.2012, Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru reteaua de trasee din judetul Brăila, pentru perioada 01.07.2008 – 30.04.2013,  se prezinta astfel :

Total trasee judetene = 49

- Trasee atribuite pentru care sunt emise licente de traseu = 42

- Trasee neatribuite = 1

- Trasee la care avem renuntare la licente traseu = 4

- Trasee pentru care s-a propus retragerea licentelor de traseu = 2

Total vehicule necesare active = 73, din care :

- Autobuze cu mai mult de 9 locuri = 45

- Autobuze cu mai mult de 22 locuri = 28

Total nr. curse pe traseele functionale = 329

- Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale

Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public efectuat tur-retur, pe rute si cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, si anume: transportul copiilor, elevilor si studentilor la si de la institutiile de învătământ, transportul salariatilor la si de la institutiile la care sunt salariati sau transportul angajatilor unui operator economic la si de la locul de muncă.

Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se poate desfăsura pe teritoriul localitătii de autorizare sau între aceasta si orice altă localitate de pe raza judetului respectiv.

Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale judetene se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze detinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licente de transport si caiete de sarcini elaborate si eliberate de primărie sau de Consiliul Judetean, după caz, în conditiile stabilite prin Normele de aplicare a Legii serviciului de transport public local nr. 92/2007.

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale trebuie să întrunească cumulativ următoarele conditii:

- se execută cu autobuze detinute în proprietate, înmatriculate în judetul respectiv, sau în baza unui contract de leasing, pe baza unor programe de circulatie stabilite de către cel care a angajat transportul cu operatorul de transport rutier;

- se execută de către un operator de transport astfel cum este definit si licentiat conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

- persoanele transportate se îmbarcă si se debarcă în statii stabilite special, în locul unde îsi desfăsoară activitatea sau la domiciliu/resedintă;

- operatorul de transport rutier încasează de la beneficiarul transportului sau de la cel care a angajat transportul contravaloarea serviciului stabilită în conformitate cu prevederile contractului de transport încheiat între acestia;

Transportul public judetean de persoane prin curse regulate speciale se efectuează de operatorii de transport rutier în baza licentei de traseu eliberate de autoritătile administratiei publice de la nivel judetean în a căror rază administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autoritătii Rutiere Române - Agentia Brăila.

Transportul public judetean de persoane prin curse regulate speciale poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar sau cu cel care a angajat serviciul de transport, pentru transportul copiilor, elevilor si studentilor la si de la institutiile de învătământ, transportul salariatilor la si de la institutiile la care sunt angajati sau pentru transportul angajatilor unui operator economic la si de la locul de muncă.

Consiliile judetene sunt obligate să înfiinteze, prin hotărâre, autorităti judetene de transport, prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze si să controleze prestarea serviciului de transport public local de persoane prin servicii regulate, desfăsurat între localitătile judetului, inclusiv în cazul în care acestea au înfiintat o asociatie în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, precum si să înfiinteze societăti de transport public judetean de persoane prin curse regulate necesare, dacă acestea nu există.

Autoritatea de autorizare reprezintă serviciul sau compartimentul de transport din cadrul fiecărei autorităti a administratiei publice locale.

Autorizarea autoritătilor de autorizare se face de către directia de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C.

Pentru transportul elevilor la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul angajaţilor unui operator economic la şi de la locul de muncă (pe raza judetului Brăila), la ora actuala sunt in perioada de valabilitate  21 licente de traseu eliberate de Consiliul Judetean Brăila,  pentru 21 trasee in care sunt cuprinse 40 curse (conform programului scolar/de lucru). Aceste licente de traseu au fost eliberate unui numar de 9 operatori de transport care efectueaza cu 28 de autovehicule, corespunzator numarului de persoane de pe fiecare traseu.

Autorizatia acordată de A.N.R.S.C. autoritătilor de autorizare dă dreptul acestora să elibereze, să modifice, să prelungească, să suspende si să retragă autorizatiile de transport, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru de acordare a autorizatiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice nr. 207/2007.

Licenta de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.

- Reţeaua de căi navigabile

Fluviul Dunărea străbate judeţul de la sud la nord, având un senal navigabil fluviomaritim pe porţiunea Brăila-Galaţi-Tulcea-170 km- si un senal navigabil fluvial de la intrarea în judeţ până la Brăila, fiind principala arteră de navigaţie transeuropeană – coridorul 7, care asigură legături pe apă la Marea Neagră si Marea Mediterană.

Pe malul Dunării, în intravilanul municipiului Brăila s-au dezvoltat de-a lungul timpului importante zone portuare având ca obiectiv activităţi comerciale, aprovizionarea si desfacerea producţiei industriale, activităţi de zonă liberă si industrie constructoare, reparaţii si întreţinere a navelor fluvio – maritime. Portul Brăila este amplasat pe malul stâng al Dunării la extremitatea amonte a sectorului maritim, ocupând zona cuprinsă între km 172+000 si km 168+500. Zona din amonte a portului, km 175+000 si km 172+500, este destinată întreprinderilor industriale si a spaţiilor de agrement. Suprafaţa teritoriului portuar este de circa 50 ha dintre care platforma amenajată reprezintă circa 15 ha. Portul Brăila dispune de o reţea rutieră de 9 km si de un dispozitiv feroviar de cca. 6,5 km.

Punctul de trecere cu bacul la Brăila / Smîrdan, pentru pasageri si mijloace auto spre localitatea Măcin din Judeţul Tulcea, realizează legătura cu Dobrogea, în zona Băi la km 168+700.

- Reţeaua de căi aeriene

În judeţul Brăila există un aeroport utilitar la Ianca. Acesta este situat în nord-vestul orasului Ianca, are patru hangare de câte 1200mp, pistă cu o lungime de 2500m care ocupă o suprafaţă de 2800x80m. Acesta se află în administrarea Consiliului Judeţean Brăila care cu toate că dispune de o infrastructură aeroportuară existentă nu poate fi folosită pentru satisfacerea nevoilor de transport locale si regionale.

# SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

În vederea obtinerii unui serviciu de iluminat public unitar, modern si eficient, în conformitate cu directivele Uniunii Europene, a fost adoptată Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, care stabileste cadrul juridic privind înfiintarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finantarea si controlul functionării serviciului public în comune, orase si municipii.

Serviciul de iluminat public este organizat astfel incat sa asigure respectarea indicatorilor de performanta a nivelurilor de iluminare si luminanta prevazuta de normativele specific domeniului si tinand seama de urmatoarele:

- marimea, gradul de dezvoltare si particularitatile economico-sociale ale localitatilor;

- starea sistemului de iluminat public existent;

- posibilitatile locale de finantare a explotarii, intretinerii si dezvoltarii serviciului si a

infrastructurii tehnico-edilitare aferente

    - Analiza situaţiei existente a Serviciul de iluminat public la nivelul judeţului Brăila

Sistemul  de iluminat public este organizat si functioneaza la nivelul S.C.Electrica S A, care in prezent detine infrastructura de alimentare, atat in mediul urban, cat si in mediul rural.

Reteaua de iluminat public din mediul urban este intretinuta de firme specializate, dar sunt probleme legate de cablurile subterane care datorita vechimii in exploatare creaza probleme periodice mai ales in perioada anotimpului rece.

In mediul rural aceeasi societate comerciala detine infrastructura, iar serviciul de intretinere este asigurat de firme de specialitate, fiind zone unde numarul corpurilor de iluminat este insuficient, iar starea acestora este necorespunzatoare, iar in perioada anotimpului rece si in timpul furtunilor creaza probleme in exploatare, interventia fiind necesara mai ales cu privire la inlocuirea retelelor uzate si a transformatoarelor care nu mai corespund din punct de vedere tehnic.

Reprezentanţii administraţiei publice locale din judeţul Brăila au declarat că în privinţa iluminatului public există 1 569 km realizaţi care acoperă aproape în totalitate nevoile locuitorilor si ar mai fi nevoie de încă 191 de km de realizat. În privinţa energiei electice la nivelul judeţului exista o reţea de 1699 km realizati si ar fi nevoie de încă 139 de km pentru o acoperire totală.

    - Strategia generala

In perioada 2007-2013, in concordanta cu programul de dezvoltare economico-sociala a unitatilor administrative-teritoriale, Strategia Judeţeana privind accelerarea  dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, urmareste cu prioritate realizarea urmatoarelor obiective, in domeniul iluminatului public:

- asigurarea accesului nedescriminatoriu si al tuturor membrilor comunitatii locale la serviciul de iluminat public;

- orientarea serviciului de iluminat public catre utilizatori si beneficiari prin promovarea metodelor

moderne de management si mecanismelor specifice economiei de piata cu atragera capitalului privat in investitii reprezentand modernizari si extinderi ale sistemului de iluminat public;

- promovarea formelor de gestiune delegata;

- promovarea profesionalismului, a eticii profesionale si formarii profesionale continue a personalului din domeniu prin instituirea evaluarii comparative a indicatorilor de performanta a activitatii operatorilor si participarea cetatenilor;

- asigurare la nivelul localitatilor a unui iluminat stradal si pietonal adecvat necesitatilor de confort si securitate, individuala si colectiva, prevazute in normele in vigoare, compatibil cu directivele UE;

- asigurarea unui iluminat architectural, ornamental si ornamental-festiv, adecvvat punerii in valoare a edificiilor de importantă publica si/sau culturala si marcarii prin sisteme de iluminat corespunzatoare a evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase ;

- promovarea de solutii tehnice si tehnologice performante, cu costuri minime prin prin reducera consumurilor specifice ca urmare a utilizarii unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate care sa asigure un iluminat public de calitate si performant;

Pentru realizarea unui sistem de iluminat public corespunzator, este necesara sa se adopte o serie de masuri, dupa cum urmeaza:

-realizarea unei infrastructuri corespunzatoare pentru asigurarea iluminatului public;

-cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale;

-punerea in valoare a patrimoniului arhitectural si peisagistic al localitatilor, printr-un iluminat ornamental adecvat.

-exploatarea in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica a infrastructurii aferente serviciului;

-reabilitarea infrastructurii acolo unde este necesar datorita depasirii termenului de exploatare a retelelor de iluminat.

    - Strategia detaliată

Gestionarea si administrarea serviciilor de iluminat public, precum si functionarea si intretinerea sistemelor de iluminat public reprezinta o responsabilitate continua a administratiei publice locale, care vor putea organiza servicii de iluminat public conform cerintelor comunitare.

Autorităţile administratiei publice locale vor adopta hotărâri referitoare la aprobarea programelor de dezvoltare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de iluminat existente şi a programelor de înfiinţare a noi reţele de iluminat public. Totodată vor coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnicoeconomice

studiile de fezabilitate în care se vor identifica sursele de finanţare a investiţiilor precum şi soluţia optimă din punct de vedere tehnico-economic. De asemenea se vor aproba indicatorii de performanţă în baza unui studiu de specialitate, cu respectarea prevederilor stabilite în acest scop în regulamentul– cadru al serviciului de iluminat public şi în caietul de sarcini-cadru, care au caracter minimal şi trebuie să cuprindă:

- nivelurile de iluminat, pe zone caracteristice;

- indicatorii de performanţă a serviciului;

- condiţii tehnice;

- infrastructura aferenta serviciului;

- raporturile operator-utilizator.

Tabel: Plan de implementare măsuri pentru accelerarea dezvoltării serviciului de iluminat public

| Masuri | Responsabili | Resurse financiare | Termen |
| --- | --- | --- | --- |
| Extinderea reţelelor de iluminat public în vederea asigurării necesarului de iluminat public; | Unitatile administrativ teritoriale, Operatori servicii | Bugetul de stat, local şi Privat | 2013 |
| Reabilitarea reţelelor de iluminat public prin înlocuirea conductorilor şi echipamentelor uzate; | Unitatile administrativ teritoriale, Operatori servicii | Bugetul de stat, local şi Privat | 2013 |
| Atragerea capitalului privat în realizarea investiţiilor de extindere şi reabilitare; | Unitatile administrativ teritoriale, Operatori servicii | Bugetul de stat, local şi Privat | 2013 |
| Realizarea unor investiţii în parteneriat cu localităţile învecinate în vederea creştererii capacităţii de cofinanţare | Unitatile administrativ teritoriale, Operatori servicii | Bugetul de stat, local şi Privat | 2013 |
| Promovarea realizării de proiecte de modernizare cu atragerea de capital şi investitori specializaţi în domeniul distribuţiei energiei electrice; | Unitatile administrativ teritoriale, Operatori servicii | Bugetul de stat, local şi Privat | 2013 |
| Reorganizarea serviciului de iluminat public prin aplicarea principiilor economiei de piaţă şi reducerea gradului de monopol; | Unitatile administrativ teritoriale, Operatori servicii | Bugetul de stat, local şi Privat | permanent |
| Înlocuirea echipamentelor de distribuţie şi măsurare cu echipamente de înaltă tehnologie în vederea reducerilor pierderilor de energie din reţea şi implicit reducerea cuantumurilor sumelor plătite la distribuitori; | Unitatile administrativ teritoriale, Operatori servicii | Bugetul de stat, local şi Privat | permanent |
| Întărirea cooperării cu societăţile specializate în vederea elaborării unor studi şi programe de dezvoltare a serviciului; | Unitatile administrativ teritoriale, Operatori servicii | Bugetul de stat, local şi Privat | permanent |
| Promovarea investiţiilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice; | Unitatile administrativ teritoriale, Operatori servicii | Bugetul de stat, local şi Privat | permanent |
| Concesionarea serviciului de iluminat public unui operator autorizat; | Unitatile administrativ teritoriale, Operatori servicii | Bugetul de stat, local şi Privat | permanent |
| Acţiuni de educare a populaţiei cu privirela necesitatea economisirii energieielectrice şi folosirea acesteia pentru necesităţi stricte; | Unitatile administrativ teritoriale, Operatori servicii | Bugetul de stat, local şi Privat | permanent |

Tabel: SITUATIA LOCALITATILOR CARE NECESITA EXTINDERI din judetul Brăila

| Nr. Crt | Asezare (sat) | Comuna (oras) | Valoare estimata (mii lei) | Nr. Gosp. | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Grupa B – Localitati rurale care necesita extinderi |  |  |  |
| 1. | Mircea Vodă | Mircea Vodă | 261 | 48 |  |
| 2. | Dedulesti | Mircea Vodă | 55 | 10 |  |
| 3. | Siliştea | Siliştea | 256 | 36 |  |
| 4. | Martacesti | Siliştea | 33 | 5 |  |
| 5. | Muchea | Siliştea | 33 | 14 |  |
| 6. | Cotu Lung | Siliştea | 33 | 14 |  |
| 7. | Agrosil | Siliştea | 55 | 39 |  |
| 8. | Movila Miresii | Movila Miresii | 22 | 5 |  |
| 9. | Bărăganu | Bărăganu | 146 | 61 |  |
| 10. | I.Gh.Duca | Gropeni | 86 | 30 |  |
| 11. | Berteştii de Jos | Berteştii de Jos | 91 | 55 |  |
| 12. | Spiru Haret | Berteştii de Jos | 33 | 5 |  |
| 13. | Chiscani | Chiscani | 33 | 15 |  |
| 14. | Lacu Sarat | Chiscani | 33 | 13 |  |
| 15. | Varsatura | Chiscani | 22 | 8 |  |
| 16. | Gurguieti | Scorţaru Nou | 16,5 | 5 |  |
| 17. | Titcov | Frecăţei | 22 | 5 |  |
| 18. | Romanu | Romanu | 220 | 91 |  |
| 19. | Oancea | Romanu | 33 | 26 |  |
| 20. | Filipesti | Găiseanca | 33 | 7 |  |
| 21. | Găiseanca | Găiseanca | 80 | 10 |  |
| 22. | Jirlău | Jirlău | 188 | 95 |  |
| 23. |  | TOTAL GRUPA B | 1784,5 | 595 |  |
|  |  | Grupa C – Localitati urbane care necesita extinderi |  |  |  |
| 1. | Făurei | Făurei | 115,5 | 91 |  |
|  |  | TOTAL GRUPA C | 115,5 | 91 |  |

In urma hotararii de Guvern nr. 328/martie 2007, se precizeaza modul de gestionare al Programul Electrificare 2007-2009 privind alimentarea cu energie electrica a localitatilor neelectrificate,

Prin programul ,,Electrificare 2007-2009” , se doreste:

- alimentarea cu energie electrica prin constructia de retele electrice racordate la reteaua electrica de distributie ,de tensiuni si configuratii reduse,

-alimentarea cu energie electrica prin utilizarea de grupuri electrogene  pentru   grupuri de gospodarii,

-alimentarea cu energie electrica prin utilizarea de surse regenerabile de energie.

Prin Hotararea de Consiliu Judetean nr. 72/30.06.2009, a fost aprobata lista proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul Programului “Electrificare 2007-2009”.

Lista cuprinde urmatoarele proiecte:

Tabel: SITUATIA PROIECTELOR ELIGIBILE DEPUSE LA MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR IN CADRUL PROGRAMULUI „ELECTRIFICARE 2007-2009”

| Nr. Crt. | Localitate | Denumire proiect | Valoare estimata lei | Nr. Gosp. | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Comuna Cazasu | Extindere retele de alimentare cu energie electrica, comuna Cazasu, judetul Brăila | 420,083 | 42 |  |
| 2. | Loc. Vădeni, com. Vădeni | Extindere retele electrice, localitatea Vădeni, comuna Vădeni, judetul Brăila | 347,039 | 87 |  |
| 3. | Loc. Baldovinesti, com. Vădeni | Extindere retele electrice, localitatea Baldovinesti, comuna Vădeni, judetul Brăila | 280,023 | 59 |  |
| 4. | Loc. Pietroiu | Extindere retele electrice, localitatea Pietroiu, comuna Vădeni, judetul Brăila | 214,182 | 48 |  |

Tabel: STUDII TEHNICE ELABORATE SAU IN CURS DE ELABORARE PENTRU REALIZAREA UNOR OBIECTIVE DE INVESTIII

| Nr. Crt. | Localitatea | Denumirea proiectului | Prezentare succinta a Proiectului (date tehnice) | S.F. DA/NU | Valoarea Investitiei (EURO) | Schema de finantare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Făurei | „ICTAEE a consumatorilor alimentati din LEA 0,4KV oras Făurei, judetul Brăila” | Pentru imbunatatirea conditiilor tehnice de alimentare cu energie electrica a consumatorilor se va monta un nou post de transformare 20 / /0,4KV de 100KVA. Suprafata afectata de lucrari cca 60mp, suprafata data de noii stalpi de medie si joasa tensiune, proiectati. | DA | 32.258 | BS |
| 2. | Ciocile | Reabilitare Sistem iluminat public |  | Nu |  | BL |
| 3. | Galbenu | Reabilitare Sistem iluminat public sat Drogu si Zamfiresti | 300 lampi, 300 becuri economice, 400 ml cablu | Nu | 15.000 | BL |

# MANAGEMENTUL SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE

  - Principii generale

Serviciile comunitare de utilităti publice sunt acele servicii publice de interes local sau judetean organizate – în urma unui larg acord social exprimat printr-o decizie democratică adoptată de autoritătile publice locale competente – la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale în beneficiul locuitorilor acestora si care functionează sub conducerea sau coordonarea, responsabilitatea si controlul autoritătilor administratiei publice locale, în baza unor reguli specifice care trec dincolo de regulile obisnuite aplicabile altor servicii: universitate, continuitate, adaptabilitate, accesibilitate, transparentă.

Aceste servicii sunt furnizate/prestate fie prin modalitatea gestiunii directe, bazată pe darea în administrare către operatori de drept public, fie prin modalitatea gestiunii indirecte (delegare), bazată pe contracte de delegare a gestiunii încheiate cu operatori de drept privat.

Consiliul Judeţean Brăila si-a fundamentat politicile, initiativele, programele sau reformele locale privind serviciile comunitare de utilităti publice pe următoarele principii:

a) serviciile comunitare de utilităti publice sunt una din expresiile de autonomie ale colectivitătilor locale si un mijloc puternic de care acestea dispun pentru a servi interesul general; ele contribuie la exercitiul competentelor colectivitătilor locale, care, în cadrul legislatiei nationale sau regionale aplicabile, îsi asumă responsabilitatea pentru exercitiul acestor competente;

b) serviciile comunitare de utilităti publice contribuie la păstrarea coeziunii sociale deoarece furnizează prestatii cu caracter social si asigură punerea în practică a politicilor de asistentă hotărâte la nivel local; ele asigură strângerea legăturilor de solidaritate dintre locuitori, evitarea ruperii legăturilor sociale si mentinerea coeziunii în cadrul comunitătilor locale, gratie calitătii bunurilor pe care le furnizează populatiei si în particular categoriilor defavorizate;

c) serviciile comunitare de utilităti publice trebuie să reprezinte o prioritate a autoritătilor administratiei publice locale deoarece au o contributie esentială la dezvoltarea durabilă a comunitătilor locale, conditionând chiar dezvoltarea economico-socială a acestora; totodată serviciile comunitare de utilităti publice contribuie la repartizarea echilibrată si ratională a resurselor disponibile pe teritoriul colectivitătii locale, ele tin seama de interdependenta dintre lumea urbană si lumea rurală, dintre zonele cu activităti agricole si cele cu activităti industriale, precum si de spatiile/zonele libere care merită să fie prezervate; ele îmbină exigentele dezvoltării si economiei cu cele ale protectiei sociale si protectiei mediului, sprijinindu-se, dacă este cazul, pe ajutorul regiunilor, statului si al organizatiilor internationale;

d) apropierea serviciilor comunitare de utilităti publice locale fată de cerintele populatiei este o necesitate fundamentală, iar autoritătile administratiei publice locale au de jucat un rol esential în furnizarea/prestarea acestor servicii; acesta presupune, în general, un grad important de descentralizare si autonomie locală, ca si participarea activă a colectivitătilor locale la luarea deciziilor cu privire la furnizarea/prestarea acestor servicii;

e) descentralizarea în domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice trebuie să respecte principiile de coerentă si unitate de aplicare a politicilor publice în beneficiul tuturor cetătenilor, de coordonare si de solidaritate teritorială;

f) gradul posibil si dorit de descentralizare depinde de factori ca structura teritorială, dimensiunea colectivitătilor locale si regionale, natura, importanta si dimensiunea teritorială a serviciului, capacitatea efectivă a autoritătilor administratiei publice locale si judetene de a-si asuma sarcinile corespunzătoare;

g) oferta serviciilor comunitare de utilităti publice trebuie să fie fondată pe nevoile si asteptările colectivitătii si, în consecintă, autoritătile administratiei publice locale trebuie să ia în considerare mai întâi populatia vizată când stabilesc cea mai bună cale de a furniza serviciile de care sunt responsabile; în contextul societătii actuale, asteptările în crestere ale cetătenilor si conditiile obiective evoluează rapid, în special din cauza noii economii mondiale, ceea ce obligă autoritătile publice locale să-si separe competentele si responsabilitătile, să evalueze nivelul serviciilor si să asigure adaptarea si îmbunătătirea acestora.

În definirea responsabilitătilor autoritătilor administratiei publice locale este necesar să se evite, pe de o parte, situatiile de vid de competentă si, pe de altă parte, dublările de competentă; această definire trebuie să se facă tinându-se seama de exigentele următoare:

a) apropierea serviciilor în raport cu utilizatorii;

b) posibilitatea entitătii însărcinate cu furnizarea/prestarea serviciului de a-l adapta nevoilor si circumstantelor (flexibilitate, adaptabilitate);

c) asigurarea indicatorilor de performantă în ceea ce priveste calitatea, continuitatea, eficacitatea, eficienta serviciilor furnizate/prestate;

d) complementaritatea în actiunea autoritătilor locale.

Consiliul Judeţean Brăila trebuie să asigure un cadru juridic, institutional si organizatoric privind serviciile comunitare de utilităti publice, cu vocatie comercială sau nu, suficient de flexibil în scopul de a permite diversificarea modului de furnizare si de alegere a furnizorului/prestatorului, acesta putând fi de drept public sau de drept privat, în functie de modalitatea de gestiune adoptată de autoritătile responsabile.

Consiliul Judeţean Brăila trebuie să garanteze, în limita constrângerilor economice si bugetare, continuitatea calitativă si cantitativă a acestor servicii comunitare de utilităti publice considerate esentiale pentru comunitătile locale în ansamblu lor: populatie si agenti economice (utilizatori persoane fizice si utilizatori persoane juridice).

# Linii directoare adresate autorităţilor administraţiei publice locale

Aceste linii directoare sunt destinate autorităţilor administraţiei publice locale, în măsura în care acestea sunt responsabile cu înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi cu adoptarea şi definirea normelor locale privind aceste servicii.

    - Servicii adaptate nevoilor

a) Consiliul Judeţean Brăila trebuie sa organizeze serviciile a căror responsabilitate şi-o asuma astfel încât sa răspundă într-o maniera eficace nevoilor populaţiei care trăieşte în teritoriul administrat, ţinând seama de necesitatea de a ameliora continuu calitatea serviciilor lor publice pentru a tine pasul cu evoluţia cererilor sociale, a prioritatilor politice generale, a exigenţelor unei bune gestiuni economice şi a evolutiilor tehnologice;

b) Consiliul Judeţean Brăila trebuie sa vizeze asigurarea egalităţii între utilizatori serviciilor comunitare de utilităţi publice, ceea ce ar putea necesita, dacă este cazul, ca acestora sa le fie aplicat un tratament diferenţiat (tarife, ajutoare, condiţii de acces etc.) pentru a tine seama de situaţiile obiective diferite în care se găsesc aceşti utilizatori sau candidaţii la utilizarea serviciului;

c) operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice trebuie sa respecte principiile de neutralitate şi de non-discriminare în ceea ce îi priveşte pe utilizatorii, liberitatea de opinie a acestora şi ansamblul libertăţilor publice;

d) autorităţile administraţiei publice locale trebuie sa incerce sa amelioreze accesibilitatea serviciilor prin;

- o mai buna apropiere geografică, implicând o optimizare a organizării birourilor şi serviciilor administrative;

- formalităţi simplificate şi un timp redus de acces la serviciul public;

- orare de acces compatibile cu programul cotidian al locuitorilor;

- costuri de acces reduse, în special pentru categoriile cele mai defavorizate;

- o mai buna administrare a cazurilor speciale (handicapati, personae defavorizate).

e) Consiliul Judeţean Brăila trebuie sa organizeze serviciile comunitare de utilităţi publice, în special cele de natura comercială sau industriala, astfet încât sa asigure utilizatorilor, de câte ori pare adecvat, posibilitatea de a opta între mai multe prestaţii, chiar între mai mulţi furnizori, pentru a evita ca o situaţie de monopol sau statutul public al serviciilor sa antreneze dificultăţi în relaţiile cu utilizatorii.

4.2.2. Punerea în practică a unui sistem de evaluare a performanţei

serviciilor

a) realizarea unui acord între autoritatea centrală şi colectivităţile locale,care să se bazeze pe o metodologie şi o serie de definiţii comune, fără acest acord nefiind posibilă luarea de măsuri comparabile în spaţiu şi timp. Pentru aceasta, este indispensabil ca mijloacele de analizǎ sǎ fie adaptate multiplelor servicii comunitare de utilităţi publice şi să fie suficient de suple pentru a ţine seama de diferenţele considerabile care există între colectivităţile locale şi de asemenea de contextul în care se situează;

b) autorităţile administraţiei publice judeţene trebuie sǎ generalizeze implementarea în practicǎ a sistemului de evaluare a serviciilor comunitare de utilităţi publice locale;

c) aplicarea sistemului trebuie sa fie constantǎ în timp şi informaţia despre

rezultatele evaluării trebuie sa fie continuă, corectă şi completă;

    - Măsuri de stimulare a dezvoltării serviciilor şi a infrastructurii

aferente acestora

Trebuie întreprinse studii şi analize periodice privind servicii comunitare de utilităţi publice, nu numai pentru a urmări mai bine activităţile locale, dar şi pentru a stimula punerea la punct a unor metode şi instrumente comune şi pentru a favoriza cunoaşterea şi răspândirea bunelor practici.

    - Cooperarea intercomunitară

a) Formele de cooperare permise de lege trebuie sǎ fie suficient de flexibile pentru ca colectivitǎţile interesate sǎ le poată adapta nevoilor lor specifice şi obiectivelor, cu condiţia ca acestea sǎ reflecte efectiv interesul comun şi ca acesta sǎ fie definit de Consiliile locale sau judeţene, după caz.

b) Structurile de cooperare intercomunitarǎ (asociaţiile de dezvoltare comunitarǎ) trebuie sa rămână supuse principiilor serviciului public, adică:

- principiul schimbării sau a adaptabilitǎţii (prestaţiile sunt adaptate permanent nevoilor şi evolueazǎ în cantitate şi în calitate);

Unitatile administrativ teritoriale a 44 de localitati impreuna cu Consiliul Judetean Brăila s-au asociat si au pus bazele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Brăila care are drept scop realizarea in comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii serviciilor de apa si de canalziare si furnizarea in comun a acestor servicii prin intermediul unui operator regional carui autoritatile locale membre ale asociatiei ii vor delega gestiunea serviciilor.

Pentru gestionărea în comun a serviciilor de salubrizare a localitatilor si managementul  deseurilor solide, Unitatile administrativ teritoriale a 43 localitati impreuna cu  Consiliul Judetean Brăila  s-au asociat in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECO DUNAREA” Brăila.

    - Alte forme de cooperare

Cadrul legislativ al participării sectorului privat la gestiunea (furnizarea/prestarea) serviciilor comunitare de utilităţi publice locale, cu orientare comercială sau non-comercială, trebuie sa faciliteze parteneriatul public-privat şi formele moderne de contracte publice şi trebuie sǎ permită dezvoltarea cooperării, inclusiv utilizând facilităţile oferite de domeniul tehnologiilor informaţiei.

Aceste linii directoare sunt destinate autorităţilor administraţiei publice locale, în măsura în care acestea sunt responsabile cu înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi cu adoptarea şi definirea normelor locale privind aceste servicii.

Infiinţarea, organizarea şi conducerea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi specializarea structurilor administraţiei publice locale trebuie făcute în funcţie de nevoile cetăţenilor mai curând decât în funcţie de nevoile administrative, astfel încât să se evite blocarea fluxului documentelor, procedurile artificiale sau puţin transparente pentru utilizator, sa se creeze ghişee unice şi/sau birouri mobile etc.

    - Informaţie şi publicitate

a) Consiliul Judeţean Brăila şi operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice trebuie sa organizeze modul de a comunica cu utilizatorii astfel încât sa asigure tuturor persoanelor interesate o cunoaştere adecvată a drepturilor lor şi a prestaţiilor pe care pot sa le obţină ca şi a regulilor aplicabile şi astfel încât sa constituie un mijloc de a face sa progreseze calitatea serviciului intensificand raporturile pe care le întreţine cu mediul sau. În acest scop, trebuie definită şi implementata o adevarata politica de informare, în conformitate cu dreptul la informare recunoscut utilizatorilor;

b) pentru toate marile proiecte utilizatorii trebuie sa primească informaţii circustantiale şi preliminare. Trebuie sa se ofere posibilitatea ca utilizatorii sa participe la procesul de luare a deciziilor.

    - Simplificare administrativă

Infiinţarea, organizarea şi conducerea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi specializarea structurilor administraţiei publice locale trebuie făcute în funcţie de nevoile cetăţenilor mai curând decât în funcţie de nevoile administrative, astfel încât sa se evite blocarea fluxului documentelor, procedurile artificiale sau puţin transparente pentru utilizator, sa se creeze ghisee unice şi/sau birouri mobile etc.

    - Modul de tratare a petitiilor utilizatorilor

a) rezolvarea reclamatiilor utilizatorilor trebuie sa fie o activitate normală a oricărui operator, indiferent de forma de gestiune şi trebuie concepută şi organizată în consecinta. Aceasta activitate trebui sa includă doua aspecte:

( I) soluţionarea rapida a problemelor ridicate;

(II) remedierea în profunzime a cauzelor, când cererea este fondată;

b) procedurile de primire a reclamatiilor trebuie sa fie simple, uşor de asimilat şi de folosit de către utilizatori; de asemenea, trebuie aduse pe larg la cunostinta acestora şi organizate pentru a permite o rezolvare rapida;

    - Participarea utilizatorilor la gestimea serviciilor comunitare de utilităţi publice

a) utilizatorii trebuie sa dispună de multiple canale pentru a-şi exprima cererile şi a-şi face cunoscute criticile privind serviciile comunitare de utilităţi publice prin: alegerea consilierilor locali şi a primarului, dreptul de petiţie şi reclamaţie, dreptul de a asista la reuniunile deliberative ale consiliului local/judeţean, participare la referendumuri şi eventual la alte iniţiative populare etc;

b) utilizatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, în calitate de beneficiari / consumatori, trebuie sa fie respectati şi satisfacuti. Aceştia trebui sa fie luati în considerare şi ascultaţi, atât în calitatea lor de utilizatori, cat şi în calitatea lor de alegatori sau cetăţeni şi trebui sa poată sa influenteze în mod direct furnizarea / prestarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, indifferent de forma de gestiune adoptată de autorităţile administraţiei publice locale;

c) Consiliul Judeţean Brăila trebuie sa incurajeze initiativele private şi societatea civilă care pot sa contribuie, în legatura sau în complementaritate cu serviciile lor publice, la satisfacerea nevoilor colective ale locuitorilor. Autorităţile administraţiei publice locale nu trebuie sa vada aceste iniţiative ca o concurenta ce trebuie franata ci, din contra, sa contribuie la inflorirea lor pentru ca ele reprezintă o resursa naturala de o valoare adesea foarte apreciabila, care nu s-ar putea găsi în bugetul local şi constituie o manifestare remarcabila de spirit civic şi solidaritate;

# Furnizarea/prestarea serviciilor comunitare de utilităţi publice

    - Gestiunea serviciilor

Consiliul Judeţean Brăila trebuie sa asigure punerea în practica a unei gestiuni eficace, performanţe şi durabile, orientata asupra rezultatelor.

Funcţie de natura şi starea serviciului , de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ /calitate, de interesele actuale şi de viitor ale judeţului, respectiv ale localităţilor, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice, autorităţile locale vor adopta una dintre modalităţile de gestiune a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi anume : gestiunea directă sau delegarea de gestiune.

Serviciile comunitare de utilităţi publice vor fi adaptate la formele de gestiune şi la modul de finanţare care să ţină cont şi de efectele induse de activitatea furnizată/prestatată în ceea ce priveşte solidaritatea socială , protecţia mediului şi amenajarea teritoriului.

Bunurile din proprietatea publică sau privată ale unităţilor administrativ teritoriale, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice pot fi date în administrare şi exploatare operatorilor prin gestiune directă sau pot fi concesionate unui operator, ca urmare a exercitării gestiunii delegate.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, desfăşurarea activităţilor specific oricărui serviciu public se realizează în baza unui regulament al serviciului şi al unui caiet de sarcini, unde sunt stabiliţi în mod obligatoriu indicatorii de performanţă privind cantitatea şi calitatea serviciului, cât şi modul de evaluare / cuantificare a acestora.

În cazul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru respectarea conditionalităţilor impuse de Programul POS Mediu, respectiv înfiinţarea operatorului regional, Consiliul Judeţean Brăila şi celelalte Consiliile locale (orăşeneşti şi comunale ) care deţin sisteme centralizate de alimentare cu apă au adoptat ca modalitate de gestionare a serviciului delegarea de gestiune prin concesiune.

Pentru furnizarea / prestarea unor servicii publice performanţe, rentabile din punct de vedere economico-financiar, autorităţile locale au obligaţia de a lua deciziile optime de gestiune a acestora.

O serie de constrângeri de ordin economico-financiar , instituţional , de ordin

investiţional şi de atragere a resurselor financiare externe cât şi de obligativitatea furnizării /prestării serviciilor de către operatori licentiaţi /autorizaţi justifică orientarea autorităţilor locale în luarea deciziilor de a adopta ca modalitate de gestiune , sistemul de delegare a gestiunii prin concesiune.

Altă opţiune de gestionare ar putea fi implicarea în sfera serviciilor publice locale a capitalului privat prin contracte de delegare de gestiune prin parteneriat public - privat, soluţie ce prezintă următoarele avantaje:

- concentrarea capitalului pe termen lung în sfera serviciilor ;

- concurenţă într-un domeniu caracterizat în general monopolist, ceea ce ar determina creşterea calităţii ;

- scăderea presiunii financiare pe bugetul local;

- creşterea eficienţi economice în operare .

Implicarea capitalului privat în investiţii din sfera serviciilor de utilităţi publice, în principal prin aranjamente de tipul Construieşte – Operează –Transferă (BOT), se poate realiza pentru  reabilitarea /extinderea şi construirea infrastructurii din domeniul apei şi apelor uzate , gestionării deşeurilor , asigurarea energiei termice .

Cadrul legislativ actual susţine implicarea capitalului privat în realizarea de investiţii în domeniul utilităţilor publice, acordând autorităţilor locale posibilitatea de concesionare de servicii./lucrări , prin care concesionarul primeşte dreptul de a exploata rezultatul serviciilor /lucrărilor executate , preluând şi cea mai mare parte a riscurilor aferente realizării şi exploatării serviciilor/lucrărilor respective ( acordarea dreptului de operare pe o anumită perioadă ).

Prin aplicarea reformei manageriale şi administrative la nivelul serviciilor de utilităţi publice se urmăreşte reducerea numărului operatorilor locali şi sprijinirea formării de societăţi cu capacitate managerială şi financiară puternică . Foarte important este ca mesajul autorităţilor locale cu privire la modul de selecţie a partenerilor în cazul delegării de gestiune, să fie transparent , riguros , profesionist, cu respectarea strictă a legislaţiei, vizând promovarea partenerilor puternici din punct de vedere tehnico-economic.

În luarea deciziilor privind sistemul de gestiune a serviciilor este necesar ca evaluarea performanţei să devină un criteriu principal deorece este un mijloc de a corela rezultatele cu nevoile cetăţenilor, de evaluare a impactului produs şi a raportului preţ/calitate, de a garanta informarea utilizatorilor cât şi participarea acestora la stabilirea strategiilor şi garantarea transparenţei acţiunii publice.

Este obligatorie aplicarea de către autorităţile publice a sistemelor de analiză comparativă în procesul de monitorizare a performanţei gestiunii şi aducerea la cunoştinţa publică a rezultatelor obţinute şi a măsurilor propuse.

    - Finanţarea serviciilor comunitare de utilităţi publice

Consiliul Judeţean Brăila trebuie să asigure un just echilibru între participarea beneficiarilor la finanţarea serviciilor prin tarif şi finanţarea prin impozite şi taxe, adică între principiul responsabilităţii şi responsabilizării individuale şi principiul solidarităţii. Aceste principii nu sunt conflictuale; ponderea unuia sau a altuia trebuie sa varieze în funcţie de circumstanţe şi în vederea atingerii rezultatelor preconizate;

Finanţarea cheltuielilor curente pentru furnizarea / prestarea serviciilor de utilităţi publice şi pentru întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea sistemelor aferente se realizează pe criteria economice şi comerciale; mijloacele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărui serviciu sunt asigurate prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorului, respectiv ale Consiliilelor locale.

Functie de tipul serviciului, de loc , de modalitatea de gestiune, sunt posibile diferite tipuri de finanţare a serviciilor pe baza principiului ,, beneficiarul plăteşte “ : prin tarif/preţ, impozit, taxe speciale de tipul ,, poluatorul plateste “, prin subvenţii sau prin combinaţii ale acestora.

Veniturile necesare susţinerii activităţilor au fost realizate şi constituite în present prin:

- încasarea de la utilizatori, sub forma de preţuri şi tarife sau taxe speciale, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate / prestate , în cazul serviciilor de alimentare cu apă, de salubrizare şi de alimentare cu energie termică în system centralizat ( oraşul Brăila);

- alocaţii de la bugetele locale ale autorităţilor locale în cazul gestiunii directe, pentru serviciile de salubrizare , iluminat public, alimentare cu apă şi transport public de călători.

Subvenţionarea serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente sistemelor de utilităţi publice s-au realizat până în prezent cu respectarea legislaţiei privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice , având ca surse de finanţare în principal: fonduri de la bugetul local, fonduri transferate de la bugetul de stat, fonduri nerambursabile UE ( programul ISPA , PHARE , SAPARD POS Mediu ) , credite bancare interne şi externe ( BERD , BEI , BM).

    - Modernizare şi inovare

Operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice trebuie sa participe la modernizarea gestiunii serviciilor publice. Ei trebuie sa se adapteze nevoilor schimbatoare ale populaţiei şi sa promoveze tehnologiile şi tehnicile noi atunci când acestea favorizează progresul şi permit ameliorarea satisfacerii nevoilor utilizatorilor.

# Gestiunea performantei

    - Principiile evaluării performantei

a) evaluarea performantei trebuie sa devină criteriul principal în baza căruia se iau decizii privind opţiunile politice, în special atunci când se iau decizii privind sistemul de gestiune a serviciilor comunitare de utilităţi publice, deoarece aceasta este un mijloc:

- de a ameliora serviciile comunitare de utilităţi publice, de corelare a rezultatele cu nevoile, de evaluare a impactului şi a raportului calitate-preţ;

- de a îmbunătăţi controlul autorităţilor administraţiei publice locale asupra utilizării resurselor publice;

- de a asigura utilizatorilor o informare adecvată privind serviciile;

- de a garanta o mai mare transparenta a acţiunii publice;

- de a întări participarea cetăţenilor la stabilirea strategiilor locale şi la luarea deciziilor privind organizarea şi funcţionarea serviciilor care trebuie furnizate / prestate.

b) Consiliul Judeţean Brăila trebuie sa evalueze performanta serviciilor prin intermediul indicatorilor de performanta. Scopul final vizat nu trebuie sa fie judecarea unei situaţii, ci ameliorarea serviciului examinat (în termeni de eficacitate, de eficienţă şi de economie), dar şi satisfacerea cerinţelor utilizatorilor.

c) controalele administrative trebuie să se concentreze asupra fixării obiectivelor şi evaluării rezultatelor, lăsând în acelaşi timp o libertate de acţiune şi o responsabilitate suficiente pentru operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice. Aceste controale trebuie sǎ vizeze nu numai prevenirea sau sancţionarea neregularităţilor, dar şi să asigure îmbunătăţirea calităţii prestaţiilor, punând accentul pe coerenţa între obiectivele fixate şi rezultatele obţinute, pe evaluarea rezultatelor şi pe măsurile de corecţie necesare.

d) prin competenţa lor tehnicǎ, diversele organe de control, specializate sau generale (autorităţi statale, jurisdicţii, corpuri de inspecţie etc), trebuie sǎ fie considerate ca garanţi şi ajutoare preţioase pentru utilizatori atunci când se constatǎ insuficienţele serviciilor publice. Rezultatul investigaţiilor lor trebuie să fie comunicat autorităţilor responsabile care exercită coordonarea şi supravegherea serviciului în cauză şi trebuie să facă obiectul unei informări adecvate a utilizatorilor.

    - Punerea în practicǎ a sistemului de evaluare

a) Consiliul Judeţean Brăila şi autorităţile administraţiei publice regionale

trebuie să facă eforturi pentru a planifica - în baza orientărilor fixate la nivel naţional - punerea în practică, în etape, a unui sistem de evaluare a performanţei serviciilor. În acest scop, ele trebuie sǎ se sprijine pe experienţele acumulate deja în ţările Uniunii Europene;

b) Consiliul Judeţean Brăila trebuie sǎ îşi exercite competenţele privind evaluarea performanţelor fie direct (prin personal propriu, specializat), fie indirect (prin recursul la auditori de gestiune independenţi) şi să se asigure că persoanele însărcinate cu evaluarea nu sunt susceptibile a fi influenţate de furnizorii/prestatorii serviciilor.

c) pentru colectarea şi prelucrarea datelor statistice, sau a altor date privind serviciile comunitare de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale trebuie sǎ participe activ la sistemul de colectare a informaţiei şi să furnizeze centrelor de gestiune create la nivel naţional sau regional

toate datele şi indicatorii de care dispun.

d) Consiliul Judeţean Brăila trebuie sa coopereze, sa facă schimb de informaţii şi experienţe proprii în vederea generalizarii bunelor practici şi a unui cadru de auto-evaluare.

    - Ameliorarea gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice    locale

a) criteriile utilizate în evaluarea performanţei trebuie sa fie cuantificabile,

precise, fiabile, chiar şi atunci când situaţia evolueaza, sa fie cunoscute dinainte fără sǎ genereze mecanisme de adaptare perverse;

b) Consiliul Judeţean Brăila trebuie sǎ organizeze sisteme de analiză comparativă pentru a fi utilizate permanent de către cei care iau decizii şi de către personalul însărcinat cu monitorizarea indicatorilor de performanţă, schimbărilor şi rezultatelor diferitelor politici dar şi pentru a permite comparaţia cu rezultatele obţinute de alte servicii similare. Sistemele de analiză comparativă şi rezultatele monitorizării trebuie să fie publicate şi accesibile tuturor utilizatorilor, prin diverse mijloace de difuzare în masă;

# Concesiunea serviciului public către sectorul privat

    - Decizia de concesiune

a) Autorităţile administraţiei publice trebuie sǎ ia decizia de a concesiona

un serviciu public de utilităţi publice având în vedere numai interesul comunităţii şi pe bazǎ de date clare şi fiabile şi în special în funcţie de raportul calitate/preţ; concesionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice se face, de regulă, prin licitaţie publică deschisă şi are drept scop selectarea acelui operator capabil să îndeplinească serviciul încredinţat la indicatorii de performanţă solicitaţi prin caietul de sarcini şi la cele mai mici preţuri. În cazul în care încredinţarea serviciului se face prin alte proceduri de concesionare prevăzute în Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile prevederile Regulamentului Consiliului Concurenţei privind ajutorul de stat sub forma compensărilor acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea serviciilor de interes economic general;

b) Autorităţile administraţiei publice nu trebuie sǎ concesioneze competenţele care implicǎ o utilizare importantă a puterii publice; concesiunea serviciului nu trebuie sǎ pună în pericol drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, garanţiile legale şi alte exigenţe ale unei bune guvernǎri (de ex. dreptul cetăţenilor de a fi ascultaţi în chestiunile care îi privesc, necesitatea de a justifica deciziile şi dreptul de recurs).

c) În caz de concesiune a serviciului public, autoritatea concedentă trebuie să păstreze responsabilitatea politică şi juridică. Este bine să se stabilească mecanisme performante de evaluare, cuantificare, de monitorizare şi control a contractului de concesionare şi a rezultatelor activităţilor încredinţate operatorului privat însărcinat cu furnizarea/prestarea serviciului. Costul financiar pentru autoritatea publică concedentă şi condiţiile de acordare a oricărei contribuţii financiare publice trebuie să fie definite în prealabil în vederea evitării conferirii unui avantaj economic operatorului. Contribuţiile financiare publice sub forma compensărilor nu trebuie sa depăşească suma necesară acoperirii totale sau parţiale a costurilor înregistrate de operatorul privat sau public, luându-se în considerare veniturile relevante, precum şi un profit rezonabil.

    - Clauze contractuale

a) Autorităţile administraţiei publice trebuie sǎ definească în mod clar, în caietele de sarcini, obiectivele concesiunii, în termeni cantitativi şi calitativi şi să asigure, în contractul de delegare a gestiunii, o partajare clară a riscurilor şi responsabilităţilor, o structurǎ de finanţare clară, precum şi proceduri stricte de informare şi de evaluare a rezultatelor.

b) Autorităţile administraţiei publice trebuie să definească durata contractelor de concesiune a serviciului ţinând seama de nevoia operatorului de a-şi dezvolta politicile şi de a-şi amortiza investiţiile, dar şi de necesitatea de a stimula operatorul sǎ-şi amelioreze performanţele pentru a obţine reînnoirea contractului; ca regulă generală, o durată de la zece la două zeci de ani ar trebui sǎ răspundă exigenţelor.

c) Autorităţile administraţiei publice trebuie să asigure responsabilizarea operatorilor privaţi, asociindu-i, prin clauze contractuale şi structură de finanţare a serviciilor, diferitelor tipuri de risc: investiţional, industrial(costurile) şi comercial (încasările).

    - Finanţarea serviciilor în cazul gestiunii delegate

a) autorităţile administraţiei publice judeţene nu trebuie să utilizeze transferurile de fonduri publice către operator pentru a compensa rezultatele unei proaste gestiuni, ci pentru:

- a împărţi costurile între beneficiarii direcţi şi indirecţi;

- a acţiona în beneficiul persoanelor defavorizate;

- a incuraja serviciile cele mai puţin dăunătoare pentru mediu;

- a asigura o dezvoltare durabilă, a face oraşul mai atractiv pentru habitat şi pentru întreprinderi.

b) după fixarea părţii din costuri care trebuie să fie acoperită din resurse publice, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să finanţeze această parte cu prioritate prin compensări pentru constrângerile specifice serviciului public(de ex. compensaţie pentru zonele indepartate, pentru tarifele reduse etc.)

c) autorităţile administraţiei publice judeţene trebuie să identifice în mod clar subvenţiile implicite (de ex. alocaţii de la bugetul local, diminuarea fiscalitǎţii, etc.), să le consolideze în orice analiză de gestiune şi să le acorde în urma unei alegeri clare şi făcute în deplină cunostinţă de cauză.

d) orice formǎ de transfer de fonduri publice către operatorii privaţi din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice trebuie să fie făcută pe baza unui contrat, stipulând ex-ante condiţiile de acordare, obiectivele de atins şi modalităţile de calcul ale sumei ce trebuie transferată.

e) autorităţile administraţiei publice judeţene trebuie să îşi organizeze evidenţa relaţiilor financiare care au loc între ele şi operatorii de servicii comunitare de utilităţi publice, precum şi evidenţa sumelor acordate pentru fiecare operator în parte.

# Cooperarea

    - Cooperarea cu sectorul privat

a) participarea sectorului privat, cu orientare comercială sau noncomercială,în furnizarea/prestarea serviciilor comunitare de utilităţi publice este de o mare valoare şi trebuie să fie incurajată. Aceasta nu înseamnă cǎ autorităţile administraţiei publice locale să evite responsabilităţile ce le revin faţă de cetăţeni, ci să dea forţelor vii ale societăţii civile locul ce le aparţine şi posibilitatea de a se implica.

b) Consiliul Judeţean Brăila trebuie să încerce să se asocieze cu ONG-urile şi cu ceilalţi actori din sectorul privat lucrativ şi non-lucrativ în definirea politicilor şi strategiilor serviciilor, să utilizeze energia acestora în gestiunea şi urmărirea activităţilor, sa utilizeze informaţiile pe care aceştia le deţin şi să pună la dispoziţia acestora o parte din informaţiile deţinute de administraţie, să participe la finanţarea activităţilor acestora etc.

c) formele de parteneriat între autoritatea locală responsabilă şi operatorii privaţi trebuie să fie complementare serviciilor oferite de operatorii direct subordonaţi autorităţii administraţiei publice locale. Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să aibe posibilitatea de a utiliza gestiunea delegată. În alegerea între gestiunea directă (publică) şi gestiunea delegată (privată), decidenţii trebuie să urmărească un echilibru just între binele public şi cel mai bun raport calitate/preţ.

    - Cooperarea intercomunitară

a) Consiliul Judeţean Brăila trebuie să folosească formele de cooperare intercomunitare existente, în special în cazul în care cooperarea între colectivităţi constituie condiţia necesară pentru furnizarea eficace a unui serviciu, de exemplu atunci când mărimea unei colectivităţi şi/sau capacitatea sa financiară sunt limitate în raport cu dimensiunile şi costul serviciului în cauzǎ.

b) În majoritatea domeniilor, trebuie ca structurile de cooperare intercomunitare să atingă o masa critică, aceea care permite sinergii şi economii de fonduri, dar trebuie şi să se asigure păstrarea contactului între aceste structuri şi fiecare din asociaţii săi şi chiar fiecare din beneficiarii săi.

Aceasta masă critică poate să varieze în funcţie de situaţii concrete(în special tipul de serviciu, situaţia geografică şi demografică, situaţia infrastructurii tehnico-edilitare etc.).

c) Cu ocazia creării unei asociaţii intercomunitare, viitorii asociaţi trebuie să stabilească un plan financiar în care sǎ fie justificată suma capitalului social.

d) Finanţarea structurilor de cooperare intercomunitarǎ trebuie sǎ aibă un anumit grad de stabilitate şi să fie în general asigurată prin capitalul propriu, prin preţuri şi tarife plătite de utilizatorii serviciilor, prin cotizările anuale ale asociaţilor şi prin recurgerea la împrumut, diverse subvenţii si programe europene.

- FUNDAMENTAREA STRATEGIEI PRIVIND ACCELERAREA DEZVOLTĂRII SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE

Pentru fundamentarea strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi pentru asigurarea unei dezvoltări durabile a sectorului serviciilor comunitare de utilităţi publice s-au avut în vedere următoarele:

a) asigurarea universalităţii, continuităţii, adaptabilităţii, transparenţei şi accesului nediscriminatoriu al populaţiei la serviciile comunitare de utilităţi publice de interes vital (principiul serviciului public);

b) aplicarea principiilor economiei de piaţă în sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice;

c) respectarea standardelor naţionale şi ale UE privind serviciile comunitare de utilităţi publice şi a angajamentelor României privind implementarea acquis-ului comunitar;

d) menţinerea unui balanţe echitabile între veniturile populaţiei şi tarifele pentru serviciile comunitare de utilităţi publice (principiul suportabilităţii);

e) realizarea managementului integrat al serviciilor comunitare de utilităţi publice care asigurǎ coordonarea între autorităţile administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii şi responsabilităţi privind realizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi planificarea echilibratǎ a resurselor financiare în funcţie de prioritǎţi;

f) asistarea autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la înfiinţarea, organizarea şi gestionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice;

g) elaborarea studiilor de prognoză în vederea reducerii costurilor şi creşterii eficienţei serviciilor comunitare de utilităţi publice;

h) armonizarea reglementărilor interne cu prevederile legislaţiei UE aplicabile serviciilor comunitare de utilităţi publice;

i) răspândirea informaţiilor de interes public în scopul asigurării unui management performant al serviciilor comunitare de utilităţi publice la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, operatorilor şi utilizatorilor/beneficiarilor;

j) facilitarea participării societăţii civile la luarea deciziilor privind sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice;

k) implicarea activă a sectorului privat în finanţarea, realizarea şi exploatarea/operarea serviciilor;

l) coordonarea iniţiativelor colectivităţilor locale şi asocierea intercomunitară;

m) promovarea dezvoltării integrate a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi monitorizarea planurilor de implementare pe baza participării tuturor părţilor implicate;

n) atingerea şi garantarea stabilităţii instituţionale şi financiare a colectivităţilor locale.

Strategia Judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice este fundamentată pe trei directii:

Pilonul 1: Crearea unui cadru instituţional durabil

Responsabilitatea furnizării/prestării serviciilor comunitare de utilităţi publice revine autorităţilor publice locale.

La nivel naţional, monitorizarea şi implementarea Strategiei naţionale a serviciilor comunitare de utilităţi publice, revine Ministerului Administraţiei şi Internelor, în calitate de autoritate centrală în sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, care a creat cadrul instituţional adecvat prin înfiinţarea a două structuri: "Comitetul interministerial pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice" şi "Unitatea centrală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice"(UCM).

Pilonul 2: Reorientarea politicii de tarifare şi finanţare a activităţilor operaţionale şi a investiţiilor aferente serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Pentru aceasta este necesară redefinirea politicilor ce privesc: stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor şi tarifelor; acordarea subvenţiilor; delegarea gestiunii serviciilor; licenţierea operatorilor; accesul la resursele de finanţare a investiţiilor; prioritizarea şi planificarea multianuală a proiectelor.

Pilonul 3: Creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor de investiţii

În anii următori trebuie să se implementeze programe de investiţii privind modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor administrativ-teritoriale, ceea ce reclamă îmbunătăţirea semnificativă a capacităţii de absorbţie a fondurilor de investiţii la toate nivelele: pregătirea proiectelor, implementarea /execuţia proiectelor şi operarea/furnizarea serviciilor după punerea în funcţiune a obiectivelor realizate.

- PILONUL 1 - CREAREA CADRULUI INSTITUŢIONAL DURABIL

# Nivelul central

    - Autorităţile responsabile

Responsabilitatea furnizării/prestării serviciilor comunitare de utilităţi publice revine autorităţilor administraţiei publice locale.

La nivel naţional, responsabilitatea elaborării Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi monitorizarea şi evaluarea implementarii acesteia revine Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Alte autorităţi ale administraţiei centrale cu responsabilităţi în zona serviciilor comunitare de utilităţi publice sunt:

a) Ministerul Mediului şi Pădurilor: pentru problemele privind conservarea şi protecţia mediului;

b) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii: pentru probleme privind infrastructura;

c) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri: pentru politica în domeniul energetic;

d) Ministerul Finanţelor Publice: pentru problemele legate de finanţarea programelor de investiţii publice de interes local;

e) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: pentru probleme privind cofinanţarea programelor de investiţii din fonduri comunitare;

f) Ministerul Sănătăţii: pentru probleme privind protecţia stării de sănătate a populaţiei;

g) Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Socialei: pentru probleme privind politica în domeniul ajutoarelor sociale;

h) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: pentru probleme privind cooperarea în domeniul dezvoltării rurale;

i) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - ANRSC: pentru probleme privind reglementarea domeniului serviciilor comunitare de utilităţi publice - avizarea preţurilor şi tarifelor, acordarea licenţelor, monitorizarea şi controlul indicatorilor de performanţă şi implementarea legislaţiei specifice serviciilor.

# Nivelul local

    - Autoritaţile adiministraţiei publice locale

Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, oraşelor municipiilor şi judeţelor, după caz, au, în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice, obligaţia elaborării şi aprobării strategiilor locale proprii privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a planurilor de implementare aferente acestora.

Autorităţile administraţiei publice locale, municipale şi judeţene, vor înfiinţa prin hotărâri ale Consiliilelor municipale sau judeţene, după caz, prin reorganizarea aparatului propriu, structuri specializate denumite Unităţi Judeţene pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, denumite în continuare Unităţi locale de monitorizare - ULM.

Unităţile locale de monitorizare, municipale sau judeţene, sunt responsabile cu elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea implementarii strategiilor locale, municipale sau judeţene, privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a implementării acestora.

În cazul comunelor şi oraşelor, responsabilitatea coordonării elaborării, centralizarii şi implementării strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a planurilor de implementare aferente acestora revine unităţilor locale de monitorizare de la nivelul judeţean.

Principalele responsabilităţi ale ULM organizate la nivelul municipiilor şi oraşelor vor fi:

a) pregătirea strategiilor locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, în colaborare cu operatorii existenţi şi prezentarea acestora autorităţilor administraţiei publice locale, municipale sau judeţene, spre aprobare;

b) implementarea strategiilor locale, municipale sau judeţene pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi monitorizarea rezultatelor fiecărui operator;

c) asigurarea conformităţii clauzelor ataşate la contractele de delegarea a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice cu prevederile Strategiei naţionale;

d) pregătirea şi trimiterea raportului de activitate către birourile de monitorizare de la nivel de prefecturǎ;

e) asistarea operatorilor de interes local, municipal sau judeţean şi a Consiliilelor locale, municipale sau judeţene în procesul de accesare a fondurilor pentru investiţii;

f) prezentarea rapoartelor de activitate şi supunerea acestora spre aprobarea consiliului local, municipal sau judeţean;

g) pregătirea şi supunerea spre aprobare a ajustǎrilor strategiei locale, municipale sau judeţene prin consultări cu autorităţile responsabile;

h) administrarea relaţiei cu reprezentanţi ai UE, ai instituţiilor financiare internaţionale, ai băncilor şi ai autorităţilor administraţiei publice centrale;

Suplimentar, UCM -urile de la nivel judeţean asigurǎ şi coordonarea elaborării strategiilor locale privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice pentru comunele şi oraşele din judeţ şi a planurilor de implementare aferente acestora, precum şi centralizarea şi implementarea acestora, alături de autorităţile administraţiei publice locale comunitare şi orăşeneşti implicate.

Personalul unităţilor locale de monitorizare, municipale sau judeţene, va fi selectat conform legii. Principalele calificări ale persoanelor ce vor ocupa aceste poziţii vor trebui sa fie următoarele:

a) cunoştinţe tehnice şi o bună înţelegere a sectorului serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a cerinţelor de conformitate ale normelor tehnice din UE;

b) cunoştinţe financiare şi o bună înţelegere a sectorului serviciilor comunitare de utilităţi publice;

c) cunoştinţe juridice şi specializare în legislaţia serviciilor comunitare de utilităţi publice şi parteneriatul public-privat (participarea sectorului privat);

d) cunoştinţe specifice problemelor instituţionale;

e) abilitaţi bune de comunicare şi de operare a computerului;

f) o mare parte din personalul menţionat trebuie sa aibă cunoştinţe bune de limba englezǎ, francezǎ sau alte limbi de circulaţie internationalǎ.

Fiecare autoritate a administraţiei publice locale, municipalǎ sau judeţeană, va determina mărimea unităţii şi poate lua în calcul posibilitatea ca o persoană să acopere o singură calificare sau mai multe.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 23 din 28 februarie 2008 s-a aprobat numarul de posturi, organigrama si statul de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului  Judetean Brăila si in conformitate cu prevederile art. 6 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr.  246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, s-a infiintat Serviciul de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice.

    - Operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice

Operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, definiţi potrivit legislaţiei privind serviciile comunitare de utilităţi publice în vigoare, vor conlucra îndeaproape cu autorităţile administraţiei publice locale pentru a implementa Strategia naţională, indiferent de natura capitalului lor şi de modalitatea de gestiune adoptată.

Operatorii au obligaţia de a raporta periodic către ULM stadiul de realizare a prevederilor strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a planurilor de implementare aferente.

- PILONUL 2 - REORIENTAREA POLITICII DE TARIFARE ŞI FINANŢARE A ACTIVITĂŢILOR OPERAŢIONALE ŞI A INVESTIŢIILOR AFERENTE SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE

# Consideratii generale

Aceasta secţiune prezintă modul de abordare a celor mai importante probleme ale sectorului şi criteriile de stabilire a prioritǎţilor, şi anume:

a) pregătirea studiilor de fezabilitate pentru obiectivele de investiţii aferente serviciilor comunitare de utilităţi publice;

b) abordarea şi limitǎrile privind finanţarea;

c) abordarea şi limitǎrile privind stabilirea tarifului;

d) abordarea şi limitǎrile privind problemele fiscale;

e) abordarea şi limitǎrile privind subvenţiile pentru serviciile comunitare de utilităţi publice;

# Analiza necesarului de investiţii

Necesarul de investiţii aferent infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor administrativ-teritoriale se fundamentează prin studii de fezabilitate, elaborate şi aprobate potrivit legii de către autorităţile administraţiei publice locale în subordinea /coordonarea cărora funcţionează serviciile comunitare de utilităţi publice.

Stabilirea necesarului de investiţii trebuie sa cuprindă următoarele etape:

a) analiza situaţiei existente a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a necesităţilor obiective ale comunităţilor locale;

b) elaborarea şi aprobarea unor strategii proprii, locale, privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice;

c) identificarea obiectivelor de investiţii necesare la nivelul fiecărei comunităţi locale;

d) prioritizarea obiectivelor de investiţii;

e) identificarea resurselor - umane, materiale şi financiare – necesare pentru realizarea proiectelor;

f) elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate.

Metodologia de identificare a resurselor pentru finanţarea necesarului de investiţii va respecta următoarele:

a) tarifele serviciilor pot fi majorate, în corelare cu rata de suportabilitate, astfel încât nivelul facturii sǎ nu ducă la depăşirea acesteia;

b) nivelul maxim al resurselor financiare proprii (surse directe pentru investiţii rezultate din creşterile de tarif, împrumuturi ce pot fi contractate luând în considerare costurile rambursǎrii, participarea sectorului privat considerând rentabilitatea capitalului investit, etc.) va fi calculat pe baza resurselor generate de creşterile tarifare;

c) deficitul financiar - reprezentând valoarea aferentă volumului de investiţii neacoperit - va fi finanţat din următoarele surse:

- fonduri comunitare;

- surse de la bugetul local;

- surse de la bugetul de stat;

- împrumuturi.

Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să realizeze o analiză diagnostic a situaţiei existente, să evalueze nivelul necesarului investiţional şi structura instituţională la nivel local pentru ca toate serviciile comunitare de utilităţi publice să respecte angajamentele României faţă de U.E.

La analiza necesarului de investiţii trebuie să se ţină seama de planurile de implementare, evaluările de costuri şi perioadele de tranziţie acceptate de Uniunea Europeană.

Analiza la nivel local va fi realizată prin consultarea tuturor actorilor implicaţi în sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, respectând atât principiul comunitar al "parteneriatului" cât şi Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalǎ în administraţia publicǎ.

Fiecare autoritate a administraţiei publice locale trebuie, cu concursul operatorilor din subordine /coordonare, sǎ elaboreze şi sǎ aprobe un Plan-director pentru fiecare sector al serviciilor comunitare de utilităţi publice, în care sa identifice necesităţile investiţionale, sǎ le prezinte coerent sub forma de proiecte şi sǎ le atribuie un grad de prioritate, pe baza unor criterii de evaluare şi selecţie adoptate în conformitate cu Normele metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 980/2005.

Proiectele de investitii publice de interes judeţean vor fi coordonate de către

Consiliul Judeţean Brăila, iar cele cu o abordare regională vor face obiectul colaborării cu Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est .

Strategia este concepută pe termen lung , cu orizont de timp până în anul 2020 şi stă la baza fundamentării , elaborării şi implementării Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice , care se corelează cu Planul Judeţean de Dezvoltare şi Programul Operaţional de Mediu .

Un rol important îl deţine Strategia POS Mediu 2007-2013 care se concentrează pe investiţii şi servicii colective, neceesare pentru creşterea productivităţii pe termen lung, crearea de noi locuri de muncă, pentru o dezvoltare durabilă .

Infrastructurile şi serviciile de bază vor trebui create, îmbunătăţite şi extinse în scopul dezvoltării economiei regionale şi locale .

POS Mediu contribuie la implementarea priorităţii 3 a Planului naţional de dezvoltare 2001-2013, “protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului”, luând în considerare necesităţile sociale, economice şi de mediu, astfel încât să se obţină un impact pozitiv asupra mediului şi să se stimuleze dezvoltarea economică.

POS Mediu este în deplină concordanţă cu priorităţile stabilite în liniile strategice privind coeziunea pentru Politică de Coeziune.

Promovarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii obiectivelor specifice sectorului de apă şi apă uzată, managementul deşeurilor, managementul sistemelor de încălzire urbană se realizează prin POS Mediu, conform axelor prioritare : Axa prioritară 1- “ Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”, Axa prioritară 2- “ Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” şi Axa prioritară 3- “reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climaterice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare”.

# Surse de finanţare

Pe baza programului de investiţii şi a prioritatilor de investire identificate în Planul-director, fiecare autoritate a administraţiei publice locale trebuie sǎ identifice sursele pentru finanţarea proiectelor de investiţii publice. Sursele pe care autorităţile administraţiei publice locale trebuie sǎ le ia în considerare la pregătirea planului de finanţare sunt prezentate, fără a se limita la acestea, în următoarele capitole.

    - Fonduri de la Uniunea Europeană

Asistenta financiară primită de la Uniunea Europeană operează pe baza următoarelor principii-cheie:

a) programarea - principiu care implicǎ diagnosticarea situaţiei existente, formularea unei strategii multianuale integrate şi coerente şi definirea de obiective concrete şi fezabile;

b) subsidiaritatea - principiu de baza a functionarii U.E. care se traduce prin faptul ca o autoritate superioară nu trebuie şi nu poate prelua activităţile unei autorităţi inferioare, atât timp cât aceasta poate sǎ atingǎ scopul în mod eficient (de aceea, fondurile structurale nu sunt direct alocate de Comisia Europeană, principalele prioritǎţi ale unui program de dezvoltare fiind definite de autorităţi naţionale/regionale în cooperare cu Comisia Europeană, iar selecţia şi managementul proiectelor rămân în responsabilitatea exclusivǎ a autorităţilor naţionale/regionale);

c) concentrarea resurselor - principiu care asigurǎ direcţionarea celei mai mari părţi a resurselor financiare pe câteva obiective prioritare către regiunile cu cele mai critice situaţii economice şi către grupurile sociale cele mai dezavantajate;

d) adiţionalitatea - principiu care implicǎ faptul cǎ asistenţa furnizată de U.E. este complementarǎ celei asigurate de un stat membru (ajutorul comunitar trebuie sǎ fie suplimentar şi nu un substitut pentru activităţile şi cheltuielile naţionale);

e) parteneriatul - principiu-cheie care implicǎ cooperarea strânsă între Comisia Europeană şi autorităţile corespunzătoare, naţionale/regionale/locale, inclusiv parteneri economici şi sociali.

Nivelul intervenţiei grantului va fi calculat pe baza metodologiei descrise în ghidurile Comisiei Europene pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiţii şi va fi stabilit prin documentele de programare şi finanţare agreate de România cu Uniunea Europeană. Nivelul intervenţiei grantului trebuie folosit ca un instrument pentru combinarea diferitelor surse de finanţare. Nivelul intervenţiei grantului trebuie folosit ca un instrument de maximizare a altor resurse financiare ce au costuri scăzute cum ar fi împrumuturile de co-finanţare, în principal de la instituţiile financiare internaţionale, şi co-finanţarea prin PPP.

Pentru accesarea fondurilor UE, autorităţile administraţiei publice locale vor parcurge următoarele etape:

a) tarifele serviciilor vor fi mărite pânǎ când nivelul facturii pentru un serviciu va atinge nivelul acceptat ale ratei suportabilitǎţii ;

b) pe baza veniturilor generate din creşterile tarifare va fi calculat nivelul maxim al resurselor financiare proprii (pe baza costului şi a perioadei rambursarii co-finanţării);

c) pentru partea ce a rămas de acoperit se vor cǎuta soluţii de cofinanţare din împrumuturi şi/sau granturi din fondurile UE.

Autorităţile de management, constituite pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin instrumentele structurale vor comunica U.C.M., pentru fiecare an bugetar, fondurile disponibile de la UE pentru domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Fondurile disponibile vor fi grupate pe sectoare; pentru fiecare sector al serviciilor comunitare de utilităţi publice ce va beneficia de fondurile UE se va dezvolta un program de investiţii publice de interes local, municipal sau judeţean.

Beneficiarii finali vor depune proiecte pe baza necesităţilor investitionale identificate în prealabil în Planul multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi vor accesa fondurile disponibile conform criteriile de eligibilitate specifice fiecărui program.

Sectoarele serviciilor comunitare de utilităţi publice care pot primi alocǎri din fondurile UE sunt:

a) alimentarea cu apǎ potabilă;

b) canalizarea şi epurarea apelor uzate;

c) managementul deşeurilor solide;

d) alimentarea cu energie termicǎ în sistem centralizat;

e) transportul public local;

f) iluminatul public.

Metodologia de accesare a fondurilor UE, specificǎ fiecărui sector al serviciilor comunitare de utilităţi publice va fi comunicată U.C.M. de către autorităţile de management responsabile.

Unitatea centrală de monitorizare va colabora cu autorităţile de management relevante pentru elaborarea documentelor de programare a fondurilor comunitare pentru domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice.

    - Resurse de la instituţiile financiare locale, de la instituţii financiare internaţionale şi/sau obţinute prin PPP

Aceastǎ sursǎ de finanţare va fi folosită pentru a:

a) co-finanţa proiecte cu componentǎ de grant de la UE;

b) finanţa proiectele de sine-stătătoare;

Autorităţile administraţiei publice locale pot accesa resursele atât de la instituţiile financiare internaţionale, cât şi de la cele locale.

Resursele de la instituţiile financiare locale şi/sau obţinute prin PPP constau, fără a fi limitate la acestea, în următoarele:

a) împrumuturi de la băncile comerciale;

b) obligaţiuni municipale;

c) alte instrumente financiare;

d) forme contractuale în cadrul PPP.

Resursele de la instituţiile financiare locale vor fi accesate direct de autorităţile administraţiei publice locale şi pot fi contractate luând în considerare următoarele opţiuni:

a) împrumuturi contractate direct de către operator fără implicarea autorităţii administraţiei publice locale;

b) împrumuturi contractate de către operator, dar cu garanţia parţială sau totală a autorităţii administraţiei publice locale, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat;

c) împrumuturi contractate de către autorităţile administraţiei publice locale.

Relaţia cu instituţiile financiare locale va fi administrată direct de către autorităţile administraţiei publice locale fără implicarea autorităţilor administraţiei publice centrale.

Resursele obţinute în cadrul PPP vor fi accesate şi utilizate conform clauzelor contractuale.

Resursele de la instituţiile financiare internaţionale constau în principal în împrumuturi.

Modul de abordare privind contractarea împrumuturilor de la instituţiile financiare internaţionale presupune respectarea urmatorului protocol:

a) autorităţile administraţiei publice locale vor contacta Ministerul Finanţelor Publice pentru a-şi prezenta intentiile, iar toate relaţiile cu entitatile străine se vor realiza prin intermediul Ministerului Finanţelor Publice;

b) pentru instituţiile financiare care cer doar garanţie locală: autorităţile administraţiei publice locale vor negocia direct cu instituţiile financiare internaţionale dar vor cere aprobarea /autorizaţia de a contracta datoria externǎ de la Ministerul Finanţelor Publice, înainte de a semna acordul de împrumut.

Autorităţile administraţiei publice locale se vor conforma legislaţiei româneşti privind limitarea serviciului datoriei (<LLNK 12004   313 10 201   0 35>Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare).

Conformitatea cu aceasta limitǎ va face subiectul aprobării Comisiei interministeriale pentru fiecare nou serviciu al datoriei pe care autoritatea locală îl va contracta sau îl va garanta.

Prezenta strategie recomandă autorităţii administraţiei publice locale să contracteze datorii care să aducă resurse financiare pentru finanţarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor comunitare de utilităţi publice până când serviciul datoriei asociat va reprezenta minim 10% din limita serviciului datoriei de 20% pentru fiecare an.

Autorităţile administraţiei publice judeţene au libertate deplinǎ în ceea ce priveşte sursele de rambursare a datoriilor ce aduc resurse financiare. Opţiunile posibile, fără a se limita la acestea, sunt:

a) rambursarea din creşterile tarifare;

b) rambursarea din sursele proprii ale autorităţii administraţiei publice locale;

c) realizarea unui PPP;

d) combinaţii între cele de mai sus.

Pe baza strategiei adoptate la nivel local autorităţile administraţiei publice locale vor decide care este opţiunea cea mai bunǎ pentru rambursarea serviciului datoriei, luând în considerare particularităţile condiţiilor locale.

Unitatea centralǎ de monitorizare va informa regulat instituţiile financiare internaţionale în privinta implementǎrii Strategiei naţionale şi a nevoilor financiare pe termen scurt şi mediu pentru a permite acestora dezvoltarea de programe financiare eficiente şi consistente. Este de dorit ca UCM să joace un rol important în limitarea intervenţiei statului ca garant şi doar pentru acele cazuri în care acest lucru nu poate fi evitat.

Comitetul de monitorizare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, prin Unitatea centrala de monitorizare, va asigura existenţa unui mecanism clar şi funcţional pentru iniţierea discuţiilor cu instituţiile financiare şi negocierea accesului la fonduri.

Unitatea centralǎ de monitorizare, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale de profil, va susţine programe de instruire a operatorilor furnizori/prestatori ai serviciilor comunitare de utilităţi publice cu privire la mecanismul negocierilor cu instituţiile financiare internaţionale şi al accesǎrii împrumuturilor.

    - Bugetul de stat

Destinaţia fondurilor de la bugetul de stat constǎ, fără a se limita la acestea, în următoarele:

a) co-finanţarea proiectelor de investiţii finanţate de UE;

b) finanţarea proiectelor de sine-stătătoare în cazurile în care alte surse nu sunt accesibile datorită diferitelor constrângeri (constrângerile suportabilitǎţii, constrângerile limitării serviciului datoriei, etc);

Nivelul fondurilor de la bugetul de stat pentru investiţii în sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice, ca şi co-finanţare a proiectelor finanţate din fonduri comunitare, va fi comunicat CM şi UCM de către autorităţile de management relevante, corespunzător fiecărui sector al serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Criteriul pentru acordarea contribuţiilor de la bugetul de stat pentru investiţiile publice de interes local vizând modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de utilităţi publice se va baza pe:

a) suportabilitatea locală scăzută (ca şi contribuţii locale de finanţare);

b) prioritatea acordată proiectelor ce servesc mai multor autorităţi ale administraţiei publice locale;

c) capacitatea de suport pentru atragerea altor surse de finanţare.

U.C.M. va colabora cu autorităţile de management relevante, precum şi cu alte ministere sau instituţii care gestionează fonduri de la bugetul de stat în ceea ce priveşte elaborarea documentelor de programare şi urmărirea modului de utilizare a fondurilor alocate serviciilor comunitare de utilităţi publice.

    - Bugetul local

Autorităţile administraţiei publice locale pot contribui la finanţarea proiectelor de investiţii luând în considerare următoarele optiuni:

a) alocarea fondurilor de la bugetul local;

b) contractarea împrumuturilor;

c) garantarea împrumuturilor;

d) realizarea de PPP.

Asa cum s-a menţionat în secţiunile anterioare privind împrumutul contractat şi garantat, prezenta strategie recomandǎ ca autorităţile administraţiei publice locale sǎ contracteze datorii care atrag resurse financiare pentru finanţarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitarǎ aferentă serviciilor comunitare de utilităţi publice pânǎ când serviciul datoriei asociat atinge minim 10% (50% din maxim) din limita serviciului datoriei publice pentru fiecare an.

Autorităţile administraţiei publice judeţene se vor conforma legislaţiei româneşti privind limitarea serviciului datoriei.

Conformitatea cu aceasta limită va fi subiectul aprobării Comisiei interministeriale pentru fiecare nou serviciu al datoriei pe care municipalitatea îl va contracta sau îl va garanta.

Autorităţile administraţiei publice judeţene au libertate deplinǎ în ceea ce priveşte sursele de rambursare a datoriilor ce aduc resurse financiare. Opţiunile posibile, fără a se limita la acestea, sunt:

a) rambursarea din creşterile tarifare;

b) rambursarea din sursele proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale;

c) realizarea de PPP.

Pe baza strategiei adoptate la nivel local, autorităţile administraţiei publice locale vor decide care este opţiunea cea mai bunǎ pentru rambursarea serviciului datoriei luând în considerare particularităţile condiţiilor locale.

Fiecare autoritate a administraţiei publice locale va stabili ponderea fiecărei surse de finanţare pentru respectivul an şi pentru următorii 3 ani, pe baza unei planificari multianuale a investiţiilor cuprinse în planurile de dezvoltare locală. Autorităţile administraţiei publice locale vor respecta regulile de alocare ale donorilor şi vor fructifica toate oportunitǎţile oferite de diverse programe de finanţare.

    - Principiul acoperirii costurilor

Ajustările de tarife vor fi folosite pentru finanţarea proiectelor de investiţii şi a

costurilor suplimentare legate de proiectele de investiţii , reprezentând şi o condiţie

prealabilă pentru accesarea fondurilor europene .

Pentru ca serviciile comunitare de utilităţi publice să atingă conformitatea cu

angajamentele României din planurile de implementare a directivelor U.E., metodologia de tarifare va urmări o nouă abordare luând în considerare următoarele:

- tarifele pot fi mărite pentru fiecare categorie de servicii de utilităţi publice până când nivelul mediu al facturii va atinge nivelele acceptate ale ratei de suportabilitate pentru consumatorii casnici ;

- adoptarea unor tarife peste nivelul de suportabilitate se va realiza numai în cazul unor proiecte de interes major pentru comunitate , după consultarea prealabilă a

comunităţilor locale beneficiare şi după adoptarea măsurilor de protecţie socială

pentru familiile defavorizate.

Preţurile şi tarifele pentru serviciile comunitare de utilităţi publice se stabilesc ,

se ajustează şi se modifică prin hotărâri ale Consiliilelor judeţean şi locale , cu respectarea metodologiilor elaborate de autorităţile de reglementare competente, luându-se în considerare şi rata de suportabilitate calculată pentru fiecare utilitate (la nivel de judeţ şi separat pentru mediu urban şi pentru cel rural ).

Rata de suportabilitate calculată la nivel de judeţ şi separat pe medii urban şi rural va trebui să fie sub nivelurile generale recomandate pentru fiecare categorie de servicii:

- alimentare cu apă şi canalizare ape uzate - 3,5% ;

- salubrizarea localităţilor ( managementul deşeurilor ) - 1% ;

- transportul public local – 3%

- alimentarea cu energie termică în sistem centralizat -10% ( valoarea medie dacă factura anuală este împărţită pe luni ) şi 20% (dacă se ia în consideraţie doar lunile din sezonul rece).

Consiliul judeţean sau Consiliile locale pot aproba pentru consumatorii economici taxe/tarife diferenţiate, pe baza principiului ,, poluatorul plăteşte “.

    - Participarea sectorului privat

Autorităţile administraţiei publice judeţene pot decide, în conformitate cu legislaţia existenta privind parteneriatul public-privat, implicarea sectorului privat pentru a eficientiza operarea serviciilor, pentru un raport calitate/preţ mai bun, pentru a extinde aria de operare, pentru a asigura creşterea calităţii şi continuităţii serviciilor comunitare de utilităţi publice, pentru a transfera o parte din riscurile şi garanţiile de operare şi finanţare sectorului privat şi pentru acoperirea nevoilor de co-finanţare în cadrul programelor europene (granturi).

Participarea sectorului privat nu trebuie considerată un obiectiv ci ca o modalitate de a atinge obiectivele propuse. Principalele obiective pe care autorităţile administraţiei publice locale trebuie sa le ia în considerare atunci când decid implicarea sectorului privat sunt:

a) aportul de expertizǎ tehnicǎ, managerială şi tehnologică în sector;

b) îmbunătăţirea eficienţei economice (investiţii operaţionale şi de capital);

c) injectarea investiţiilor de capital la scarǎ mare sau câştigarea accesului la pieţele private de capital;

d) reducerea subvenţiilor publice (ceea ce permite redirecţionarea fondurilor eliberate);

e) izolarea sectorului de intervenţia externǎ pe termen scurt;

f) mărirea receptivitǎţii sectorului la nevoile şi preferinţele consumatorilor;

g) atragerea de fluxuri financiare extrabugetare;

h) disponibilizarea unor fonduri publice şi utilizarea lor în alte domenii de interes local.

Considerând cerinţele de investire pentru următorii ani, autorităţile administraţiei publice locale vor trebui sa se concentreze în principal asupra problemelor de finanţare atunci când vor decide implicarea sectorului privat prin corelarea următoarelor caracteristici:

a) necesarul mare de finanţare în sectoarele de mediu pentru a îmbunătăţi şi extinde serviciile de utilităţi publice în conformitate cu cerinţele aderării la U.E. şi prevederile efective ale serviciului;

b) lipsa de finanţare din fondurile publice disponibile şi incapacitatea de a acoperi costurile din resurse de la instituţii financiare internaţionale.

Aceasta implicǎ nu doar identificarea surselor suplimentare de finanţare, ci şi intenţia utilizării mai eficiente a fondurilor publice şi creşterea impactului lor.

Autorităţile administraţiei publice locale vor decide dacă atingerea obiectivelor stabilite în strategia locală pot fi implementate mult mai eficient prin luarea în considerare a unei opţiuni de participare a sectorului privat.

Înainte de orice implicare a sectorului privat, autorităţile administraţiei publice locale vor pregati un studiu privind oportunitatea participării sectorului privat, luând în considerare principiile prezentate mai sus.

    - Alte surse de finanţare

Autorităţile administraţiei publice judeţene pot folosi alte surse de finanţare a necesarului de investiţii, dacă studiile realizate arata ca folosirea acestor fonduri este fezabilǎ.

Pentru a putea recurge la fonduri rambursabile, autorităţile administraţiei publice locale vor trebui sǎ asigure cǎ au potenţial pentru rambursarea fondurilor. În acest sens este necesară elaborarea în prealabil a unui studiu detaliat privind sursele de rambursare a fondurilor (împrumuturilor) şi a posibilităţilor de rambursare.

Fiecare autoritate a administraţiei publice locale, prin Unitatea locală pentru monitorizarea servicii comunitare de utilităţi publice, municipalǎ, vor trebui sa informeze biroul de monitorizare de la nivel Judeţean, în privinţa acestor resurse financiare, în termen de maxim 1 lunǎ de la începutul discuţiilor iniţiale cu finantatorii.

# Probleme fiscale

Scopul ajustărilor de tarife până la atingerea limitelor general acceptate ale ratei de suportabilitate trebuie să fie generarea de resurse financiare pentru finanţarea proiectelor de investiţii solicitate.

Creşterea valorii facturilor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice (creşterile de tarif) vor fi însoţite de reglementări administrative şi fiscale.

Proiectele anterioare din sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice, realizate prin co-finanţare de la instituţii financiare internaţionale, au relevat necesitatea modificărilor de ordin fiscal, această abordare creând premizele pentru o dezvoltare durabilă.

Reglementările fiscale prezentate mai jos vor trebui implementate o dată cu crearea unui fond de tip IID - Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare.

Având în vedere cele de mai sus, în sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice vor fi implementate următoarele măsuri fiscale:

a) impozitul pe profit plătit autorităţilor administraţiei publice locale, va fi rambursat într-un fond special pentru investiţii şi pentru plata serviciului datoriei;

b) taxa de concesiune (redevenţă) plătită autorităţilor administraţiei publice locale va fi rambursată într-un fond special pentru investiţii şi pentru plata serviciului datoriei şi/sau va fi gestionată direct de autoritatea administraţiei publice locale, pentru investiţiile planificate;

c) cota din profit plătită autorităţilor administraţiei publice locale în cazul gestiunii directe, precum şi redevenţa plătită autorităţilor administraţiei publice locale în cazul gestiunii delegate va fi rambursată într-un fond special pentru investiţii şi  pentru plata serviciului datoriei şi/sau va fi gestionată direct de autoritatea  administraţiei publice locale pentru investiţiile planificate.

Ministerul Finanţelor Publice a legiferat deja acest principiu pentru toţi operatorii, pe baza unei metodologii de creare şi utilizare a fondurilor de tip IID, prin <LLNK 12005   198180 301   0 46>Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 198/2005, privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare.

# Metodologia pentru crearea unui fond de tip IID

Constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, denumit în continuare Fond IID, este obligatorie pentru toţi operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor comunitare de utilităţi publice şi/sau unităţile administrativ-teritoriale, după caz, care derulează proiecte de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de utilităţi publice şi care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi/sau de împrumuturi pentru cofinanţarea proiectelor din partea instituţiilor financiare internaţionale.

Baza legală pentru crearea acestui tip de fond este stabilită prin <LLNK 12005   198180 301   0 46>Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României  - Partea I  nr. 1193/30.12.2005.

# Metodologia de subvenţionare

O nouă strategie de subvenţionare va fi elaborată pentru a acoperi nevoile consumatorilor casnici cu venituri scăzute pentru toate serviciile comunitare de utilităţi publice şi nu separat pe fiecare serviciu.

Subvenţionarea gospodăriilor (consumatorilor casnici) pentru plata serviciilor comunitare de utilităţi publice, înţeleasă ca măsură socială a categoriilor defavorizate ale populaţiei, se vor concentra pe nevoi, nu pe preţ/tarif.

O analiză detaliată va fi desfăşurată de specialiştii M.M.S.S.F., M.F.P., M.A.I., A.N.R.S.C. şi I.N.S. folosind venitul şi cheltuielile pe gospodărie ca bază pentru determinarea categoriilor de populaţie care se încadrează în criteriile luate în calcul şi a sumei acordate sub formă de ajutoare sociale.

- PILONUL 3 - CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE ABSORBŢIE A FONDURILOR DE INVESTIŢII

Dimensiunea economico-financiară a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi rolul lor în menţinerea şi evitarea excluziunii sociale reclamǎ şi indreptǎţeşte accesul acestui domeniu de activitate la fondurile comunitare nerambursabile al căror obiectiv este, tocmai, armonizarea economico-socială cu standardele Uniunii Europene şi reducerea disparitǎţilor economice şi sociale existente între diversele regiuni ale Europei.

Creşterea capacităţii de absorbţie şi de atragere a fondurilor de investiţii este  legată de capacitatea României şi a autorităţilor administraţiei publice locale - comunale, orăşeneşti, municipale sau judeţene - de a pregǎti proiecte de investiţii publice, ca număr şi calitate, acceptabile pentru entitǎţile finanţatoare şi de a implementa programe de investiţii în conformitate cu planurile de acţiune adoptate.

Responsabilităţile pentru planificarea, fundamentarea, promovarea, aprobarea şi implementarea lucrărilor din infrastructura tehnico-edilitarǎ a localităţilor aferentă serviciilor comunitare de utilităţi publice revin, potrivit legislaţiei în vigoare, autorităţilor administraţiei publice locale. Autorităţile de la nivel judeţean vor exercita doar un rol de îndrumare, monitorizare şi control, nu un rol de conducere în pregătirea şi implementarea proiectelor de investiţii.

# Asistenţa pentru elaborarea, monitorizarea şi evaluarea strategiilor locale, municipale

Personalul Unităţii centrale de monitorizare, atât cel de la biroul central, cat şi cel de la birourile locale prefecturale va pregati un program detaliat de lucru cu implicarea autorităţilor administraţiei publice locale, municipale sau judeţene ce va conţine, dar nu se va limita la, următoarele elemente:

- instruirea specialiştilor autorităţilor administraţiei publice locale, municipale

sau judeţene şi ai Unităţilor locale, municipale sau judeţene pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice în privinta metodologiei de monitorizare şi ajustare a strategiilor locale, municipale sau judeţene;

- disponibilitatea de a se intâlni cu specialiştii autorităţilor administraţiei publice locale, municipale sau judeţene pentru clarificări şi discutarea strategiei pe baza unui program;

- programarea vizitelor pe teren pentru monitorizarea implementarii strategiilor adoptate la nivel local, municipal sau judeţean.

# Asistenţa pentru fazele de pregătire a proiectului

Personalul Unităţii centrale de monitorizare, atât cel al biroului central, cât şi cel al birourilor prefecturale va pregǎti un program detaliat de lucru cu implicarea autorităţilor administraţiei publice locale, municipale, judeţene, ce va conţine, dar nu se va limita la, următoarele elemente:

- instruirea specialiştilor Unităţilor locale, municipale sau judeţene pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice în privinta metodologiei de accesare a diferitelor tipuri de fonduri şi de pregătire a proiectelor;

- instruirea specialiştilor Unităţilor locale, municipale sau judeţene pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice în privinţa administrării relaţiilor cu diferite instituţii (UE, IFI, etc);

- disponibilitatea de a se intalni cu specialiştii Unităţilor locale, municipale sau judeţene de monitorizare pentru discuţii de clarificare, pe baza unui program (calendar).

# Asistenţa în procesul de îmbunătǎţire operaţionalǎ şi financiară

Personalul Unităţii centrale de monitorizare, atât cel al biroului central, cât şi cel al birourilor prefecturale va pregǎti un program detaliat de lucru cu implicarea autorităţilor administraţiei publice locale, municipale sau judeţene ce va conţine, dar nu se va limita la, următoarele elemente:

- instruirea specialiştilor autorităţilor administraţiei publice locale, municipale, şi ai operatorilor în privinţa procesului de implementare şi monitorizare a strategiilor de restructurare şi a programelor de dezvoltare durabilǎ;

- sprijinirea specialiştilor de la nivel local, municipal (autorităţile administraţiei publice locale, municipale sau/şi operatori) cu scopul de a creşte capacitatea acestora de a coordona şi implementa strategiile proprii;

- monitorizarea procesului de implementare a strategiei pentru serviciile comunitare de utilităţi publice.

- MĂSURI LA NIVEL LOCAL

# Consideratii generale

Conformarea serviciilor comunitare de utilităţi publice cu toate angajamentele României incluse în planurile de implementare pentru acquis-ul comunitar relevant se afla în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, municipale sau judeţene.

Responsabilitatea pregătirii şi implementarii strategiilor locale, municipale, revine autorităţilor administraţiei publice locale, municipale.

Pregătirea strategiilor proprii, la nivel local, municipal, pentru serviciile comunitare de utilităţi publice trebuie sa fie în conformitate cu toate angajamentele României incluse în planurile de implementare pentru acquis-ul comunitar, şi trebuie sa incorporeze toate principiile prezentei Strategii naţionale.

Autorităţile administraţiei publice judeţene, municipale si locale au responsabilitatea sa determine şi sa monitorizeze ca toţi operatorii de la nivel local, municipal sau judeţean sa se conformeze tuturor angajamentelor României incluse în planurile de implementare pentru acquisul comunitar în timpul programat.

# Pregătirea strategiilor locale sau municipal

Fiecare autoritate a administraţiei publice locale, va pregati propria strategie

locală/Judeţeana privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice (aplicabilă fiecărui tip de serviciu), luând în considerare, fără a se limita la acestea, următoarele puncte:

- misiune;

- obiective;

- analiza situaţiei existente;

- necesarul de investiţii pentru a atinge obiectivele şi prioritizarea acestora (plan-

director şi studiile de fezabilitate);

- analiza institutionala;

- sursele de finanţare;

- planul de implementare;

- monitorizarea şi ajustarea strategiei.

Autorităţile administraţiei publice locale, vor actualiza  strategia la nivel local, municipal, pentru fiecare categorie de servicii în parte, pe baza principiilor stabilite în prezenta strategie, în termen de maxim 6 luni de la aprobarea prezentei Strategii naţionale.

# Planul de implementare

Pe baza necesarului de investiţii publice şi a resurselor disponibile, autorităţile administraţiei publice locale, municipale, în colaborare cu fiecare operator de servicii comunitare de utilităţi publice, vor pregati planuri de implementare proprii care sa conţină, fără sa se limiteze la acestea, următoarele informaţii:

- parametrii serviciului ce vor fi atinsi pentru fiecare sector al serviciilor comunitare de

utilităţi publice, cu un program detaliat pentru fiecare parametru pana în 2020, corelat cu programul de conformare stabilit de comun acord cu UE;

- necesarul total de investiţii pentru fiecare sector care sa fie în conformitate cu toate

cerinţele, eşalonat pe ani pana în 2020;

- sursele de finanţare considerate pentru fiecare proiect de investiţii detaliate pe surse şi pe ani

pana în 2020;

- măsurile pe care autorităţile administraţiei publice locale doresc sa le implementeze în

programul propus.

Planurile de implementare a strategiilor proprii privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, adoptate la nivel local ori judeţean, vor tine seama de termenele prevăzute în planurile de implementare a acquis-ului comunitar şi de termenele stabilite cu autorităţile administraţiei publice centrale.

Planurile de implementare vor face parte din strategia proprie pe care autorităţile administraţiei publice locale, municipale, o vor pregati pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice. Strategiile ce conţin planurile proprii de implementare vor fi transmise Unităţii centrale de monitorizare.

Trimestrial, autorităţile administraţiei publice locale, municipale sau judeţene vor trimite un raport compartimentului de monitorizare de la nivelul instituţiilor prefectului în care vor descrie progresele obţinute în implementarea strategiei, comparand prevederile planului de implementare cu rezultatele concrete obţinute.

- MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA STRATEGIEI JUDEŢENE

Responsabilitatea implementarii strategiilor locale comunale, orasenesti, municipale sau judetene, revine autoritatilor administratiei publice care elaboreaza strategii proprii la nivel local, pentru serviciile comunitare de UTILITĂŢI publice, precum si planuri de implementare a acestora, care sa corespunda principiilor strategiei nationale.

Pe baza necesarului de investitii publice si a resurselor disponibile, autoritatile administratiei publice locale au evaluat situatia serviciilor comunitare de UTILITĂŢI publice existente, stabilind obiectivele, sursele de finantare, necesarul de investitii, pentru dezvoltarea fiecarui tip de serviciu comunitar de UTILITĂŢI publice.

La nivelul autoritatilor administratiei publice locale, municipale sau judetene, functia de  monitorizare si evaluare va fi asigurata de unitatile locale de monitorizare (ULM), structuri specializate, in cadrul aparatului de specialitate a Consiliilelor locale sau judetene care pregatesc trimestrial, rapoarte de monitorizare si evaluare, pentru fiecare tip de serviciu comunal de UTILITĂŢI publice, pe care le va transmite consiliului local, judetean,biroului de monitorizare de la nivelul prefecturii, in vederea centralizarii datelor si informatiilor.

Unitatea municipala/judeţeana de monitorizare - ULM - va pregati trimestrial rapoartele de monitorizare şi evaluare pentru fiecare tip de serviciu comunal de utilităţi publice şi le va transmite următoarelor entităţi în nu mai mult de 45 de zile de la sfârşitul trimestrului:

a) consiliului local

b) biroului de monitorizare de la nivelul prefecturii;

c) altor entităţi, dacă e cazul.

Raportul trimestrial va prezenta performanţele procesului de implementare şi va cuprinde

doua seturi de date:

a) informaţii corespunzătoare trimestrului încheiat;

b) informaţii cumulate, corespunzătoare trimestrelor parcurse din anul respectiv

Compartimentele de monitorizare de la nivelul institutiilor prefectului vor colecta toate rapoartele si vor centraliza informatiile la nivelul judetului, dupa care, vor transmite informatiile unitatii centrale de monitorizare, de la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Orice schimbări în strategiile locale, municipale sau judeţene realizate de către autorităţile administraţiei publice locale, municipale sau judeţene vor fi comunicate Unităţii centrale de monitorizare în maxim 30 de zile după aprobarea acestora.

Pe baza rapoartelor de evaluare, Comitetul de monitorizare poate propune schimbări în Strategia nationala privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice.

COLECTIV DE REDACTARE:

Serviciul de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilitate Publică

Şef Serviciu, Ing. VALE Nicoleta

CĂLUIAN Laura

FLUERAŞ Laura

IANCU Leontina

POPA Gheorghe

STOICA Nicoleta

Revizia 1 / Februarie 2012 /

Anexa nr.1 Plan de implementare măsuri pentru accelerarea dezvoltării serviciului de alimentare cu apă

şi canalizare

| Domeniul | Obiective principale | Obiective subsidiare | Măsuri de implementare | Termen | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dezvoltarea unei politici regionale. | 1.1. Elaborarea cadrului legislativ şi organizatoric în domeniul apei, armonizarea politicii şi strategiei de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă , canalizare şi epurare a apelor uzate la nivel de judeţ, cu politicile, strategiile şi planurile regionale şi naţionale, cu prevederile legislative naţionale şi europene. | 1.1.1. Elaborarea de acte normative specifice la nivel judeţean şi local , în concordanţă cu politica privind domeniul apei potabile / apei uzate şi cu legislaţia naţională, pentru a implementa un sistem judeţean unitar, echilibrat, eficient din punct de vedere economic şi ecologic. | Elaborarea de hotărâri ale Consiliului Judeţean /Consiliilelor Locale şi a altor reglementări specifice necesare plementării obiectivelor propuse şi atingerii ţintelor stabilite. | Permanent, cu revizuiri periodice | C.J.Brăila, Consiliile Locale ADI Dunarea Brăila |
|  |  | 1.1.2. Încurajarea autorităţilor locale şi a celor judeţene pentru a implica şi sectorul privat în elaborarea unei strategii comune pentru dezvoltarea durabilă a unui sistem de gestionare a serviciului la nivel judeţean axat pe un management modern comparabil cu cel european. | -Luarea deciziilor prin consultarea tuturor factorilor implicaţi şi cu responsabilităţi în elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciului alimentare cu apă şi de canalizare, inclusiv implicarea sectorului privat. | Permanent, cu revizuiri periodice | C.J.Brăila, Consiliile Locale ADI Dunarea Brăila |
|  | 1.2. Creşterea importanţei şi eficienţei de aplicare a legislaţiei în domeniul apei şi a apei uzate . | 1.2.1. Creşterea importanţei aplicării legislaţiei în domeniul apei potabile şi a apei uzate , la nivelul administraţiei locale şi a autorităţilor specializate care au responsabilităţi în această direcţie. | -Asigurarea procedurilor şi resurselor necesare pentru implementarea şi controlul implementării legislaţiei în domeniul apei şi a apei uzate; | Permanent | C.J.Brăila, Consiliile Locale, APM Brăila, DSP Brăila, SGA Brăila, Operator |
|  |  |  | -Elaborarea şi efectuarea unor programe de monitorizare privind aplicarea corectă a legislaţiei specifice. | Permanent |  |
|  |  | 1.2.2. Întărirea cooperării între autorităţile publice şi instituţii în vederea aplicării legislaţiei. | -Clarificarea responsabilităţilor fiecărei autorităţi implicate în implementarea, monitorizarea şi controlul managementului activităţilor din domeniul apei şi apelor uzate; | Permanent | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila APM Brăila, DSP Brăila, SGA Brăila, Operator |
|  |  |  | -Întâlniri periodice şi informări reciproce între Consiliul Judeţean/Consiliile Locale şi autorităţile /instituţiile implicate în vederea implementării corecte a măsurilor egislative. | Permanent |  |
| 2. Aspecte instituţionale şi organizatorice. | 2.1. Adaptarea şi dezvoltarea cadrului instituţional în vederea îndeplinirii cerinţelor naţionale şi compatibilizarea cu structurile europene . | 2.1.1. Crearea condiţiilor pentru eficientizarea structurilor instituţionale şi a sistemelor aferente activităţilor specifice în domeniul alimentării cu apă , canalizare şi epurare a apelor uzate . | -Stabilirea şi definirea clară a circuitelor informaţionale şi de decizie; | Incepand cu anul 2009 | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Operator |
|  |  |  | -Realizarea activităţilor de monitorizare şi control efectuate de autorităţile competente în concordanţă cu responsabilităţile acestora; | Permanent | C.J.Brăila, Consiliile Locale, Operator ADI Dunarea Brăila |
|  |  |  | -Analiza eficienţei structurilor instituţionale şi evitarea suprapunerii de atribuţii şi responsabilităţi prin stabilirea unei diagrame de responsabilităţi şi a unor mecanisme de cooperare funcţionale; | Permanent | C.J.Brăila, Consiliile Locale, Operator ADI Dunarea Brăila |
|  |  |  | -Delegarea gestiunii serviciului, realizarea contractuluide delegare de gestiune unic la nivel de judeţ. | Incepand cu anul 2009 | C.J.Brăila, Consiliile Locale, Operator |
|  |  | 2.1.2. Intărirea capacităţii administrative ale Consiliilelor judeţean/locale cu competenţe şi responsabilităţi în aplicarea legislaţiei | -Înfiinţarea şi funcţionarea Unităţilor locale de monitorizare la nivel de judeţ, municipii şi oraşe; | Începând cu anul 2007 | C.J.Brăila, Consiliile Locale, |
|  |  |  | -Înfiinţarea şi funcţionarea , la nivelul comunelor, a unor Compartimente specializate în servicii comunitare de utilităţi publice; | Începând cu anul 2007 | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila |
|  |  |  | -Îmbunătăţirea cooperării între autorităţile publice locale şi cele responsabile cu implementarea investiţiilor publice. | Permanent | C.J.Brăila, Consiliile Locale, Operator |
|  |  |  | -Înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “DUNAREA” Brăila | Începând cu anul 2008 | C.J.Brăila, Consiliile Locale, |
| 3. Resurse umane. | 3.1. Asigurarea resurselor umane ca număr şi pregătire profesională | 3.1.1. Asigurarea cu personal suficient şi bine pregătit profesional şi a dotărilor necesare desfăşurării activităţilor , la nivelul autorităţilor publice locale şi a operatorului SC CUP DUNAREA SA Brăila | -Angajarea de personal specializat; | Începând cu anul 2007 | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Operator |
|  |  |  | -Pregătirea de cursuri de instruire tematice pentru personalul implicat în activităţi de gestionare a apei şi apei uzate din cadrul Consiliului Judeţean,primăriilor, operatorilor; |  |  |
|  |  |  | -Asigurarea logisticii şi echipamentelor necesare la toate nivelele şi în toate sectoarele, |  |  |
| 4. Finanţarea serviciului de alimentare cu apă , canalizare şi epurare a apelor uzate. | 4.1. Crearea, identificarea şi utilizarea de către autorităţile publice locale şi de către operatorul S.C. CUP DUNAREA SA, Brăila de sisteme/surse şi mecanisme economico-financiare pentru finanţarea proiectelor de investiţii publice în domeniul serviciului de alimentare cu apă , canalizare şi epurare a apelor uzate . | 4.1.1. Optimizarea utilizării tuturor fondurilor naţionale şi internaţionale disponibile pentru cheltuieli de capital în domeniul serviciului de alimentare cu apă , canalizare şi epurare a apelor uzate ( fonduri private, fonduri structurale şi altele). | -Pregătirea şi organizarea de cursuri de pregătire tematice privind oportunităţile de finanţare în domeniul serviciului de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate; | Permanent | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Operator |
|  |  |  | -Pregătirea unei liste de investiţii prioritare adaptată nevoilor judeţului în strânsă corelare cu cele necesare la nivel local; | Anual | C.J.Brăila, Consiliile Locale, Operator |
|  |  |  | -Alocarea, din bugetul local, de resurse financiare necesare pentru : - pregătiriea de aplicaţii de proiecte eligibile adaptate cerinţelor judeţului ; - elaborarea de studii de fezabilitate aferente investiţiilor prioritare ; -finanţarea şi/sau co-finanţarea investiţiilor | Anual | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Operator |
|  |  | 4.1.2. Imbunătăţirea sistemului de gestionare a serviciului de alimentare cu apă , canalizare şi epurare a apelor uzate prin elaborarea unor mecanisme economicofinanciare care să permită organizarea unui management eficient bazat pe tarife/taxe convenabile pentru cetăţeni/alţi utilizatori , care să acopere costurile de operare, plata datoriilor externe şi realizarea de profit . | -Implementarea şi optimizarea unui management integrat al sistemului de gestionarea a activităţilor de alimentare cu apă , canalizare şi epurare a apelor uzate pentru toate tipurile de aglomerări umane; | Permanent | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Operator |
|  |  |  | -Stabilirea şi adoptarea taxelor şi tarifelor aferente serviciului de alimentare cu apă , canalizare şi epurare a apelor uzate în aşa fel încât activitatea să fie profitabilă , (să acopere costurile operaţionale, plata serviciului datoriei externe şi asigurarea alimentării fondului IID ) , cu încadrarea în indicele de suportabilitate pentru populaţie. | Anual | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Operator |
|  |  | 4.1.3. Utilizarea completă şi eficientă a fondurilor naţionale şi internaţionale disponibile (ISPA, HG 577/ 1997, OG7/2006, etc.) . | -Finalizarea investiţiilor realizate prin implementarea programelor HG 577/ 1997, OG7/2006, etc. | 1997- 2012 | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Operator |
|  |  |  | -Implementarea investiţiei, reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă, canalizare şi epurare a apelor uzate în municipiul Brăila prin programul ISPA | 2011 | SC CUP Dunarea SA |
|  |  | 4.1.4. Finanţarea investiţiilor care vizează alinierea la prevederile Directivelor Europene din domeniul apei . | -Atragerea de fonduri financiare prin programe structurale (fonduri de coeziune); | 2007 - 2020 | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Operator |
|  |  |  | -Realizarea de finanţări prin împrumuturi interne şi externe; | 2007 - 2020 |  |
|  |  |  | - Realizarea de finanţări sau co-finanţări din bugetul de stat; | 2007 - 2020 |  |
|  |  |  | -Aplicarea principiului “poluatorul plăteşte”. | 2007 - 2020 |  |
|  |  | 4.1.5. Stimularea participării capitalului privat şi promovarea formelor de gestiune delegată. | -Promovarea de parteneriate publico-private; | Începând cu anul 2007 | C.J.Brăila, Consiliile Locale, Investitori privati |
|  |  |  | -Finanţarea investiţiilor de către operator în calitate de concesionar, ca urmare a contractului de delegare de gestiune. | Începând cu anul 2007 | Operator |
| 5. Informarea şi conştientizarea părţilor implicate. | 5.1. Promovarea unui sistem de informare, conştientizare şi motivare pentru toate părţile implicate. | 5.1.1. Imbunătăţirea comunicării între toţi factorii implicaţi. | -Organizarea periodică de sesiuni de informare între Consiliul Judeţean , Consiliile locale, autorităţile specializate, operatori referitoare la legislaţie, la stadiul de implementare a strategiei, la monitorizarea acesteia, cât şi a modului de îndeplinire a măsurilor şi acţiunilor corective întreprinse; | Permanent | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Operator |
|  |  |  | -Dezvoltarea unui serviciu de conştientizare publică şi de relaţii publice la nivelul operatorului; | Permanent | Operator |
|  |  |  | -Revizuirea sistemelor existente de conştientizare publică; | Permanent | Operator |
|  |  | 5.1.2. Organizarea şi supervizarea programelor de educaţie şi conştientizare la toate nivelele. | -Elaborarea şi supervizarea planurilor de comunicare şi educare la toate nivelele: şcoli, comunităţi locale, agenţi economici, asociaţii de mediu; | Permanent | Operator |
|  |  |  | -Elaborarea unor ghiduri şcolare speciale pentru profesori şi pentru informarea elevilor. | Permanent | Operator |
|  |  | 5.1.3. Utilizarea tuturor canalelor de comunicaţie (mass-media, web site-uri, seminarii, evenimente) pentru informarea publicului şi pentru conştientizarea anumitor grupuri ţintă (copii, tineri, adulţi, vârsta a treia ) | -Obligaţia de a informa publicul despre: -stadiul implementării managementului serviciului de apă şi canalizare la nivel de judeţ ; -rezultatele controlului sanitar privind calitatea apei potabile, din sistemul centralizat şi sistemele necentralizate; -monitorizarea descărcărilor provenite din staţiile de epurare orăşeneşti; -stadiul de realizare a măsurilor din planul de acţiune privind protecţia apelor împotriva poluării apelor cu nitraţi din surse agricole ; | Permanent | Operator |
|  |  |  | -Informarea publicului despre raportul anual privind condiţiile de producere şi distribuire a apei, preţurile şi calitatea acesteia. | Anual | Operator |
|  |  | 5.1.4. Conştientizarea conducerii unităţilor poluatoare în vederea auto-monitorizării calităţii apelor uzate. | -Informarea unităţilor poluatoare industriale privind necesitatea respectarării legislaţiei; | Permanent | APM Brăila, C.J. Brăila, Consiliile locale ADI Dunarea Brăila |
|  |  |  | -Aplicarea corectă a stimulentelor şi a penalităţilor în vederea eliminării practicilor poluatoare sau care vin în contardicţie cu principiul “poluatorul plăteşte”. | Permanent | APM Brăila, Operator |
|  | 5.2. Campanii publice referitoare la îmbunătăţirea calităţii sănătăţii populaţiei . | 5.2.1. Informarea publicului asupra efectelor nocive cauzate de gestionarea necorespunzătoare a serviciului , având ca efect furnizarea apei pentru uzul uman necorespunzătoare calitativ şi o evacuare defectuoasă a apelor uzate. | -Organizarea de sesiuni publice la toate nivelele care să informeze asupra riscurilor cauzate de poluarea apelor , consumul apelor neconforme calitativ , etc.; | Permanent | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Operator |
|  |  |  | -Implementarea campaniilor de conştientizare public pentru toţi clienţii cu privire la necesitatea majorării tarifelor în scopul susţinerii proiectelor investiţionale ; | Începând cu anul 2007 | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Operator, DSP Brăila, |
|  |  |  | -Realizarea campaniilor de conştientizare public privitoare la problemele de mediu, ce vizează serviciul de apă şi ape uzate; | Începând cu anul 2007 | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Operator |
|  |  |  | -Conceperea unui plan de promovare şi informare a publicului privitor la susţinerile financiare acordate prin programele de finanţare UE. | Începând cu anul 2007 | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Operator |
| 6. Colectarea şi raportarea de date şi informaţii privind alimentarea cu apă , canalizare şi epurare a apelor uzate. | 6.1. Obţinerea de date şi informaţii corecte şi complete, adecvate cerinţelor de raportare naţională şi Europeană. | 6.1.1. Îmbunătăţirea sistemului judeţean / local de colectare, procesare şi analiză a datelor şi informaţiilor privind gestionarea apei potabile şi a apei uzate . | -Introducerea metodelor standardizate de colectare, procesare, validare a datelor; | Permanent | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Operator |
|  |  |  | -Înregistrarea / păstrarea datelor privind calitatea apelor potabile şi întocmirea Raportului judeţean privind calitatea apei potabile; | Anual | DSP Brăila, Operator |
|  |  |  | -Asigurarea raportării de date referitoare la situaţia apelor uzate orăşeneşti şi la nămolurile rezultate din staţiile de epurare aflate în aria lor de competenţă; | Lunar/Anual/La 2 ani-Conform HG 352/2005 | APM Brăila, SGA Brăila, Operator |
|  |  |  | -Dezvoltarea unui sistem informaţional ce va permite întocmirea unei baze de date şi compararea continuă a evoluţiei în timp a fiecărui indicator de performanţă. | Începând cu anul 2007 | C.J.Brăila, Consiliile Locale, Operator |
| 7. Alimentarea cu apă , canalizare şi epurare a apelor uzate . | 7.1. Dezvoltarea durabilă a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prin realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în sistem centralizat în toate localităţile din judeţ , la un nivel compatibil cerinţelor standardelor româneşti şi ale U.E. | 7.1.1. Orientarea serviciului de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare în sistem centralizat către utilizatori , prin asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale. | -Asigurarea accesibilităţii populaţiei din mediul rural la facilităţi privind alimentarea cu apă prin realizarea unor sisteme publice centralizate noi sau extinderea celor existente; | 2007 – 2018 | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Operator |
|  |  |  | -Reabilitarea / extinderea sistemelor publice de alimentare cu apă în aglomerările urbane, altele decât cele beneficiare ale programului POS Mediu, pentru asigurarea tuturor locuitorilor cu servicii de alimentare cu apă în sistem centralizat; | 2007 – 2018 |  |
|  |  |  | -Asigurarea populaţiei din aglomerările rurale mai mari de 2000 l.e. a sistemelor de colectare a apei uzate şi realizarea epurării secundare sau echivalente înainte de descărcare în emisar; | Etapizat,2013- 2018 |  |
|  |  |  | -Acoperirea întregii arii administrative urbane locuibile cu serviciii de canalizare şi epurare a apelor uzate prin extinderea sistemelor existente. | 2013 |  |
|  |  | 7.1.2. Îmbunătăţirea şi asigurarea necesarului de apă brută, furnizată în scopul producerii de apă potabilă destinată consumului uman. | -Realizarea unei prognoze privind necesarul de apă la nivelul judeţului, identificarea şi analiza zonelor deficitare ca debit asigurat şi calitate corespunzătoare pentru fiecare aglomerare umană; | 2008 | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Operator |
|  |  |  | -Asigurarea surselor optime de apă pe sisteme zonale de alimentare cu apă a aglomerărilor umane specific mediului urban şi rural prin implementarea proiectului POS Mediu “Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, judetul Brăila” | 2013 | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Operator |
|  | 7.2 Asigurarea calităţii şi performanţelor serviciului de alimentare cu apă şi canalizare la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene . | 7.2.1. Asigurarea calităţii apei destinate consumului uman în toate aglomerările umane , la un nivel compatibil cu directivele U.E. | -Asigurarea alimentării cu apă a populaţiei din surse de suprafata, atât din sistemul Brăila, cât şi din sistemul Regional | 2010-2013 | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Operator |
|  |  |  | -Reabilitare captare de fuprafata Chiscani,statie tratare Chiscani, -Constructie statie Tratare la Gropeni, -Reabilitare conducta aductiune 75,880 ml -Reabilitare foraje pentru captari de adancime | Pos mediu 2010-2013 | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Operator |
|  |  |  | -Reabilitarea sistemelor publice centralizate de alimentare cu apă din mediul urban şi rural; | 2013 | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Operator |
|  |  |  | -Exploatarea sistemului de alimentare cu apă în condiţiile respectării prescripţiilor tehnice şi de calitate; | Permanent | Operator |
|  |  |  | -Asigurarea monitorizării calităţii apei potabile destinate consumului uman pentru încadrarea parametrilor de calitate pentru fiecare localitate în limitele admise; | Etapizat până în 2015, pentru conformare cu Directiva UE | Operator |
|  |  | 7.2.2. Asigurarea reducerii pierderilor şi a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare . | -Realizarea investiţiilor în sistemul de alimentare cu apă pentru reducerea pierderilor de apă din sistemul principal de transport şi distribuţie | 2007-2013 | Operator |
|  |  |  | -Contorizării cantităţilor de apă produse, distribuite, respectiv facturate. |  |  |
|  |  | 7.2.3. Asigurarea reducerii consumului specific de apă potabilă la consumator | -Finalizarea contorizării consumurilor individuale. | Incepand cu 2007 | Operator |
|  |  |  | -Schimbarea instalaţiilor interioare defecte de alimentare cu apă, aflate în proprietatea utilizatorilor; | Incepand cu 2007 | Consumator |
|  |  | 7.2.4. Aplicarea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă a activităţii operatorilor. | - Monitorizarea evoluţiei indicatorilor de performanţă ai serviciului, în scopul implementării la nivelul autorităţilor locale şi al operatorului a acelor mai bune practici; | Anual | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Operator |
|  |  |  | -Monitorizarea calităţii apei potabile la nivelul judeţului de către producător; | Anual | Operator |
|  |  |  | -Monitorizarea calităţii apei din fântâni, avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătăţii. | Anual | Consiliile locale, DSP Brăila, APM Brăila |
|  |  | 7.2.5. Promovarea soluţiilor tehnice şi tehnologice adecvate condiţiilor specifice zonelor , la un raport cost/calitate optim. | -Asigurarea tehnologiilor de tratare performante, a echipamentelor, substanţelor şi materialelor de calitate care vin în contact cu apa potabilă. | Permanent | Operator |
|  | 7.3 Imbunătăţirea calităţii mediului prin utilizarea raţională a resurselor naturale de apă şi îmbunătăţirea calităţii resurselor de apă de suprafaţă şi subterane , în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu şi ale directivelor Uniunii Europene | 7.3.1. Reducerea impactului produs de deversarea apelor menajere neepurate şi insuficient epurate provenite din localităţile urbane din judeţul Brăila. | -Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă, canalizare şi epurare a apelor uzate în municipiul Brăila prin programul ISPA | 2011 | Operator |
|  |  |  | -Reabilitare si extindere retea canalizare oras Ianca ( la SE Făurei) -Reabilitare si extindere retea canalizare, statie epurare oras Făurei -Reabilitare si extindere retea canalizare, statie epurare oras Însurăţei | 2013 | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Operator |
|  |  | 7.3.2. Reducerea impactului produs de deversarea apelor menajere neepurate şi insuficient epurate provenite din localităţile rurale din judeţul Brăila. | - Extindere retea canalizare localitatea Chiscani, - Extindere retea canalizare sat Baldovinesti, - Extindere retea canalizare (la SE Însurăţei) in localitatea Viziru - Extindere retea canalizare ( la SE Însurăţei) in localitatea Tufeşti | POS mediu-2013 | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Operator |
|  |  |  | Finalizare lucrarilor (programul OG7/2006) -retea canalizare, SE loc. Gropeni, - retea canalizare, SE loc. Măxineni - retea canalizare, SE loc. Mircea Vodă - retea canalizare, SE loc. Stăncuţa | 2006-2012 | Consiliile Locale, |
|  |  |  | -Asigurarea că apele uzate orăşeneşti care intră în sistemele de colectare ale aglomerărilor rurale din judeţ cu mai puţin 2000 l.e. sunt supuse unei epurări adecvate, înainte de a fi descărcate în emisar; | 2018 | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Operator |
|  |  |  | -Eliminarea surselor de contaminare a pânzei freatice din zootehnie, grajduri, gospodării , agricultură; | Permanent | Consiliile Locale, DSV Brăila, DSP Brăila |
|  |  |  | -Depozitarea gunoiului de grajd pe platforme amenajate sau în depozite adecvate, cu respectarea distanţelor faţă de fântâni | Permanent | Consiliile Locale, DSV Brăila, DSP Brăila |
|  |  | 7.3.3. Reducerea cantităţii de poluanţi specifici din apele provenite de la unităţile industriale şi spitaliceşti. | -Evacuarea apelor industriale uzate ,epurate corespunzător prin realizarea şi modernizarea staţiilor de preepurare ape uzate industriale din unităţile economice. | Permanent | Agenţi economici, APM BRĂILA |
|  |  |  | -Realizarea de instalaţii de preepurare/ dezinfecţie a apelor uzate provenite din unităţile spitaliceşti - - pentru încadrarea concentraţiilor de poluanţi în condiţiile de descărcare a apelor uzate (prevăzute de HG. 188/2002); | Permanent | DSP Brăila Agenţi economici, APM BRĂILA |
|  |  |  | -Asigurarea că apele industriale biodegradabile care nu intră în staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti respectă condiţiile de descărcare stabilite în reglementările prestabilite şi/ sau autorizările specifice; | Permanent | SGA Brăila, |
|  |  |  | -Monitorizarea apelor uzate descărcate şi a apelor receptoare: - auto-monitorizarea şi raportarea concentraţiei de poluanţi, a cantităţii de ape uzate evacuate şi a tehnologiilor folosite de către autorităţile publice; - elaborarea planului de acţiune pentru monitorizarea apelor industriale uzate, corelat cu constrângeri privind respectarea condiţiilor de pretratare şi tratare; - modernizarea şi dezvoltarea sistemului de monitoring integrat al apelor prin realizarea la nivelul bazinelor hidrografice Siret şi Prut a reţelelor de monitoring şi punerea acestora în funcţiune în baza unor programe; - asigurarea necesarului dotărilor cu echipamente a laboratoarelor pentru realizarea analizelor fizicochimice şi biologice şi determinarea substanţelor prioritare/ periculoase. | Permanent | Operator DSP Brăila |
|  |  | 7.3.4. Prevenirea poluării cursurilor de apă de suprafaţă datorită pierderilor de la colectoarele de ape pluviale. | - Reabilitarea şi extinderea colectoarelor de ape pluviale ; | 2018 | C.J.Brăila, Consiliile Locale, ADI Dunarea Brăila Agenţi economici |
|  |  | 7.3.5 Îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate. | -Adoptarea unei strategii de gestionare , în condiţii de siguranţă , a nămolului, în conformitate cu legislaţia şi directivele CE; | Începând cu anul 2007 | Operator |
|  |  |  | -Valorificarea nămolurilor ca fertilizant sau amendament agricol; |  |  |
|  |  |  | -Prevenirea eliminării necontrolate a nămolurilor pe sol sau în apele de suprafaţă. |  |  |
|  |  | 7.3.6 Conservarea calităţii surselor de apă subterane şi de suprafaţă prin eliminarea pericolului de poluare a acestora datorită lipsei zonelor de protecţie sanitară. | -Instituirea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologice în jurul fronturilor de captare şi a prizelor de apă din judeţul Brăila; | Începând cu anul 2007 | Operator |
|  |  |  | -Confecţionarea şi montarea de panouri avertizoare cu explicitarea activităţilor interzise, motivului şi consecinţelor nerespectării restricţiilor; | Permanent |  |
|  |  |  | -Desfiinţarea construcţiilor din zonele de protecţie sanitară şi de protecţie a captărilor; | Începând cu anul 2007 |  |
|  |  |  | -Conservarea categoriei de calitate naturală a surselor de apă astfel încât apa să poată fi tratată în costuri mai reduse. | Permanent |  |

# Anexa nr.2 Plan de implementare măsuri pentru accelerarea dezvoltării serviciului de salubrizare

| Domeniul | Obiective principale | Obiective subsidiare | Măsuri de implementare | Termen | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dezvoltarea politicii judetene | 1.1. Elaborarea de reglementari specifice judetene/locale in concordanta cu politica de gestionare a deseurilor si cu legislatia, pentru a implementa un sistem integrat eficient din punct de vedere economic si ecologic. | 1.1.1. Elaborarea unui ghid pentru organizarea la nivel local a gestionarii deseurilor in functie de principiile proximitatii si subsidiaritatii | -Elaborarea de decizii ale Consiliului Judeţean/Consiliilelor Locale şi a altor reglementări specifice necesare implementării obiectivelor propuse şi atingerii ţintelor stabilite. | Proces continuu | ARPM Galati APM Brăila Consiliul Judeţean Brăila |
|  |  | 1.1.2. Incurajarea autoritatilor locale din Judetul Brăila in elaborarea unei strategii in vederea organizarii impreuna a gestionarii deseurilor, in ceea ce priveste colectarea, eliminarea si colectarea selectiva a deseurilor in colaborare cu sectorul privat (Parteneriat Public Privat) | -Luarea deciziilor pe baza consultărilor de jos în sus şi de sus în jos prin organizarea de mese rotunde cu toţi factorii implicaţi la nivel judeţean şi local în vederea dezvoltării unei strategii comune durabile. |  |  |
|  |  | 1.1.3. Constientizarea populatiei de faptul ca gestionarea calificata a deseurilor este de cea mai mare importanta pentru sanatatea publicului (protejarea solului, apei si panzei freatice) | -Asigurarea de personal suficient şi bine pregătit profesional pe probleme specifice de deşeuri. |  |  |
|  | 1.2. Cresterea importantei aplicarii efective a legislatiei privind gestionarea deseurilo | 1.2.1. Crestrea importantei aplicarii legislatiei si controlului la nivelul autoritatilor de mediu care au responsabilitati in gestionarea deseurilor. | -Asigurarea procedurilor şi resurselor necesare pentru implementarea şi controlul implementării legislaţiei în domeniul salubrizării şi a gestionării deşeurilor; -Elaborarea şi efectuarea unor programe de monitorizare. | Proces continuu | Garda de Mediu, ARPM Galati APM Brăila Consiliul Judeţean Brăila, Consiliile locale |
|  |  | 1.2.2. Intarirea cooperarii intre institutii in vederea aplicarii legislatiei – APM, Garda Nationala de Mediu si Consiliile Locale | -Clarificarea responsabilităţilor fiecărei autorităţi implicate atât în implementarea, cât şi în monitorizarea şi controlul managementului deşeurilor la toate nivelele; -Îmbunătăţirea şi întărirea cooperării între autorităţile de mediu şi Consiliul Judeţean/Consiliile Locale în vederea implementării corecte a măsurilor. |  |  |
|  |  | 1.2.3. Cresterea eficientei structurilor institutionale la nivel judetean/ local, printr-o definire clara a responsabilitatilor | -Stabilirea şi definirea clară a circuitelor informaţionale şi de decizie; -Clarificarea responsabilităţilor fiecărei autorităţi implicate în managementul deşeurilor la toate nivelele. | Proces continuu | ARPM/APM, ADR, Consiliul Judeţean Brăila, Consiliile locale |
|  | 1.3. Cresterea eficientei implementarii legislatiei in domeniul gestionarii deseurilor | 1.3.1. Informarea intensiva a tuturor factorilor interesati/implicati referitor la legislatia de protectia mediului | -Definirea clară a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi asumarea responsabilităţii la toate nivelele pe baza principiului subsidiarităţii. | Proces continuu | ARPM/APM, ADR, Garda de Mediu APM Brăila Consiliul Judeţean Brăila |
|  |  | 1.3.2. Cresterea importantei activitatilor de monitorizare si control efectuate de autoritatile competente ca APM, ARPM, ANPM in concordanta cu responsabilitatile acestora. | -Monitorizarea periodică şi verificarea implementării prevederilor legislative la agenţii economici generatori de deşeuri; -Implementarea şi extinderea monitorizării on-line (cu transmiterea datelor direct la autorităţile de mediu) a agenţilor economici ce desfăşoară activităţi cu impact semnificativ asupra mediului. |  |  |
| 2. Resurse umane | 2.1. Asigurarea necesarului de resurse umane ca numar si pregatire profesionala | 2.1.1. Asigurarea de personal suficient de bine instruit si care sa dispuna de logistica necesara la toate nivelele – regional, judetean, local. | -Pregătirea de cursuri de instruire tematice pentru personalul implicat din: APM ,Consiliul Judeţean Brăila , Consiliile Locale şi Primării, societăţile de salubritate şi agenţi economici implicaţi în activităţi de gestionare deşeuri; -Asigurarea logisticii şi echipamentelor necesare la toate nivelele şi în toate sectoarele, atât în cel public cât şi în cel privat . | Proces continuu | ARPM, ADR, Garda de Mediu, APM Brăila |
|  |  | 2.1.2. Elaborarea unui program de instruire pentru Institutiile Locale privind: -problemele administrative; -problemele juridice; -controlul conformarii tehnice/inspectia instalatiilor; -inregistrarea datelor; -serviciile de licitare. | -Pregătirea de cursuri de instruire tematice pentru personalul implicat din: APM ,Consiliul Judeţean Brăila , Consiliile Locale şi Primării, societăţile de salubritate şi agenţi economici implicaţi în activităţi de gestionare deşeuri; -Asigurarea logisticii şi echipamentelor necesare la toate nivelele şi în toate sectoarele, atât în cel public cât şi în cel privat . | Proces continuu | Consiliul Judeţean Brăila Consiliile locale, Sectorul privat, Asociaţii profesionale |
| 3. Finantarea sectorului de gestioare a deseurilor | 3.1. Stabilirea si utilizarea sistemelor si mecanismelor economico-financiare privind gestionarea deseurilor, pe baza principiilor “poluatorul plateste” si subsidiaritatii. | 3.1.1. Dezvoltarea unui sistem viabil de gestionare a deseurilor care sa cuprinda toate etapele de la colectare, transport, valorificare, reciclare, tratare si eliminarea finala. | -Încurajarea agenţilor economici implicaţi în colectare, colectare selectivă, transport, tratare şi valorificare, pentru diverse fluxuri de deşeuri. | Proces continuu | Consiliul Judeţean Brăila, Consiliile locale, Sectorul privat, Asociaţii profesionale |
|  |  | 3.1.2. Optimizarea accesarii tuturor fondurilor disponibile la nivel national si international pentru investitii (fondul pentru mediu, fonduri private, fonduri structurale si altele). Pregatirea unei liste de investitii prioritare adaptata nevoilor Jud. Brăila si in concordanta cu nevoile Regiunii. | -Pregătirea şi organizarea de cursuri de pregătire tematice privind oportunităţile de finanţare în domeniul gestionării deşeurilor; -Pregătirea unei liste de investiţii prioritare adaptată nevoilor judeţului în strânsă corelare cu cele necesare la nivel local; -Alocarea anuală de resurse financiare necesare pentru : pregătirea de aplicaţii de proiecte eligibile adaptate cerinţelor judeţului ,elaborarea studiilor de fezabilitate aferente investiţiilor prioritare ;finanţarea şi/sau cofinanţarea investiţiilor. | Proces continuu | ARPM Galati ADR, APM Brăila, Consiliul Judeţean Brăila, Consiliile Locale, Operatori privaţi ai managementului deşeurilor |
|  |  | 3.1.3. Imbunatatirea gestionarii deseurilor municipale si dezvoltarea de mecanisme economico-financiare care sa permita organizarea unei gestionari integrate bazata pe taxe convenabile pentru cetateni si care sa poata acoperi costurile de colectare, tratare si depozitare controlata efectuate intr-o maniera profesionista | -Implementarea şi optimizarea unui management integrat al deşeurilor pentru toate tipurile de aglomerari umane; -Calcularea si aplicarea taxelor şi tarifelor aferente gestionării deşeurilor în aşa fel încât să acopere costurile tuturor peraţiilor,respectiv colectare, colectare selectivă, transport, tratare, valorificare, eliminare, închidere depozite, monitorizare post-închidere; -Iniţierea de proiecte pilot de tipul : „colectare selectivă la sursă”, „ plăteşti cât generezi”si/sau implementarea altor tipuri de proiecte de optimizar;. -Plata taxelor proporţional cu cantitatea de deşeuri generate | Proces continuu | Consiliul Judeţean Brăila, Consiliile Locale, Sectorul privat, Asociaţii profesionale |
|  |  | 3.1.4. Incurajarea utilizarii tuturor mecanismelor economico-financiare pentru colectarea separata a fluxurilor speciale de deseuri insemnand colectarea separata a bateriilor si acumulatorilor, a deseurilor menajere periculoase, a ambalajelor, a echipamentelor electrice si electronice si a vehiculelor scoase din uz. | -Facilitarea comunicării între toţi responsabilii implicaţi în sistemul de colectare, tratare, valorificare, eliminare finală; -Organizarea de mese rotunde pentru schimburi de experienţe în ceea ce priveşte managementul fluxurilor de deşeuri şi implementarea mecanismelor financiare şi economice necesare colectării selective. | Proces continuu | ARPM Galati APM Brăila Asociaţii profesionale specifice, entităţi juridice care preiau responsabilitatea de la producatori / importatori |
| 4. Constientizarea factorilor implicati | 4.1. Promovarea unor sisteme de informare, constientizare si motivare a tuturor factorilor implicati. | 4.1.1. Cresterea comunicarii intre toti factorii implicati | -Organizarea periodică de sesiuni de informare între Consiliile Judeţene,Consiliile Locale,APML, referitoare la: -legislaţie specifica domeniului; -stadiul de implementare al strategiei si planului de implementare; - măsuri şi acţiuni corective întreprinse ca urmare a monitorizarii strategiei si planului de implementare. | Proces continuu | ADR ARPM Galati, APM Brăila Consiliul Judetean Brăila, Consiliile locale |
|  |  | 4.1.2. Organizarea si supervizarea programelor de educatie si constientizare la toate nivelele. Ghiduri scolare speciale pentru profesori si pentru informarea elevilor. | -Supervizarea planurilor de comunicare şi educare la toate nivelele: şcoli, comunităţi locale, agenţi economici, asociaţii de mediu -Elaborarea unor ghiduri şcolare speciale pentru profesori şi pentru informarea elevilor | Proces continuu | Garda de Mediu, Consiliul Judeţean Brăila Consiliile Locale, Sectorul privat, Asociaţii profesionale, şcoli, universităţi |
|  |  | 4.1.3. Utilizarea tuturor canalelor de comunicatie (mass-media, web siteuri, seminarii, evenimente) pentru informarea publicului si pentru constientizarea anumitor grupuri tinta ale populatiei (copii, tineri, adulti, varsta a treia) si sprijinirea unitatilor private care finanteaza campaniile de constientizare. | -Informarea periodică a publicului despre noi reglementări în domeniu, ghiduri, stadiu de implementare al strategiei; -Obligaţia de a informa publicul despre stadiul implementării managementului deşeurilor la nivel local si judeţean , despre introducerea de noi puncte de precolectare/ colectare selectivă, etc; -Afişarea pe site-ul APM.Brăila ,cu revizuirea şi completarea lunara a informatiilor : -Lista tuturor actelor normative în vigoare referitoare la managementul deşeurilor; -Lista tuturor punctelor de colectare şi colectare selectivă pentru fiecare flux de deşeuri; -Lista cu toţi agenţii economici autorizaţi implicaţi în colectare, transport, reciclare, tratare, eliminare (cu adresa, telefoane, mail, etc – detaliat şi clar specificat pe domenii de activitate ) . | Proces continuu | ADR ARPM Galati APM Brăila Garda de Mediu, Consiliul Judeţean Brăila, Consiliile Locale, Sectorul privat, Asociatii profesionale, şcoli, universităţi |
| 5. Colectarea si raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor | 5.1. Obtinerea de date si informatii corecte si complete, adecvate cerintelor de raportare regionala, nationala si europeana. | 5.1.1. Imbunatatirea sistemului judetean/ local de colectare, procesare si analiza a datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor, utilizand un sistem integrat si de dublu control conectat cu Garda Nationala de Mediu. | -Introducerea metodelor standardizate de colectare, procesare, validare a datelor; -Definirea şi elaborarea împreună cu instituţiile specializate, pe baza sistemului utilizat în chestionarele statistice, a unei proceduri clare de control încrucişat al datelor referitoare la deşeurile generate, gestionate; -Găsirea împreună cu instituţiile specializate a modalităţii de a impune agenţilor economici şi Consiliilelor locale implicate în raportare transmiterea de date corecte referitoare la gestionarea deşeurilor; -Obligarea agenţilor economici şi a altor instituţii implicate în raportare de a transmite date corecte. | Proces continuu | ARPMGalati, APM Brăila, Garda de Mediu, Agenti economici si instituţii, Consiliile locale. |
| 6. Prevenirea generarii deseurilor | 6.1. Minimizarea cantitatii de deseuri generate | 6.1.1. Promovarea, incurajarea producatorilor in implementarea principiilor de prevenire. | -Organizarea unor sesiuni de informare/conştientizare/ instruire a agenţilor economici şi asociaţiilor profesionale referitor la prevenirea si minimizarea generării deşeurilor; -Promovarea reutilizării anumitor tipuri de ambalaje. | Proces continuu | ARPM Galati, APM Brăila, Consiliul Judeţean Brăila Consiliile Locale, Asociaţii profesionale, şcoli, universităţi, ONG-uri |
|  |  | 6.1.2. Incurajarea consumatorilor sa implementeze principiul prevenirii generarii deseurilor. | -Promovarea “consumului ecologic”,” a produselor ecologice”. | Proces continuu | ARPM Galati, APM Brăila, Consiliul Judeţean Brăila Consiliile Locale, , Asociaţii profesionale, şcoli, universităţi, ONG-uri |
| 7. Sisteme eficiente de gestionare a deseurilor | 7.1. Utilizarea eficienta a tuturor capacitatilor tehnice si a mijloacelor economice de valorificare a deseurilor | 7.1.1. Sustinerea dezvoltarii unei piete viabile de materii prime secundare si promovarea producerii si utilizarii produselor fabricate din materiale reciclate. | -Încurajarea întreprinderilor mici şi mijlocii să folosească materii prime secundare provenite din deşeuri; -Pregătirea, actualizarea permanenta si afisarea (pe siteul APM Brăila) a unei liste cu agenţii economici care utilizează deşeurile ca materii prime secundare. | Proces continuu | Asociaţii profesionale, universităţi, sectorul de cercetare, companii private, APM Brăila, Consiliul Judeţean Brăila, Consiliile Locale |
|  |  | 7.1.2. Realizarea reducerii cantitatilor totale de deseuri eliminate printr-o selectare optima a deseurilor si prin instalatii potrivite de tratare. | -Amplasarea de puncte de colectare selectivă voluntară, stradale, cu containere inscripţionate pe tip de deşeu în zonele rurale şi în zonele urbane aglomerate în paralel cu conştientizarea populaţiei prin campanii publice (afişe, pliante, mass media) privind avantajele colectării selective a deşeurilor; -Dotarea populaţiei în zonele urbane cu saci, pubele, etc inscripţionate pe tip de deşeu (hârtie, carton, mase plastice, sticlă, etc). | permanent | ARPM Galati, APM Brăila, Consiliul Judeţean Brăila Consiliile Locale, Operatorii de salubritate |
|  | 7.2. Sprijinirea dezvoltarii activitatilor de valorificare materiala si energetica | 7.2.1. Cresterea gradului de valorificare materiala (reciclare); reciclarea deseurilor menajere altele decat cele de ambalaje. | -Introducerea de proiecte pilot de colectare selectivă a hartiei de scris, ziare, reviste şi a cartoanelor în toate instituţiile publice; -Organizarea de puncte de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile; -Organizarea de mese rotunde cu operatorii de salubritate, colectorii şi IMM-urile ce utilizează deşeurile ca materii secundare, în vederea facilitării dezvoltării pieţei; -Proiectarea şi planificarea unor sisteme eficiente de colectare selectivă; | Permanent | ARPM Galati, APM Brăila, Consiliul Judeţean Brăila, Consiliile Locale. |
|  |  | 7.2.2 Promovarea valorificarii energetice prin co-incinerare in cazul in care valorificarea materiala nu este fezabila din punct de vedere tehnicoeconomic. | -Transferarea deşeurilor către incineratoare cu recuperare de energie. | Incepere 2017 | ARPM Galati, APM Brăila, Consiliul Judeţean Brăila, Consiliile Locale. |
| 8. Colectarea si transportul deseurilor | 8.1. Asigurarea ca, capacitatea de colectare si transport a deseurilor este adaptata numarului de locuitori si cantitatilor de deseuri generate. | 8.1.1. Extinderea sistemelor de colectare a deseurilor municipale in mediul urban | -Obligativitatea Consiliilelor locale de a extinde aria de acoperire cu servicii de salubritate acolo unde actualmente nu există. | Acoperire: 100% Termen limita: 2013 | Consiliile Locale, Operatori de salubritate |
|  |  | 8.1.2. Extinderea sistemelor de colectare a deseurilor municipale in mediul rural | -Obligativitatea Consiliilelor locale de a introduce şi de a extinde aria de acoperire cu servicii de salubritate acolo unde actualmente nu există. | Acoperire: 80% Incepand cu: 2009 | Consiliile Locale, Operatori de salubritate, Consiliul Judetean Brăila. |
|  |  | 8.1.3. Optimizarea schemelor de colectare si transport. | -Consiliile locale împreună cu operatorii de salubritate vor realiza sesiuni de planificare în vederea modernizării sistemelor de colectare şi transport. | Proces continuu | Consiliile Locale, Operatori de salubritate, Consiliul Judetean Brăila |
|  | 8.2. Asigurarea celor mai bune optiuni de colectare si transport a deseurilor corelate cu activitatile de reciclare si eliminare finala | 8.2.1. Organizarea colectarii separate a deseurilor municipale periculoase si nepericuloase. | -Asigurarea unor puncte de precolectare a deşeurilor periculoase din deşeurile menajere cu preluare gratuită de la populaţie; -Instalarea de indicatoare sau panouri de localizare în zonele cu trafic intens (staţii de maşini, intrarea în complexe comerciale) pentru indicarea punctelor de colectare selectivă a deşeurilor periculoase din gospodării; -Impunerea folosirii de catre agenţii economici mici, comercianţii şi instituţiile publice (contra unei taxe stabilite)a acestor puncte de precolectare deseuri periculoase; | Termen: Incepand cu 2007 | Consiliile Locale, Operatori de salubritate |
|  |  | 8.2.2. Implementarea sistemelor de colectare selectiva a materialelor valorificate astfel incat sa se asigure atingerea obiectivelor legislative referitoare la deseurile de ambalaje si deseurile biodegradabile | Promovarea si stimularea colectarii selective a deseurilor astfel incat sa se asigure obiectivele legislative | Termen: Incepand cu 2009 | Operatori de salubritate, Agenti economici, Consiliile Locale |
|  |  | 8.2.3. Construirea de statii de transfer pe baza studiilor de fezabilitate si in corelatie cu anii de inchidere a depozitelor existente | - Realizarea investitiei statiei de transfer conform cu studiul de fezabilitate si cu zonarea realizata la nivel judetean | Incepand cu 2013 | Consiliile Locale, Operatori de salubritate |
| 9. Tratarea deseurilor | 9.1. Promovarea tratarii deseurilor | 9.1.1. Imbunatatirea tratarii deseurilor pentru: -valorificare; -facilitarea manevrarii; -eliminarea componentelor periculoase; -diminuarea cantitatii de deseuri eliminate | -Utilizarea potenţialului tehnologic existent pentru valorificarea, reciclarea, tratarea deşeurilor municipal -Încurajarea construirii de capacităţi noi de tratare; -Încurajarea dezvoltării unei pieţe viabile de recuperare/valorificare/reciclare/tratare a deşeurilor solide şi a deşeurilor periculoase provenite din deşeurile menajere de la populaţie. | Proces continuu | Agenţi economici, Asociaţii profesionale, ARPM Galati, APM Brăila, Garda de mediu, Consiliul Judetean Brăila, Consiliile locale |
| 10. Deseuri biodegradabile | 10.1. Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile, din gradini si parcuri, piete prin colectare separata | 10.1.1. Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile conform cu tintele ce au ca an de referinta anul 1995, | -Promovarea şi stimularea compostării individuale în gospodării şi/sau pe platforme; -Asigurarea compostării întregii cantităţi de deşeuri biodegradabile rezultate din parcuri, grădini (inclusiv deşeurile din cimitire) şi pieţe; | Reducerea la 75% pana in 2010 Reducerea la 50% pana in 2013 Reducerea la 35% pana in 2016 | Consiliul Judetean Brăila, Consiliile locale, Operatorii depozitelor de deşeuri |
|  |  | 10.1.2. Directionarea investitiilor in instalatii de compostare si tratare, in vederea reducerii cantitatii de deseuri biodegradabile si in tehnologii avansate daca acestea vor fi fezabile din punct de vedere economic. | -Colectarea selectivă a deşeurilor biodegradabile de la populaţie astfel încât să se asigure funcţionarea la capacitatea maximă a instalaţiilor de funcţionare existente; -Asigurarea infrastructurii tehnologice pentru tratarea (în instalaţii de compostare, fermentare, tratare mecano-biologica etc.) deşeurilor biodegradabile la nivelul judeţului, altele decât deşeurile din parcuri, grădini şi pieţe; -Stabilirea unui concept pentru taxa de depozitare a deşeurilor biodegradabile municipale şi aplicarea acestuia în zonele unde alternativele de tratare a acestor tipuri de deşeuri deja există . | Incepand cu 2011 | Consiliul Judetean Brăila, Consiliile locale, Asociaţii profesionale, Operatori. |
| 11. Deseuri de ambalaje | 11.1. Reducerea cantitatii de deseuri de ambalaje generate | 11.1.1. Sprijinirea campaniilor de informare in ceea ce priveste aspectele legate de deseurile de ambalaje |  | Proces continuu | Companii private, societati autorizate pentru preluarea responsabilitatilor, ARAM Galati |
|  |  | 11.1.2. Crearea de conditii necesare pentru reciclarea ambalajelor, in sensul unei bune organizari a colectarii selective. | -Promovarea unui sistem de garanţii rambursabile de tipul „sistem depozit” pentru ambalajele reutilizabile din sticlă, sau din alte materiale, cu solicitarea elaborării unui plan de gestiune a acestora şi stabilirea de consecinţe pentru nerealizarea planului; -Infiintarea de puncte de colectare selectivă voluntară, stradale, pe tipuri de material de ambalaj: sticlă, hârtie şi carton, PET, alte plastice, metal, etc; -Instalarea de plăcuţe avertizoare sau panouri de localizare în zonele cu trafic intens, pentru indicarea punctelor de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje; -Impunerea folosirii de catre agenţii economici mici, comercianţii şi instituţiile publice (contra unei taxe stabilite)a acestor puncte de precolectare deseuri periculoase. | Proces continuu | Companii private, Societati autorizate pentru preluarea responsabilitatilor, ARPM Galati, APM Brăila, Garda de Mediu |
|  |  | 11.1.3. Optimizarea cantitatii de ambalaje pe produs ambalat | -Dezvoltarea de proiecte de cercetare pentru reproiectarea anumitor tipuri de ambalaje (in vederea reducerii cantitatii de deşeuri de ambalaje) de catre entităţile juridice care preiau responsabilitatea atingerii ţintelor împreună cu agenţii economici; -Aplicarea măsurilor de prevenire a generării deşeurilor de ambalaje prevăzute în Ghidul “Prevenirea producerii deşeurilor de ambalaje” şi în practica internaţională. |  |  |
|  | 11.2. Valorificarea si reciclarea deseurilor de ambalaje | 11.2.1. Valorificare totala: 34% Reciclare totala: 28% cu: -5% sticla -15% hartie si carton -15% metale | -Implementarea unui sistem de colectare selectivă de la populaţie a deşeurilor reciclabile (plastic, sticlă şi metal) ; -Implementarea unui sistem de colectare selectivă de la populaţie a deşeurilor de hâtie/carton . | Termen limita: 2007 | Societati autorizate pentru preluarea responsabilitatilor, companii private, Consiliile locale. |
|  |  | 11.2.2. Valorificare totala: 40% Reciclare totala: 33% cu: -15% sticla -60% hartie si carton -50% metale | -Implementarea unui sistem de colectare selectivă de la populaţie a deşeurilor reciclabile (plastic, sticlă şi metal) ; -Implementarea unui sistem de colectare selectivă de la populaţie a deşeurilor de hâtie/carton . | Termen limita: 2008 | Societati autorizate pentru preluarea responsabilitatilor, companii private, Consiliile locale. |
|  |  | 11.2.3. Valorificare totala: 45% Reciclare totala: 38% cu: -15% sticla -60% hartie si carton -50% metale | -Implementarea unui sistem de colectare selectivă de la populaţie a deşeurilor reciclabile (plastic, sticlă şi metal) ; -Implementarea unui sistem de colectare selectivă de la populaţie a deşeurilor de hâtie/carton . | Termen limita: 2009 | Societati autorizate pentru preluarea responsabilitatilor, companii private, Consiliile locale |
|  |  | 11.2.4 Valorificare totala: 48% Reciclare totala: 42% cu: -15% sticla -60% hartie si carton -50% metale | -Implementarea unui sistem de colectare selectivă de la populaţie a deşeurilor reciclabile (plastic, sticlă şi metal) ; -Implementarea unui sistem de colectare selectivă de la populaţie a deşeurilor de hâtie/carton . | Termen limita: 2010 | Companii private, Consiliile locale, Fabrici de ciment. |
|  |  | 11.2.5 Valorificare totala: 53% Reciclare totala: 46% cu: -15% sticla -60% hartie si carton -50% metale -15% plastic -15% lemn | -Implementarea unui sistem de colectare selectivă de la populaţie a deşeurilor reciclabile (plastic, sticlă şi metal) ; -Implementarea unui sistem de colectare selectivă de la populaţie a deşeurilor de hâtie/carton . | Termen limita: 2011 | Companii private, Consiliile locale, Fabrici de ciment. |
|  |  | 11.2.6 Valorificare totala: 57% Reciclare totala: 50% cu: -15% sticla -60% hartie si carton -50% metale -15% plastic -15%lemn | -Implementarea unui sistem de colectare selectivă de la populaţie a deşeurilor reciclabile (plastic, sticlă şi metal) ; -Implementarea unui sistem de colectare selectivă de la populaţie a deşeurilor de hâtie/carton . | Termen limita: 2012 | Companii private, Consiliile locale, Fabrici de ciment. |
|  |  | 11.2.7 Valorificare totala: 60% Reciclare totala: 55% cu: -60% sticla -60% hartie si carton -50% metale -22,5% plastic -15% lemn | -Implementarea unui sistem de colectare selectivă de la populaţie a deşeurilor reciclabile (plastic, sticlă şi metal) ; -Implementarea unui sistem de colectare selectivă de la populaţie a deşeurilor de hâtie/carton . | Termen limita: 2013 | Companii private, Consiliile locale, Fabrici de ciment |
|  | 11.3. Crearea şi optimizarea schemelor de valorificare energetică a deşeurilor de ambalaje care nu pot fi reciclate | 11.3.1 Valorificarea sau incinerarea in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a minium 60 % din greutatea deseurilor de ambalaje | -Valorificarea energetică a deşeurilor cu putere calorifică ridicată care nu pot fi reciclate. | Incepand cu 2017 | Companii private, Consiliile locale, Fabrici de ciment. |
| 12. Deseuri din constructii si demolari | 12.1. Separarea pe fractii a deseurilor din constructii si demolari | 12.1.1. Tratarea deseurilor contaminate din constructii si demolari in vederea valorificarii materiale sau/si eliminarii finale | -Elaborarea unui plan privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări; -Colectarea separată a deşeurilor pe deşeuri periculoase şi nepericuloase; | Incepand cu 2008 | Industria responsabilă ARPM Galati, APM Brăila, Garda de mediu. |
|  |  | 12.1.2. Tratarea deseurilor contaminate provenite din constructia de drumuri, cladiri sau sapaturi pentru valorificare sau/si eliminare finala. | -Crearea de capacităţi de tratare şi valorificare; | Incepand cu 2013 | MCTT, ARPM Galati, APM Brăila, |
|  |  | 12.1.3. Refolosirea si reciclarea deseurilor provenite din constructii si demolari, in cazul in care nu sunt contaminate | -Reutilizarea şi reciclarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări, în cazul în care nu sunt contaminate; | Incepand cu 2008 | MCTT, Industria responsabila, ARPM Galati, APM Brăila, Consiliile locale. |
|  |  | 12.1.4. Crearea de capacitati de tratare si valorificare | -Crearea de capacităţi de tratare şi valorificare | Incepand cu 2013 | MCTT, Industria responsabila, ARPM Galati, APM Brăila, Consiliile locale. |
|  |  | 12.1.5 Dezvoltarea tehnologiei de eliminare a deseurilor din constructii si demolari care nu pot fi valorificate | -Asigurarea de capacităţi de eliminare a deşeurilor din construcţii şi demolări; -Interzicerea depozitării necontrolate a deşeurilor din construcţii şi demolări. | permanent | MCTT, Industria responsabila, ARPM Galati, APM Brăila, Consiliile locale, Garda de Mediu. |
| 13. Deseuri voluminoase | 13.1. Implementarea colectarii separate a deseurilor voluminoase | 13.1.1. Instalarea de puncte speciale pentru colectarea deseurilor voluminoase. | -Amenajarea, acolo unde spaţiul existent permite, a unor puncte de colectare dotate şi pentru deşeurile voluminoase; -Instalarea de indicatoare pentru indicarea punctelor de colectare selectivă . | Incepand cu 2009 | Operatorii de salubritate, ARPM/APM, Garda de Mediu, Consiliile Locale, Consiliul judetean |
|  |  | 13.1.2. Stabilirea de scheme de colectare din usa in usa | -Stabilirea de scheme de colectare periodice(de ex.,la fiecarea 3 luni,inrtr-oa numita zi a sapatamanii); -Stabilirea de scheme de colectare periodice(de ex.,la fiecarea 3 luni,inrtr-oa numita zi a sapatamanii); -Colectarea propriu-zisa la datele stabilite a a deseurilor voluminoase. | Incepand cu 2013 | Operatorii de salubritate, Industria responsabila, ARPM Galati, APM Brăila, Garda de Mediu, Consiliile Locale, Consiliul judetean Brăila. |
|  |  | 13.1.3. Valorificarea deseurilor voluminoase colectate separat. | -Utilizarea potenţialului tehnologic existent pentru valorificarea, reciclarea, tratarea deşeurilor voluminoase; -Încurajarea dezvoltării unei pieţe viabile de decuperare/ valorificare/ reciclare/tratare a deşeurilor voluminoase; -Introducerea de proiecte pilot de colectare selectivă a deşeurilor voluminoase în vederea reciclării şi/sau a valorificării energetice. | Incepand cu 2009 | Operatorii de salubritate, Industria responsabila, ARPM Galati, APM Brăila, Garda de Mediu, Consiliile Locale, Consiliul judetean Brăila |
| 14. Namol provenit de la statiile de epurare oraseneti | 14.1. Managementul ecologic al namolului provenit de la statiile de epurare | 14.1.1. Promovarea folosirii namolului necontaminat ca ingrasamant in agricultura | -Utilizarea nămolului în agricultură ca fertilizant sau amendament agricol în cazul în care se respecta condiţiile legale prevăzute în O.M. 344/2005. | Incepand cu 2013 | Operatorii Statiilor de epurare, Industria responsabila, ARPM Galati, APM Brăila, Garda de Mediu, Consiliile Locale. |
|  |  | 14.1.2. Deshidratarea si pre-tratarea namolului in vederea co-incinerarii in fabrici de ciment sau incineratoare. | -Încurajarea apariţiei agenţilor economici care să faciliteze pe baza de contract preluarea nămolului de la staţiile de epurare şi gestionarea ecologic raţională a acestuia în concordanţă cu legislaţia în vigoare, inclusiv prin încinerare sau co-incinerare sau alte procedee de reducere a potenţialului periculos al nămolurilor contaminate. | Incepand cu 2013 |  |
|  |  | 14.1.3. Promovarea utilizarii namolului pentru reabilitarea depozitelor necontrolate si ca material de etansare pentru depozitele ecologice. | -Utilizarea nămolurilor necontaminate pentru reabilitarea terenurilor degradate şi acoperirea depozitelor existente (conform cerinţelor O.M. 344/2005). | Incepand cu 2013 | Operatorii Statiilor de epurare, Industria responsabila, ARPM Galati, APM Brăila, Garda de Mediu, Consiliile Locale. |
|  |  | 14.1.1.Prevenirea depozitarii ilegale si a deversarii namolului in apele de suprafata. | -Elaborarea unei strategii regionale de gestionare a nămolului provenit de la staţiile de epurare orăşeneşti, în concordanţă cu legislaţia naţională şi cu cea a UE; | Permanent | Operatorii Statiilor de epurare, Industria responsabila, ARPM Galati, APM Brăila, Garda de Mediu, Consiliile Locale |
| 16. Echipamente electrice si electronice | 16.1. Organizarea colectarii separate a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) | 16.1.1. Stabilirea punctelor de colectare selectiva dupa cum urmeaza: -1 punct de colectare in fiecare din cele 6 judete -1 punct de colectare in fiecare oras cu >100000 locuitori -1 punct de colectare in fiecare oras cu > 20.000 locuitori | -Verificarea existenţei pe teren a punctelor de colectare a DEEE-urilor stabilite de Consiliile locale la termenele prevăzute de HG 448/2004; -Preluarea punctelor de colectare selectivă a DEEEurilor de către agenţi economici specializaţi şi operaţionalizarea acestora. | Termen limita: 31.12. 2007 31.12. 2007 31.12. 2007 | Consiliile locale, Agenţi economici. |
|  |  | 16.1.2 Asigurarea functionarii punctelor de colectare conform prevederilor legale | -Preluarea punctelor de colectare selectivă a DEEEurilor de către agenţi economici specializaţi şi operaţionalizarea acestora | permanent | Importatori/producători Operatorii punctelor de colectare |
|  |  | 16.1.3. Organizarea colectarii selective a DEEE si a componentelor acestora, cu o tinta de cel putin: -2 kg/locuitor *an -3 kg/ locuitor * an -4 kg/ locuitor * an | -Organizarea colectării selective din ,,poartă în poartă”a DEEE de către agenţii de salubritate prin programări periodice, al căror calendar este popularizat prin mijloace de informare specifice; -Organizarea şi optimizarea colectării selective la punctele de colectare selectivă a DEEE-urilor. | Termen limita: 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 Conform Directiva UE | Importatori/producatori, Consiliile locale, Operatori de salubritate, Entităţi juridice responsabile. |
| 17. Deseurile periculoase din deseurile municipale | 17.1. Implementarea serviciilor de colectare si transport pentru deseurile periculoase | 17.1.1. Informarea si incurajarea cetatenilor sa separe componentele periculoase din deseurile menajere | -Conştientizarea populaţiei în privinţa deşeurilor periculoase şi a modalităţilor de manevrare corespunzătoare a acestora; -Promovarea celor „3R”, adică reducerea, reutilizarea şi reciclarea deşeurilor menajere, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase. | Incepand cu 2013 | Consiliul Judetean Brăila, Consiliile locale, Operatori de salubritate, |
|  |  | 17.1.2. Instalarea de puncte de colectare a deseurilor periculoase ce provin din deseurile menajere in cooperare cu sectorul comercial. | -Instalarea unor puncte de colectare selectivă şi pentru deşeurile periculoase din deşeurile menajere. | Pana in 2017 | Consiliul Judetean Brăila, Consiliile locale, Operatori de salubritate, |
|  | 17.2. Eliminarea deseurilor periculoase in mod ecologic | 17.2.1 Asigurarea de capacitatii si instalatii in conformitate cu standardele europene. | -Verificarea parametrilor de operare ai noilor investiţii în vederea respectării cerinţelelor naţionale şi europene. | Incepand cu 2013 | Companii, Asociaţii profesionale şi patronale |
|  |  | 17.2.2. Tratarea deseurilor periculoase in vederea reciclarii si utilizarii in procese tehnologice | -Utilizarea capacităţilor industriale existente şi/sau construirea de capacităţi noi de tratare a deşeurilor periculoase din gospodării alături de cele din industrie. | Proces continuu | ANPM, ARPM Galati, APM Brăila, Operatorii economici |
| 18. Eliminarea deseurilor | 18.1. Eliminarea deseurilor in conditii de siguranta pentru mediu si sanatate a populatiei. | 18.1.1. Masuri in vederea reducerii numarului depozitelor neautorizate si a celor care nu s-au conformat si care trebuie inchise. | -Sistarea depozitării în depozitele neconforme din mediu urban | Incepand cu 2009 | ANPM, ARPM Galati, APM Brăila, Operatori de salubritate, Consiliul Judetean Brăila, Consiliile locale |
|  |  | 18.1.2. Inchiderea etapizata a tuturor depozitelor neconforme din zona rurala | -Închiderea şi ecologizarea spaţiilor de depozitare din mediul rural. | Pana in 16.07.2009 REALIZAT | ARPM Galati, APM Brăila, Consiliul Judetean Brăila, Consiliile locale, |
| 2. Aspecte institutionale si organizatorice | 2.1 Dezvoltarea institutiilor regionale si locale si organizarea structurilor institutionale in vederea conformarii cu cerintele nationale | 2.1.1 Crearea de conditii pentru o structura institutionala mai eficienta in ceea ce piveste aspectele gestionarii deseurilor. | -Analiza eficienţei structurilor de protecţia mediului şi evitarea suprapunerii de atribuţii şi responsabilităţi prin stabilirea unei diagrame de responsabilităţi şi a unor mecanisme de cooperare funcţionale. | Proces continuu | Consiliul Judetean Brăila Consiliile locale ADI ECO DUNAREA Brăila |
|  |  | 2.1.2. Intarirea capacitatii administrative a institutiilor guvernamentale la nivel de institutii regionale, judetene si locale cu competente si responsabilitati pentru implementarea legislatiei si controlului activitatii de gestionare a deseurilor | -Intărirea capacităţii instituţionale la nivelul autoritatilor de protectia mediului , cat si la nivelul autoritatilor publice locale; -Intărirea capacităţii instituţionale la nivelul autoritatilor de protectia mediului , cat si la nivelul autoritatilor publice locale; -Delegarea gestiunii serviciului. -Înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I. pentru gestionarea serviciului. | Proces continuu | Consiliul Judetean Brăila Consiliile locale ADI ECO DUNAREA Brăila |

PLANUL DE MĂSURI ŞI ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI JUDEŢENE

PRIVIND ACCELERAREA DEZVOLTĂRII SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, autorităţile administraţiei publice locale au, în virtutea principiului autonomiei locale şi al descentralizării serviciilor publice, competenţă exclusivă  cu privire la înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de interes local, precum şi cu privire la crearea, dezvoltarea, exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora.

În acest context, responsabilitatea pregătirii şi adoptării politicilor, a strategiilor privind serviciile de utilităţi publice de interes local, respectiv a planurilor de măsuri şi acţiuni pentru implementarea acestora revine autorităţilor administraţiei publice locale.

În baza prevederilor Strategiei naţionale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobată prin H.G. nr. 246/2006 şi a Strategiei judeţene pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, au fost identificate principalele măsuri şi acţiuni ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, pentru implementarea Strategiei judeţene, respectiv pentru fundamentarea, elaborarea şi implementarea Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice aferente acesteia.

Aceste măsuri şi acţiuni sunt prezentate sintetic în tabelul următor:

| Nr. crt. | Măsura / Acţiunea | Responsabil | Termen |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Actualizarea Strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi planurile locale de implementare aferente acestora. | ULM | Revizuiri periodice |
| 2. | Colaborarea cu unităţile municipale de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice pentru fundamentarea strategiei la nivelul judeţului şi actualizarea acestora având în vedere necesităţile şi particularităţile fiecărei localităţi. | ULM Autorităţile administraţiei publice locale, municipale, orăşeneşti şi comunale | Anual |
| 3. | Monitorizarea, coordonarea şi implementarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice precum şi a planurilor aferente în cazul comunelor şi oraşelor, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale vizate. | ULM Autorităţile administraţiei publice locale, municipale, orăşeneşti şi comunale | La finele fiecărui trimestru |
| 4. | Colaborarea cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice la întocmirea planurilor proprii de implementare având în vedere următoarele: aria de acoperire a serviciului prestat; nivelul de calitate a serviciului şi respectarea standardelor naţionale şi europene în domeniu; sistemul de tarifare prestat; gradul de suportabilitate pentru populaţie; măsuri de protecţie avute în vedere pentru populaţia defavorizată şi care este afectată de acest serviciu; siguranţă în exploatare şi măsurile de remediere a avariilor şi defecţiunilor care vor apărea. | ULM Operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice | La finele fiecărui trimestru din an, sau la solicitare |
| 5. | Asistarea operatorilor şi autorităţilor publice locale în procesul de accesare şi atragere a fondurilor pentru investiţii. | ULM | Pe parcursul întregului an |
| 6. | Monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice care asigură următoarele utilităţi: alimentarea cu apă; canalizarea şi epurarea apelor uzate; colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; salubrizarea localităţilor şi managementul deşeurilor solide; alimentarea cu energie termică în sistem centralizat; transportul public local; iluminatul public. | ULM | La finele fiecărui trimestru |
| 7. | Monitorizarea şi evaluarea executării contractelor de delegare a gestiunii a serviciilor comunitare de utilităţi publice în baza unui sistem instituit în acest sens. | ULM | Anual La finele anului |
| 8. | Monitorizarea şi sprijinirea gestiunii delegate a serviciilor comunitare de utilităţi publice bazată pe contracte de concesiune şi contracte de parteneriat public privat precum şi atragerea investiţiilor private în dezvoltarea şi modernizarea sistemelor comunitare de utilităţi publice. | ULM | Trimestrial |
| 9. | Monitorizarea implementării programelor privind alimentarea cu apă a satelor, conform HG nr. 330/2010 pentru modificarea şi completarea nr.577/1997 privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice. | ULM | Trimestrial |
| 10. | Urmărirea realizării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) măsura 322 la nivelul judeţului Brăila, de finanţare a sistemelor de apă şi canalizare, de epurare a apelor uzate în localităţile rurale şi localităţile declarate oraş şi care nu dispun de infrastructură edilitar-urbană aferentă. | ULM | Trimestrial |
| 11. | Urmărirea realizării Programului Naţional de Dezvoltarea a Infrastructurii (PNDI) la nivelul judeţului Brăila, privind Sistemul de canalizare, epurare a apelor uzate şi alimentarea cu apă a localităţilor. | ULM | Trimestrial |
| 12. | Urmărirea realizării programului POS Mediu Axa Prioritară 1 - „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată ”la nivelul judeţului Brăila, privind proiectul “Modernizarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Brăila” | ULM | Trimestrial |
| 13. | Urmărirea realizării programului POS Mediu Axa Prioritară 2 - "Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate" privind proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor in judeţul Brăila”. | ULM | Trimestrial |
| 14. | Asistarea autorităţile administraţiei publice locale, municipale, orăşeneşti şi comunale în vederea accesării Fondului de Mediu pentru realizarea investiţiilor de mediu necesare îndeplinirii angajamentelor asumate de România în procesul de negociere a Cap.22, în special pentru implementarea Directivelor UE privind controlul poluării, calitatea apei, managementul deşeurilor şi calitatea aerului. | ULM | Anual |
| 15. | Monitorizarea implementării Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor prin dezvoltarea unui sistem integrat de management şi implementarea sistemelor de colectare selectivă şi valorificare a deşeurilor şi ambalajelor la nivelul persoanelor fizice, instituţiilor publice şi agenţilor comerciali. | ULM Autorităţile administraţiei publice locale, municipale, orăşeneşti şi comunale | Trimestrial |
| 16. | Actualizarea portofoliului de proiecte eligibile pentru construcţia, dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi a sistemelor de canalizare pentru localităţile urbane şi rurale prin diverse programe de finanţare (buget de stat şi fonduri europene). | ULM Autorităţile administraţiei publice locale, municipale, orăşeneşti şi comunale | Anual |